ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого редукциона в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку ячейки карьерной унифицированной ЯКУ-1

Извещение размещено на официальном сайте www.zakupki.rosatom.ru и на сайте www.a-k-d.ru «19» июня 2012 года 

	Заказчик:
	ОАО «ППГХО»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2012.
	Документация
	Вопрос
	Ответ

	Техническое задание

	в п. 2.2 Технического задания указано: «На период гарантии сервисное обслуживание за счёт исполнителя». Просим разъяснить порядок желаемого сервисного обслуживания.

	Порядок желаемого сервисного обслуживания  изложен в п. 5 проекта договора.

	Техническое задание

	В главе «Технические характеристики» технического задания в пояснении к изображению Ячейки карьерной унифицированной ЯКУ-1 указано: «Масса, кг, не более 1050», в таблице «Основные технические характеристики» указано: масса, кг, не более: 1200. Просим указать требуемые параметры.
	Масса, не более 1050 кг. 

	Документация
	В проекте договора п. 7 п.п. 7.15 ., указано два вида предоставления обеспечения исполнения договора: 
1. Безотзывная банковская гарантия;

2. Обеспечительный платёж (депозит).

Просим рассмотреть предоставление обеспечения исполнения договора в виде договора поручительства.
	Не согласовано. 


