ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку детектора и выполнения его установки в систему рентгеновского контроля Dage XD7600NT 
1. Технические требования 
	№

п/п
	Наименование
	Технические требования
	Срок

гарантии
	Коли-

чество

	1
	Детектор (увеличитель изображения) системы рентгеновского контроля Dage XD7600NT
	В соответствии с настоящим техническим заданием необходимо выполнить поставку детектора и его установку взамен вышедшего из строя из состава  системы рентгеновского контроля Dage XD7600NT зав. №Х202910.
Технические требования к детектору:
 - Детектор 16-ти битный, с увеличителем изображения, обеспечивающий до 65535 оттенков серого цвета;

 - Детектор должен быть совместим с трубкой NT250 с разрешением 250 нм; 
 - В составе детектора должна быть видеокамера с разрешением 2 мегапикселя.
Поставщик должен выполнить:

- Поставку детектора.

- Замену детектора на в системе рентгеновского контроля Dage XD7600NT зав. №Х202910.
- Настройку системы рентгеновского контроля Dage XD7600NT зав. №Х202910.
После замены и настройки система рентгеновского контроля Dage XD7600NT зав. №Х202910. должна обеспечивать функциональность и технические характеритсики а соответствии с руководством по эксплуатации, в том числе основных параметры: 
 - увеличение объекта 1600х (общее системное увеличение 9200х);

- контроль пайки электронных компонентов, в т.ч. в корпусах BGA, μBGA, CSP;

 - контроль совмещения внутренних слоев  и металлизацию отверстий МПП;

поддержание опции компьютерной томографии.
После замены детектора поставщик должен гарантировать устойчивую работу системы рентгеновского контроля Dage XD7600NT зав. №Х202910 в целом в соответствии с руководством по эксплуатации на XD7600NT
	12 месяцев.
	1 шт.


2. Комплект поставки

Детектор (увеличитель изображения) 1 шт., в составе:

· Вакуумный увеличитель  - 1шт.;

· Видеокамера с 2 мегапикселя.– 1 шт.;

· Сопроводительная документация;
Замена детектора.
Настройка рентгенографической системы.
3. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): DDP, Снежинск, Россия.

В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, замену детектора и настройку рентгенографической системы.

4. Требования к упаковке оборудования.

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации.

Поставщик должен предоставить полный комплект технической документации на русском языке для каждой единицы оборудования на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде.

6. Прочие условия.

Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ТР.

Поставляемое оборудование должно быть готово к эксплуатации.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

В течение одного месяца после заключения договора Поставщик должен предоставить Заказчику технические данные и требования для подготовки к монтажу поставляемого оборудования.
7. Место поставки и условия допуска.

Челябинская область, г. Снежинск, ул. Васильева, д.13.

Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г.Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки). Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г.Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию “ЗАТО” г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г. Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО.

Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность. 

Допуск оформляется в порядке, установленным Законом РФ от 21.07.93 г. №54851 «О государственной тайне». 

Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе. 

На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992 г. №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 г. №693).
