ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на разработку рабочей документации внутренних сетей электроснабжения в рамках реконструкции системы электроснабжения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

# Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

# Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

# Подраздел 3.1 Нормативная база

# Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ (ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ).

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Подраздел 4.2 Технические требования и описание функционирования

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Подраздел 4.5 Технические условия на устройство фундаментов

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ.

# Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

# Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Подраздел 5.3 Требования по компоновке

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

# РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ.

# Подраздел 10.1 Последовательность приёмки работ

# Подраздел 10.2 Количество экземпляров проектной документации

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

# РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА.

Разработка рабочей документации внутренних сетей электроснабжения в рамках реконструкции системы электроснабжения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

# Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Разработка рабочей документации на внутренние сети 6-10 кВ электроснабжения площадки в рамках реконструкции системы электроснабжения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

# Подраздел 2.2 Стадийность проектирования

- разработка рабочей документации (РД); - разработка сметной документации; - предоставление РД на рассмотрение Заказчику; - согласовать РД с проектировщиком существующей системы энергоснаюжения (ОАО СПИИ «ВНИПИЭТ»).

# РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

# Подраздел 3.1 Нормативная база

Правила устройства электроустановок ПУЭ, ГОСТ Р 21.1101-2013, Градостроительный кодекс, постановление правительства РФ от 12.05.2012 г. N 442 , действующие нормы и правила, ГОСТ 21.508-93 СПДС «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов»

# Подраздел 3.2 Описание предмета закупки

Разработка рабочей документации на внутренние сети электроснабжения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» с целью приведение ко второй категории надежности электроснабжения, в составе: - трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ – 2 шт.; - схемы трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ – 2 шт.; - задание заводу-изготовителю на трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ – 2 шт. - кабельные линии электропередачи 10кВ, протяженностью до 1,0 км; - коммерческие узлы учета потребляемой электроэнергии - 2 шт.; - план расположения оборудования; - сметная документация

# РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Характеристика и состав объекта проектирования

Характеристика электропотребителей Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»: - общая установленная мощность - 2300 кВА; - разрешенная мощность согласно АТП Ф-105/169 ОАО «Ленэнерго» и техническим условиям по письму исх.№9/Ф09/01/4477 от 24.07.2014г. Ленинградской АС - 1200 кВА

Подраздел 4.2. Технические требования и описание функционирования

Внутренние сети электроснабжения должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок», требованиям «Правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В» и действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Внутренние сети должны обеспечить: - электроснабжения всех потребителей электрической энергии Ленинградского отделения, разрешенной мощностью - 1200 кВА. ; - ограничение токов КЗ предельными уровнями, определяемыми на перспективу; - снижение потерь электрической энергии; - соответствие принимаемых решений условиям охраны окружающей среды; - возможность технологического резервирования.

Подраздел 4.3 Принятые проектные решения (проектная документация)

Внутренние сети электроснабжения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» должны удовлетворять требованиям второй категории надежности электроснабжения. Внутренние сети должны обеспечить развитие системы электроснабжения с учетом рационального сочетания вновь сооружаемых электрических сетей с действующими. При решении вопросов резервирования следует учитывать перегрузочную способность элементов электроустановок, а также наличие резерва в технологическом оборудовании

Подраздел 4.4 Технико-экономические показатели

Приведение системы электроснабжения Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» к II-ой категории надежности электроснабжения, в рамках реконструкции Ленинградского отделения

Подраздел 4.5 Технические условия на устройства фундамента

В соответствии с требованиями завода-изготовителя на поставляемое оборудование

Подраздел 4.6 Технические условия на присоединение

Требования не предъявляются

Подраздел 4.7 Материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки и дополнительные документы

Однолинейные схемы, схема электроснабжения К 1856-000-00 Э, план площадки Ленинградского отделения филиала «СЗТО» ФГУП «РосРАО»

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

# Подраздел 5.1 Требования к результатам работ

В рабочей документации должны быть предусмотрены две комплектные трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ, коммерческие узлы учета потребляемой электроэнергии 2 штуки, разработаны схемы и задания заводу - изготовителю на изготовление трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ 2 шт., разработаны кабельные линии 6-10 кВ, соединяющие первую и вторую подстанции.

Подраздел 5.2 Исходные данные по применяемому оборудованию

Используемые изделия и материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических регламентов действующих на территории РФ

Подраздел 5.3 Требования по компоновке

Компоновка должна быть согласована с Заказчиком.

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ И СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Подраздел 6.1 Требования к рабочей документации

Рабочая документация должна быть выпущена в соответствии со следующей НД: ПУЭ, ГОСТ Р 21.1101-2013; ГОСТ 21.508-93, другими действующими нормами и правилами РФ.

Подраздел 6.2 Требования к сметной документации

Документация включает пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости работ. Сметную документацию выполнить в базе ТЕР-ЛО-2001(в редакции 2009г.). При разработке сметной документации руководствоваться МДС 81-35.2004. Сметная документация поставляется Заказчику в формате MS Excel.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами и нормативно-правовыми актами, действующими в Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ – не позднее 30.12.2014г.

# РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ПРИЁМКИ РАБОТ

# Подраздел 10.1 Последовательность приёмки работ

После разработки РД Исполнитель предоставляет один комплект документации на проверку Заказчику и после устранения замечаний (при наличии) направляет документацию Заказчику совместно с Актом приёма-передачи выполненных работ.

# Подраздел 10.2 Количество экземпляров проектной документации

Документация передаётся по накладной в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде.

# РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РД – рабочая документация, НД – нормативная документация

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Технические условия (письмо исх.№9/Ф09/01/4477 от 24.07.2014г.)