ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»
ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»


	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку химреактивов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014 

	№п/п
	Наименование материала
	Ед. измер.
	Кол-во
	Цена ед. руб., в т.ч. НДС
	Сумма, руб., в т.ч. НДС 
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Месяц

	
	
	
	
	
	
	
	
	Июль
	Август
	Сентябрь

	1
	АММИАК ВОДНЫЙ 25% ЧДА (ФАСОВКА не более 1 дм3) ГОСТ 3760-79
	кг
	18,000
	
	
	чда,

ГОСТ 3760-79

Срок годности 1 год. На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Упаковка -полиэтиленовая банка, фасовка не более 1 дм3
	
	18,000
	0,000
	0,000

	2
	АММИАК ВОДНЫЙ 25% ЧДА,ОСЧ (ФАСОВКА 9 кг.,сертификат на тару)
	кг
	360,000
	
	
	
	
	120,000
	120,000
	120,000

	3
	БРОМФЕНОЛОВЫЙ СИНИЙ ЧДА
	кг
	0,020
	
	
	чда ТУ 6-09-5421-90. На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев. Упаковка – стеклянная банка темного стекла с навинчивающейся крышкой, имеющая п/э вкладыш.
	
	0,020
	0,000
	0,000

	4
	БУМАГА ЛАБОРАТОРНАЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ (ФОРМАТ А4) ГОСТ 12026-76
	кг
	20,000
	
	
	
	
	20,000
	0,000
	0,000

	5
	ГЛЮКОЗА ЧДА
	кг
	0,200
	
	
	чда, ГОСТ  975-88. Упаковка – п/э  или  стеклянная банка темного стекла с навинчивающейся крышкой из полимерного материала. На момент поставки дата изготовления не должна превышать 3 месяцев.
	
	0,200
	0,000
	0,000

	6
	ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ МАРКА А 1 СОРТ
	кг
	2,000
	
	
	
	
	2,000
	0,000
	0,000

	7
	КАЛИЙ ГИДРООКИСЬ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ ИМП. ЧДА
	кг
	500,000
	
	
	ГОСТ 24363-80
	
	250,000
	0,000
	250,000

	8
	КАЛИЙ МАРГАНЦОВОКИСЛЫЙ Ч, ЧДА
	кг
	3,000
	
	
	ГОСТ - 20490-75

ГОСТ 20490
	
	3,000
	0,000
	0,000

	9
	КАЛИЙ ХЛОРИСТЫЙ ХЧ ГОСТ 4234-77
	кг
	2,000
	
	
	хч ГОСТ 4234-77 с изм.1-2. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца.

Упаковка – п/э или стеклянная банка с навинчивающейся крышкой из полимерного материала.
	
	2,000
	0,000
	0,000

	10
	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КОНЦ. ГОСТ11125-84
	кг
	7,000
	
	
	ГОСТ11125-84
	
	0,000
	7,000
	0,000

	11
	КИСЛОТА АЗОТНАЯ КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ХЧ
	кг
	2,000
	
	
	хч ГОСТ 4461-77 с изм.1-2. Фасовка не более 1 дм3. Упаковка - стеклянная бутылка темного стекла с навинчивающейся крышкой из полимерного материала и вкладышем.  Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 2 месяца.
	
	2,000
	0,000
	0,000

	12
	КИСЛОТА ЛИМОННАЯ ПИЩЕВАЯ ХЧ, ЧДА ГОСТ 908-2004
	кг
	5,000
	
	
	ГОСТ 908-2004. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца. Упаковка –стеклянная или п/э банка с навинчивающейся крышкой из полимерного материала.
	
	5,000
	0,000
	0,000

	13
	КИСЛОТА ОЛЕИНОВАЯ
	кг
	3,000
	
	
	ТУ - 9145-172-4731297-94
	
	0,000
	3,000
	0,000

	14
	КИСЛОТА СЕРНАЯ ОСЧ,ХЧ ГОСТ11202-78
	кг
	10,000
	
	
	ГОСТ11202-78
	
	0,000
	0,000
	10,000

	15
	КИСЛОТА СЕРНАЯ ХЧ ГОСТ 4204-77 ИЗМ. 1,2
	кг
	21,600
	
	
	
	
	21,600
	0,000
	0,000

	16
	КИСЛОТА СОЛЯНАЯ ХЧ
	кг
	7,000
	
	
	хч ГОСТ 3118-77. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца. Упаковка - стеклянная бутылка темного стекла с навинчивающейся крышкой из полимерного материала и вкладышем.
	
	7,000
	0,000
	0,000

	17
	КИСЛОТА СУЛЬФОСАЛИЦИЛОВАЯЧДА
	кг
	0,200
	
	
	чда ГОСТ 4478-78 с изм.1. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более чем на 1 месяц. Упаковка- стеклянная банка темного стекла  с навинчивающейся крышкой из полимерного материала.
	
	0,200
	0,000
	0,000

	18
	КУПРИЗОН ХЧ, ЧДА ТУ 6-09-14-1380-86
	кг
	0,010
	
	
	чда ТУ 6-09-14-1380-86. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более чем на 3 месяца. Упаковка – п/э или стеклянная банка темного стекла с навинчивающейся крышкой, имеющая п/э вкладыш.
	
	0,010
	0,000
	0,000

	19
	НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ ЧДА
	кг
	3,000
	
	
	чда ГОСТ 4328-77 изм.1-2. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 1 месяц. Упаковка-п/э или стеклянная банка с навинчивающейся крышкой из полимерного материала, имеющая п/э вкладыш.
	
	3,000
	0,000
	0,000

	20
	НАТРИЙ СЕРНИСТОКИСЛЫЙ ЧДА
	кг
	0,500
	
	
	чда ГОСТ 195-77. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 1 месяц. Упаковка-п/э или стеклянная банка темного стекла с навинчивающейся крышкой из полимерного материала, имеющая п/э вкладыш.
	
	0,500
	0,000
	0,000

	21
	НАТРИЙ СЕРНИСТЫЙ 9-ВОДНЫЙ ЧДА,ХЧ ГОСТ 2053-77
	кг
	0,250
	
	
	чда ГОСТ 2053-77. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца. Упаковка- стеклянная банка темного стекла с навинчивающейся крышкой из полимерного материала, имеющая п/э вкладыш.
	
	0,250
	0,000
	0,000

	22
	НАТРИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ Б/В Х/Ч
	кг
	0,300
	
	
	хч ГОСТ 83-79. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 3 месяца. Упаковка –стеклянная или п/э банка с навинчивающейся крышкой из полимерного материала.
	
	0,300
	0,000
	0,000

	23
	РАСТВОР БУФЕРНЫЙ РН10.01 EC-BU-10BT-100ML 1.35.55.70.0008
	шт
	1,000
	
	
	
	
	1,000
	0,000
	0,000

	24
	РАСТВОР БУФЕРНЫЙ РН4.01 EC-4BT-100ML 1.35.55.70.0005
	шт
	1,000
	
	
	
	
	1,000
	0,000
	0,000

	25
	РАСТВОР БУФЕРНЫЙ РН7.01 Н17004L
	шт
	1,000
	
	
	
	
	1,000
	0,000
	0,000

	26
	РЕАКТИВ ГРИССА ЧДА
	кг
	1,000
	
	
	
	
	0,000
	1,000
	0,000

	27
	РЕАКТИВ НЕССЛЕРА ЧДА
	кг
	1,000
	
	
	ТУ 609-2089-77
	
	0,000
	1,000
	0,000

	28
	РТУТЬ (ii) АЗОТНОКИСЛАЯ 1-ВОДНАЯ ГОСТ 4520-78 ЧДА
	кг
	0,030
	
	
	чда ГОСТ 4520-78. Срок годности 6 мес. Дата поставки от даты изготовления не должна отличаться более, чем на 1 месяц. Упаковка - стеклянная бутылка темного стекла  с навинчивающейся крышкой из полимерного материала и вкладышем.
	
	0,030
	0,000
	0,000

	29
	СИЛИКАГЕЛЬ ИНДИКАТОРНЫЙ ГОСТ 8984-75
	кг
	15,050
	
	
	ГОСТ 8984-75
	
	8,650
	4,750
	1,650

	30
	СИЛИКАГЕЛЬ КСМГ
	кг
	10,800
	
	
	
	
	3,600
	3,600
	3,600

	31
	СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ
	кг
	70,000
	
	
	
	
	15,000
	40,000
	15,000

	32
	СТАНДАРТ-ТИТР НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ 0,1 МОЛЬ/ДМ3 (0,1 н)
	кор
	1,000
	
	
	ТУ -  2642-001-56278322-2008
	
	1,000
	0,000
	0,000

	33
	ТРИНАТРИЙФОСФАТ ГОСТ 201-76 (тара - мешки 30 кг.)
	кг
	303,000
	
	
	
	
	0,000
	0,000
	303,000

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	
	 
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
1) ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

 На упаковке необходимо указать  следующее:

- класс опасности груза,

- наличие стеклянной тары внутри (стекло, не бросать, верх, низ),

- легковоспламеняющиеся и горючие вещества, 

- ядовитые вещества,

- едкие вещества и т.п..
2) ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

o
химические реактивы должны быть расфасованы в полиэтиленовые или стеклянные БАНКИ темного стекла; 

o
В БУМАЖНЫХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПАКЕТАХ РЕАКТИВЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ;

o
обязательно соблюдать следующие требования при подготовке химических веществ к транспортированию:

-
вещества должны быть запакованы с учетом условий сохранения их собственной тары от повреждения, от рассыпания и загрязнения других веществ, находящихся рядом;

-
органические вещества упаковываются отдельно от неорганических веществ;

-
кислоты и щелочи должны быть упакованы отдельно друг от друга и от других химических веществ;

-
азотная кислота должна быть упакована отдельно от соляной и серной кислот;

-
жидкие и сыпучие вещества упаковываются отдельно друг от друга;

-
индикаторы должны быть упакованы отдельно от остальных химических веществ и иметь такую упаковку, которая не позволит при случайном высыпании загрязнить все остальные реактивы.
3) ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Весь входной контроль осуществляется на основе:

o
Нормативных документов на химические вещества (ГОСТ, ТУ, паспорта и т.п.) 

o
Постановления Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г. N П-7, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10. 1997 N 18 «Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству»; 

o
Постановления Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6, с изм., внесенными Постановлением Пленума ВАС РФ от 22.10. 1997 N 18 «Инструкция о порядке приемке продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»

o
ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, 

o
Стандарта СтСРО 1047796843929-002 «Химические реактивы и химические вещества общего и двойного назначения. Порядок оборота»;

o
ГОСТ 3885-73        «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

o
ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 1 марта 2012 года)

Заказчик имеет право на отказ от химического вещества в случаях, если:

o
отсутствуют паспорта и/или сертификаты качества;

o
отсутствует необходимая информация в паспорте на химический реактив;

o
документы без синей печати;

o
отсутствуют этикетки;

o
отсутствует необходимая информация на этикетках; 

o
не установлен срок годности реактива;

o
товар ненадлежаще упакован, нарушена целостность упаковки, грязная упаковка;

o
химические вещества расфасованы в полиэтиленовые или бумажные пакеты;

o
товар не соответствует требованиям нормативных документов по качеству;

независимо от проверки качества товаров на складе получателя, произведенной в установленные сроки, актировать производственные недостатки, если такие недостатки будут обнаружены в процессе испытания и использования химических веществ в пределах установленного гарантийного срока годности.
4) ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Согласно ГОСТ3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 1 марта 2012 года)

Согласно ГОСТ, ТУ на химические вещества.
5) ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Согласно ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 1 марта 2012 года)

Согласно ГОСТ, ТУ на химические вещества

6)ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Поставка химических реактивов осуществляется в соответствии со стандартами, правилами и другой нормативно-технической документацией, обеспечивающей правильное хранение, упаковку, расфасовку и транспортировку химических веществ до Заказчика.

Поставщик должен:

являться официальным дилером компании производителя; 

нести ответственность за поставку химических реактивов с учетом их сроков годности;

нести ответственность за достоверность информации, представленной в паспортах и сертификатах качества на поставляемую продукцию;

осуществлять хранение, транспортировку и расфасовку химических реактивов согласно требованиям нормативной документации по транспортировке, хранению и расфасовке химических веществ;

работать в соответствии с  ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, Стандарт СтСРО 1047796843929-002 «Химические реактивы и химические вещества общего и двойного назначения. Порядок оборота»; ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

работать в соответствии с ФЗ РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изменениями на 1 марта 2012 года)

7) ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1) каждое поставленное химическое вещество должно быть сопровождено паспортом и/или сертификатом качества с синей печатью с указанием в них всей необходимой информации согласно ФЗ РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ, ГОСТ 3885-73;  

2) данные в паспорте и в сертификате качества должны совпадать с данными на этикетке химического вещества;

3) этикетки оформлены согласно ГОСТ 3885-73

Примечание: Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
PAGE  
53

