[image: image1.wmf]
    
Запрос:
В ответе на разъяснение, было указано следующее: -Равномерность температурного поля в рабочем пространстве печи ±5 0 С это в диапазоне рабочих температур в всех печах от 7000 С  до Тмакс , а объем определяется согласно существующим методикам по данным измерениям для каждого размера внутреннего пространства печи. 

Из данного ответа непонятно в каком объеме у каждой электропечи должно выдерживаться Равномерность температурного поля в рабочем пространстве ±5 0 С. Прошу Вас указать конкретные размеры относительно к каждой электропечи. Либо предоставить методику по которой будет проверяться данный параметр и включить ее в техническое задание.  

В указанных Вами моделях печей по п.3, 4 требование по равномерности температурного поля в рабочем пространстве ±5 0 С от 7000 С  не выдерживается, т.к. на данных температурах еще нагрев излучением не достаточен и еще происходят конвективные процессы,  и при данной температуре и по всему рабочему пространству не будут иметь данную равномерность. 
Ответ.

1. Определение (вычисление ) рабочего пространства печи проводится по определенным формулам известным в теплотехнике и всем производителям печей.

       Если Вы производители нагревательного оборудования, печей различных конструкций, которые обязательно аттестуют свою продукции, в том числе и по параметру неравномерность температуры в рабочей зоне ( установив необходимое количество термопар в определенных местах ), должны иметь методики на все эти измерения, поэтому Ваши вопросы вызывают крайнее удивление. 

       Даже наше предприятие, которое эксплуатирует нагревательное оборудование, имеет технологическую инструкцию по паспортизации нагревательного оборудования, где имеются расчеты рабочего пространства (рабочей зоны) на любой вид нагревательного оборудования. Если Вам эта документация необходима, можем заключить договор и продать технологическую инструкцию, которая является интеллектуальной собственностью предприятия.

2. Любые , указанные в ТТ печи должны обеспечивать заданные параметры и они выдерживаются на эксплуатируемом у нас оборудовании. Всё зависит от качества изготовления печей, скорости нагрева, точности микропроцессорной системы управления ( термоконтроллера ) и времени выдержки на рабочей температуре. 

























    08.12.15   





Ответы  на запросы








