«Утверждаю»

Заместитель Генерального директора

ИТАР-ТАСС

________________ Ф.М. Аляутдинов

«_____»__________________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТОГО  конкурса в электронной форме  НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ для ЕДИНОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ (ЕКС)

| Москва 2012 г. СОДЕРЖАНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  | 4 |  |
| ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  | 6 |  |
| ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ Сведения О ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ |  | 7 8 |  |
| ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  | 9 |  |
| ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА. порядок рассмотрения заявок на участие в ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. КРИТЕРИИ, ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК |  | 10 |  |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ проведения ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  | 14 |  |
| приложение № 1 СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ СОГЛАСНО ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ |  | 15 |  |
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 27 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 31 ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ |  | 22 |  |

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

- Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация открытого конкурса в электронной форме подготовлена в соответствии с  положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – федеральный  закон), Положением о закупках товаров, работ и услуг для нужд федерального государственного унитарного предприятия «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», а  также  иным  законодательством, регулирующим отношения, связанные с размещением заказов.

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение открытого конкурса в электронной форме регулируется настоящей документацией.

- Информационное обеспечение открытого конкурса в электронной форме.

2.1. Официальным  сайтом  в  сети «Интернет»  для  размещения информации о проведении открытого конкурса в электронной форме является адрес: www. zakupki.gov.ru

- Требования к участнику размещения заказа.

3.1. В настоящем открытом конкурсе в электронной форме может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям.

3.2.Участник размещения заказа имеет право участвовать в открытом конкурсе в электронной форме как непосредственно, так и через своего представителя. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с законодательством РФ, или ее нотариально заверенной копией.

3.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся  предметом открытого конкурса в электронной форме, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте открытого конкурса в электронной форме;

- непроведение  ликвидации  участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды  за  прошедший  календарный  год,  размер  которой  превышает  двадцать  пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному  требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Отстранение от участия в открытом конкурсе в электронной форме.

4.1. Заказчик обязан отстранить участника размещения заказа от участия в открытом конкурсе в электронной форме на любом этапе его проведения в следующих случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с требованиями Информационной карты открытого конкурса в электронной форме;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица  или  принятия  арбитражным  судом  решения  о  признании  участника  размещения  заказа  – юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об  открытии  конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- установления факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным  налогам, сборам и иным обязательным  платежам  в  бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа  не  обжалует  наличие  указанной  задолженности  в  соответствии  с  законодательством Российской Федерации.

5. Отказ от проведения открытого конкурса в электронной форме.

5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого конкурса в электронной форме, в сроки установленные извещением о проведении конкурса.

5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса в электронной форме размещается заказчиком на официальном сайте РФ в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в электронной форме.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6. Порядок предоставления документации открытого конкурса в электронной форме.

6.1. Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме заказчик размещает на официальном сайте РФ,

6.2. Документация открытого конкурса в электронной форме доступна для ознакомления на официальном сайте РФ без взимания платы.

7. Разъяснение положений документации открытого конкурса в электронной форме.

7.1. При проведении открытого конкурса в электронной форме какие-либо переговоры заказчика с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения открытый конкурс в электронной форме может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

7.2. Любой участник получивший аккредитацию, вправе направить запрос о разъяснении положений документации открытого конкурса в электронной форме через оператора электронной торговой площадки.

7.3. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан разместить на официальном сайте разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

8. Внесение изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме.

8.1.  Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, при этом изменение предмета открытого конкурса не допускается.

8.2.  Внесенные изменения  в документацию открытого конкурса в электронной форме в  течение одного рабочего дня размещаются Заказчиком в  порядке,  установленном  для  размещения извещения  о  проведении  открытого  конкурса в электронной форме.

8.3. В случае внесения изменений в документацию открытого конкурса в электронной форме срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме продлевается  так,  чтобы  до даты окончания подачи заявок оставалось не менее чем пятнадцать дней.

8.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию открытого конкурса в электронной форме, размещенными надлежащим образом.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

9. Требования к содержанию, форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме и инструкции по ее заполнению.

9.1.  Для участия в открытом конкурсе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с Приложением № 3 настоящей документации.

9.2. Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать:

А) заполненную форму заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации;

Б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме;

В) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений;

Г) выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 20 дней со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме;

Д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо

копия такого решения в случае,  если требование о необходимости наличия такого

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,  учредительными документами юридического лица и если для участника

размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся

предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки

на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

Е) копии документов, подтверждающих право участника размещения заказа на поставку

товара,  производителем которого он не является,  и предоставление фирменных гарантий производителя товара;

Ж) сведения о функциональных  (потребительских свойствах)  и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора,  в том числе предложение о цене контракта,  о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также

копии документов,  подтверждающих соответствие товара,  работ,  услуг требованиям,

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,  если в

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к

таким товарам, работам, услугам;

З) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в

конкурсной документации форме.

Указанные документы подаются в электронном виде через оператора электронной торговой площадки.

9.3. Все  документы,  входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, должны быть составлены на русском языке.

9.4. При подготовке заявки участниками размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

9.5. Все документы в составе заявки, должны быть подписаны электронной цифровой подписью уполномоченного лица участника размещения заказа (для юридических лиц), участника размещения заказа (физическим лицом) или лица, уполномоченного таким участником размещения заказа, а также иметь расшифровку подписи указанного лица.

10. Сведения о предмете закупки.

Оборудование для ЕКС.

10.1 Требования к поставляемому оборудованию.

Требования к поставляемому оборудованию изложены в Спецификации оборудования для ЕКС (Приложение №1).

10.2 Сведения о начальной (максимальной) цене договора.

Начальная (максимальная) цена договора 28 000 000 руб.

10.3. Форма, сроки и порядок оплаты поставляемого оборудования.

Оплата поставляемого оборудования осуществляется заказчиком с отсрочкой или рассрочкой платежа на срок до пяти лет с даты поставки ему оборудования.

10.4. Место, условия и сроки поставки оборудования для ЕКС.

Место поставки: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2а.

Срок поставки оборудования для ЕКС – не более трех месяцев с даты заключения договора поставки оборудования.

10.5. Порядок формирования цены договора на поставку оборудования для ЕКС.

Цена договора на поставку оборудования формируется согласно предмету открытого конкурса в электронной форме в соответствии с Приложением № 1.

Цена договора включает в себя НДС, все необходимые налоги и сборы, транспортные расходы Поставщика по доставке Оборудования на склад Заказчика (Грузополучателя), расходы на тару и упаковку Оборудования, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора.

Цена договора на поставку оборудования должна быть выражена в валюте Российской Федерации.

10.6. Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренный договором на поставку объем поставляемого оборудования.

Заказчик по согласованию с исполнителем договора на поставку оборудования для ЕКС в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 10% объем всего предусмотренного договором оборудованием при изменении потребности в оборудовании.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

11. Порядок подачи и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

11.1. Подача заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме осуществляется с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме до окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе предусмотрены в извещении о проведении конкурса.

11.2. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом конкурсе  в электронной форме в отношении предмета открытого  конкурса (лота).

12. Отзыв заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

12.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом конкурсе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом конкурсе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

12.2. Отзыв заявки происходит при подаче одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота.

13. Обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не предусмотрен.

Порядок ПРОВЕДЕНИя ОТКРЫТОГО КОНКУРСА. порядок  рассмотрения заявок  на участие в  ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. КРИТЕРИИ,  ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК

14. Порядок проведения открытого конкурса.

14.1. В день и во время, указанные в извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме, Заказчиком на странице электронной процедуры осуществляется открытие доступа к поданным заявкам на участие в открытом конкурсе в электронной форме, поступившим до открытия доступа к поданным заявкам на участие в электронной процедуре.

14.2. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника  не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

14.3. В течение 1 (одного) часа после окончания открытия  доступа к заявкам на участие в конкурсе  на странице электронной процедуры  автоматически формируется Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в конкурсе, в котором в том числе содержатся следующие сведения:

а) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника процедуры закупки, доступ к поданной заявке на участие в конкурсе которого открывается;

б) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;

в) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе;

г) в случае указания в конкурсной документации возможности подавать альтернативные предложения: наличие или отсутствие альтернативных предложений, количество альтернативных предложений, их цены, по каким аспектам конкурсной документации поданы данные альтернативные предложения;

д) информация о признании конкурса несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.

14.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, составляется протокол о признании конкурса несостоявшимся.

15. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме.

15.1.  Конкурсная комиссия проверяет заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом конкурсе.

15.2. Рассмотрение конкурсной комиссией заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме не может превышать десяти дней со дня окончания срока подачи заявок.

15.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом конкурсе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку, участником открытого конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе.

15.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии.

15.5. Протокол должен содержать сведения об участниках электронной процедуры, решение о допуске участника размещения заказа, к участию в конкурсе и о признании его участником открытого конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом конкурсе с обоснованием такого решения.

15.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом конкурсе всех участников, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего заявку на участие в конкурсе, или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

16. Критерии, порядок оценки и сопоставления заявок.

16.1. Конкурсная комиссия в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения заявок осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе участников размещения заказа, признанных участниками конкурса, в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью выявления лучшего сочетания условий исполнения договора.

16.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссия каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора,  Комиссия присвоит первый номер.

16.3. Победителем конкурса признается участник конкурса,  предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора, заявке которого на участие в конкурсе Комиссией по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе присвоен первый номер.

16.4.  В случае,  если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,  которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

16.5. Для определения лучших условий исполнения, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по критериям:

критерий № 1 - «Цена договора», Значимость критерия «цена договора» составляет 55%;

критерий № 2 - «Срок поставки», Значимость критерия «срок поставки» составляет 20 %;

критерий № 3 – «Условия оплаты», Значимость критерия «условия оплаты» составляет 25 %

Сумма значимости критериев оценки заявок составляет 100%.

Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам.

При расчете рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

16.6. Оценка заявок по критерию «Цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» определяется по формуле:

Kai = ((Amax – Ai) / Amax) * 100%

Где: Kai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора;

Ai – предложение i-го участника конкурса по цене контракта.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора на поставку оборудования для ЕКС по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора. Договор на поставку заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.

16.7. Оценка заявок по критерию «Срок поставки»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «срок поставки» определяется по формуле:

Kfi = ((Fmax – Fi) / Fmax) * 100%

Где: Kfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию;

Fmax – максимальная срок поставки соответствии с конкурсной документацией;

Fi – предложение i-го участника конкурса по сроку поставки.

Для расчетов рейтинга «срок поставки» срок поставки из заявки участника считается в календарных днях.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок поставки» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

16.8. Оценка заявок по критерию «Условия оплаты»

Для оценки заявок по критерию «условия оплаты» каждой заявке выставляется значение от 0 до 10 баллов. Сумма максимальных значений всех показателей этого критерия составляет 10 баллов.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «условия оплаты» определяется по формуле:

Kci = Ci

Где: Kci – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по критерию;

Ci – условия оплаты, предлагаемые участником конкурса.

Максимальное значение показателя Ci составляет 10 баллов.

Условия оплаты, предлагаемые участником конкурса, оцениваются на основе условий, указанных участником в документах, прилагаемых к заявке. Оцениваются условия, которые формируют для Заказчика максимально удобные и выгодные формы расчетов с поставщиком за поставляемое оборудование.

Итоговое значение показателя Ci определяется как среднее арифметическое оценок членов конкурсной комиссии, участвовавших в оценке и сопоставлении заявок.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «условия оплаты» умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

17. Подведение итогов открытого конкурса в электронной форме.

17.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

17.2. Конкурсная комиссия ведет Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который в течение 1 (Одного) часа с момента окончания подведения итогов конкурса автоматически формируется на странице электронной процедуры, в котором в том числе содержатся следующие сведения:

А) место, дата, время проведения оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе;

Б) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;

В) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

Г) решение принятое на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;

Д) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;

Е) сведения о решении конкурсной комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;

Ж) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18. Срок заключения договора на поставку оборудования для ЕКС.

Победитель открытого конкурса в электронной форме должен подписать проект договора на поставку оборудования для ЕКС в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней, но не ранее 3 (трех) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕДИНОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ (ЕКС) поставляемое оборудование для ЕКС должно соответствовать указанным в конкурсной документации товарным знакам или являться его эквивалентом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | ЕД. | Кол-во |
| Панели |  |  |  |
| 1 | Idea Electronics Co., LTD ТВ панели антивандальные в вагонах 22", LCD, p.in-DC80V | шт. | 552 |
| 2 | Кронштейн крепления ТВ панели | шт. | 552 |
| 3 | Комплект электрообвязки для ТВ | шт. | 552 |
| Плееры Cisco |  |  |  |
| 4 | Плеер с WiFi Cisco. 4 10/100 downlinks; 1 fixed 10/100/1000 uplink; Linux OS; 802.11 b/g/n AP | шт. | 46 |
| 5 | Лицензия на плеер. Cisco. DMS DMP NOD Feature License for Up To 50 DMPs | шт. | 1 |
| 6 | Кронштейн крепления плеера Cisco | шт. | 46 |
| Блок питания |  |  |  |
| 7 | БП для плеера Cisco 50W DC 80V->12V CN100A110-12 (LAMBDA) 100W | шт. | 46 |
| 8 | Копус БП, пластрон, клемники, предохранители, элетрообвязка. | шт. | 46 |
| Раздача видео. Aten. |  |  |  |
| 9 | Разветвитель, электрон., HDMI, 1> 8Устройств, 20 метр.(24AWG)/15 метр.(28AWG), F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (до 1920x1200 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080pкаскад до 3-хУровней) | шт. | 92 |
| Раздача + удлиннение видео. Блок питания |  |  |  |
| 10 | БП для HDMI splitter, 10W+3W, DC 80V-5V CN30A110-5 (LAMBDA) 30W | шт. | 92 |
| 11 | Копус БП, пластрон, клемники, предохранители, элетрообвязка. | шт. | 46 |
| Удлиннение видео. Aten. |  |  |  |
| 12 | Удлинитель, HDMI, 60 метр., HDMI+2xRJ45, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5V, (по витой паре;до 1920x1200 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддерKа HDMI 1.3b;HDCP) [VE800] | шт. | 46 |
| Удлиннение видео. Кабели и модули AMP |  |  |  |
| 13 | Кабель S/FTP 1200 MГц, Кат.7a, AWG: 23; Тип: одиночный; Внешний диаметр: 8,1 мм; Упаковка: катушка 1000 м (цена за метр) | м | 2760 |
| 14 | 8-ми контактная модульная вилка High Performance; Экранированная; Тип проводника: Stranded | шт. | 184 |
| 15 | Хвостовик для модульной вилки; Цвет: черный | шт. | 184 |
| 16 | Розетка с уровнем защиты IP44 двойная; без мод. гнезд | шт. | 92 |
| 17 | Модульное гнездо AMP-TWIST 6S SL-типа, Кат. 6A, без пылезащитной крышки, прямой ввод кабеля (180º) | шт. | 184 |
| 18 | Коммутационный шнур Кат. 6A S/FTP, LSZH, Цвет: белый; Длина: 3.0 м | шт. | 184 |
| Раздача видео. Шнур - до splittera |  |  |  |
| 19 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 7,6м | шт. | 46 |
| Раздача видео. Шнуры головной |  |  |  |
| 20 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 7,6м | шт. | 92 |
| 21 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 10,6м | шт. | 92 |
| 22 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 15,2м | шт. | 92 |
| Раздача видео. Шнуры промежуточный |  |  |  |
| 23 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 10,6м | шт. | 92 |
| 24 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 15,2м | шт. | 92 |
| 25 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 22,9м | шт. | 92 |
| Раздача видео. Шнуры от splittera до extendera |  |  |  |
| 26 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 0,9м | шт. | 92 |
| Точки доступа Cisco |  |  |  |
| 27 | Точка доступа Cisco. 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain | шт. | 52 |
| 28 | Кронштейн крепления | шт. | 52 |
| 29 | Кабель S/FTP 1200 MГц, Кат.7a, AWG: 23; Тип: одиночный; Внешний диаметр: 8,1 мм; Упаковка: катушка 1000 м (цена за метр) | м | 5200 |
| Точки доступа Cisco |  |  |  |
| 30 | 802.11g LWAPP AP Integrated Antenna, ETSI Cnfg | шт. | 12 |
| 31 | Кронштейн крепления | шт. | 12 |
| 32 | Кабель S/FTP 1200 MГц, Кат.7a, AWG: 23; Тип: одиночный; Внешний диаметр: 8,1 мм; Упаковка: катушка 1000 м (цена за метр) | м | 1200 |
| Шкаф ШТК.С 1.13 |  |  |  |
| 33 | Rittal DK Шкаф (600x600) | шт. | 1 |
| Шкаф ШТК.С |  |  |  |
| 34 | Rittal DK Шкаф 16EB 600x760x350mm | шт. | 12 |
| 35 | SZ настенное крепление д/наруж.монтажа | компл | 12 |
| 36 | DK Приборная полка 2EB, Г=250мм 1шт | шт. | 12 |
| 37 | SZ Фланш-панель металл 1шт | шт. | 12 |
| 38 | SZ Защитная крышка замка 1шт | шт. | 24 |
| 39 | Комплект кабельных вводов | компл | 12 |
|  | стойка крепления |  |  |
| 40 | Монтажный профиль PSM толщ. 2,5мм L 3м ДКС | м | 117 |
| 41 | Консоль BM без основания 400 ДКС | шт. | 26 |
| 42 | Консоль BM без основания 100 ДКС | шт. | 26 |
|  | Крепеж напольного крепления | компл | 13 |
|  | FO SM 8f 9/125 OS2 AMP |  |  |
| 43 | AMP. Кабель. Одномодовое волокно OS2, 9/125 мкм. Кабель внешней прокладки с металлической броней; Буфер с гелем; Кол-во волокон: 8; Тип волокна: OS2 | м | 3250 |
| 44 | Настенный оптобокс 12хSC Duplex (без адаптеров) | шт. | 13 |
| 45 | Адаптер SC-SС Duplex; Втулка: керамика; Цвет: синий; Тип: SМ | шт. | 52 |
| 46 | Лоток для сварных соединений (сплайсов) на 24 гильзы типа SMOUV (62 мм) | шт. | 13 |
| 47 | Термоусаживаемая гильза типа SMOUV (62 мм); Упаковка: 100 шт. | шт. | 2 |
| 48 | SC/LC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SM; Длина: 3 м | шт. | 26 |
|  | FO в гор шкаф |  |  |
| 49 | Панель до 12xSC-SC Duplex, MM и SM; Глубина: 300 мм; Без адаптеров | шт. | 13 |
| 50 | Адаптер SC-SС Duplex; Втулка: керамика; Цвет: синий; Тип: SМ | шт. | 52 |
| 51 | Лоток для сварных соединений (сплайсов) на 24 гильзы типа SMOUV (62 мм) | шт. | 13 |
| 52 | Термоусаживаемая гильза типа SMOUV (62 мм); Упаковка: 100 шт. | шт. | 2 |
| 53 | SC/SC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SМ; Длина: 3 м | шт. | 26 |
|  | Источник бесперебойного питания в ШТК.С |  |  |
| 54 | Smart-UPS SC 420 VA, Interface Port DB-9 RS-232 | шт. | 12 |
| 55 | Smart-UPS 1000 VA, Line-Interactive, user repl. batt., Double AVRBoost, AVRTrim, SmartSlot, USB and serial connectivity, USB cable | шт. | 1 |
| Коммутатор центральный в ШТК.С 1.3 |  |  |  |
| 56 | Catalyst 3750X 12 Port GE SFP IP Base | шт. | 1 |
| 57 | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | шт. | 10 |
| 58 | 1000BASE-T SFP | шт. | 2 |
| Коммутаторы для AP в ШТК.С |  |  |  |
| 59 | Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base | шт. | 13 |
| 60 | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | шт. | 24 |
| 61 | 100TX (RJ-45) to 100FX single-mode fiber (SC) media converter | шт. | 2 |
| Шкаф ШТК.Т |  |  |  |
| 62 | Rittal DK Шкаф 16EB 600x760x350mm | шт. | 5 |
| 63 | SZ настенное крепление д/наруж.монтажа | компл | 5 |
| 64 | DK Приборная полка 2EB, Г=250мм 1шт | шт. | 5 |
| 65 | SZ Фланш-панель металл 1шт | шт. | 5 |
| 66 | SZ Защитная крышка замка 1шт | шт. | 10 |
| 67 | Комплект кабельных вводов | компл | 5 |
| 68 | Комплект настенного крепления | компл | 5 |
|  | FO SM 8f 9/125 OS2 AMP |  |  |
| 69 | AMP. Кабель. Одномодовое волокно OS2, 9/125 мкм. Кабель внешней прокладки с металлической броней; Буфер с гелем; Кол-во волокон: 8; Тип волокна: OS2 | м | 1500 |
| 70 | Настенный оптобокс 12хSC Duplex (без адаптеров) | шт. | 5 |
| 71 | Адаптер SC-SС Duplex; Втулка: керамика; Цвет: синий; Тип: SМ | шт. | 40 |
| 72 | Лоток для сварных соединений (сплайсов) на 24 гильзы типа SMOUV (62 мм) | шт. | 5 |
| 73 | Термоусаживаемая гильза типа SMOUV (62 мм); Упаковка: 100 шт. | шт. | 1 |
| 74 | SC/LC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SM; Длина: 3 м | шт. | 5 |
| 75 | SC/LC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SM; Длина: 3 м | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания в ШТК.Т |  |  |
| 76 | Smart-UPS SC 420 VA, Interface Port DB-9 RS-232 | шт. | 5 |
| Коммутаторы для AP в ШТК.Т |  |  |  |
| 77 | Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base | шт. | 5 |
| 78 | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | шт. | 5 |
| 79 | 100TX (RJ-45) to 100FX single-mode fiber (SC) media converter | шт. | 2 |
| Панели 47" |  |  |  |
| 80 | LG LED TV 47" Full HD 1920x1080, 50 000:1, 178/178, 4ms | шт. | 62 |
| 81 | Кронштейн крепления TV | шт. | 31 |
| 82 | Монтажный комплекс TV+Pleer+Splitter+Extender | шт. | 13 |
| Плееры Cisco |  |  |  |
| 83 | Плеер Cisco. 4 10/100 downlinks; 1 fixed 10/100/1000 uplink; Linux OS | шт. | 13 |
| 84 | DMS DMP NOD Feature License for Up To 10 DMPs | шт. | 2 |
| 85 | Кронштейн крепления плеера Cisco | шт. | 13 |
| Раздача видео. Aten |  |  |  |
| 86 | 100TX (RJ-45) to 100FX single-mode fiber (SC) media converter | шт. | 26 |
| 87 | Кабель Duplex patch-cord SM SC-SC 200м (в гофре) LSZH | шт. | 13 |
| 88 | Разветвитель, электрон., HDMI, 1> 2Устройства, 20 метр.(24AWG)/15 метр.(28AWG), F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (до 1920x1200 60Hz;HDMI 1.3b/HDCP 1.1;HDTV 480p/720p/1080i/1080pкаскад до 3-хУровней) [VS182] | шт. | 26 |
| 89 | Разветвитель, электрон., HDMI, 1> 4Устройства, 20 метр.(24AWG)/15 метр.(28AWG), F, без шнуров, Б.П. 220> 5.3V, (до 1920x1200 60Hz;HDMI 1.3b/HDCP 1.1;HDTV 480p/720p/1080i/1080pкаскад до 3-хУровней) [VS184] | шт. | 13 |
| 90 | Удлинитель, HDMI, 60 метр., HDMI+2xRJ45, F, без шнуров, 2xБ.П. 220> 5V, (по витой паре;до 1920x1200 60Hz;HDTV 480p/720p/1080i/1080p;поддерKа HDMI 1.3b;HDCP) [VE800] | шт. | 26 |
| 91 | Кабель S/FTP 1200 MГц, Кат.7a, AWG: 23; Тип: одиночный; Внешний диаметр: 8,1 мм; Упаковка: катушка 1000 м (цена за метр) | м | 4680 |
| Раздача видео. Шнуры HDMI от Pleer до Spl. |  |  |  |
| 92 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 1,8м | шт. | 13 |
| Раздача видео. Шнуры HDMI от Spl1-4 до ext. |  |  |  |
| 93 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 1,8м | шт. | 52 |
| Раздача видео. Шнуры HDMI до ТВ |  |  |  |
| 94 | Кабель HDMI-HDMI (Вилка - Вилка) 1,8м | шт. | 78 |
| Точки доступа Cisco |  |  |  |
| 95 | Точка доступа Cisco. 802.11g/n Fixed Unified AP; Int Ant; E Reg Domain | шт. | 8 |
| 96 | Кронштейн крепления | шт. | 8 |
| 97 | Кабель S/FTP 1200 MГц, Кат.7a, AWG: 23; Тип: одиночный; Внешний диаметр: 8,1 мм; Упаковка: катушка 1000 м (цена за метр) | м | 6400 |
| Оптика до городского кабеля |  |  |  |
| 98 | AMP. Кабель. Одномодовое волокно OS2, 9/125 мкм. Кабель внешней прокладки с металлической броней; Буфер с гелем; Кол-во волокон: 8; Тип волокна: OS2 | м | 600 |
| 99 | Панель до 12xSC-SC Duplex, MM и SM; Глубина: 300 мм; Без адаптеров | шт. | 1 |
| 100 | Адаптер SC-SС Duplex; Втулка: керамика; Цвет: синий; Тип: SМ | шт. | 8 |
| 101 | Лоток для сварных соединений (сплайсов) на 24 гильзы типа SMOUV (62 мм) | шт. | 2 |
| 102 | Термоусаживаемая гильза типа SMOUV (62 мм); Упаковка: 100 шт. | шт. | 1 |
| 103 | SC/SC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SМ; Длина: 3 м | шт. | 4 |
| Шкаф ШТК.Д |  |  |  |
| 104 | Rittal DK Шкаф 16EB 600x760x350mm | шт. | 2 |
| 105 | SZ настенное крепление д/наруж.монтажа | компл | 2 |
| 106 | DK Приборная полка 2EB, Г=250мм 1шт | шт. | 2 |
| 107 | SZ Фланш-панель металл 1шт | шт. | 2 |
| 108 | SZ Защитная крышка замка 1шт | шт. | 4 |
| 109 | Комплект кабельных вводов | компл | 2 |
| 110 | Комплект настенного крепления | компл | 2 |
|  | оптика FO SM 8f 9/125 OS2 AMP |  |  |
| 111 | AMP. Кабель. Одномодовое волокно OS2, 9/125 мкм. Кабель внешней прокладки с металлической броней; Буфер с гелем; Кол-во волокон: 8; Тип волокна: OS2 | м | 500 |
| 112 | Настенный оптобокс 12хSC Duplex (без адаптеров) | шт. | 2 |
| 113 | Адаптер SC-SС Duplex; Втулка: керамика; Цвет: синий; Тип: SМ | шт. | 8 |
| 114 | Лоток для сварных соединений (сплайсов) на 24 гильзы типа SMOUV (62 мм) | шт. | 2 |
| 115 | SC/SC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SМ; Длина: 3 м | шт. | 2 |
| 116 | SC/LC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SM; Длина: 3 м | шт. | 8 |
| Коммутаторы для AP в ШТК.Д |  |  |  |
| 117 | Catalyst 2960C Switch 8 FE PoE, 2 x Dual Uplink, Lan Base | шт. | 2 |
| 118 | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | шт. | 4 |
|  | Источник бесперебойного питания ШТК.Цех |  |  |
| 119 | Smart-UPS SC 420 VA, Interface Port DB-9 RS-232 | шт. | 2 |
| Центр управления системой . ЦУС.Шкаф ШТК.Ц |  |  |  |
| 120 | Шкаф 42U | шт. | 1 |
| 121 | AMP. Кабель. Одномодовое волокно OS2, 9/125 мкм. Кабель внешней прокладки с металлической броней; Буфер с гелем; Кол-во волокон: 8; Тип волокна: OS2 | м | 400 |
| 122 | Панель до 12xSC-SC Duplex, MM и SM; Глубина: 300 мм; Без адаптеров | шт. | 2 |
| 123 | Адаптер SC-SС Duplex; Втулка: керамика; Цвет: синий; Тип: SМ | шт. | 8 |
| 124 | Лоток для сварных соединений (сплайсов) на 24 гильзы типа SMOUV (62 мм) | шт. | 2 |
| 125 | Термоусаживаемая гильза типа SMOUV (62 мм); Упаковка: 100 шт. | шт. | 1 |
| 126 | SC/SC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SМ; Длина: 3 м | шт. | 2 |
| 127 | SC/LC-дуплексный шнур; 9/125 мкм, SM; Длина: 3 м | шт. | 2 |
|  | Источник бесперебойного питания ШТК.Ц |  |  |
| 128 | Smart-UPS X 1980 watts / 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, 2U | шт. | 1 |
| ЦУС.Управление плеерами Cisco |  |  |  |
| 129 | DMS Nexus on Demand Digital Media Manager Server HW | шт. | 1 |
| ЦУС.Оборудование в ШТК.Ц |  |  |  |
| 130 | Catalyst 2960S 24 GigE, 4 x SFP LAN Base | шт. | 1 |
| 131 | GE SFP,LC connector LX/LH transceiver | шт. | 4 |
| ЦУС.Контроллер WiFi в ШТК.Ц |  |  |  |
| 132 | 5508 Series Controller for up to 50 APs | шт. | 1 |
| 133 | 25 AP Adder License for the 5508 Controller | шт. | 1 |
| 134 | 1000BASE-T SFP | шт. | 2 |
| ЦУС.Маршрутизаторы |  |  |  |
| 135 | Cisco 1941 SRE Bundle, SRE 300, SEC Lic. PAK | шт. | 1 |
| 136 | ASA 5510 Sec Plus with AIP-SSM-10, 2GE+3FE, SW, HA, DES | шт. | 1 |
| Cisco. Сервис производителя SMARTnet 8x5xNBD (на 1 год) |  |  |  |
| 137 | Сервис производителя/гарантия для AIR-LAP1041N-E-K9 | шт. | 52 |
| 138 | Сервис производителя/гарантия для AIR-LAP1310G-E-K9 | шт. | 12 |
| 139 | Сервис производителя/гарантия для WS-C3750X-12S-S | шт. | 1 |
| 140 | Сервис производителя/гарантия для WS-C2960C-8PC-L | шт. | 13 |
| 141 | Сервис производителя/гарантия для WS-C2960C-8PC-L | шт. | 5 |
| 142 | Сервис производителя/гарантия для WS-C2960C-8PC-L | шт. | 2 |
| 143 | Сервис производителя/гарантия для AIR-LAP1041N-E-K9 | шт. | 8 |
| 144 | Сервис производителя/гарантия для WS-C2960S-24TS-L | шт. | 1 |
| 145 | Сервис производителя/гарантия для AIR-CT5508-50-K9 | шт. | 1 |
| 146 | Сервис производителя/гарантия для C1941-SEC-SRE/K9 | шт. | 1 |
| 147 | Сервис производителя/гарантия для ASA5510-AIP10SP-K8 | шт. | 1 |
| 148 | Сервис производителя/гарантия для CISCO PLEER | шт. | 59 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к документации открытого конкурса в электронной форме

на право заключить договор поставки оборудования

для единой коммуникационной системы (ЕКС)

ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЕДИНОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ (ЕКС)

| г. Москва | «__» __________ 2013 г. |
| --- | --- |

______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование, указанное в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее – Оборудование), а Покупатель обязуется принять и оплатить его в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

1.2. Номенклатура, количество, стоимость и сроки поставки Оборудования определены условиями настоящего Договора и Спецификацией.

2. Условия поставки оборудования

2.1. Срок поставки Оборудования  -  «___» _____________ 2013г.

2.2. Оборудование передается Покупателю свободным от любых прав и претензий третьих лиц.
         2.3. Качество поставляемого Оборудования должно соответствовать ГОСТ, ТУ, иным стандартам, принятым для данного вида Оборудования, правилам, нормам и стандартам, действующим на территории Российской Федерации.

2.4. К отношениям Сторон по настоящему договору положения п. 5 ст. 488 ГК РФ не применяются.

2.5. Оборудование должно быть поставлено в таре и упаковке, соответствующих характеру и типу Оборудования, чтобы исключить его повреждение до начала монтажа.

2.6. Оборудование должно быть поставлено по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул.Добролюбова, д.2 А.

По письменному указанию Покупателя адрес поставки Оборудования может быть изменен.

2.7. Датой поставки Оборудования является дата отметки Покупателя (Грузополучателя) о приёме Оборудования в товарной накладной.

3. Обязательства Сторон

3.1. Поставщик обязуется:

3.1.1. Поставить Оборудование в соответствии с условиями Договора.

3.1.2. Осуществить доставку Оборудования покупателю своими силами и за свой счет.

3.1.3. Передать Покупателю в момент сдачи-приемки Оборудования товарную накладную (ТОРГ-12), счет-фактуру, заверенные копии сертификатов соответствия на Оборудование, удостоверений качества, сертификаты о происхождении Оборудования, санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии Оборудования государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, техническую документацию и другие документы, необходимые для данного вида Оборудования.

3.1.4. Поставить Оборудование, ввезенное на территорию Российской Федерации с соблюдением всех требований действующего законодательства в части регулирования внешнеэкономической деятельности, включая прохождение таможенных процедур.

3.1.5. В течение 10 (десяти) дней с даты получения письменного извещения от Покупателя вывезти за свой счет излишне поставленное Оборудование и возместить расходы, понесенные Покупателем в связи с его разгрузкой и хранением.

3.1.6. Произвести доставку Оборудования на склад Покупателя по согласованному адресу в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов.

3.2. Покупатель обязуется:

- осуществить приемку и оплату поставленного Оборудования в соответствии с условиями настоящего договора.

- письменно уведомить Поставщика о поставке некомплектного Оборудования и (или) Оборудования ненадлежащего качества.

Покупатель вправе не принимать Оборудование в номенклатуре, отличной от указанной в Спецификации, а также излишне поставленное и (или) некомплектное.

4. Сдача-приемка оборудования

4.1. Приемка Оборудования по количеству мест и количеству товарных единиц в каждом месте производится Покупателем в день поставки оборудования от Поставщика. Одновременно осуществляется приемка по номенклатуре и комплектации, а также по количеству и качеству содержимого в поврежденных тарных местах (упаковке).

При отсутствии отклонений сторонами подписывается товарная накладная.

В случае выявления нарушений в условиях поставки представители сторон составляют двухсторонний акт по форме «ТОРГ-2» с перечнем недостатков. Обязательства Поставщика по поставке Оборудования в этом случае считаются невыполненными. Срок и способ устранения недостатков согласовываются Сторонами дополнительно. После устранения всех недостатков обязательство по поставке оборудования признается выполненным надлежащим образом.

4.2. При сохранности тары и упаковки приемка  оборудования по качеству осуществляется в процессе его монтажа. Приемку осуществляет Покупатель или  по его  поручению уполномоченная организация.

Приемка по качеству осуществляется  в течение срока, не превышающего 30 календарных дней. О дате начала приемки по качеству Покупатель извещает Продавца в письменной  форме за  10 календарных дней. Неявка представителя Поставщика не является препятствием к проведению приемки  оборудования.

Нарушения требований к качеству оборудования отмечаются в акте, составленном Покупателем.

Обязательство Поставщика по поставке Оборудования надлежащего качества будет исполненным после исправления недостатков либо замены некачественного Оборудования качественным.

5. Гарантийные обязательства на поставленное Оборудование

5.1. Гарантийный срок на поставленное по настоящему Договору Оборудование составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты его приемки Покупателем по качеству.

Гарантийные обязательства Поставщика включают в себя исправление дефектов производственного характера и других неисправностей Оборудования, возникших в период гарантийного срока не по вине Покупателя.

5.2. Поставщик не несет гарантийных обязательств в случае повреждения Оборудования, вызванного ненадлежащими условиями хранения.

5.3. Если в процессе эксплуатации в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, на которые распространяется действие гарантии (абз. 2 п. 5.1), Покупатель обязан уведомить об этом сервисную службу Поставщика в течение трех рабочих дней с даты выявления дефекта. Поставщик обязуется устранить дефект, а при невозможности исправления - заменить неисправное Оборудование в течение 45 рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя.

5.4 Возврат неисправного Оборудования Поставщику осуществляется силами и за счет Покупателя. Расходы по возврату неисправного оборудования возмещаются Поставщиком по предъявлении Покупателем счета.

5.5. Доставка Покупателю Оборудования после его замены или ремонта осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.6. Гарантийный срок на Оборудование продлевается на время нахождения Оборудования в ремонте.

6. Цена и порядок расчетов

6.1. Цена Оборудования включает в себя НДС, другие налоги и сборы, транспортные расходы Поставщика по доставке Оборудования на склад Покупателя (Грузополучателя), расходы на тару и упаковку, а также иные расходы Поставщика, связанные с выполнением условий настоящего договора. Цена Оборудования указывается в Спецификации к настоящему договору.

6.2 Общая стоимость Оборудования составляет сумму ___________________  рублей, в том числе НДС – 18 %.

6.3. Оплата поставленного Оборудования осуществляется Покупателем__________________________________________________________________.

Платежи производятся  в безналичном порядке.

Покупатель вправе досрочно произвести полную или частичную оплату оборудования.

6.4. Датой исполнения Покупателем обязательств по оплате поставленного Оборудования является дата списания денежных средств с его расчетного счета.

7. Ответственность Сторон. Разрешение споров

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. При просрочке поставки Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки.

7.3. При недопоставке Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) общей стоимости Оборудования за каждый день недопоставки.

7.4. При поставке некачественного Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) общей стоимости Оборудования за каждый день неисполнения обязательства по поставке оборудования надлежащего качества.

7.5. При обнаружении при приемке Оборудования дефектов, возникших вследствие нарушения тары и (или) упаковки, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки поставки Оборудования надлежащего качества.

7.6. Предусмотренные в пунктах 7.4 и 7.5 пени начисляются с даты поставки Оборудования, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего договора, по дату исполнения соответствующих обязательств надлежащим образом.

7.7. При просрочке оплаты Оборудования Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

7.8. При необоснованном отказе от приемки Оборудования Покупатель возмещает Поставщику фактически понесенные и документально подтвержденные расходы.

7.9. Споры по настоящему договору разрешаются в досудебном (претензионном) порядке. Сторона, которая считает свое право нарушенным, обязана направить другой Стороне претензию заказным письмом с уведомлением о вручении либо доставить нарочным под расписку. Другая сторона обязана рассмотреть претензию и дать письменный ответ заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным под расписку в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии.

В случае оставления претензии без ответа, получения отказа или частичного удовлетворения претензии спор передается на разрешение Арбитражного суда города Москвы.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой возникла невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, должна в десятидневный срок с момента наступления указанных обстоятельств письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств и принять все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы.
         8.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 3 (трех) месяцев подряд, каждая из Сторон имеет право отказаться от настоящего договора без предъявления к ней другой Стороной требований о возмещении убытков и о выплате штрафных санкций.

9. Конфиденциальность

9.1. Любая информация, полученная одной Стороной от другой в целях исполнения настоящего Договора, рассматриваются, как конфиденциальная и не может быть раскрыты третьим лицам иначе, как в целях выполнения обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. Срок действия договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами, действует по 31 декабря 2017 года и не подлежит продлению.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления и документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, подлежат направлению в соответствии с адресами, указанными в разделе 12 настоящего Договора.

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| Поставщик: | Покупатель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

иНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

ОТКРЫТОГО  КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

| № п/п | Наименование пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик: | федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». |
| 1.1. | Место нахождения | 125993, г. Москва, Тверской бульвар, дом 10-12. |
| 1.2. | Почтовый адрес | 125993, г. Москва, Тверской бульвар, дом 10-12. |
| 1.3. | Адрес электронной почты | hrr@itar-tass.com |
| 1.4. | Контактный телефон | 8-499-791-04-61 |
| 2. | Организатор конкурса: | федеральное государственное унитарное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)». |
| 2.1. | Место нахождения | 125993, г. Москва, Тверской бульвар, дом 10-12. |
| 2.2. | Почтовый адрес | 125993, г. Москва, Тверской бульвар, дом 10-12. |
| 2.3. | Адрес электронной почты | hrr@itar-tass.com |
| 2.4. | Контактный телефон | 8-499-791-04-61 |
| 3. | Предмет договора | Поставка оборудования для ЕКС |
| 4. | Начальная (максимальная) цена договора, порядок формирования цены | 28 000 000 руб. Цена договора на поставку оборудования формируется согласно предмету открытого конкурса в электронной форме, в соответствии с Приложением №1 к настоящей документации открытого конкурса, с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. |
| 5. | Место, условия и сроки поставки товара | Место поставки Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2а Сроки и условия поставки: согласно конкурсной документации |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с отсрочкой или .рассрочкой платежа на срок до пяти лет с даты поставки ему оборудования. |
| 7. | Форма подачи заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме | Для обеспечения доступа к участию в открытом конкурсе в электронной форме участнику необходимо на сайте электронной торговой площадки заполнить заявку, подписать ее электронной цифровой подписью и направить на рассмотрение оператору электронной торговой площадки. |
| 8. | Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе | Заявка на участие в открытом конкурсе в электронной форме должна содержать: А) заполненную форму заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в соответствии с требованиями настоящей конкурсной документации; Б) анкету юридического лица по установленной в конкурсной документации форме; В) копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений; Г) выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее, чем за 20 дней со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме; Д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; Е) копии документов, подтверждающих право участника размещения заказа на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара; Ж) сведения о функциональных (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене контракта, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам; З) сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной документации форме. |
| 9. | Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа | Заказчик устанавливает требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 10. | Условия предоставления документации открытого конкурса в электронной форме | С момента размещения извещения открытого конкурса в электронной форме на официальном сайте, документация открытого конкурса в электронной форме доступна без взимания платы. |
| 11. | Электронный адрес для подачи заявок | www.zakupki.gov.ru |
| 12. | Обеспечение заявки | Не предусмотрено |
| 13. | Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме | Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме размещается заказчиком на официальном сайте РФ. |
| 14. | Дата и время окончания подачи заявок | 17 января 2013 года в 12 часов 00 минут (Время Московское). |
| 15. | Дата открытия доступа к заявкам участников открытого конкурса | День, следующий за днем окончания срока приема заявок на участие в открытом конкурсе |
| 16. | Дата окончания срока рассмотрения заявок | 22 января 2013 года в 15:00 (Время Московское) |
| 17. | Дата рассмотрения предложений участников открытого конкурса и подведения итогов закупки. | 24 января 2013 года в 12:00 (Время Московское) |
| 18. | Заключение договора | Заказчик в течение трех дней со дня размещения на сайте протокола проведения открытого конкурса в электронной форме направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора и сведений участника открытого конкурса, с которым заключается договор. |
| 18. | Срок заключения договора | Победитель открытого конкурса в электронной форме должен подписать проект договора на поставку оборудования для ЕКС в срок не позднее 14 (четырнадцати) дней, но не ранее 3 (трех) дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

на право заключить договор на поставку оборудования для единой коммуникационной сети (ЕКС)

ЛОТ № _______________

ЗАКАЗЧИКУ:

федеральное государственное унитарное предприятие

«Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)»

1. Изучив конкурсную документацию на право заключить договор поставки оборудования для ЕКС, а также применимые к данному конкурсу  нормативные правовые акты Российской Федерации

______________________________________________________________________________

(наименование участника конкурса)

в лице, ___________________________________________________________________

(наименование должности, ФИО руководителя - для  юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в  документации открытого конкурса в электронной форме, и направляет настоящую заявку.

Если наши предложения, изложенные ниже, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с законодательством РФ,  требованиями конкурсной документации, и согласно нашим предложениям.

Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

_____________________________________________________________________________

(наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя –

участника конкурса)

не  проводится  процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также  что не имеется неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| 1. | Полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сокращенное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Регистрационные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дата, место и орган регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОГРН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИНН |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Номер, почтовый адрес инспекции ФНС, в которой участник конкурса зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Юридический адрес/ Место жительства участника Конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улица (проспект, переулок и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер дома (вл.) |  | Корпус (стр.) |  |  |  | Офис (квартира) |  |
|  |  | Контактный телефон |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | / Почтовый адрес участника конкурса |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Почтовый индекс |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Город |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Улица (проспект, переулок и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер дома (вл.) |  |  | Корпус (стр.) |  |  | Офис (квартира) |  |
| 6. |  | Банковские реквизиты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование обслуживающего банка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расчетный счет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Корреспондентский счет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | БИК |  |  |  |  |  |  |  |

ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

| Год | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Претендента | Наименование противоположной стороны, основание и предмет спора | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |