                                                     Том 2  «Техническая часть»
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Заглушка 
Типа 
Firat

или эквивалент
	из полипропилена,  d 20
	
	шт.
	10

	2
	Заглушка 
Типа 
Firat

или эквивалент
	из полипропилена, d 25
	
	шт.
	10

	3
	Муфта переходная 
Типа 
Firat

или эквивалент
	из полипропилена, ВР d 25х1/2
	
	шт.
	30

	4
	Муфта переходная 

Типа 
Firat

или эквивалент
	из полипропилена , ВР d 25х3/4
	
	шт.
	30

	5
	Муфта переходная 

Типа
 Firat

или эквивалент
	из полипропилена, НР d 25х1/2
	
	шт.
	30

	6
	Муфта переходная 

Типа 
Firat

или эквивалент
	из полипропилена, НР d 25х3/4
	
	шт.
	30

	7
	Ниппель 
Типа 
Henko

или эквивалент
	d 1/2 латунь
	
	шт.
	10

	8
	Ниппель
Типа 
Henko

или эквивалент
	d 3/4латунь
	
	шт.
	10

	9
	Соединение прямое
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 16 латунь
	
	шт.
	10

	10
	Соединение прямое 

Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 20 латунь
	
	шт.
	10

	11
	Соединение прямое 

Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 26 латунь
	
	шт.
	10

	12
	Соединение прямое переходное 

Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, ВР d 16х1/2 латунь
	
	шт.
	10

	13
	Соединение прямое переходное 

Типа
 Tiemme

или эквивалент
	пресс, ВР d 16х3/4 латунь
	
	шт.
	10

	14
	Соединение прямое переходное 

Типа
 Tiemme

или эквивалент
	пресс, ВР d 20х1/2 латунь
	
	шт.
	10

	15
	Соединение прямое переходное 

Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, ВР d 20х3/4 латунь
	
	шт.
	10

	16
	Соединение прямое переходное 

Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, ВР d 26х1 латунь
	
	шт.
	10

	17
	соединение прямое переходное 

Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, ВР d 26х3/4 латунь
	
	шт.
	10

	18
	соединение прямое переходное 

Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, НР d 16х1/2 латунь
	
	шт.
	10

	19
	Соединение прямое переходное 

Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, НР d 16х3/4 латунь
	
	шт.
	10

	20
	Соединение прямое переходное 

Типа
 Tiemme

или эквивалент
	пресс, НР d 20х1/2 латунь
	
	шт.
	10

	21
	Соединение прямое переходное 

Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, НР d 20х3/4 латунь
	
	шт.
	10

	22
	Соединение прямое переходное 

Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, НР d 26х1 латунь
	
	шт.
	10

	23
	Соединение прямое переходное 

Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, НР d 26х3/4 латунь
	
	шт.
	10

	24
	Тройник 
Типа
 Firat

или эквивалент
	из полипропилена ,d 25
	
	шт.
	30

	25
	Тройник переходной 
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 16х16х16, латунь
	
	шт.
	20

	26
	Тройник переходной 
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 16х20х16, латунь
	
	шт.
	10

	27
	Тройник переходной 
Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 20х16х16, латунь
	
	шт.
	10

	28
	Тройник переходной 
Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 20х16х20, латунь
	
	шт.
	20

	29
	Тройник переходной 
Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 20х20х16, латунь
	
	шт.
	10

	30
	Тройник переходной 
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 20х20х20, латунь
	
	шт.
	20

	31
	Тройник переходной 
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 20х26х20, латунь
	
	шт.
	10

	32
	Тройник переходной 
Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 26х16х26, латунь
	
	шт.
	10

	33
	Тройник переходной 
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 26х20х16, латунь
	
	шт.
	10

	34
	Тройник переходной 
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 26х20х20, латунь
	
	шт.
	10

	35
	Тройник переходной 
Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 26х26х16, латунь
	
	шт.
	10

	36
	Тройник переходной 
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 26х26х20, латунь
	
	шт.
	10

	37
	Тройник переходной 
Типа
Tiemme

или эквивалент
	пресс, d 26х26х26, латунь
	
	шт.
	20

	38
	Труба из полипропилена 
Типа
 Firat

или эквивалент
	PPR PN20 армированная стекловолокном, d 25х4,2
	
	м
	30

	39
	Угол 
Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, 90 гр d 16, латунь
	
	шт.
	30

	40
	Угол 
Типа
Tiemme

или эквивалент 
	пресс, 90 гр d 20, латунь
	
	шт.
	30

	41
	Угол 

Типа 
Tiemme

или эквивалент
	пресс, 90 гр, d 26, латунь
	
	шт.
	30

	42
	Угол 
Типа 
Firat

или эквивалент
	из полипропилена ,45гр, d 25
	
	м
	30

	43
	Угол из полипропилена 
Типа
Firat
или эквивалент
	из полипропилена ,90гр d 25
	
	м
	30


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная,товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия ); гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 1 года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
другие дополнительные требования: 
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

