ЗАО «Беркут»


         УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор 
                        ___________________Бойчук Б.В.
                                                                          «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

     от «___» ____________ 2010 года  № _________________________

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

в электронной форме 

на право заключения договора 

на организацию поставки медицинского оборудования

1. Форма процедуры закупки: Запрос предложений в электронной форме

2. Заказчик: ЗАО «Беркут» 
3. Адрес: 630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок
4. Контактное лицо: Оболенский Александр Михайлович
      Время работы в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.

5. Телефон/факс: 8 (383) 332-70-54
6. Адрес электронной почты: a.obolensky@berkut-nsk.com
7. Предмет договора: Организация поставки медицинского оборудования
8. Место выполнения работ, оказания услуг: склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
9. Срок предоставления документации по запросу предложений: с даты опубликования  извещения.
10. Место подачи предложений: http://www.a-k-d.ru
11. Дата и время начала срока подачи предложений:

«08»  октября  2010 года в 12.00 (время московское). 

12. Дата и время окончания срока подачи предложений: 
«15»  октября  2010 года в 14.00  (время московское). 

13. Дата рассмотрения предложений
«18» октября 2010 года.

14. Дата  подведения итогов запроса предложений:

 «19» октября 2010 года.

15. Приложение № 1 (Описание закупаемых товаров)

Приложение № 2 ( Проект договора)
Приложение № 1
Описание закупаемых товаров
	                 № п/п
	Наименование закупаемого товара и требования к нему
	Единица измерения
	Количество
	Марка, модель
	Фирма-производитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Установка стоматологическая, с креслом 1 ф; 220В; 2,2 кВт
	компл
	1
	Spaceline SEPTUS PdW, Япония
	"J.Morita", Япония

	2.
	Компрессор стоматологический 1 ф.; 220В; 0,9 кВт
	шт
	1
	DK50+C,Ekom, Словакия
	Ekom, Словакия

	3.
	Комплект стерилизационного оборудования (стерилизатор стоматологический; ус-во упак. простер. инструментов) 
	компл
	1
	Автоклав MELAtronic 23; Melaseal 100 эконом
	Мелаг, Германия

	4.
	Столик стоматолога
	шт
	2
	CC4 - модуль подкатной с 4 ящиками, цвет 9002
	Дентал-Арт, Италия

	5.
	Столик инструментальный передвижной, 3 полки, нерж. (640´420´ 890 мм)
	шт.
	2
	СИ-01
	"Медстальконструкция", Россия

	6.
	Вакуумная помпа
	шт
	1
	Turbo-Jet 1 modular в кожухе (на 1 установку)
	Cattani, Италия

	7.
	Радиовизиограф Kodak RVG 6100
	шт.
	1
	Kodak RVG 6100
	Kodak-Trophy, Франция 


Требования к гарантии: 
Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию.
Условия поставки: 
Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Заказчика, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  
Требования к упаковке оборудования:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
Требования к технической документации:
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.
Прочие условия:

Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
Сведения о товарах
I. Установка стоматологическая Septus Spaceline, J. Morita, Япония – 1 компл.

	№
	Наименование параметра
	Наличие функции или величины параметра,
заданная по ТЗ
	Примечание

	1.Общие требования

	1.1.
	Регистрационное удостоверение Минздравсоцразвития России
	Наличие

	1.2.
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие
	

	1.3.
	Санитарно-эпидемиологическoе заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
	Наличие
	

	1.4.
	Гарантийное обслуживание, не менее
	12 мес.
	

	2. Основные функциональные требования

	2.1
	Кресло пациента
	
	

	2.1.1.
	Гидравлический привод с системой «Super Shockless Chair»(система плавного подъема и остановки кресла, без толчков и без изменения расстояния между врачом и пациентом)
	Наличие
	

	2.1.2.
	Минимальная по высоте позиция кресла, не более
	400 мм
	

	2.1.3.
	Максимальная по высоте позиция кресла, не менее
	750 мм
	

	2.1.4.
	Максимальный вес пациента, не менее
	230 кг
	

	2.1.5.
	Угол наклона спинки сиденья максимальный
	75°
	

	2.1.6.
	Левый подлокотник
	Наличие
	

	2.1.7.
	Программируемое положение кресла
	Не менее 5 программ
	

	2.1.8.
	Анатомический подголовник с электромеханическим приводом, настройкой по высоте и фиксированным изменением угла наклона +5º,-7º и -25º с отображением угла наклона на графическом дисплее модуля врача, управляемый педалью врача и кнопками на подголовнике
	Наличие
	

	2.1.9.
	Эргономичная конструкция кресла установки предназначено для лечения пациента только в положении лежа и в позиции «12 часов»
	Наличие
	

	2.1.10.
	Программа, приводящая кресло в положение «сплевывания» для пациента, сопровождающаяся одновременным поворотом плевательницы и возврат в исходное положение
	Наличие
	

	2.1.11.
	Пистолет вода – воздух для ассистента, пылесос и слюноотсос расположены в спинке кресла для пациента
	Наличие
	

	2.1.12.
	Ножная педаль управления функциями кресла, инструментами, вкл.\выкл. и выбора режима освещения  лампы, управления функцией подачи водовоздушного  спрея на инструменты, выбора режима работы микромотора, изменения угла наклона подголовника, реверса микромотора, возврата кресла в нулевую позицию, управление функцией выбора запрограммированного положения кресла, активации программы полоскания полости рта пациента с возвратом в исходное положение,  функцией программирования движения кресла при работе с микроскопом 
	Наличие
	

	2.1.13.
	Обшивка бесшовная, из термостойкого материала, принимающая форму тела пациента и обладающая свойством «хамелеон»
	Наличие
	

	2.2.
	Модуль врача
	Наличие
	

	
	Консольное крепление основания кресла на  пантографическом плече
	
	

	2.2.1.
	Нижняя подача инструментов
	Наличие
	

	2.2.2.
	Блок инструментов на 6 мест с возможностью дооснащения до 7
	Наличие
	

	2.2.3.
	Автоклавируемый трехфункциональный водовоздушный пистолет, с подсветкой и подогревом
	Наличие
	

	2.2.4.
	Воздушный шланг стандарта М4 (Midwest), для установки турбинного наконечника с фиброоптикой
	Наличие
	

	2.2.5.
	Турбинный наконечник PAR-4HX-O   (или эквивалент) мощностью 25 Вт с подсветкой 25 000 LUX, с керамическими подшипниками, с функцией моментальной остановки бора, системой продувки наконечника после остановки бора, с трехточечным спреем, снабженный системой предотвращения обратного всасывания 
	2 шт.
	

	2.2.6.
	Микромотор электрический с подсветкой с возможностью регулировки скорости вращения от 100 до 40 000 оборотов в минуту
	Наличие
	

	2.2.7.
	Угловой наконечник 1:1 с подсветкой
	Наличие
	

	2.2.8.
	Переходники к турбинным наконечникам с регулировкой спрея и подсветки CP4-OW (или эквивалент)
	Наличие
	

	2.2.9.
	Пьезоэлектрический скалер Ultra Sonic Soifi SC-3000 (или эквивалент) с комплектом насадок из 3 шт.
	Наличие
	

	2.2.10.
	Встроенный автоклавируемый наконечник для эндодонтического лечения DentaPort Tri Auto ZX (или эквивалент)  с функцией апекслокатора, отображение показаний на графическом дисплее модуля врача. Возможность настройки скорости вращения инструмента, установки усилия крутящего момента, наличие автореверса
	Наличие
	

	2.2.11.
	Встроенная диодная полимеризационная лампа VL-61-CU (или эквивалент)  с тремя программами полимеризации, мягким стартом, интенсивностью света 1000 мВт/см², с линзой, предотвращающей рассеивание светового потока, что позволяет достигать максимального эффекта полимеризации. Угол наклона головки наконечника 15 градусов, диаметр наконечника – 15 мм, высота – 14 мм, вес - 60 грамм
	Наличие
	

	2.2.12.
	Встроенная интраоральная видеокамера
	Наличие
	

	2.2.13.
	Панель управления всеми инструментами модуля врача в виде цветного сенсорного  жидкокристаллического   дисплея с функцией активации касанием специальной указкой, который позволяет производить индивидуальные  настройки всех инструментов модуля врача и кресла. Система управления распознает все инструменты автоматически. Сохранение индивидуальных настроек для работы 3-х врачей
	Наличие
	

	2.2.14.
	Мембранная панель управления функциями кресла
	Наличие
	

	2.2.15.
	Большой поднос для инструментов стоматолога, с автоклавируемой вставкой
	Наличие
	

	2.2.16.
	Съемные автоклавируемые держатели инструментов
	Наличие
	

	2.3.
	Гидроблок и модуль ассистента
	
	

	2.3.1.
	Система подачи чистой воды на инструменты
	наличие
	

	2.3.2.
	Система «Антиспид – антигепатит»
	Наличие
	

	2.3.3.
	Автоматическая поворотная (60º) стеклянная плевательница с электромеханическим приводом
	Наличие
	

	2.3.4.
	Модуль ассистента, интегрированный в спинку кресла пациента
	Наличие
	

	2.3.5.
	Кронштейн для установки жидкокристаллического монитора и полочкой для компьютерной мыши
	Наличие
	

	2.3.6.
	Жидкокристаллический дисплей со специальной защитой экрана, позволяющей производить антисептическую обработку
	Наличие
	

	2.3.7.
	Металлический автоклавируемый слюноотсос эжекторного типа с ручной регулировкой мощности
	Наличие
	

	2.3.8.
	Металлический пылесос вакуумный с автоклавируемой насадкой
	Наличие
	

	2.3.9.
	Автоклавируемый трехфункциональный водовоздушный пистолет, с подсветкой и подогревом
	Наличие
	

	2.3.10.
	Панель с разъемами для подключения персонального компьютера; вывод видеосигнала; быстроразъемное соединение для подключения дополнительного оборудования к воздушной и водяной системам установки
	Наличие
	

	2.3.11.
	Автоматический программируемый регулятор подачи воды в плевательницу
	Наличие
	

	2.3.12.
	Автоматическая  дозированная подача воды в стаканчик пациента
	Наличие
	

	2.3.13.
	Вакуумный сепаратор
	Наличие
	

	2.3.14.
	Система автоматической вакуумной промывки и дезинфекции шлангов аспирационной системы и сепаратора
	Наличие
	

	2.3.15.
	Фильтр тонкой очистки воды
	Наличие
	

	2.3.16.
	Бактериологический фильтр 
	Наличие
	

	2.4.
	Светильник
	
	

	2.4.1.
	Бестеневой светильник закрытого типа с интенсивностью светового потока не менее 25 000 LUX, и режимом 10 000 LUX для работы с материалами светового отверждения и свободным перемещением в четырех плоскостях
	Наличие
	

	2.4.2.
	Зеркало для пациента, встроенное в светильник
	Наличие
	

	2.5.
	Стул врача
	
	

	2.5.1.
	Возможность регулировки по высоте, без касания руками стула
	Наличие
	

	2.5.2.
	Минимальная по высоте позиция стула, не более
	460 мм
	

	2.5.3.
	Максимальная по высоте позиция стула, не менее
	650 мм
	

	2.5.4.
	Бесшовная обивка эргономичной формы из термостойкого материала
	Наличие
	

	2.5.5.
	Эргономичная конструкция, позволяющая работать непрерывно в течение нескольких часов
	Наличие
	

	2.5.6.
	Вес стула, не более
	14 кг
	

	2.6.
	Стул ассистента
	
	

	2.6.1.
	Возможность регулировки по высоте, без касания руками стула
	Наличие
	

	2.6.2.
	Бесшовная обивка эргономичной формы из термостойкого материала
	Наличие
	

	2.6.3.
	Эргономичная конструкция, позволяющая работать непрерывно в течение нескольких часов
	Наличие

	3. Дополнительные требования

	3.1.
	Количество комплектов 
	1 комплект
	

	3.2.
	Техническая документация на русском языке
	Наличие
	

	3.3.
	Гарантийное и сервисное обслуживание авторизированной сервисной службой поставщика
	Наличие
	


II. Компрессор медицинский DK50+С, Ekom, Словакия – 1 шт.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, по ТЗ
	Примечание

	1. Общие требования

	1.1
	Изготовитель
	Ведущий европейский производитель
	

	1.2
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	

	1.3
	Сертификат соответствия Госстандарта России 
	Наличие
	

	2. Функциональные требования

	2.1
	Параметры электропитания 
	220-240 В
50 Гц
	

	2.2
	Масса, не более
	60 кг
	

	2.3
	Потребляемая мощность не более
	850 вт
	

	2.4
	Рабочее давление
	4,5 – 6 бар
	

	2.5
	Производительность, не менее
	60 л/мин
	

	2.6
	Емкость ресивера, не менее
	25 л
	

	2.7
	Кожух
	Наличие
	

	2.8
	Уровень шума не более
	50 дб
	

	2.9
	Габариты ШхГхВ (с кожухом), мм, не более
	550х550х800
	

	2.10
	Гарантия, не менее
	12 месяцев
	


III.   Комплект стерилизационного оборудования
Автоклав MELAtronic 23, Melag, Германия – 1 шт.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, по ТЗ
	Примечание

	1. Общие требования
	
	

	1.1.
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие
	

	1.2.
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	

	2. Основные функциональные требования
	
	

	2.1
	Объем камеры
	19 литров
	

	2.2
	Программа «мягкой» стерилизации
	Наличие 
	

	2.3
	Электронный дисплей для мониторинга параметров стерилизации
	Наличие
	

	2.4
	Возможность подключения принтера
	35 сек
	

	2.5
	Программы предварительного нагрева и дополнительной сушки
	Наличие


	

	2.6
	Габаритные размеры, не более
	55 х 51 х 38 см
	

	2.7
	Размер камеры, не менее
	d 23 х 45 см
	

	2.8
	Размер лотка
	42 х 19 х 2 см
	

	2.9
	Параметры питания
	230 В
	

	2.10
	Мощность
	2 кВт
	

	2.11
	Вес, не  более
	30 кг
	

	2.12
	Максимальный объем загрузки:

инструмент 
текстиль 
	4 кг

0,500 кг
	

	2.13
	Количество лотков в комплекте, не менее
	5 шт.
	

	Дополнительные требования
	
	

	3.1.
	Гарантийное обслуживание 
	12 месяцев
	

	3.2.
	Техническая документация на русском языке
	Наличие
	


Устройство упаковки простерилизованных изделий Melaseal 100, MELAG, Германия – 1 шт.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, по ТЗ
	Примечание

	1. Общие требования

	1.1
	Изготовитель
	Ведущий европейский производитель
	

	1.1
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России 
	Наличие
	

	2. Функциональные и технические требования

	2.1
	Время предварительного разогрева, не более
	2 мин
	

	2.2
	Ширина сварного шва
	10 мм
	

	2.3
	Рукоятка регулировки прижима
	Наличие
	

	2.4
	Возможная ширина рулонов от 5 до 25 см
	Наличие
	

	2.5
	Отрезное устройство
	Наличие
	

	2.6
	Нагревательный элемент с тефлоновым покрытием
	Наличие
	

	2.7
	Параметры питания
	230В / 50Гц
	

	2.8
	Вес, не более
	4,5 кг
	

	2.9
	Мощность при нагреве
	510 Вт
	

	2.10
	Габаритные размеры, не более
	410х 350 х 300 мм
	

	2.11
	Гарантия, не менее
	12 есяцев
	


IV. Модуль подкатной с 4 ящиками, Дентал-Арт, Италия – 2 компл.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, по ТЗ
	Примечание

	1. Общие требования

	1.1.
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие
	

	1.2.
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	

	2. Основные требования

	2.1.
	Передвижной модуль на 4 самоориентирующихся колесах
	Наличие
	

	2.2.
	Ламинированная столешница белого цвета
	Наличие
	

	2.3.
	Габаритные размеры модуля, ВхШхГ
	80,5х50х44 см
	

	2.4.
	Вес, не более
	34 кг
	

	2.5.
	Объем, не более
	0,3 м3
	

	2.6.
	Выдвижной ящик 1 типа с ручкой
	3 шт.
	

	2.7.
	Габаритные размеры ящика 1 типа, ВхШхГ
	6,4х41,1х31 см
	

	2.8.
	Выдвижной ящик 2 типа с ручкой
	1 шт.
	

	2.9.
	Габаритные размеры ящика 2 типа, ВхШхГ
	13х41,1х31 см
	

	2.10.
	Цвет корпуса и ящиков 9002 (светло-серый)
	Наличие
	


V. Столик инструментальный с 3-мя полками из нержавеющей стали 640х420х890, "Медстальконструкция", Россия – 2 шт.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, по ТЗ
	Примечание

	1. Общие требования

	1.1.
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие
	

	1.2.
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	

	2. Основные функциональные требования

	2.1.
	Каркас из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски
	Наличие
	

	2.2.
	Полки из нержавеющей стали или из стекла, 3 шт.
	Наличие
	

	2.3.
	Колесные опоры: самоориентирующиеся импортные колеса ∅50
	Наличие
	

	2.4.
	Номинальная нагрузка, не менее
	20 кг
	

	2.5.
	Масса, не более
	20 кг
	

	2.6.
	Габаритные размеры, не более
	800х600х420 мм
	

	2.7.
	Масса, не более 
	50 кг
	

	2.8.
	Габаритные размеры, ДхШхВ
	640х420х890 мм
	


VI. Turbo-Jet 1 modular в кожухе (на 1 установку), Cattani, Италия – 1 шт.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра, по ТЗ
	Примечание

	1. Общие требования

	1.1.
	Сертификат соответствия Госстандарта РФ
	Наличие
	

	1.2.
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	

	2. Основные функциональные требования

	2.1
	Параметры питания
	230V 50Гц
	

	2.2
	Мощность при 4 А
	0,42 кВт
	

	2.3
	Максимальный поток
	650 л/мин 
	

	2.4
	Рабочее давление
	1500 мм вод. ст.
	

	2.5
	Уровень шума, не более
	58 дБ
	

	2.6
	Габаритные размеры, ДхШхВ
	565х320х420 мм
	

	2.7
	Вес, не более
	40 кг
	

	2.8
	Электрическая панель управления
	Наличие
	

	2.9
	Работа без подключения к водопроводу
	Наличие
	

	2.10
	Автоматический сепаратор и дренажный насос
	Наличие
	

	2.11
	Защитный кожух
	Наличие
	

	3. Дополнительные требования

	3.1.
	Гарантийное обслуживание 
	12 месяцев
	

	3.2.
	Техническая документация на русском языке
	Наличие
	


VII. Радиовизиограф Kodak RVG 6100, "Kodak-Trophy", Франция – 1 компл.

	№ п/п
	Наименование параметра
	Наличие функции или величина параметра по ТЗ
	Примечание

	1. Общие требования

	1.1.
	Регистрационное удостоверение Минздрава России
	Наличие
	

	1.2
	Сертификат соответствия Госстандарта России
	Наличие
	

	1.3
	Санитарно-эпидемиологическое заключение
	Наличие
	

	2. Основные функциональные требования

	2.1
	Радиовизиограф 6 поколения
	Наличие
	

	3. Технические требования

	3.1
	Активная поверхность датчика 30х22мм
	Наличие
	

	3.2
	Блок обработки сигнала интегрированный в кабель датчика
	Наличие
	

	3.3
	Размер пикселя матрицы/ элемента изображения
	19,5/ 39 микрон
	

	3.4
	Теоретическое разрешение, не менее
	25,6 пар линий на мм
	

	3.5
	Измеряемое разрешение, не менее
	 20 пар линий на мм
	

	3.6
	Разъем подключения к персональному компьютеру USB 2.0
	Наличие
	

	3.7
	Комплект позиционеров
	Наличие 
	

	3.8
	Одноразовые чехлы для датчика в комплекте, не менее
	100 шт.
	

	3.9
	Русифицированное программное обеспечение Kodak-Trophy 6.x.x.x
	Наличие
	

	4. Дополнительные требования

	4.2.
	Гарантийное и сервисное обслуживание
	Не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию
	

	4.3
	Техническая документация на русском языке, обучение пользователей
	Наличие
	


Приложение № 2
Проект договора
ДОГОВОР  № 

г. Новосибирск















"    " октября 2010 г.

ООО «_______________», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице __________________________________________, действующего на основании __________ , с одной стороны и ЗАО "Беркут", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора Бойчука Богдана Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", на основании заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю Товар – медицинское оборудование (далее Товар) в ассортименте, предусмотренном в Спецификации (Приложении №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Сумма настоящего договора составляет ____________ (__________________) рублей __ копеек, НДС не предусмотрен.
1.3. Настоящий договор заключен Покупателем во исполнение Государственного контракта на выполнение подрядных работ №503 от 08.12.2008 г., заключенного между ЗАО «Беркут» (Генподрядчик по контракту) и ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России (Заказчик по контракту).

1.4. В целях настоящего договора Конечным пользователем Товара будет пониматься  ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России.

2. Права и обязанности сторон.
2.1. Поставщик обязуется поставить Товар до 15 декабря 2010 года. Поставщик гарантирует, что продаваемый Товар принадлежит Поставщику на праве собственности, не заложен, не арестован и не является предметом исков третьих лиц.

2.2. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю принадлежности и документы, необходимые для использования товара по назначению, на русском языке (паспорт, сертификаты качества, регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации).

В случае, если перечисленные документы находятся внутри упаковок, передача документов осуществляется при вскрытии упаковок перед началом монтажа.  

2.3. Поставщик обязуется в течение 10 рабочих дней с момента получения заявки Покупателя осуществить монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Товара, находящемся по адресу г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15. Указанные в настоящем пункте работы производятся при условии готовности помещений Конечного пользователя под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию. Работы принимаются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем по акту ввода в эксплуатацию. 

2.4. Непосредственно после подписания акта ввода Товара в эксплуатацию Поставщик обязуется приступить к обучению персонала Конечного пользователя правилам эксплуатации Товара.

2.5. Поставщик обязуется уплатить Покупателю вознаграждение (компенсацию Генподрядчику) в размере 2% от суммы настоящего Договора, что составляет   _____(________________) рубль 00 копеек, в том числе НДС 18% - ___________ (_____________________) рубля __ копеек за подготовку помещения для принятия Товара, подготовку помещений под монтаж и ввод Товара в эксплуатацию, обеспечение и эксплуатацию внутренних технологических сетей на период монтажа и ввода в эксплуатацию Товара, проверку работоспособности и качества Товара на соответствие обязательным требованиям законодательства РФ.

2.6. Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, а также работы/услуги в предусмотренном настоящим договором порядке.

3. Цена товара и порядок расчетов.  

3.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

3.2. Цена поставляемого товара включает таможенное оформление Товара (для выпуска его в свободное обращение на территории РФ), хранение, упаковку и маркировку, доставку на склад Покупателя, монтаж и ввод в эксплуатацию Товара на объекте Конечного пользователя (п.2.3 настоящего договора).

3.3. Оплата за товар по настоящему договору осуществляться путем перечисления 100% от стоимости поставляемого товара Продавцу в течение 14 банковских дней со дня поставки товара на склад Покупателя.

В случае если Покупатель не оплачивает товар до конца установленного срока, стороны обязуются  пересмотреть условия Договора и подписать дополнительное Соглашение.
3.4. Вознаграждение (компенсация Генподрядчику) удерживается Покупателем из сумм, подлежащих оплате Поставщику за поставленный товар, предъявленный к оплате. 
Счет-фактура на вознаграждение Покупателя выставляется не позднее пяти рабочих дней с момента удержания вознаграждения.   

4. Условия поставки.

4.1. Доставка товара по настоящему Договору производится Поставщиком на склад Покупателя, находящийся по адресу: г. Новосибирск, ул. Речкуновская, 15.  

4.2. В момент доставки Товара Покупатель принимает Товар по сопроводительным документам, без вскрытия упаковки и подписывает товарную накладную.
Вскрытие упаковки Товара, приемка Товара по комплектности и качеству, а также приемка документов, сопровождающих Товар (п.2.2 договора), осуществляются Покупателем или по его поручению Конечным пользователем в обязательном присутствии уполномоченного представителя Поставщика перед началом монтажа или в иной согласованный сторонами срок. 

В случае обнаружения недостатков Товара (некомплектность, брак и т.д.) Сторонам незамедлительно составляется дефектный акт с перечислением выявленных недостатков. Поставщик обязуется устранить указанный недостатки в течение 15 рабочих дней с момента составления дефектного акта.

4.3. Датой поставки считается дата доставки Товара на склад Покупателя.

4.4. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а также риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

4.5. Товар считается принятым Покупателем по качеству, а обязательства Поставщика по поставке Товара исполненными надлежащим образом, после ввода поставленного Товара в эксплуатацию у Конечного пользователя и подписания Сторонами акта ввода Товара в эксплуатацию.

Принимая во внимание установленные настоящим договором обязательства Поставщика по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, Поставщик отвечает за сохранность Товара во время производства работ по установке, монтажу, пуско-наладке и введению Товара в эксплуатацию до момента подписания соответствующего акта ввода Товара в эксплуатацию.

4.6. Стоимость доставки включается в стоимость партии товара.

4.7. Поставщик в момент передачи Товара обязан в письменной форме сообщить Покупателю об условиях хранения Товара.

5. Качество товара.

5.1. Поставщик гарантирует упаковку и маркировку товара согласно международным стандартам, а также его транспортировку в условиях, обеспечивающих полную сохранность эксплуатационных качеств Товара. Качество товара, поставляемого по настоящему Договору, соответствует сертификату завода изготовителя, а также техническим условиям и документации, сопровождающим товар. После подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию Поставщик должен передать Покупателю оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы с указанием заводского (серийного) номера оборудования и гарантийного периода. Поставляемый товар должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов), год выпуска – не ранее 2010 г.

5.2. Гарантийный срок на поставленный товар – 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

Срок гарантии на комплектующие, а также на расходуемые, изнашивающиеся или портящиеся детали многоразового применения (например, изделия из резины, кабели, катетеры), составляет 3 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев с момента поставки. 
На расходуемые принадлежности и детали одноразового применения гарантия не распространяется, но при обнаружении дефектов таких товаров, они заменяются на новые по факту получения рекламации от Покупателя, при условии, что не истёк их срок годности и условия эксплуатации и хранения соответствовали предписанным заводом - изготовителем.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обязуется осуществлять гарантийный ремонт, а в случае необходимости замену Товара. Гарантийный ремонт Товара осуществляется в течение 30 дней с даты получения рекламации Покупателя, замена Товара осуществляется в течение 60 дней с даты получения рекламации Покупателя. Рекламация должна содержать наименование Товара, ссылку на настоящий договор, описание неисправности и контакты ответственного лица.

В случае гарантийной замены Товара срок гарантии на Товар, предоставленный вместо дефектного, устанавливается равным остаточному сроку гарантии на замененный товар.

Срок гарантии продляется только в предусмотренных производителем Товара случаях.

В течение гарантийного срока Поставщик не отвечает за недостатки Товара, если такие недостатки возникли вследствие:

- ненадлежащей эксплуатации Товара;

- технического обслуживания Товара не уполномоченным Поставщиком или Производителем Товара лицом;

- ненадлежащего хранения Товара после его передачи Поставщиком Покупателю.

В случае обнаружения дефекта поставленного товара по вине производителя после истечения гарантийного срока, Поставщик гарантирует замену изделия на новое при наличии акта экспертизы независимых экспертов, подписанного с представителями Поставщика.

5.4. Товар с недостатками будет возвращен Поставщику за его счет. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектных частей, оплачиваются Поставщиком.

5.5. Требования, связанные с недостатками Товара, постановленного по настоящему договору, могут быть предъявлены Поставщику Конечным пользователем, в том же порядке, что и Покупателем.

5.6 Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в рамках настоящего договора, является серийно выпускаемым, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Поставщик гарантирует, что  Товар не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при его штатном использовании.

5.7. Поставщик гарантирует:

5.7.1. Надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара, безупречное качество изготовления Товара и его сборки.

5.7.2. Надлежащее качество работ по установке, монтажу, пуско-наладке и вводу Товара в эксплуатацию.

5.7.3. Наличие на рынке Российской Федерации запасных частей и расходных материалов, необходимых для надлежащей эксплуатации Товара в течение нормативного срока службы.
5.8 Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные технические консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях, способах их устранения и т.п. «Горячая линия» должна работать с 9 до 18 часов (местное время сервисного центра) в рабочие дни на русском языке.

5.9 Поставщик обязан предоставить Покупателю или Конечному пользователю информацию о названиях, адресах, телефонах, телефаксах, адресах электронной почты, Ф.И.О. ответственных лиц сервисных центров, авторизованных производителями, в которых будет осуществляться гарантийное и сервисное обслуживание поставленного Товара.

Поставщик гарантирует, что на территории Российской Федерации организовано послегарантийное обслуживание Товара.

5.10 Поставщик гарантирует, что к Покупателю или Конечному пользователю не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, связанных с использованием Товара Конечным пользователем. 

5.11 В случае предъявления к Покупателю или Конечному пользователю третьими лицами исков в отношении нарушения интеллектуальных прав, патентов, а также прав на использование товарных знаков и торговых марок, промышленных образцов, Поставщик будет привлечен в процесс разбирательства в качестве ответчика в соответствии с нормами процессуального законодательства, заменив тем самым Покупателя или Конечного пользователя как ненадлежащую сторону. В случае несогласия вышеуказанных третьих лиц на такую замену убытки, понесенные Покупателем или Конечным пользователем, по его письменному требованию возмещаются Поставщиком в установленном порядке.

6. Ответственность сторон.

6.1. Сторона Договора, имущественные интересы и/или деловая репутация которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, под которыми понимаются расходы, которые сторона, чье право нарушено, произвела или произведет для восстановления своих прав и интересов: утрата, порча или повреждение товара (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые эта сторона получила бы при обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная выгода).

6.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

6.3. В случае просрочки поставки Товара, замены Товара с недостатками или устранения недостатков Товара, просрочки выполнения работ по монтажу и вводу оборудования в эксплуатацию на объекте Конечного пользователя Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку (пени) в размере 0,1% стоимости Товара за каждый день просрочки. 

6.4. В случае, если Товар не будет введен Поставщиком в эксплуатацию у Конечного пользователя по причинам, за которые отвечает Поставщик, последний обязуется возвратить полученные за Товар денежные средства, а также уплатить неустойку в размере 0,1% стоимости Товара, исчисляемую за каждый день с момента получения денежных средств по настоящему договору и до момента их возврата. 

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности будут разрешаться путем переговоров между сторонами. При этом каждая из сторон вправе претендовать на наличие у нее результатов разрешения возникших споров в письменном виде.

7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения разногласия могут быть решены в претензионном порядке. Срок ответа – семь рабочих дней с момента получения претензии. Отсутствие ответа в этот срок расценивается как отклонение претензии.

7.3. В случае, если стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры и разногласия между сторонами разрешаются в установленном законодательством порядке в арбитражном суде Новосибирской области.

8. Действие договора.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента выполнения обязательств Сторонами.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они исполнены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.

8.3. По обоюдному решению сторон настоящий Договор может быть пролонгирован на период, определяемый соглашением сторон.

8.4. Решение сторон о продлении срока действия Договора оформляется Дополнительным соглашением, которое становится обязательным для сторон, заключивших его.

9. Форс-мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если неисполнение обязательств было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Такие обстоятельства могут включать в себя: стихийные бедствия, эпидемии, наводнения, принятие уполномоченными государственными органами нормативных актов, делающих невозможным исполнение настоящего Договора, и иные события, неподвластные контролю и носящие непредвиденный характер.

9.2. Сторона, для которой наступили форс-мажорные обстоятельства, должна в письменном виде уведомить другую сторону, подтвердив возникновение для нее обстоятельств, справкой уполномоченного на то государственного органа.

9.3. В случае, когда обстоятельства непреодолимой силы или их последствия продолжают действовать более 30 дней, каждая из сторон имеет право обратиться с предложением к другой стороне об изменении или прекращении настоящего договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего договора. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы Стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. Если Стороны не достигнут соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут или изменен судом в соответствии со ст.451 Гражданского кодекса РФ. 

10. Прочие условия.
10.1. В части отношений между Сторонами, неурегулированных положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.3. В случае необходимости Стороны могут составить и подписать Приложения к настоящему Договору: акты, протоколы, которые станут неотъемлемой частью Договора.

10.4. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

11. Реквизиты сторон

	Поставщик:

ООО «____________»


	Покупатель:

ЗАО «Беркут»

630117, г. Новосибирск, ул. Арбузова, Рынок 

тел./факс:(383) 332-70-54

р/с 40702810200430000118 

в Новосибирском Филиале «Банка Москвы» 

БИК 045004762 

к/с 30101810900000000762



	_______________________

_____________/____________/


м.п.
	Генеральный директор

_____________/Бойчук Б.В. /

м.п.


Спецификация (Приложение №1)

 к договору № ________

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Завод-изготовитель
	Ед. изме-рения
	Кол-во
	Цена (руб)
	Сумма , НДС не предусмотрен

	
	
	
	
	шт
	
	
	

	                                                                                                   Итого:
	


          Итого на сумму _________ (_______________________) рублей __ копеек, без НДС.

 Поставщик:                                                                Покупатель:

           _______________/__________./
                   
______________/ Бойчук Б.В. /

                                          

              М.П.                                                                       М.П.

