	
	УВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ФГУП «УАЗ»


_____________________ В.Н.Жадушкин
«____» ноября 2011 г.


Извещение

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме «Выполнение работ по замене узла пожаротушения по адресу:                 г. Москва, Старомонетный пер., д. 26»
Извещение  размещено на официальном сайте http://www.zakupki.rosatom.ru
от «11» ноября 2011 года № 111111/0486/031
Извещение размещено на официальном сайте http://www.a-k-d.ru
от «____» ноября 2011 года № ____________

	Председатель комиссии:

 Начальник административной службы

 ____________________Васильев В.Н.
«____» ноября 2011 г.
	
	Член комиссии:

Руководитель службы ремонтно-строительных работ

____________________Сабитов Д.В.
«____» ноября 2011 г.

	
	
	

	Член комиссии:

Заместитель директора - руководитель службы эксплуатации  зданий  

 (инициатор процедуры закупки)

____________________Ханыков О.А. 

«____» ноября 2011 г.
	
	Секретарь комиссии:

Старший специалист отдела организации и проведения закупок 

____________________Вишнякова М.В.
«____» ноября 2011 г.

	
	
	

	Член комиссии:

Главный бухгалтер - начальник финансово-экономической службы

____________________ Васильев И.В.
«____» ноября 2011 г.
	
	Контролирующий орган:

Начальник планово-экономического отдела

__________________Е.Г. Белозерцева

«____» ноября 2011 г.

	
	
	

	Член комиссии:

Руководитель службы пожарной  безопасности и охраны труда
__________________Шайхутдинов Ф.Ф.

«____» ноября 2011 г.
	
	Данная закупочная процедура включена в ГПЗ ФГУП «УАЗ» на 2011 г. под № 611/98
Начальник отдела организации и проведения закупок

__________________Васин Д.М.

«____» ноября 2011 г.


Москва 2011
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок

1.1. Форма торгов: запрос ценовых котировок

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика: ФГУП «Управление административными зданиями» (далее - Заказчик), расположенная по адресу: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Контактные лица: 
1. Васин Дмитрий Михайлович (по вопросам, касающимся закупочной деятельности), тел.: 8(499) 949-40-55, адрес электронной почты: DMVasin@domatom.ru;

2. Войцехович Олег Витальевич (по вопросам, касающимся технической части процедуры закупки), тел.: 8(499) 949-42-09, адрес электронной почты: OVVoytsekhovich@domatom.ru.
Инициатор процедуры закупки: Заместитель директора - руководитель службы эксплуатации зданий - Ханыков Олег Анатольевич, тел.: 8(499)949-27-71, адрес электронной почты: OAKhanykov@domatom.ru.
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 (в пятницу с 8-00 до 15-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.rosatom.ru
1.3. Предмет договора.
Наименование: Выполнение работ по замене узла пожаротушения по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26

Количество  и характеристики поставляемого товара: приведены в Техническом задании настоящей Документации.
Место, условия работы: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26
Срок выполнения работ: с даты заключения Договора до «30» декабря 2011 г.
1.4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:

Безналичный: 
-  до начала работ Генеральный подрядчик производит на основании выставленного счета Авансовый платеж путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере до 30 % от стоимости Договора;
-  последующая оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписанного Подрядчиком и Генеральным подрядчиком Акта приема-передачи выполненных работ. 

1.5. Начальная (максимальная) цена: 851 667,00 руб., включая  НДС 18 %.
1.6. Порядок формирования цены: 
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением работ (материалы, в том числе доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, выполнение работ по устройству и монтажу, полный комплект технической документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

1.7. Источник финансирования: Собственные средства заказчика.
1.8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора: не применяется.
1.9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.
1.10. Размер обеспечения исполнения договора: Не предусмотрено

1.11. Дата начала регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 
«11» ноября 2011 г.

1.12. Дата и время окончания регистрации на сайте участников запроса ценовых котировок: 

09-00 часов (время московское) «17» ноября 2011 г. 
1.13. Дата и время окончания рассмотрения и оценки ценовых котировок: 

Не позднее 16-00 часов (время московское) «18» ноября 2011 г. 

1.14. Срок, порядок заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок: 
Договор должен быть заключен на 11 (одиннадцатый) день и не позднее чем через 20 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.
В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представит Заказчику подписанный договор, он признается уклонившимся от заключения договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскания убытков, либо заключить договор с участником процедуры закупки предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем, а также возбудить ходатайство о включении данного победителя в проведении запроса ценовых котировок в Реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ и в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

1.15.
Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки:
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:


а) быть правомочным заключать договор;


б) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора;


в) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);


г) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 


д) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;


е) в отношении участника процедуры закупки должны отсутствовать сведения в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС РФ и в Реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

ж) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000;

з) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

и)  должен иметь свидетельство СРО на данный вид работ;


к) персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь прописку в г. Москве и/или Московской области;

л) все материалы, применяемые при строительстве должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно гигиенический сертификат. Стройматериалы, используемые на путях эвакуации должны иметь сертификаты пожарной безопасности.


м) при производстве работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности.

1.16.
Требования, предъявляемые к котировочной заявке:

Котировочная заявка должна содержать следующие сведения:


1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника процедуры закупки;


2) идентификационный номер налогоплательщика;


3) наименование, марка, товарный знак и характеристики поставляемых товаров;


4) согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок;


5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи);


6) сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг;


7) документы, подтверждающие соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным в запросе котировок:


- оригинал выписки из единого государственного реестра (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок или нотариально заверенную копию такой выписки; копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 


- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее - руководитель). Если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в запросе ценовых котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;


- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);


- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе ценовых котировок, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;


- форма № 1 «Бухгалтерский баланс» и форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за 2010 г. и последний отчетный период отчетного года с проставленной подписью руководителя и печать организации.

1.17. Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться запрос ценовых котировок: http://www.a-k-d.ru 
1.18. Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 
Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении запрос ценовых котировок, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запроса ценовых котировок на электронной торговой площадке      http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.
1.19. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в запросе ценовых котировок. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса ценовых котировок.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте.
РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Раздел 1. Технологические узлы

	№

п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопроводов
	0,27

	2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Сварка труб, наружным диаметром до 168 мм
	1 сварка
	15,00

	4
	Резка труб, наружным диаметром до 168 мм
	1 резка
	15,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	т фасонных частей
	0,036

	6
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм
	10 шт. прокладок
	1,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм
	1 соединение
	11,00

	9
	Изготовление кронштейнов. Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,05

	10
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,16

	11
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,003

	12
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,056

	13
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,09

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	8,00

	15
	Арматура фланцевая, приварная, муфтовая.Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа.Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	1,00

	16
	Демонтаж манометров: с трехходовым краном
	комплект
	8,00

	17
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	5,00

	18
	Закладные устройства систем автоматизации.Закладные устройства приборов.Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 Мпа под манометры
	100 шт.
	0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т
	насос
	2,00

	21
	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т
	насос
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Демонтаж реле давления.Прибор автоматизации устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	шт.
	1,00

	25
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	1,00

	26
	Закладные устройства систем автоматизации.Закладные устройства приборов.Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 Мпа
	100 шт.
	0,02

	27
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа.Диаметр условного прохода, мм: 15-кран под реле
	шт.
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Демонтаж клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм
	1 шт.
	1,00

	29
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм
	1 шт.
	1,00

	30
	Закладные устройства систем автоматизации.Закладные устройства приборов.Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 Мпа
	100 шт.
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа.Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,20

	33
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,20

	Раздел 2. Электромонтажные работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм
	100 м
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0,50

	39
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,10

	40
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7
	шт.
	63,00

	41
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 6 мм2
	100 шт.
	0,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Демонтаж. Шкафы управления и регулирования
	шкаф
	4,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Шкафы управления и регулирования
	шкаф
	4,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Механизм исполнительный, масса до 20 кг-прим. для электропривода
	шт.
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Демонтаж .Батарея аккумуляторная, число элементов: 26-36
	шт.
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Монтаж. Батарея аккумуляторная, число элементов 26-36
	1 шт.
	1,00

	Раздел 3. Пусконаладочные работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности. Система с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности. За каждый канал св. 2 до 9 добавлять к расценке 1
	канал
	3,00


Приложение № 1
 к извещению
Проект договора
г. Москва                                                                                                               «___» ___________ 2011 г.
              Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление  административными зданиями» (ФГУП «УАЗ»), именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице исполняющего обязанности директора Жадушкина Вячеслава Николаевича, действующего на основании Приказа Генерального директора Госкорпорации «Росатом»          № 1294/к от 08 октября 2009 года, с одной стороны и _____________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», действующее на основании___________ и свидетельства СРО           № _____ с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», по итогам открытого запроса ценовых котировок на основании «Протокола рассмотрения котировочных заявок от «__»_______2011г. №_____», размещенного на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» по адресу: http://zakupki.rosatom.ru, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1 Предметом настоящего Договора является выполнение Подрядчиком комплекса работ по проектированию, строительно-монтажным работам, изготовлению исполнительной документации по замене узла пожаротушения по адресу: г. Москва, Старомонетный переулок,     д. 26.
1.2 Подрядчик выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору), требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 и другими действующими нормативными актами Российской Федерации (ГОСТы, нормативные и руководящие документы и т.д.) в части состава, содержания и оформления проектной, рабочей  и строительной документации.
2. Цена Договора и порядок расчётов 
2.1 Цена Договора составляет                                (                                                 ) руб. ___ коп., в том числе НДС 18% -                                                 (                                       ) руб. ___ коп. Цена Договора является окончательной и не может быть изменена. Стоимость Договора включает стоимость расходных материалов, необходимых для выполнения Подрядчиком своих обязанностей.

2.2 Оплата работ осуществляется в следующем порядке:

-  до начала работ Генеральный подрядчик производит на основании выставленного счета Авансовый платеж путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в размере до 30 % от стоимости Договора.

-  последующая оплата выполненных работ осуществляется в течение 10 рабочих дней после подписанного Подрядчиком и Генеральным подрядчиком Акта приема-передачи выполненных работ. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Генерального подрядчика.
2.3 Стоимость услуг Генерального подрядчика п. 3.2.3. составляет 5% от  сметной стоимости настоящего Договора.


2.4. Оплата услуг Генерального подрядчика осуществляется от стоимости выполненных           Подрядчиком работ (Акта выполненных работ), на основании предоставляемых Генеральным подрядчиком Акта на оказание услуг, счета и счет-фактуры.

2.5. 
В случае необходимости оформления Дополнительных соглашений между Сторонами, стоимость за единицу продукции должна быть сохранена и соответствовать первоначальной, а стоимость всех Дополнительных соглашений не должна превышать 30% первоначальной стоимости Договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Подрядчик обязан:

3.1.1 Выполнить работы собственными силами в полном соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) сроки.
3.1.2 Выполнить указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в Проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего Договора, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации.

3.1.3 Участвовать в согласовании проектной документации с компетентными государственными органами, включая экспертизу, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

3.1.4 Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Проектную документацию, оказывающие влияние на общую стоимость и сроки строительства (реконструкции).

3.1.5 Информировать в письменной форме регулярно Заказчика о состоянии дел по выполнению настоящего Договора. 

3.1.6 В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недоделки и допущенный брак в работе, дополнять Проектную документацию по получении Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или ее не соответствия условиям настоящего Договора.
3.1.7 Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

3.1.8 Обеспечить наличие у себя  всех разрешений и лицензий, необходимых для выполнения работ.

3.1.9 Подрядчик не имеет права:

Вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения в Проектную документацию, оказывающие существенное влияние на общую стоимость и сроки строительства.
3.2 Генеральный подрядчик обязан:
3.2.1 Обеспечить предоставление Подрядчику исходных данных для выполнения работ;
3.2.2 Уведомить Подрядчика о ликвидации или реорганизации Генерального подрядчика.
3.2.3
Предоставить Подрядчику следующие услуги по организации работ:

- обеспечить допуск специалистов Подрядчика на объект, указанный в п.1.1. настоящего Договора на время проведения работ;

-  предоставить Подрядчику точки подключения и обеспечить энергетическими ресурсами (электроэнергия, вода) на период выполнения работ;

- предоставить Подрядчику всю необходимую для выполнения техническую документацию, а также помощь специалистов Генерального подрядчика  в получении и уточнении исходных данных.
4. Порядок  выполнения, сдачи и приемки работ
4.1 Результаты работ оформляются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору). 

4.2 В сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик представляет Генеральному подрядчику комплект Проектной документации и Рабочей документации, предусмотренный Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) или иную документацию, относящуюся к результатам работ, в четырех экземплярах, в т.ч. Акт приема-передачи выполненных работ;
4.3 Генеральный подрядчик в 5-дневный срок со дня получения Акта приема-передачи выполненных работ, Проектной и/или Рабочей документации, относящейся к результатам работ направляет Подрядчику подписанный Акт приема-передачи выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

4.4 В случае мотивированного отказа Генерального подрядчика от приемки работ   составляется акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. При этом указанные доработки осуществляются Подрядчиком за свой счет. Акт приема-передачи выполненных работ подписывается Генеральным подрядчиком после устранения замечаний и претензий.

4.5 Обеспечивает получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.

4.6 Обеспечивает своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительно-монтажных работ.
4.7 В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой вступления Договора в силу, назначает ответственных Представителей для координации и согласования с Генеральным подрядчиком хода выполнения Работ и поставку МТР  Подрядчиком на объект, о чем направляет Генеральному подрядчику  официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. Представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.
4.8 До начала производства соответствующих работ принимает по акту приема-передачи подготовленную для производства работ Строительную площадку от Заказчика. 
4.9 В период выполнения работ в соответствии с требованиями действующих нормативных актов Российской Федерации ведет Исполнительную документацию. Комплект Исполнительной документации на предъявляемые к приемке Работы предъявляется Генеральному подрядчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ. За 5 (пять) календарных дней до начала работы Приемочной комиссии передает Генеральному подрядчику все тома исполнительной документации на полный комплекс выполненных работ, включая техническую документацию, в 3 (трех) экземплярах (чертежи, схемы, акты и др.), а также сертификаты и регистрационные удостоверения на Оборудование, материалы и изделия (все документы оформляются на русском языке).

4.10 Обеспечивает в соответствии с действующими нормативными документами Ростехнадзора своевременное ведение и хранение исполнительно-технической документации по Объекту на месте производства работ, а также предоставляет Генеральному подрядчику всю текущую Исполнительную документацию, в том числе все необходимые чертежи, спецификации и иные документы, которые могут быть затребованы ими при выполнении своих обязанностей
4.11 Устраняет в течение срока, согласованного Заказчиком, своими силами и за свой счет, либо силами и за счет согласованных Заказчиком Субподрядчиков, все дефекты в выполненных им Работах, выявленные в течение Срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Генеральным подрядчиком обязательств по Договору.
4.12 По завершении Работ, в течение 20 (Двадцати) календарных дней, следующих за Датой завершения работ на Объекте, вывозит со Строительной площадки все собственное оборудование и Строительную технику, излишки материалов и т.п., производит по согласованию с Генеральным подрядчиком демонтаж возведенных Временных  сооружений, и оставляет после себя Объект и Строительную площадку в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.
4.13 Несет ответственность за соблюдение определенной  системы допуска на Объект, обеспечивает доступ на Объект и к документации о выполняемых работах в рабочие, выходные и праздничные дни представителям Генерального подрядчика и надзорных органов.
4.14 Берет на себя обязательства по обеспечению и контролю своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, сбережения окружающей среды, безопасности работающих. 
4.15 Соблюдает на Объекте все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в РФ законодательными, нормативно-правовыми и нормативными актами в течение всего Срока действия Договора.
4.16 Привлекает для выполнения работ на Объекте квалифицированный, опытный персонал, обученный по вопросам охраны труда. Подрядчик несет всю ответственность за соблюдение своим персоналом действующего законодательства Российской Федерации, а также надлежащего и своевременного выполнения работ по Договору. Генеральный подрядчик не несет никакой ответственности в случае возникновения претензий к персоналу подрядчика, независимо от их характера, со стороны третьих лиц.
4.17  Подрядчик гарантирует освобождение Генерального подрядчика от гражданско-правовой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе и со смертельными исходами, в процессе выполнения работ  Подрядчиком по Договору. 
· Обязуется уведомлять Генерального подрядчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на объекте и/или в связи с исполнением Договора.

5. Ответственность сторон
5.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Проектной и/или Рабочей документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Проектной документации, а также за результаты выполнения СМР. При обнаружении недостатков в Проектной или Рабочей документации, а также выполненных СМР Подрядчик по требованию Генерального подрядчика обязан безвозмездно устранить  выявленные недостатки, а также возместить Генеральному подрядчику причиненные убытки. 

5.3 За нарушение сроков выполнения работ (этапов работ), предусмотренных настоящим Договором, в том числе согласованных сроков доработок, Подрядчик выплачивает Генеральному подрядчику неустойку, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока окончания выполнения работ. Размер неустойки устанавливается в размере 3 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.4 В случае полного или частичного невыполнения обязательств по настоящему Договору по вине Подрядчика, последний обязан возместить причиненные Генеральному подрядчику убытки и в течение 15-ти дней после получения мотивированного требования Генерального подрядчика возвратить денежные средства в размере стоимости невыполненных работ, а также выплатить штраф в размере  10 % стоимости невыполненных работ.

6.5
При нарушении Генеральным подрядчиком сроков оплаты работ, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Генеральный подрядчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

6.2 Под обстоятельствами непреодолимой силы  понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.
6.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

6.4 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
7. Срок действия Договора

7.1 Настоящий Договор действует с даты подписания и  до 30 декабря 2011г.

7.2  Настоящий Договора вступает в силу после его согласования с Гокорпорацией «Росатом» в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.
8. Прочие условия
8.1 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из  которых передается Подрядчику, второй находится у Генерального подрядчика.

8.2 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3 Все споры и разногласия, возникающие в ходе выполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а в случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

8.4 Все перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:


Приложение № 1 – Задание на проектирование (при наличии);
9. Юридические адреса, банковские реквизиты
	Генеральный подрядчик
	Подрядчик

	РФ 119017, г. Москва

ул. Большая Ордынка, д. 24

т. +7 (499)949-46-00,

т. +7 (499)949-27-52, 
т. +7 (499)949-27-71,
ф. +7 (499)949-41-16
	

	ИНН              7706008935
	

	КПП              770601001
	

	ОКПО           08626584
	

	ОКОНХ        90230
	

	Московский банк Сбербанка России

ОАО  г. Москва
	

	БИК               044525225
	

	К/с                30101810400000000225
	

	Р/с                40502810338250121051
	

	Генеральный подрядчик:
И.о. директора

_______________В.Н. Жадушкин
	Подрядчик:

________________/______________/


Приложение № 1
к Проекту договора
	Техническое задание

	на замену узла пожаротушения по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д.26

	

	№
п/п
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Технологические узлы

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм
	100 м трубопроводов
	0,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	0,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Сварка труб, наружным диаметром до 168 мм
	1 сварка
	15,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Резка труб, наружным диаметром до 168 мм
	1 резка
	15,00

	5
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм
	т фасонных частей
	0,036

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм
	100 м трубопровода
	0,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Замена прокладок на фланцевых соединениях трубопроводов диаметром труб до 100 мм
	10 шт. прокладок
	1,50

	8
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм
	1 соединение
	11,00

	9
	Изготовление кронштейнов. Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр.
	1 т конструкций
	0,05

	10
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	100 отверстий
	0,16

	11
	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м
	1 т
	0,003

	12
	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т
	1 т конструкций
	0,056

	13
	Снятие задвижек диаметром до 100 мм
	100 шт. 
арматуры
	0,09

	14
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	8,00

	15
	Арматура фланцевая, приварная, муфтовая.Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа.Диаметр условного прохода, мм: 100
	шт.
	1,00

	16
	Демонтаж манометров: с трехходовым краном
	комплект
	8,00

	17
	Установка манометров с трехходовым краном
	1 компл.
	5,00

	18
	Закладные устройства систем автоматизации. Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 Мпа под манометры
	100 шт.
	0,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	Установка манометров: с трехходовым краном
	комплект
	3,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т
	насос
	2,00

	21
	Установка насосов центробежных с электродвигателем массой агрегата до 0,1 т
	насос
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до 100 мм
	100 шт. арматуры
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм
	1 шт.
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	Демонтаж реле давления. Прибор автоматизации устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	шт.
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг
	1 шт.
	1,00

	26
	Закладные устройства систем автоматизации. Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 Мпа
	100 шт.
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа.Диаметр условного прохода, мм: 15-кран под реле
	шт.
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Демонтаж клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм
	1 шт.
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм
	1 шт.
	1,00

	30
	Закладные устройства систем автоматизации. Закладные устройства приборов. Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 Мпа
	100 шт.
	0,02

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 20
	шт.
	1,00

	32
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,20

	33

	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,20

	Раздел  2. Электромонтажные работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Рукав металлический, наружный диаметр до 48 мм
	100 м
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	2,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	0,10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил, до 7
	шт.
	63,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Присоединение к зажимам жил провода или кабеля, сечение до 6 мм2
	100 шт.
	0,63

	42
	Демонтаж. Шкафы управления и регулирования
	шкаф
	4,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Шкафы управления и регулирования
	шкаф
	4,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Механизм исполнительный, масса до 20 кг-прим. для электропривода
	шт.
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Демонтаж. Батарея аккумуляторная, число элементов: 26-36
	шт.
	1,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Монтаж. Батарея аккумуляторная, число элементов 26-36
	1 шт.
	1,00

	Раздел 3. Пусконаладочные работы.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности. Система с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	1,00

	48
	Автоматизированные системы управления III категории технической сложности. За каждый канал св. 2 до 9 добавлять к расценке 1
	канал
	3,00

	Подрядчика: 
	  
	 _____________________ 
	            

	
	(должность)
	          (подпись)
	 (расшифровка подписи)

	Генеральный подрядчик: 
	И.о. директора ФГУП "УАЗ"
	 _____________________ 
	          В.Н. Жадушкин 

	
	 (должность)
	         (подпись)
	 (расшифровка подписи)


Приложение № 2
к извещению

(на фирменном бланке организации)

№ документа









дата

В ФГУП «УАЗ»
Заявка на участие в запросе котировок цен

Изучив запрос котировок цен ФГУП «УАЗ» на выполнение работ по замене узла пожаротушения по адресу: г. Москва, Старомонетный пер., д. 26, а также применимые к нему нормативные правовые акты, ________________________________ (фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лице) в лице __________________________________________ действующего _____________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)                                        (основание)

Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: ___________________________________________________________

Расчетный счет ________________________________________________________________

Корреспондентский счет________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ______________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ___________________________________

Телефон __________________________ факс________________________________________
E-mail:____________________________

1. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен, мы готовы исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок и осуществить перечень работ, необходимых Заказчику по цене:
_________________(___прописью____) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18 % _________________(___прописью____) рублей ____ копеек, 
1.1. Наименование и характеристики поставляемых товаров, работ, оказываемых услуг, на поставку которых размещается заказ:

_____________________________________________________________________________
1.2. Сведения о включенных или не включенных в цену товара, работы, услуги расходах Поставщика (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи):

_____________________________________________________________________________

2.
Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников запроса ценовых котировок условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
3.
В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать Договор на поставку товара в соответствии с требованиями извещения о проведении запроса ценовых котировок, проекта Договора, и предложенной нами в котировочной заявке ценой, на одиннадцатый день со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

4.
Настоящей заявкой подтверждаем, что против _________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ______________(наименование организации или   Ф.И.О.   участника  процедуры   закупки) банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ %_________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

5 Если наши предложения имеют такую же, как и победитель в проведении запроса ценовых котировок, цену Договора, или будут лучшими после предложений победителя запроса ценовых котировок, а победитель запроса котировок цен будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуемся подписать данный Договор на выполнение работ, оказание услуг  на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса ценовых котировок и предложенной нами ценой, не позднее чем через двадцать дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

6 Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса ценовых котировок или принятия решения о заключении с нами Договора, в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок цен, и нашего уклонения от заключения Договора на выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом запроса котировок цен, сведения о нас будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
7 В случае возникновения требования Заказчика о предоставлении документов, представленных в процедуре закупки, обязуемся в двухдневный срок представить в адрес последнего подлинники (нотариально заверенные копии) документов.  

8 Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера нами уполномочен (ы)_________________________________________________

                                                                          (ФИО, тел., адрес электронной почты)

9 В случае присуждения нам права заключить Договор в период со дня даты получения протокола оценки и сопоставления котировочных заявок и проекта Договора и до его подписания настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного договора на условиях наших предложений
10 Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________
	Приложения: 
	1.Проект договора;

	
	2.Анкета участника;

	
	3.Другие документы в соответствии с настоящей документацией запроса ценовых котировок.


Подпись руководителя 

___________________________________________________/______________________/

        (должность)                               (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)            

                                                                   М.П.
Приложение № 3

к извещению

Анкета участника запроса котировок цен
	№ п/п
	
	Сведения об участнике

	1. 
	Полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица)
	

	2. 
	ОГРН
	

	3. 
	ИНН/КПП
	

	4. 
	Адрес место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица)
	

	5. 
	Почтовый адрес
	

	6. 
	Должность, Ф.И.О. единоличного исполнительного органа юридического лица.
	

	7. 
	Должность, Ф.И.О. лица, действующего на основании доверенности (в случае подписания документов лицом, действующим по доверенности).
	

	8. 
	Телефон/факс (с указанием кода города)
	

	9. 
	Адрес электронной почты 
	

	10. 
	Банковские реквизиты 
	

	11. 
	Сведения о регистрации в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)  (дата и номер Свидетельства, кем выдано)
	

	12. 
	Сведения, при необходимости, о лицензировании видов деятельности (дата, номер срок действия Лицензии, кем выдана)
	

	13. 
	Контактное лицо Участника, номер контактного телефона, электронной почты, факса Участника
	


Подпись руководителя 

___________________________________________________/______________________/

        (должность)                               (подпись)                                                                  (расшифровка подписи)            

                                                                   М.П.
