Техническое задание

на поставку электрооборудования  АМЕ720.80.00.000

Предмет закупки:  электрооборудование

АМЕ720.80.00.000

Санкт-Петербург

2013
Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта Шлюз транспортный НВАЭ-2, бл.2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Поставка электрооборудования АМЕ720.80.00.000 класс безопасности 3

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Изделие должно быть новым, включая комплектующие, входящие в состав изделия

Подраздел 1.3 Этапы изготовления

В соответствии с проектом Договора.

Подраздел 1.4 Документы для изготовления

Комплект документации АМЕ720.80.00.000

Подраздел 1.5 Код ОКП

Не требуется, так как не является самостоятельным изделием

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Шлюз транспортный НВАЭС-2 блок 2

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Параметры среды, воздействующей на систему, в соответствии с Приложением Е технического задания АМЕ720.00.00.000ТЗ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с: п.5.5 АМЕ720.00.00.000ТЗ, класс безопасности 3 - оценка соответствия комплектующих, материалов и полуфабрикатов производится в соответствии с требованиями НП-071-06 - оценка соответствия импортных товаров и материалов осуществляется в соответствии с требованиями РД-03-36-2002

Подраздел 4.2. Требования к надежности

в соответствии с п.5.3 АМЕ720.00.00.000ТЗ .

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Входной контроль комплектующих в соответствии с АМЕ720.80.00.000Д10.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

В соответствии с п.5.13.2 АМЕ720.00.00.000ТЗ

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

В соответствии с п.5.14 АМЕ720.00.00.000ТЗ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

-Сдача и приемка продукции производится в соответствии с требованиями изменения №3 к Решению №06-4421. -Оценка соответствия комплектующие общепромышленного назначения, используемых при изготовлении оборудования 3класса безопасности при наличии документов о качестве от изготовителя/официального дилера производится при входном контроле на предприятии-изготовителе оборудования путем проверки соответствия сертификатных данных требованиям НД, на оборудование и при выполнении требований раздела 3.6 НП-071-06. -Участники процедуры, не являющиеся производителями продукции по предмету закупки, осуществляют поставку со сдачей продукции Уполномоченной организации концерна «Росэнергоатом» по планам качества и/или протоколу и/или акту. Входной контроль производится в соответствии с требованиями Программы входного контроля комплектующих изделий АМЕ 720.80.00.000Д10

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Эксплуатационная и товаро - сопроводительная документация передается изготовителем заказчику в соответствии с проектом Договора Комплектующие и материалы поставляются с документом о качестве, оформленным по форме изготовителя, согласованной с Заказчиком. В случае поставки продукции импортного производства необходимо предоставить письмо в адрес заказчика с обязательством предоставления Решения о применении, оформленного в соответствии с требованиями РД 03-36-2002 вместе с поставляемой продукцией. -План качества в соответствии с требованиями изменения №3 к Решению № 06-4421 -Оригиналы Отчетов о несоответствии (при наличии таковых) оформленных изготовителем в соответствии с требованиями РД ЭО 1.1.2.01.0930-2013 .

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортирования в соответствии п.5.14.11 АМЕ720.00.00.000ТЗ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с п.5.14 АМЕ720.00.00.000ТЗ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Требования к объему и сроку предоставления гарантий в соответствии с проектом договора на поставку

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

В соответствии с п.3.4.11 АМЕ720.00.00.000РЭ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Электрооборудование должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.4.026

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

- Материала и комплектующие должны соответствовать требованиям нормативной документации указанной в АМЕ 720.80.00.000ВП.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Дополнительные требования не предъявляются

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

В соответствии с проектом договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату представления документации в соответствии с проектом договора на поставку

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |