Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

СОГЛАСОВАНО:		 		УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель подразделения-		Заместитель Председателя

Заказчика						Закупочного комитета

______________ Д.В. Федотов		______________ М.М.Капля

«        »            2014 г. 				«     »                  2014 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный конкурс в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по эксплуатации и  техническому обслуживанию электрических сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
на 2015г.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2014 г.

Техническое задание

на поставку:  Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию электрических сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»_ на 2015г.

Предмет закупки по ГПЗ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию электрических сетей ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» на 2015г. | М | 132504.0 | С 01.01.2015г. по 31.12. 2015г. | 12 месяцев |

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работы по обслуживанию внутриквартальных электрических сетей 0,4 кВ вести в соответствии с действующими: - «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». - «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». - «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». - «Правилами охраны электрических сетей напряжением до 1000В». - «Системой технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и сетей».

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

В объём оказываемых услуг входит: - Инженерно-техническая подготовка производства, выполнение планово-предупредительных ремонтов (ППР), техническое обслуживание и эксплуатация оборудования и имущества Заказчика в соответствии с действующими законодательными, нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы энергетики: - «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». - «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации». - «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок». - «Правилами охраны электрических сетей напряжением до 1000В». - «Системой технического обслуживания и ремонта энергетического оборудования и сетей». - Производство работ по технологическому подключению электроустановок потребителей к электрическим сетям ВНИИЭФ в соответствии с «Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям». - Ведение технической документации в рамках исполняемого договора. - Проведение профилактических осмотров, технического обслуживания и текущего ремонта кабельных и электрических линий 0,4 кВ в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и другими нормативно-правовыми актами. - Обеспечение бесперебойной работы электрических сетей, устранение последствий аварий на электрических сетях 0,4 кВ., аварийно-техническое обслуживание и испытание кабельных и воздушных линий 0,4 кВ после ремонта. - Оформление заявок в ДГХ Администрации г. Саров на производство инженерно- коммуникационных работ, согласование их с заинтересованными организациями города и получение ордеров на производство инженерно-коммуникационных, земляных и строительных работ. - Выполнение благоустройства территории после производства инженерно - коммутационных, земельных работ по ремонту кабельных 0,4 кВ. - Оформление актов сдачи участков ремонта под восстановления покрытия и озеленение. - Оформление в ДГХ Администрации г. Саров актов о сдаче участков мест ремонта после благоустройства. Общая протяженность эл. сетей 132 504 м.

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Внутриквартальные городские электрические сети: Кабельные линии 0,4кВ, общей длиной 105 988 м. Воздушные линии 0,4кВ общей длиной 26 516 м. Адресный список кабельных и воздушных линий 0.4 кВ ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ". Кабельные линии 0,4 кВ. № п/п; Адрес линии; Марка кабеля (провода); Сечение, мм2; Длина, м; Ко-во линий, шт; Общая длина, м. 1; TП-3 Инв.№ 00551304 (Котовского, 1÷9, 2÷20, 11-19; Разина, 11÷19, 12÷20, 1÷9, 2÷10; Осипенко, 12, 14, 16, 2÷10; Полевая, 2÷26; Балакирева, 1÷19, 2÷16) Год ввода 1957. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АПВБ; 3х35+1х16; 45; 1; 45. АВБбШв; 3х50+1х25; 95; 1; 95. АВВГ; 2х6; 100; 1; 100. ААБ; 4х50; 30; 1; 30. 2; TП-6 Инв.№ 06343404 (ул.Гоголя, 1÷11, 15÷29; ул.Московская, 79÷103, 80÷96, 102÷108; ул.Красногвардейская, 1÷17, 2÷12; ул.Строительная, 1÷15, 4÷10, 21÷27; ул. 8 Марта, 2÷26, 5, 7, 11, 13, 15; ул.Герцена, 60) Год ввода 1956. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. СБ; 3х25+1х16; 130; 1; 130. СБ; 3х50+1х25; 50; 1; 50. АВВГ; 2х6; 90; 1; 90. 3; TП-7 Инв.№ 06344407 (пр-т Октябрьский, 8-31; ул.Пионерская, 1-16; ул.Победы, 1-11; ул.Александровича, 1÷17А; ул.Сахарова, 1, 3, 5) Год ввода 1956. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х70+1х35; 140; 1; 140. ААБ; 3х70; 460; 1; 460. ААБ; 3х16+1х10; 105; 1; 105. ААБ; 3х10+1х6; 225; 1; 225. АПВБ; 3х16+1х10; 500; 1; 500. АСБ; 3х95+1х35; 270; 1; 270. АСБ; 3х70+1х35; 20; 1; 20. АСБ; 3х70+1х25; 225; 1; 225. АСБ; 3х35+1х16; 210; 1; 210. АСБ; 3х16+1х10; 445; 1; 445. СБ; 3х50+1х25; 120; 1; 120. СБ; 3х10+1х6; 235; 1; 235. СБ; 3х4; 65; 1; 65. 4; TП-7A Инв.№ 06345400 (пр-т Октябрьский, 22÷43; ул.Зеленая, 2, 4, 6; ул.Победы, 18÷26; ул.Сахарова, 4÷12, 11÷17; ул.Набережная, 1, 3) Год ввода 1955. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х10+1х6; 220; 1; 220. ААБ; 3х6+1х4; 300; 1; 300. АПВБ; 3х16+1х10; 310; 1; 310. АПВБ; 3х10+1х6; 305; 1; 305. АПВБ; 3х6+1х4; 25; 1; 25. АВБбШв; 4х16; 120; 1; 120. ВБВ; 3х10+1х6; 115; 1; 115. СВБ; 3х25+1х10; 50; 1; 50. СБ; 3х50+1х35; 140; 1; 140. СБ; 3х35+1х25; 120; 1; 120. СБ; 3х16+1х10; 320; 1; 320. 5; TП-8A Инв.№ 06368407 (ул.Дорожная, 2, 3÷98) Год ввода 1955. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБл; 4х35; 235; 1; 235. АСБ; 4х50; 193; 1; 193. АВВГ; 2х4; 2376; 1; 2376. 6; ТП-21 Инв.№ 06496408 (ул.Лесная, ул.П.Морозова) Год ввода 2006. Стоимость (остаточная) - 194468 руб. ААБл; 4х120; 400; 1; 400. 7; TП-26 Инв.№ 06346403 (ул.Шверника, 3÷10; ул.Пушкина, 24÷36; ул.Гагарина, 21÷25) Год ввода 1954. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х16+1х10; 190; 1; 190. АВБбШв; 4х25; 80; 1; 80. АВБбШв; 3х95+1х50; 225; 1; 225. АПВБ; 3х16+1х10; 470; 1; 470. АСБл; 4х25; 75; 1; 75. ВБбШв; 4х16; 140; 1; 140. СБ; 3х35+1х25; 140; 1; 140. СБ; 3х25+1х16; 120; 1; 120. СБ; 3х16+1х10; 95; 1; 95. 8; TП-27 Инв.№ 06347406 (ул.Фрунзе, 3, 5; ул.Пушкина, 14÷22; ул.Гагарина, 9÷19; ул.Чапаева, 1, 7) Год ввода 1954. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х35+1х25; 140; 1; 140. AСБ; 3х16+1х10; 590; 1; 590. АСБ; 3х50+1х25; 30; 1; 30. АПВБ; 3х70+1х35; 90; 1; 90. СБ; 3х25+1х16; 100; 1; 100. СБ; 3х50+1Х25; 100; 1; 100. АВВГ; 3х35+1х16; 60; 1; 60. 9; TП-28 Инв.№ 06348409 (ул.Гагарина, 1÷7; ул.Чапаева, 2; ул.Пушкина, 4÷12; ул.Мира, 10, 14, 16) Год ввода 1960. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х35+1х16; 200; 1; 200. АСБ; 3х16+1х10; 290; 1; 290. АСБ; 3х50+1х25; 240; 1; 240. АПВБ; 3х50+1х16; 8; 1; 8. СБ; 3х50+1х25; 100; 1; 100. СБ; 3х25+1х16; 170; 1; 170. 10; TП-29 Инв.№ 06408408 (ул.Победы, 2А; ул.Дзержинского, 4÷13; ул.Ушакова, 10÷20) Год ввода 1954. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х16+1х10; 308; 1; 308. СБ; 3х70+1х35; 115; 1; 115. СБ; 3х35+1х16; 294; 1; 294. СБ; 3х95+1х50; 209; 1; 209. СБ; 3х50+1х25; 175; 1; 175. ААБ; 3х70; 110; 1; 110. 11; ТП-30, ТП-120 Инв.№ 06093409 (ТП-30 - ул.Речная, 44, 37÷53; ул.Южная, 26; ТП-120 - ул.Речная, 1÷17, 2÷26, 28) Год ввода 1987. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. АВВГ; 2х4; 835; 1; 835. АСБ; 4х50; 90; 1; 90. 12; TП-36A Инв.№ 03220302 (ул.Герцена, 36, 42, 44, 44/1; ул.Мичурина, 35÷47, 51÷59, 36, 44÷54, 58, 60; ул.Горького, 39, 45, 47, 53÷59, 36, 40÷60; ул.Маяковского, 34÷40, 44, 48÷58, 35÷57) Год ввода 1991. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. ВВГ; 3х70+1х25; 100; 1; 100. АПсБбШв; 3х50+1х25; 20; 1; 20. АВВГ; 2х6; 600; 1; 600. 13; TП-40A Инв.№ 06351402 (ул.Зернова, 28, 30, 32) Год ввода 1959. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. СБ; 3х50+1х25; 197; 1; 197. 15; TП-42 Инв.№ 06353408 (ул.Садовая, 1÷45, 2÷10, 14÷54; ул.Чкалова, 3÷47, 2÷32; ул.Володарского, 6, 7, 8; ул.Зорге, 15, 17, 10÷16; ул.Западная, 19÷53, 22÷62; ул.Кутузова, 22, 24, 27; пр-д Садовый, 2÷8, 12÷18; ул.Комсомольская, 1÷15, 8, 10; пр-д Комсомольский, 2÷12, 16÷20) Год ввода 1957. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х35+1х25; 70; 1; 70. СБ; 3х70+1х50; 220; 1; 220. СБ; 3х35+1х16; 80; 1; 80. СБ; 3х16+1х10; 110; 1; 110. ААБлУ; 3х95; 165; 1; 165. ААБлУ; 3х120; 250; 1; 250. АВВГ; 2х6; 880; 1; 880. 16; TП-42A Инв.№ 01390256 (ул.Тимирязева, 2÷46; ул.Кутузова, 1÷7, 23, 25, 2÷14, 20; ул.Менделеева, 1÷39, 2÷30, 34, 36; ул.Комсомольская, 18, 20, 21, 23; ул.Ломоносова, 1÷19, 25, 2÷26) Год ввода 1997. Стоимость (остаточная) - 205370 руб.; АВБбШв; 4х35; 200; 1; 200. АВБбШв; 4х50; 100; 1; 100. АВБбШв; 3х70+1х35; 770; 1; 770. АВВГ; 3х25+1х16; 2900; 1; 2900. 17; ТП-42А Инв.№ 01320258 (дома по ул.Ломоносова, ул.Менделеева, ул.Комсомольская, ул.Тимирязева, ул.Кутузова) Год ввода 1997. Стоимость (остаточная) - 99927 руб.. АВВГ; 2х6; 2800; 1; 2800. 18; TП-43 Инв.№ 06354401 (пр.Мира, 3, 5, 7, 9, 11, 18, 20; ул.В.Коробкова, 4; ул.Дзержинского, 2, 6; пр.Октябрьский, 5, 7) Год ввода 1955. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х70+1х35; 275; 1; 275. АСБ; 3х50+1х35; 35; 1; 35. АСБ; 3х50+1х25; 250; 1; 250. СБ; 3х35+1х16; 297; 1; 297. 19; TП-45 Инв.№ 06355404 (ул.Зернова, 36÷56, 45, 55-59; ул.П.Матросова, 2, 10, 12, 14; ул.Арзамасская, 1, 2) Год ввода 1957. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х25; 100; 1; 100. АСБ; 3х70+1х35; 302; 1; 302. АСБ; 3х50+1х25; 575; 1; 575. АСБ; 3х25+1х16; 280; 1; 280. АВВГ; 4х25; 73; 1; 73. АПВБ; 3х16+1х10; 45; 1; 45. СБ; 3х25+1х16; 193; 1; 193. 20; TП-53 Инв.№ 06356407 (ул.Шверника, 18, 22, 24; ул.Шевченко, 8, 10; ул.Фрунзе, 19, 23, 25; пр-т Ленина, 1, 3, 5) Год ввода 1955. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х95+1х35; 35; 1; 35. АСБ; 3х70+1х35; 135; 1; 135. АПВБ; 3х50+1х25; 340; 1; 340. СБ; 3х70+1х25; 95; 1; 95. СБ; 3х50+1х25; 100; 1; 100. СБ; 3х35+1х16; 226; 1; 226. 21; TП-54 Инв.№ 06357400 (ул.Чапаева, 15, 19; пр-т Ленина, 7, 9, 11, 13; ул.Фрунзе, 18, 22; ул.Шевченко, 14, 16, 18, 20) Год ввода 1954. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х95+1х50; 80; 1; 80. АПВБ; 3х70+1х35; 50; 1; 50. ААБ; 3х70+1х35; 63; 1; 63. ААБ; 3х50+1х25; 611; 1; 611. АСБ; 3х35+1х25; 40; 1; 40. 22; TП-55 Инв.№ 06358403 (ул.Шевченко, 22, 24) Год ввода 1955. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. АСБ; 3х70+1х35; 81; 1; 81. 23; TП-56 Инв.№ 06359406 (пл.Ленина, 2, 3; пр-т Ленина, 15, 17, 19, 21; ул.Шевченко, 28) (ул.Шевченко, 30) Год ввода 1955. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х70+1х35; 380; 1; 380. СБ; 3х95+1х50; 50; 1; 50. АСБ; 3х50+1х25; 40; 1; 40. СБ; 3х35+1х16; 199; 1; 199. 24; TП-57 Инв.№ 06409401 (пл.Ленина, 8; пр-т Ленина, 23, 25; ул.Шевченко, 32, 34) Год ввода 1956. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х35+1х16; 100; 1; 100. СБ; 3х50+1х25; 130; 1; 130. СБ; 3х35+1х16; 102; 1; 102. СБ; 3х70+1х35; 75; 1; 75. 25; TП-58 Инв.№ 06360403 (ул.Шевченко, 36, 38; ул.Духова, 1, 3, 7, 9; пр-т Ленина, 27) Год ввода 1956. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. СБ; 3х50+1х25; 429; 1; 429. СБ; 3х35+1х16; 170; 1; 170. 26; TП-59 Инв.№ 06361406 (пр-т Ленина, 22, 24, 26; ул.Дзержинского, 3, 5; ул.Ушакова, 4, 6, 8) Год ввода 1956. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х95+1х50; 140; 1; 140. СБ; 3х50+1х25; 225; 1; 225. СБ; 3х35+1х16; 90; 1; 90. СБ; 3х25+1х16; 265; 1; 265. ААБ; 3х50+1х25; 120; 1; 120. 27; TП-60 Инв.№06362409 (ул.Александровича, 19, 25; пр-т Ленина, 32; ул.Сосина, 1, 5, 7) Год ввода 1957. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБГ; 3х50+1х25; 80; 1; 80. ААБ; 3х16; 150; 1; 150. СБ; 3х70+1х35; 94; 1; 94. СБ; 3х35+1х16; 252; 1; 252. СБ; 3х25+1х10; 150; 1; 150. 28; TП-61 Инв.№ 06363402 (пр-т Ленина, 2, 6, 8; ул.Фрунзе, 11, 12, 13, 10; ул.Гагарина, 18, 20; ул.Шверника, 12) Год ввода 1957. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х70+1х35; 314; 1; 314. АПВБ; 3х16+1х10; 148; 1; 148. АСБ; 3х50+1х25; 30; 1; 30. АСБ; 3х70+1х35; 80; 1; 80. АСБ; 3х16+1х10; 135; 1; 135. 29; TП-61A Инв.№ 06364405 (пр-т Ленина, 14) Год ввода 1964. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. СБ; 3х35+1х16; 186; 1; 186. 30; TП-62 Инв.№ 06365408 (пр-т Мира, 2; пр-т Ленина, 16; ул.Чапаева, 6, 8, 10) Год ввода 1957. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х50+1х25; 50; 1; 50. АСБ; 3х70+1х50; 145; 1; 145. АСБ; 3х35+1х16; 150; 1; 150. АСБ; 3х16+1х10; 40; 1; 40. 31; TП-63 Инв.№ 06366401 (пр.Ленина, 31, 33, 35, 39; ул.Александровича, 22, 24, 26, 31, 35; ул.Духова, 4; ул.К.Маркса, 2, 4) Год ввода 1958. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х120+1х50; 218; 1; 218. АСБ; 3х70+1х25; 490; 1; 490. СБ; 3х95+1х50; 165; 1; 165. СБ; 3х35+1х16; 249; 1; 249. 32; TП-64 Инв.№ 06367404 (ул.Шевченко, 42, 44, 46; ул.Духова, 8; ул.Куйбышева, 21/2) Год ввода 1957. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х50+1х25; 150; 1; 150. СБ; 3х35+1х16; 130; 1; 130. АПВБ; 3х50+1х25; 80; 1; 80. 33; TП-96A Инв.№ 06385406 (ул.Куйбышева, 15/1, 17/1; ул.Силкина, 21) Год ввода 1973. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. ААБ; 3х120; 445; 1; 445. 34; TП-120 Инв.№ 06395400 (ул.Заводская, 1÷23, 2÷12; ул.Южная, 1÷8) Год ввода 1980. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. АСБ; 4х50; 125; 1; 125. АВВГ; 2х4; 600; 1; 600. 35; TП-150 Инв.№ 06391408 (пр-т Музрукова, 17, 21, 23, 25) Год ввода 1978. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБл; 3х185+1х50; 382; 1; 382. ААБл; 3х95+1х35; 420; 1; 420. АСБ; 3х120+1х35; 420; 1; 420. АПВГ; 3х150+1х35; 142; 1; 142. 36; TП-151 Инв.№ 06392401 (ул.Советская, 4, 6, 8; пр-т Музрукова, 27, 29, 31, 33) Год ввода 1978. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х95+1х35; 608; 1; 608. ААБ; 3х95+1х35; 216; 1; 216. АСБ; 3х120+1х25; 224; 1; 224. АСБ; 3х120+1х35; 188; 1; 188. 37; TП-152 Инв.№ 06394407 (пр-т Музрукова, 17, 29/1, 29/2, 21/1, 21/2, 25/1, 25/2; ул.Казамазова, 6) Год ввода 1979. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х95+1х35; 1239; 1; 1239. ААБ; 3х120; 325; 1; 325. ААБ; 3х95+1х35; 206; 1; 206. ААШв; 3х120+1х35; 325; 1; 325. 38; TП-153 Инв.№ 06393404 (ул.Юности, 4) Год ввода 1979. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. ВБбШв; 3х150+1х50; 190; 1; 190. 39; TП-154 Инв.№ 06396403 (ул.Казамазова, 7, 8, 9, 10, 11; ул.Советская, 12, 14, 16, 22, 24) Год ввода 1980. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х120+1х35; 857; 1; 857. ААБ; 3х95+1х35; 254; 1; 254. ААБ; 3х70+1х25; 564; 1; 564. АВБбШв; 3х150+1х50; 964; 1; 964. АВВБ; 3х150+1х50; 450; 1; 450. АСБ; 3х120+1х35; 185; 1; 185. 40; TП-156 Инв.№ 06398409 (пр-т Музрукова, 18, 22; ул.Давиденко, 6, 8) Год ввода 1982. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х120+1х35; 330; 1; 330. АПВГ; 3х120+1х35; 312; 1; 312. АПВГ; 3х95+1х35; 230; 1; 230. АНРБ; 3х120+1х50; 500; 1; 500. АШВБ; 3х95+1х35; 142; 1; 142. 41; TП-157 Инв.№ 06399402 (пр-т Музрукова, 22; ул.Давиденко, 12, 14) Год ввода 1983. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х120+1х35; 640; 1; 640. АПВБ; 3х150+1х50; 68; 1; 68. АПВБШв; 3х70+1х25; 123; 1; 123. АПВГ; 3х95+1х35; 320; 1; 320. СБ; 3х150+1х50; 68; 1; 68. СБУ; 3х50+1х25; 369; 1; 369. 42; TП-158 Инв.№ 06397406 (ул.Зернова, 68, поликлиника) Год ввода 1982. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. АВБбШв; 3х120+1х50; 490; 1; 490. 43; TП-159 Инв.№ 06410408 (ул.Семашко, 4, 6; ул.Некрасова, 3; ул.Зернова, 68) Год ввода 1989. Стоимость (остаточная) - 210 руб.; АПБбШв; 3х50+1х25; 172; 1; 172. СБ; 3х95+1х35; 600; 1; 600. АПБШв; 3х150+1х50; 290; 1; 290. 44; TП-160 Инв.№ 06402400 (ул.Московская, 6; ул.Юности, 1, 1/1, 5/1, 5/2) Год ввода 1988. Стоимость (остаточная) - 17387 руб.; ААШв; 3х70+1х25; 440; 1; 440. СБУ; 3х50+1х25; 440; 1; 440. СБУ; 3х95+1х50; 524; 1; 524. ААБл; 3х185; 322; 1; 322. ААБ; 3х120; 298; 1; 298. 45; TП-161 Инв.№ 06401407 (ул.Семашко, 8, 10; ул.Некрасова, 5, 9) Год ввода 1985. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АПВБбШв; 4х70; 136; 1; 136. ВБбШв; 3х150+1х50; 320; 1; 320. АВВГ; 3х185+1х50; 180; 1; 180. ААБл; 3х120; 420; 1; 420. 46; TП-162 Инв.№ 06400404 (ул.Семашко, 14, 16; ул.Некрасова, 11, 13, 15) Год ввода 1986. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АПВБШв; 3х120+1х50; 70; 1; 70. АНРБ; 3х120+1х35; 260; 1; 260. АВБбШв; 3х120+1х50; 70; 1; 70. АСБу; 3х95+1х50; 250; 1; 250. АПБШв; 3х95+1х25; 245; 1; 245. АПВБШв; 3х95+1х25; 135; 1; 135. АСБ; 3х95+1х25; 110; 1; 110. АПВБШв; 3х70+1х25; 180; 1; 180. 47; TП-163 Инв.№ 06411401 (ул.Московская, 8, 10, 10/1, 16, 18, 18/1) Год ввода 1989. Стоимость (остаточная) - 2962 руб.; АВВГ; 3х120+1х70; 630; 1; 630. ААБл; 3х120; 286; 1; 286. ААБШв; 3х150+1х70; 224; 1; 224. АПСВГ; 3х70+1х35; 140; 1; 140. СБУ; 3х50+1х25; 204; 1; 204. 48; TП-164 Инв.№ 06403403 (ул.Юности, 3, 7, 9; ул.Радищева, 7, 9, 11, 13, 15, 17) Год ввода 1988. Стоимость (остаточная) - 452 руб.; СБУ; 3х95+1х35; 350; 1; 350. СБУ; 3х95+1х50; 318; 1; 318. АВБШв; 3х185+1х95; 558; 1; 558. АПБбШв; 3х95+1х50; 392; 1; 392. АВВГ; 3х95+1х50; 538; 1; 538. АВВГ; 3х150+1х70; 232; 1; 232. 49; TП-165 Инв.№ 06404406 (ул.Юности, 8, 12, 5/3, 5/4) Год ввода 1988. Стоимость (остаточная) - 10981 руб.; ААБл; 3х120; 718; 1; 718. СБУ; 3х185+1х50; 304; 1; 304. АВВГ; 4х150; 75; 1; 75. АВВГ; 3х150+1х50; 75; 1; 75. 50; TП-167 Инв.№ 03164305 (ул.Курчатова, 7, 9, 11, 13, 13/1, 22, 24, 26) Год ввода 1989. Стоимость (остаточная) - 6640 руб.; АВВГ; 3х150+1х50; 514; 1; 514. АВВГ; 3х120+1х35; 810; 1; 810. АВВГ; 3х95+1х50; 1030; 1; 1030. АПБбШв; 3х95+1х50; 288; 1; 288. АСБ; 3х185+1х95; 960; 1; 960. АПсБбШв; 3х95+1х35; 270; 1; 270. 51; TП-168 Инв.№ 06412404 (ул.Юности, 13, 16, 15, 17, 19, 21, 23; ул.Герцена, 12, 14) Год ввода 1989. Стоимость (остаточная) - 6571 руб.; АВВГ; 4х150; 870; 1; 870. АВВГ; 3х120+1х70; 128; 1; 128. АВВГ; 3х120+1х50; 330; 1; 330. АВВГ; 3х120+1х35; 682; 1; 682. АВВГ; 3х70+1х35; 158; 1; 158. СБ; 3х50+1х35; 1050; 1; 1050. 52; TП-169 Инв.№ 06414400 (ул.Юности, 18, 20, 22, 25, 31) Год ввода 1991. Стоимость (остаточная) - 10021 руб.; АСБУ; 3х185+1х95; 720; 1; 720. АВВГ; 4х150; 1200; 1; 1200. АВВГ; 3х95+1х35; 220; 1; 220. АВВГ; 3х185+1х95; 289; 1; 289. 53; TП-170 Инв.№ 06413407 (ул.Юности, 27, 29, 33, 35, 37; ул.Маяковского, 11, 13) Год ввода 1991. Стоимость (остаточная) - 3429 руб.; АВВГ; 4х150; 820; 1; 820. АСБ; 3х120+1х70; 513; 1; 513. АВВГ; 3х120+1х70; 167; 1; 167. АВВГ; 3х120+1х50; 212; 1; 212. ААБ; 3х95; 80; 1; 80. ВВГ; 3х70+1х35; 260; 1; 260. АПБбШв; 3х50+1х35; 120; 1; 120. 54; TП-171 Инв.№ 06418402 (ул.Маяковского, 17, 19, 21) Год ввода 1993. Стоимость (остаточная) - 10866 руб.. АПСВГ; 3х70+1х50; 148; 1; 148. АСБ; 3х95+1х35; 230; 1; 230. ААБ; 3х185; 410; 1; 410. 55; TП-172, TП-173 Инв.№ 01362250 (Курчатова, 21, 23) Год ввода 1997. Стоимость (остаточная) - 32209 руб.. АСБ; 3х120+1х35; 150; 1; 150. АСБ; 3х120+1х50; 470; 1; 470. АВВГ; 4х150; 250; 1; 250. 56; ТП-173 Инв.№ 06405409 (ул.Курчатова, 17, 19; ул.Герцена, 16, 20) Год ввода 1996. Стоимость (остаточная) - 20416 руб.; АСБ; 3х70+1х35; 306; 1; 306. ААШв; 3х120; 300; 1; 300. АВВГ; 4х95; 170; 1; 170. АСБ; 3х120+1х50; 320; 1; 320. 57; TП-180 Инв.№ 06415403 (ул.Курчатова, 28, 30, 32, 34) Год ввода 1991. Стоимость (остаточная) - 5315 руб.; ААШв; 3х185; 554; 1; 554. ААШв; 3х150; 720; 1; 720. АВВГ; 3х185+1х95; 596; 1; 596. АВВГ; 3х150+1х70; 850; 1; 850. 58; TП-181 Инв.№ 06376405 (ул.Пионерская, 13, 15, 18, 20, 22, 24; ул.Победы, 13, 17) Год ввода 1962. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х95+1х35; 205; 1; 205. ААБ; 3х70+1х35; 50; 1; 50. СВБ; 3х35+1х16; 50; 1; 50. АПВБ; 3х16+1х10; 60; 1; 60. ААБ; 3х25+1х16; 40; 1; 40. АСБ; 3х16+1х10; 200; 1; 200. 59; TП-182 Инв.№ 06407405 (ул.Пионерская, 17, 19, 21, 26, 26А, 28; ул.Александровича, 16; пр-т Ленина, 34, 36) Год ввода 1960. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х120+1х35; 213; 1; 213. ААБ; 3х25+1х16; 50; 1; 50. ААБ; 3х25+1х10; 30; 1; 30. ААШБ; 3х35+1х16; 60; 1; 60. АСБ; 3х16+1х10; 105; 1; 105. СБ; 3х70+1х35; 200; 1; 200. СБ; 3х35+1х16; 42; 1; 42. СВБ; 3х35+1х16; 20; 1; 20. 60; TП-183 Инв.№ 06417409 (ул.Московская, 34/2; ул.Гоголя, 2, 4, 6) Год ввода 1993. Стоимость (остаточная) - 8946 руб.; ААБ2л; 3х150; 268; 1; 268. ААБ; 3х120+1х35; 160; 1; 160. АВБбШв; 3х95+1х35; 130; 1; 130. АСБ; 3х95+1х35; 330; 1; 330. 61; TП-183 Инв.№ 01344258 (ул.Гоголя, 8) Год ввода 1997. Стоимость (остаточная) - 51391 руб.. ААБ2л; 3х150; 222; 1; 222. 62; TП-183 Инв.№ 01351253 (Московская, 34/1) Год ввода 1997. Стоимость (остаточная) - 1073 руб.. ААШв; 3х150; 420; 1; 420. 63; TП-184 Инв.№ 06406402 (ул.Московская, 11) Год ввода 1998. Стоимость (остаточная) - 44743 руб.. АВБбШв; 3х120+1х35; 211; 1; 211. 64; TП-184 Инв.№ 01395251 (ул.Курчатова, 16, 18) (Перемычка ВРУ ул.Курчатова,16 - ВРУ ул.Курчатова,18) Год ввода 1998. Стоимость (остаточная) - 16123 руб.. ААБГУ; 3х185; 100; 1; 100. ААБ; 3х185; 100; 1; 100. 65; TП-191 Инв.№ 06372403 (пер.Северный, 1, 2, 4, 6; ул.Ак.Харитона, 8; пр-т Ленина, 42, 44, 46, 48, 50) Год ввода 1963. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х70+1х25; 140; 1; 140. ААБ; 3х50+1х25; 190; 1; 190. ААБ; 3х25+1х16; 110; 1; 110. АСБ; 3х95+1х35; 168; 1; 168. АСБ; 3х70+1х35; 305; 1; 305. СБ; 3х25+1х16; 87; 1; 87. 66; TП-192 Инв.№ 06383400 (пр-т Ленина, 54, 56, 58, 60; ул.Харитона, 2, 3) Год ввода 1964. Стоимость (остаточная) - 465 руб.; АСБ; 3х70+1х25; 120; 1; 120. АСБ; 3х25+1х16; 60; 1; 60. АСБ; 3х70+1х35; 235; 1; 235. 67; TП-193 Инв.№ 06379404 (ул.Ак.Харитона, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18; ул.Победы, 29) Год ввода 1965. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х95+1х35; 456; 1; 456. ААБ; 3х50+1х25; 290; 1; 290. АПВБ; 3х70+1х35; 530; 1; 530. АСБ; 3х95+1х35; 320; 1; 320. АСБ; 3х70+1х35; 80; 1; 80. СВБ; 3х25+1х16; 90; 1; 90. 68; TП-194 Инв.№ 06378401 (пер.Северный, 3, 5, 8, 10; ул.Победы, 19, 21, 23, 25, 27) Год ввода 1967. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х70+1х35; 30; 1; 30. ААБ; 3х50+1х25; 410; 1; 410. АСБ; 3х35+1х16; 145; 1; 145. АСБ; 3х16+1х10; 135; 1; 135. АПВБ; 3х10+1х6; 60; 1; 60. 69; TП-195 Инв.№ 06381404 (ул.Ак.Харитона, 21, 22, 23, 24, 25; ул.Набережная, 5) Год ввода 1970. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х50; 1380; 1; 1380. АПВБ; 3х50+1х25; 110; 1; 110. СБ; 3х35+1х16; 100; 1; 100. 70; TП-201 Инв.№ 06375402 (пр-т Ленина, 45, 47А, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 59; ул.К.Маркса, 1; ул.Ак.Харитона, 1, 1/2) Год ввода 1961. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х95; 325; 1; 325. ААБ; 3х50+1х25; 30; 1; 30. ААБ; 3х25; 240; 1; 240. АВВБ; 3х16+1х10; 100; 1; 100. АСБ; 3х185+1х70; 260; 1; 260. АСБ; 3х120+1х70; 273; 1; 273. АСБ; 3х120+1х35; 100; 1; 100. АСБ; 3х70+1х35; 235; 1; 235. СБ; 3х95+1х50; 110; 1; 110. СБ; 3х50+1х25; 140; 1; 140. 71; TП-211 Инв.№ 06349402 (ул.Александровича, 30, 32, 34, 41, 43; ул.К.Маркса, 6, 8, 10; ул.Куйбышева, 23, 40, 42) Год ввода 1960. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х70+1х35; 70; 1; 70. АСБ; 3х70+1х35; 348; 1; 348. АСБ; 3х70+1х25; 30; 1; 30. ААБ; 3х95; 345; 1; 345. 72; TП-221 Инв.№ 06369400 (ул.Александровича, 39, 43; ул.Духова, 12; ул.Куйбышева, 32, 36; ул.Шевченко, 35, 37) Год ввода 1959. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х95; 98; 1; 98. СБ; 3х70+1х35; 294; 1; 294. СБ; 3х95+1х50; 390; 1; 390. АСБ; 3х70+1х35; 52; 1; 52. АСБ; 3х50+1х25; 70; 1; 70. 73; ТП-223 - ШР-19 Инв.№ 06483405 (ТИЗ-1 проезд Кленовый, Цветочный) Год ввода 2003. Стоимость (остаточная) - 9611 руб.. АВБбШв; 4х70; 158; 1; 158. 74; ТП-224 - ШР-16, ШР-21÷24 Инв.№ 06484408 (ТИЗ-1) Год ввода 2003. Стоимость (остаточная) - 9482 руб.. ААБл; 3х150; 291; 1; 291. 75; TП-231 Инв.№ 06370407 (ул.Куйбышева, 21/2, 22, 26, 28, 30; ул.Шевченко, 29; пр-т Ленина, 4, 6) Год ввода 1959. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х50+1х25; 145; 1; 145. АПВБ; 3х50+1х25; 110; 1; 110. СБ; 3х70+1х35; 526; 1; 526. СБ; 3х50+1х25; 100; 1; 100. 76; TП-241 Инв.№ 06373406 (ул.Куйбышева, 5, 12, 16, 18, 20; ул.Чапаева, 23, 27; ул.Фрунзе, 26; ул.Шевченко, 17, 19) Год ввода 1959. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х95; 542; 1; 542. СБ; 3х95+1х50; 130; 1; 130. СБ; 3х70+1х35; 250; 1; 250. АСБ; 3х70+1х35; 215; 1; 215. АСБ; 3х120+1х50; 40; 1; 40. СБ; 3х50+1х25; 100; 1; 100. 77; TП-261 Инв.№ 06374409 (ул.Куйбышева, 4, 6, 10; ул.Шверника, 15, 17, 26; ул.Силкина, 9; ул.Фрунзе, 27) Год ввода 1960. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х70+1х35; 204; 1; 204. АСБ; 3х50+1х25; 130; 1; 130. ААБ; 3х50; 100; 1; 100. СБ; 3х50+1х25; 210; 1; 210. СБ; 3х35+1х16; 45; 1; 45. 78; TП-281 Инв.№ 06377408 (ул.Силкина, 9, 11; ул.Куйбышева, 3, 7, 9; ул.Шверника, 27) Год ввода 1962. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х50+1х25; 80; 1; 80. АСБ; 3х95+1х35; 80; 1; 80. ААБ; 3х95; 864; 1; 864. 79; TП-282 Инв.№ 06380401 (ул.Шверника, 15А, 15Б, 15В, 21, 23, 25; ул.Бессарабенко, 6, 8) Год ввода 1970. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х120; 380; 1; 380. ААБ; 3х95+1х35; 65; 1; 65. ААБ; 3х95; 180; 1; 180. ААБ; 3х50; 180; 1; 180. АПВБ; 3х95+1х35; 370; 1; 370. АПВБ; 3х50+1х25; 180; 1; 180. 80; TП-283 Инв.№ 06382407 (ул.Силкина, 3, 4, 4А, 5, 7; ул.Шверника, 15Г, 23) Год ввода 1970. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. ААБ; 3х95; 595; 1; 595. АПВБ; 3х95+1х35; 408; 1; 408. 81; TП-284 Инв.№ 06384403 (ул.Бессарабенко, 1А, 1Б, 3, 4/2, 7, 9, 11, 15, 17, 19; ул.Силкина, 3, 4, 4А) Год ввода 1971. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х95+1х50; 21; 1; 21. ААБ; 3х95; 645; 1; 645. ААБ; 3х70; 280; 1; 280. ААБ; 3х35; 270; 1; 270. АПВБ; 3х95+1х35; 360; 1; 360. 82; TП-285 Инв.№ 06388405 (ул.Силкина, 19; ул.Куйбышева, 15/1, 15, 17) Год ввода 1974. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. ААБ; 3х120; 410; 1; 410. ААБ; 3х70; 435; 1; 435. 83; TП-286 Инв.№ 06387402 (ул.Силкина, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32) Год ввода 1974. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х120+1х50; 900; 1; 900. ААБ; 3х120; 905; 1; 905. ААБ; 3х95+1х50; 300; 1; 300. ААБ; 3х95; 192; 1; 192. АСБ; 3х120+1х35; 762; 1; 762. СБ; 3х70+1х25; 120; 1; 120. 84; TП-287 Инв.№ 06389408 (ул.Силкина, 36, 38, 40, 42, 44, 46) Год ввода 1976. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х95+1х35; 800; 1; 800. АСБ; 3х95+1х35; 330; 1; 330. ААБ; 3х70; 90; 1; 90. ААБ; 3х120; 98; 1; 98. 85; TП-288 Инв.№ 06390405 (ул.Силкина, 2, 2А, 2Б, 6, 8, 8А, 10) Год ввода 1977. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АСБ; 3х95+1х50; 60; 1; 60. АСБ; 3х95+1х35; 250; 1; 250. АСБ; 3х70+1х35; 50; 1; 50. ААБ; 3х120; 535; 1; 535. ААБ; 3х95+1х35; 120; 1; 120. ААШв; 3х120+1х50; 140; 1; 140. ААБ; 3х95; 214; 1; 214. 86; ТП-288 Инв.№ 06371400 (ул.Ключевая, 2÷16, 7÷17) Год ввода 1970. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; ААБ; 3х95; 92; 1; 92. ААБ; 3х35; 200; 1; 200. АВВГ; 2х4; 48; 1; 48. 87; TП-289 Инв.№ 06386409 (ул.Бессарабенко, 1, 1А, 1Б, 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14) Год ввода 1974. Стоимость (остаточная) - 0 руб.. ААБ; 3х95+1х50; 55; 1; 55. ААБ; 3х120; 480; 1; 480. 88; TП-290 Инв.№ 06416406 (ул.Шверника, 39, 41, 43, 45, 47) Год ввода 1991. Стоимость (остаточная) - 20040 руб.; АВВГ; 3х95+1х35; 160; 1; 160. АВВГ; 3х185+1х50; 220; 1; 220. АВВГ; 3х185+1х70; 260; 1; 260. АВВГ; 3х120+1х70; 260; 1; 260. АВВГ; 3х150+1х95; 610; 1; 610. 89; ул. ДИМИТРОВА Инв.№ 06419405 (ул.Димитрова, 39, 51, 57 ,61, 67, 71÷75, 79-89, 54, 56; ул.Солнечная, 22; пер.Рабочий, 1, 3) Год ввода 1985. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; СБ; 3х70+1х50; 250; 1; 250. СБ; 3х25+1х16; 100; 1; 100. АВВГ; 2х4; 350; 1; 350. 90; ул.ГАЙДАРА Инв.№ 06420402 (ул.Гайдара, 5, 7, 11÷27, 2÷28) Год ввода 1985. Стоимость (остаточная) - 0 руб.; АВБбШв; 4х25; 40; 1; 40. АВВГ; 4х4; 40; 1; 40. АВВГ; 2х4; 557; 1; 557. ААБ; 4х25; 60; 1; 60. ИТОГО: Протяженность кабельных линий 0.4 кВ, м =; 105988. Воздушные линии 0,4 кВ. № п/п; Адрес линии; Марка кабеля (провода); Сечение, мм2; Длина, м; Ко-во линий, шт; Общая длина, м. 1; TП-3 Инв.№ 00551304 (Котовского, 1÷9, 2÷20, 11-19; Разина, 11÷19, 12÷20, 1÷9, 2÷10; Осипенко, 12, 14, 16, 2÷10; Полевая, 2÷26; Балакирева, 1÷19, 2÷16). АС-25; 4х25; 4448; 1; 4448. 2; TП-6 Инв.№ 06343404 (ул.Гоголя, 1÷11, 15÷29; ул.Московская, 79÷103, 80÷96, 102÷108; ул.Красногвардейская, 1÷17, 2÷12; ул.Строительная, 1÷15, 4÷10, 21÷27; ул. 8 Марта, 2÷26, 5, 7, 11, 13, 15; ул.Герцена, 60). АС-35; 4х35; 2800; 1; 2800. АС-25; 4х25; 1380; 1; 1380. 3; TП-8A Инв.№ 06368407 (ул.Дорожная, 2, 3÷98); АС-35; 4х35; 2000; 1; 2000. АС-25; 4х25; 584; 1; 584. 4; ТП-30, ТП-120 Инв.№ 06093409 (ТП-30 - ул.Речная, 44, 37÷53; ул.Южная, 26; ТП-120 - ул.Речная, 1÷17, 2÷26, 28). АС-25; 4х25; 25; 1; 25. 5; TП-36A Инв.№ 03220302 (ул.Герцена, 36, 42, 44, 44/1; ул.Мичурина, 35÷47, 51÷59, 36, 44÷54, 58, 60; ул.Горького, 39, 45, 47, 53÷59, 36, 40÷60; ул.Маяковского, 34÷40, 44, 48÷58, 35÷57). АС-25; 4х25; 1612; 1; 1612. АС-50; 4х50; 560; 1; 560. А-16; 4х16; 200; 1; 200. 7; TП-42 Инв.№ 06353408 (ул.Садовая, 1÷45, 2÷10, 14÷54; ул.Чкалова, 3÷47, 2÷32; ул.Володарского, 6, 7, 8; ул.Зорге, 15, 17, 10÷16; ул.Западная, 19÷53, 22÷62; ул.Кутузова, 22, 24, 27; пр-д Садовый, 2÷8, 12÷18; ул.Комсомольская, 1÷15, 8, 10; пр-д Комсомольский, 2÷12, 16÷20). АС-25; 4х25; 5416; 1; 4636. А-16; 4х16; 170; 1; 170. 8; TП-42A Инв.№ 01390256 (ул.Тимирязева, 2÷46; ул.Кутузова, 1÷7, 23, 25, 2÷14, 20; ул.Менделеева, 1÷39, 2÷30, 34, 36; ул.Комсомольская, 18, 20, 21, 23; ул.Ломоносова, 1÷19, 25, 2÷26). АС-25; 4х25; 3828; 1; 3828. А-16; 4х16; 200; 1; 200. 9; TП-120 Инв.№ 06395400 (ул.Заводская, 1÷23, 2÷12; ул.Южная, 1÷8). АС-25; 4х25; 1140; 1; 1140. 10; ТП-288 Инв.№ 06371400 (ул.Ключевая, 2÷16, 7÷17). АС-25; 4х25; 1702; 1; 1702. 11; ул. Димитрова Инв.№ 06419405 (ул.Димитрова, 39, 51, 57 ,61, 67, 71÷75, 79-89, 54, 56; ул.Солнечная, 22; пер.Рабочий, 1, 3). АС-25; 4х25; 1026; 1; 1026. 12; ул.Гайдара Инв.№ 06420402 (ул.Гайдара, 5, 7, 11÷27, 2÷28). АС-25; 4х25; 205; 1; 205. ИТОГО: Протяженность воздушных линий 0.4 кВ, м =; 26516.

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Бесперебойное снабжение потребителей электрической энергий

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

нет

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

нет

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

нет

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

нет

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

нет

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

нет

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

нет

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

нет

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Ежемесячно Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи – приёмки оказанных услуг в четырёх экземплярах, счёт и счёт – фактуру. К акту сдачи – приёмки оказанных услуг должны быть приложен технический отчёт и все необходимые документы, подтверждающие оказание услуг выполненные Исполнителем: - технические условия, акты об осуществлении технологического присоединения, акты допуска в эксплуатацию средств коммерческого учета, акты балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон; – ведомость произведенных почасовых замеров нагрузок. – исполненный график планово-предупредительных ремонтов оборудования Заказчика. В течение 20 дней после получения акта сдачи – приёмки оказанных услуг Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приёмки услуг, Заказчик направляет Исполнителю обоснованный отказ с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг, это ухудшило качество работы, в течение 10 дней с момента предъявления требования.

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

- технический отчёт; - технические условия, акты об осуществлении технологического присоединения, акты допуска в эксплуатацию средств коммерческого учета, акты балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон; – ведомость произведенных почасовых замеров нагрузок. – исполненный график планово-предупредительных ремонтов оборудования Заказчика за отчётный период

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

нет

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

нет

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество оказания услуг, в течение 10 дней с момента предъявления требования, а так же предоставить гарантийные обязательства на предмет оказываемых услуг в течение 12 месяцев (безвозмездное предоставление запрашиваемой информации, отчётов и т.д. Заказчику).

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

нет

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Перечень, состав и периодичность выполнения работ определяется в соответствии с действующей у Исполнителя системой планирования.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Работы по обслуживанию внутриквартальных электрических сетей 0,4 кВ вести в соответствии с действующими: - «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП). - «Межотраслевыми правилами по охране труда» ПОТ РМ-016–2001.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Требования к качеству оказываемых услуг. Организация эксплуатации и технического обслуживания оборудования и имущества Заказчика в соответствии с нормативной документацией по электроэнергетики. Бесперебойное энергоснабжение потребителей в соответствии с категорийностью потребителей. По окончании каждого месяца Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг с их подробной деталировкой.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Контроль за оказанием услуг осуществляется работниками Заказчика. Исполнитель должен предоставить «Заказчику» развёрнутую структуру цены стоимости услуг. Контроль за оказанием услуг осуществляется работниками Заказчика.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (оказания услуг)

Срок выполнения работ (услуг): с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г. Круглосуточный режим работы для аварийно-диспетчерского персонала.