ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для размещения заказа на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция  здания».

Проектом предусматривается: демонтаж существующих систем отопления и вентиляции, устройство приточно-вытяжной вентиляции, монтаж оконных блоков, устройство фундаментов под оборудование, устройство полов, устройство канализации, выполнение электромонтажных работ, пробивка технологических отверстий  под трубопроводы, воздуховоды, электрокабели.     
1. Перечень и объемы основных строительных работ.
	реконструкция помещений АС

	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: 250х150х510 мм
(100 шт.)
	0.06


	2
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0,1

	3
	Укладка перемычек массой до 0,3 т
(100 шт. сборных конструкций)
	0.12


	4
	Перемычка брусковая: 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.1)
(шт.)
	12

	5
	Установка ершей
(10 шт.)
	1.2


	6
	Ерши металлические строительные
(кг)
	2

	7
	Заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
(1 м3)
	5,7

	8
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100
(м3)
	1,4

	9
	Армирование кладки стен и других конструкций
(1 т металлических изделий)
	0.006

	16
	Установка металлических дверей                                                                                                                                        (ГОСТ 31173-2003)
(100 м2 проемов)
	0.1986


	17
	Двери ДСВ ДКН2390х2290М3
(шт.)
	3

	18
	Двери ДСВ ДКН2200х14700М3
(шт.)
	1

	19
	Заполнение щелей монтажной пеной
(100 м шва)
	0.28


	20
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл (для   дверей  в кирпич. стенах и перегородках)
(шт.)
	3

	21
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2
(100 м2 проемов)
	0.1035


	22
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
(100 м2 проемов)
	0.1035


	23
	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 2 м2
(м2)
	10,35

	24
	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом: (ГОСТ 30674-99)
(м2)
	10,35

	25
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
(100 п. м)
	0.093


	26
	Доски подоконные ПВХ, толщ.20мм, шириной 400мм
(м)
	9.3


	27
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
(100 м2 покрытия)
	0.02325


	28
	Слив оконный, ширина полки 250мм)
(м)
	9.3


	29
	Установка анкеров
(10 шт.)
	0.06


	30
	Анкера металлические строительные
(кг)
	1.2


	31
	Установка решеток
(1 т конструкций)
	0.115


	32
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0.115


	33
	Петля накладная
(шт.)
	2

	34
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 2 раза
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,1

	35
	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м
(100 м2 горизонтальной проекции)
	2.33


	36
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	3.7232


	37
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
(100 м2 отремонтированной поверхности)
	0.12


	38
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (заделка оконных проемов)
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.114


	39
	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35%
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	5.639


	40
	Подготовка стен под окраску
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.114


	41
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.114


	42
	Улучшенная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	1.77


	43
	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
(100 м2 облицовки)
	0.069


	44
	Панели декоративные пластиковые «PROFIPLAST», размером 2700х250х8 мм
(м2)
	7,3

	45
	Обрамление оконных проемов пластиковым уголком на клее КН-2
(100 м)
	0.228


	46
	Уголок декоративный
(м)
	23,1

	47
	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ
(100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)
	0.423


	48
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
(100 м2 оштукатуриваемой поверхности)
	0.11


	49
	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная (с учетом откосов)
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0.16


	50
	Краски водно-дисперсионные акриловые
(т)
	0,0061

	51
	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 м плоских
(100 м откосов)
	0.23


	52
	Разработка грунта внутри здания в: траншеях глубиной до 3 м шириной до 1,5 м
(100 м3 грунта)
	0.05


	53
	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы
(100 м3 грунта)
	0.05


	54
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 1 км, класс груза I
	9.75


	55
	Засыпка приямка щебнем
(1 м3 подстилающего слоя)
	1,5

	56
	Устройство подстилающих слоев: бетонных
(1 м3 подстилающего слоя)
	0,23

	57
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)
(м3)
	0,24

	58
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
(100 м2 стяжки)
	0.023


	59
	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200
(м3)
	0,05

	60
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.0103


	61
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) БСТ В7,5П1F200W4
(м3
	1,1

	62
	Надбавка по морозостойкости (F) - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчет не производится): до 200
(1 м3 бетона в плотном теле)
	1,1

	63
	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3                      (бетон БСТ В15П1F200W4)
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0.037


	64
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) БСТ В15П1F200W4
(м3)
	3,8

	65
	Надбавка по морозостойкости (F) - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчет не производится): до 200
(1 м3 бетона в плотном теле)
	3,8

	66
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм  (сетка С1)
(т)
	0.0513


	67
	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм
(т)
	0.0513


	68
	Дополнительные затраты на устройство: сложных фундаментов
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0.038


	69
	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов (ФО-1, ФО-3)
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0.017


	70
	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой  (ФО-1, ФО-3)
(1 т)
	0.01204


	71
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (ФО-2, ФО-4)
(100 отверстий)
	0.08


	72
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01 (ФО-4)
(100 отверстий)
	0.04


	73
	Установка анкерных болтов: в просверленные отверстия  (ФО-2, ФО-4)
(1 т)
	0.00594


	74
	Проложить доску, обернутую унифлексом толщ. 40 мм
(100 м2)
	0.0299


	75
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта
(м3)
	0.1196


	76
	Унифлэкс
(м2)
	7.82


	77
	Устройство подливки толщиной 20 мм
(100 м2 подливки под оборудование)
	0.101


	78
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 200
(м3)
	0,21

	79
	Устройство бетонной подготовки
(100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)
	0.0005


	80
	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
(м3)
	0,051

	81
	Надбавка по морозостойкости (F) - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчет не производится): до 200
(1 м3 бетона в плотном теле)
	0,051

	82
	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3
(100 м3 бетона и железобетона в деле)
	0.0013


	83
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) БСТ В15П1F200W4
(м3)
	0,14

	84
	Надбавка по морозостойкости (F) - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания (за неполные 50 циклов пересчет не производится): до 200
(1 м3 бетона в плотном теле)
	0,14

	85
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 20 мм (ФО-5)
(100 отверстий)
	0.04


	86
	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается: к расценке 46-03-001-01  (ФО-5)(100 отверстий)
	-0.04


	87
	Установка анкерных болтов: в просверленные отверстия (ФО-5)
(1 т)
	0.0014


	88
	Проложить доску, обернутую унифлексом толщ. 40 мм  (ФО-5)
(100 м2)
	0.0026


	89
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта  (ФО-5)
(м3)
	0.0104


	90
	Унифлэкс  (ФО-5)
(м2)
	0.68


	91
	Устройство подливки толщиной 20 мм
(100 м2 подливки под оборудование)
	0.005


	92
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 200
(м3)
	0,01

	93
	Монтаж опорных конструкций: этажерочного типа
(1 т конструкций)
	0,037

	94
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
(т)
	0,037

	95
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
	0,02

	96
	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2
(1 м3 заделки)
	0,1

	97
	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками
(100 м2)
	0.315


	98
	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
(100 м2)
	0.1917


	99
	Разборка покрытий полов: дощатых
(100 м2 покрытия)
	0.18


	100
	Демонтаж металлоконструкций (монорельс, металлические стойки)
(1 т демонтированных конструкций)
	0.32


	101
	Резка труб, фундаментных болтов, арматуры в сетке С1
(1 рез)
	36

	102
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе
(100 м2 покрытия)
	0.698


	103
	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: цементных толщиной 25 мм
(100 м2 покрытия)
	0.698


	104
	Разборка: бетонных оснований
(1 м3)
	0.8


	105
	Разборка плинтусов: бетонных
(100 м плинтуса)
	0.46


	106
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный
(т)
	11

	107
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): расстояние 7 км, класс груза I
(т)
	11


	реконструкция помещений ЭМ

	№ п.п.
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм
(1 шт.)
	1

	2
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	3
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	11

	4
	Щит ЩРн-48з-1 74 Universal
(шт)
	1

	5
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С40, 40А
(шт)
	1

	6
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С32, 32А
(шт)
	1

	7
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С25, 25А
(шт)
	1

	8
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С16, 16А
(шт)
	2

	9
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С10, 10А
(шт)
	1

	10
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С03, 3А
(шт)
	1

	11
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3В10, 10А
(шт)
	1

	12
	Диффавтомат OptiDin D63-22С16-А
(шт)
	2

	13
	Диффавтомат OptiDin D63-22С06-А
(шт)
	1

	14
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм
(1 шт.)
	1

	15
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	16
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	6

	17
	Щит ЩРн-24з-1 74 Universal
(шт).
	1

	18
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63P-325
(шт)
	1


	19
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С06, 6А
(шт)
	1

	20
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-3С03, 3А
(шт).
	4

	21
	Шкаф для ГЗШ, навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	22
	Щит ЩМП-6.6.2-0 74 У2
(шт)
	1

	23
	Шкаф навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм
(1 шт.)
	1

	24
	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2
(100 жил)
	0,05

	25
	Прибор или аппарат
(1 шт.)
	4

	26
	Щит ЩРН-П-12
(шт)
	1

	27
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63P-325
(шт)
	1

	28
	Автоматический выключатель OptiDin ВМ63-1В06, 6А
(шт)
	3

	29
	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 А
(1 шт.)
	5

	30
	Пускатели электромагнитные  с тепловым реле ПМЛ-1231 (реле тепловое РТЛ 1006-4шт, РТЛ 1008-1шт)
(шт.)
	5

	31
	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2
(100 шт.)
	0,03
3/100

	32
	Светильник с люмин.лампами, типа ARCTIC SMC 2х49, 1069002580
(шт)
	3

	33
	Лампа люминисцентная FQ49W, цоколь G5
(шт)
	6

	34
	Светильник светодиодный
(100 шт.)
	0,19


	35
	Светильник светодиодный OC LED 200-Z50/107
(шт)
	9

	36
	Светильник светодиодный OC LED 300-Z75/101
(шт)
	10

	37
	Коробка  на стене
(1 шт.)
	10

	38
	Коробка КМ 41233
(шт)
	10

	39
	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,04


	40
	Выключатель двухклавишный для о/п ВС21-2-0-ГЧ
(шт)
	4

	41
	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
(100 шт.)
	0,09


	42
	Розетка одноместная с з/к для о/п РСб20-3-ГБ
(шт)
	2

	43
	Розетка двухместная с з/к для о/п РСб22-3-ГБ
(шт)
	7

	44
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
(100 м)
	0,9


	45
	Лоток металлический перфорированный, 200х50, L=3м
(м)
	90
30*3

	46
	Консоль монолитная В=200, BBL5020
(шт)
	60

	47
	Труба ПВХ по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм
(100 м)
	0,3

	48
	Труба гофрированная ПВХ, D=25мм
(м)
	30

	49
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см
(100 шт.)
	0,8

	50
	Гильза  проходная
(100 м)
	0,2

	51
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
	20

	52
	Коробка ШДУП
(1 шт.)
	2

	53
	Шина дополнительного уравнивания потенциалов (ШДУП)
(шт)
	2

	54
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг
(100 м кабеля)
	4,87

	55
	Кабель ВВГнг-LS 5х6мм2
(км)
	0,024


	56
	Кабель ВВГнг-LS 5х4мм2
(км)
	0,024


	57
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2
(км)
	0,047


	58
	Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2
(км)
	0,101


	59
	Кабель ВВГнг-LS 4х1,5мм2
(км).
	0,029


	60
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм2
(км)
	0,097


	61
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм2
(км)
	0,165


	62
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
(100 м)
	2

	63
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением до 25 мм2 открыто по строительным основаниям
(100 м)
	2

	64
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2
(1000 м)
	0,1

	65
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 25 мм2
(1000 м)
	0,1

	66
	Наконечники вилочные медные луженые НВИ 2-6
(100 шт)
	2


	67
	Наконечники вилочные медные луженые НВИ 5,5-6
(100 шт)
	0,3


	68
	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм2
(100 м)
	0,005


	69
	Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие, ГОСТ 434-78
(т)
	0,0008


	70
	Изолятор SM76 силовой
(шт)
	2


	реконструкция помещений ОВ

	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество

	1
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,02


	2
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,059


	3
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(м2)
	7,9

	4
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,022


	5
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 450 мм
(м2)
	2,2

	6
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,0115


	7
	Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 20 кг
(1 воздухораспределитель)
	2

	8
	Решетка АМН 800х300+1КСР С с камерой статического давления КСР с торцевым подводом ("Арктос")
(шт.)
	2

	9
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	2

	10
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,006


	11
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	0,6

	12
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,063


	13
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм
(м2)
	6,3

	14
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,0055


	15
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм
(1 шт.)
	2


	16
	Заслонка Регуляр-Л d 125 мм
(шт.)
	1

	17
	Заслонка Регуляр-Л d 250 мм
(шт.)
	1

	18
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2
(1 решетка)
	3


	19
	Решетка вентиляционная алюминиевая АМР 300х100 ("Арктос")
(шт.)
	1

	20
	Решетка вентиляционная алюминиевая АМР 300х200 ("Арктос")
(шт.)
	2

	21
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	2

	22
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,01


	23
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	1

	24
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,001


	25
	Установка электростатического фильтра
(1 т)
	0,0155


	26
	Фильтр масляного тумана Filtermist FX-3002, электродвигатель N=0,55 кВт (L=800 м3/ч, 380 В)
(компл.)
	1

	27
	Малый сервисный комплек 2300SKTW
(компл.)
	1

	28
	Присоединение шлангов
(10 соединений)
	0,2


	29
	Шланг ПВХ/EVA Master-PVC L-F d 20 мм (L=10 м)
(м)
	2

	30
	Установка опоры РА с кронштейном
(100 кг изделия)
	0,275


	31
	Монтажная опора РА-220 для крепления вытяжного устройства к полу (L=2,2 м)
(шт.)
	2

	32
	Кронштейн BACS26 для монтажа фильтра FX-3002 к опоре РА-220
(шт.)
	1

	33
	Установка гибких шлангов
(1 м2)
	0,3

	34
	Шланг полимерный абразивостойкий Master-PUR L, d 160 мм (L=10 м)
(м)
	1,5

	35
	Установка отсосов от оборудования
(100 кг отсосов)
	0,15


	36
	Вытяжное устройство MSA-160-3
(шт.)
	1

	37
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	1

	38
	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих
(1 агрегат)
	1

	39
	Пылеулавливающий агрегат ПУ-1500, L=1500 м3/ч (Вх. патрубок - d 160 мм, вых. патрубок - d 250 мм)
(шт.)
	1

	40
	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т
(1 вентилятор)
	1

	41
	Радиальный вентилятор FUA-3000/SP с усиленной конструкцией для горизонтальной установки на фильтре, электродвигатель АДМ71В2У2 (N=1,1 кВт, n=2800 об/мин, 380В)
(шт.)
	1

	42
	Установка гибких шлангов
(1 м2)
	0,3

	43
	Шланг полимерный абразивостойкий Master-PUR L, d 160 мм (L=10 м)
(м)
	1

	44
	Установка переходника
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,002


	45
	Переходник OL 5-315/SP для выходного фланца вентилятора
(шт.)
	1

	46
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,015


	47
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	1,5


	48
	Переходы из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм (3 шт.)(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,003

	49
	Переходы из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм (3 шт.)
(м2)
	0,22


	50
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,0015


	51
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения, диаметр обечайки 250 мм
(1 шт.)
	1

	52
	Шумоглушитель для круглых воздуховодов CSA 250/900, d 250 мм, L=900 мм ("Арктос")
(шт.)
	1

	53
	Сетки металлические в рамках площадью в свету: до 0,5 м2
(м2)
	0,5

	54
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	3

	55
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,01


	56
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	1

	57
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,001


	58
	Установка электростатического фильтра
(1 т)
	0,0155


	59
	Фильтр масляного тумана Filtermist FX-3002, электродвигатель N=0,55 кВт (L=800 м3/ч, 380 В)
(компл.)
	1

	60
	Малый сервисный комплек 2300SKTW
(компл.)
	1

	61
	Присоединение шлангов
(10 соединений)
	0,2


	62
	Шланг ПВХ/EVA Master-PVC L-F d 20 мм (L=10 м)
(м)
	2

	63
	Установка опоры РА с кронштейном
(100 кг изделия)
	0,275


	64
	Монтажная опора РА-220 для крепления вытяжного устройства к полу (L=2,2 м)
(шт.)
	2

	65
	Кронштейн BACS26 для монтажа фильтра FX-3002 к опоре РА-220
(шт.)
	1

	66
	Установка гибких шлангов
(1 м2)
	0,3

	67
	Шланг полимерный абразивостойкий Master-PUR L, d 160 мм (L=10 м)
(м)
	1,5

	68
	Установка отсосов от оборудования
(100 кг отсосов)
	0,15


	69
	Вытяжное устройство MSA-160-3
(шт.)
	1

	70
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	1

	71
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,01


	72
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	1

	73
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,001


	74
	Установка электростатического фильтра
(1 т)
	0,0155


	75
	Фильтр масляного тумана Filtermist FX-3002, электродвигатель N=0,55 кВт (L=800 м3/ч, 380 В)
(компл.)
	1

	76
	Малый сервисный комплек 2300SKTW
(компл.)
	1

	77
	Присоединение шлангов
(10 соединений)
	0,2


	78
	Шланг ПВХ/EVA Master-PVC L-F d 20 мм (L=10 м)
(м)
	2

	79
	Установка опоры РА с кронштейном
(100 кг изделия)
	0,275


	80
	Монтажная опора РА-220 для крепления вытяжного устройства к полу (L=2,2 м)
(шт.)
	2

	81
	Кронштейн BACS26 для монтажа фильтра FX-3002 к опоре РА-220
(шт.)
	1

	82
	Установка гибких шлангов
(1 м2)
	0,3

	83
	Шланг полимерный абразивостойкий Master-PUR L, d 160 мм (L=10 м)
(м)
	1,5

	84
	Установка отсосов от оборудования
(100 кг отсосов)
	0,15


	85
	Вытяжное устройство MSA-160-3
(шт.)
	1

	86
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	1

	87
	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,018


	88
	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм
(м2)
	1,8

	89
	Крепления для воздуховодов и элементов системы вентиляции
(т)
	0,0015


	90
	Установка электростатического фильтра
(1 т)
	0,0155


	91
	Фильтр масляного тумана Filtermist FX-3002, электродвигатель N=0,55 кВт (L=800 м3/ч, 380 В)
(компл.)
	1

	92
	Малый сервисный комплек 2300SKTW
(компл.)
	1

	93
	Присоединение шлангов
(10 соединений)
	0,2


	94
	Шланг ПВХ/EVA Master-PVC L-F d 20 мм (L=10 м)
(м)
	2

	95
	Установка опоры РА с кронштейном
(100 кг изделия)
	0,275


	96
	Монтажная опора РА-220 для крепления вытяжного устройства к полу (L=2,2 м)
(шт.)
	2

	97
	Кронштейн BACS26 для монтажа фильтра FX-3002 к опоре РА-220
(шт.)
	1

	98
	Установка гибких шлангов
(1 м2)
	0,3

	99
	Шланг полимерный абразивостойкий Master-PUR L, d 160 мм (L=10 м)
(м)
	1,5

	100
	Установка отсосов от оборудования
(100 кг отсосов)
	0,15


	101
	Вытяжное устройство MSA-160-3
(шт.)
	1

	102
	Заглушки питометражных лючков
(шт.)
	1

	103
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,006


	104
	Демонтаж воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг
(1 воздухораспределитель)
	1

	105
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,07


	106
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т (Ц9-57 №3)
(100 шт.)
	0,02


	107
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм /540 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,007


	108
	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм
(100 м2 поверхности воздуховодов)
	0,168


	109
	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т (Ц4-70 №4)
(100 шт.)
	0,01



Срок гарантии на выполняемые работы должен составлять не менее 24 месяцев со дня утверждения Акта приёмки законченного строительством объекта.
Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, технической частью, ПУЭ,  ГОСТ, ТУ, регламентами,.строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.

По завершении всех работ на объекте (либо этапа работ) за пять дней до начала приемки результатов завершенных работ, подрядчик передает заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативов.

Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией, или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ пропорционально объему указанных дополнительных работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. В случае, если стоимость работ, оборудования или материала не выделена в технической части и проектной документации отдельной строкой, считается что она включена   в стоимость подлежащего оплате соответствующего вида работ.

2. Требования к организации.
 Наличие свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Наличие решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющим на безопасность объектов использования атомной энергии.

Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности.

Участник должен иметь в собственности необходимое количество машин, специальной техники, механизмов, оборудования и производственную базу, позволяющих качественно, в полном объеме и в срок выполнить работы, предусмотренные проектной и конкурсной документацией, или иметь гарантированный доступ к указанному оборудованию на условиях проката, лизинга или аренды. База Участника должна размещаться не далее чем в 100 км от объекта (от г.Снежинска).

Участник должен иметь опыт выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов.

Участник должен иметь на своем предприятии структуру и систему контроля качества, соответствующую требованиям действующих нормативов РФ, необходимых специалистов и приборные комплексы для осуществления контроля качества выполнения работ.

Участник должен иметь достаточные финансовые средства, устойчивое финансовое положение и приемлемый уровень рентабельности. В случае необходимости Заказчик вправе навести справки в банках, обслуживающих Участника.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации либо подвергнут процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства, а также ежегодный и ежемесячный графики. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

3.Стоимость и сроки выполнения работ.

Начало работ: с момента подписания договора
Окончание работ: 31.​10.13г.
В стоимость лота включены все расходы, в том числе стоимость оборудования, материалов, командировочные расходы, перевозки, перебазировка механизмов, затраты на проживание, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
4.Оплата работ.

Без аванса, по факту выполнения работ. Расчеты производятся поэтапно ежемесячно (при условии устранения подрядчиком, выявленных в ходе приемки, недостатков) по счетам и счет-фактурам, выставленным на основании подписанных обеими сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в течение 15 банковских дней с момента получения счета.
Задержка перечисления денежных средств за выполненные работы не является основанием для прекращения Подрядчиком работ на объекте. 
5.Особые условия.
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г. Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключения договора строительного подряда, являющегося объектом процедуры закупки). 


Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск.


Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц  на территорию ЗАТО.


Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.


Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».


Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.


На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).

PAGE  
12

