Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый  запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку светодиодных светильников для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Предмет открытого запроса цен в электронном виде:

Заключение договора на поставку светодиодных светильников для нужд Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

- Срок поставки:

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора поставки. Обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) считаются исполненными с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе.

- Место поставки:

Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» расположенное по адресу: Ленинградская область, город Сосновый Бор, промзона.

- Цена поставляемого Товара (оборудования):

Цена включает стоимость Товара (оборудования), доставки и разгрузки товара, страхование, экспедирование, полный комплект тех. документации,  уплаты таможенных пошлин, с учетом НДС, а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи.

- Модель, количество и технические характеристики Товара (оборудования):

| № п/п | Наименование | Кол-во | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светильник L-STREET 48XP - G | 30 | Напряжение питания от 140 до 265 Частота, Гц 50 ± 10% Рабочий ток светодиодов, мА 700 Коэффициент мощности драйвера, cos q >0,9 Потребляемая мощность, Вт 90 Марка светодиода CREE XP-G Светоотдача с одного светодиода, Лм 234 Количество светодиодов, шт. 36 Общий световой поток, Лм 8424 Цветовая температура, 4500-6000 Габаритные размеры, ВхДхШ, мм 162x530x174 Масса, кг 4.2 Температура эксплуатации, оС от -60 до +50 Вид климатического исполнения УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током 1 Степень защиты светодиодного модуля IP66 |
| 2. | Светильник Consource LED 2-31 | 40 | Энергопотребление (Вт):; 31. Напряжение (В):; 220. Световой поток (Лм):; 3402. Темп. излучения (К):; 4600-5600, 5600-6600. Спектр излучения:; Нейтральный белый, Холодный белый. Габариты (мм):; 1200*200*41. Класс защиты (IP):; IP 30. Срок службы (лет):; 12. Гарантия (лет):; 3. |
| 3. | Светильник Квадр Оптима PRIZMA | 128 | Кол-во светодиодов, шт.; 24. Ресурс круглосуточной работы; 11 лет (100 000 ч). Световой поток; 2700 Лм. Напряжение питания, частота сети; ~ 170-250B, 50-60Гц. Мощность СД модуля / светильника; 32 Вт. Спектр излучения; чистый белый. Цветовая температура; 5300 К. Тип рассеивателя; призматический. Масса, не более; 3 кг. Габариты, мм; 610*595*83. Степень защиты по ГОСТ 14254; IP 20. Температура окружающей среды; -20°C +40°C. Гарантия; 3 года. |
| 4. | Светильник ЖКХ-3 | 180 | Кол-во светодиодов, шт.; 3. Ресурс круглосуточной работы; 11 лет (100 000 ч). Световой поток; 375 Лм. Напряжение питания, частота сети; ~ 170-250B, 50-60Гц. Мощность СД модуля / светильника; 5 Вт. Спектр излучения; чистый белый. Цветовая температура; 5300 К. Масса, не более; 0.2 кг. Габариты, мм; 200*100*100. Степень защиты по ГОСТ 14254; IP 20. Температура окружающей среды; -20°C +40°C. Гарантия; 3 года. |
| 5. | Светильник ЛУНА 10 | 150 | Кол-во светодиодов, шт.; 8. Ресурс круглосуточной работы; 11 лет (100 000 ч). Световой поток; 1000 Лм. Напряжение питания, частота сети; ~ 130-250B, 50-60Гц. Потребляемая мощность; 10,5 Вт. Спектр излучения; дневной белый. Цветовая температура; 4400 К. Масса, не более; 0.7 кг. Габариты, мм; 225*225*105. Степень защиты по ГОСТ 14254; IP 54. Температура окружающей среды; -20°C +40°C. Гарантия; 36 месяцев. |

- Прочие условия:

- поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым  (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость;

- поставляемый Товар (оборудование) должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с заводской  документацией;

- поставляемый Товар (оборудование) должен быть промышленного (заводского) производства, иметь соответствующую маркировку и быть упакованными в заводскую упаковку (тару);

- наличие заводской гарантии не менее 36 (тридцати шести) месяцев с момента приёмки Товара (оборудования) Покупателем на своём складе;

- наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке;

- на каждый тип Товара (оборудования) должен быть предоставлен Сертификат соответствия;

- участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в закупочной документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в процедуре закупки иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.