

	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме- чание

	
	
	
	
	Документация
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А1
	
	
	А.78.1044.080 СБ
	Сборочный чертеж
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А4
	
	
	А.78.1044.080 ТЭ4
	Таблица соединений
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А4
	
	
	А.78.1044.080 ТЭ5
	Таблица подключения
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	А3
	
	
	А.78.1044.080 ВП
	Ведомость покупных
	
	

	
	
	
	
	изделий
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Прочие изделия
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	Шкаф управления
	
	

	
	
	
	
	с консолью и 
	
	

	
	
	
	
	вертикальной
	
	

	
	
	
	
	надстройкой
	
	

	
	
	
	
	1400х800х845 мм
	
	

	
	
	
	
	кат.№ NSYSDF88
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	Монтажная плата,
	
	

	
	
	
	
	NSYPMP8580
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	3
	
	Цоколь высотой 100 мм:
	
	

	
	
	
	
	- фронтальные панели
	1
	

	
	
	
	
	кат.№ NSYSPF8100;
	1
	комплект

	
	
	
	
	- боковые панели
	
	

	
	
	
	
	кат.№ NSYSPS4100SD
	1
	 комплект

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	Компьютер
	
	

	
	
	
	
	=24 В, 125 Вт,
	
	

	
	
	
	
	Kontron V Box Express II:
	1
	A2.1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- базовый блок:
	
	

	
	
	
	
	Fanless, 1xLAN 10/100,
	
	

	
	
	
	
	1xLAN 10/100/1000, 
	
	

	
	
	
	
	4xUSB, 1xDVI-I, 
	
	

	
	
	
	
	3xRS232, 2xfree PCI slots,
	
	

	
	
	
	
	24DC IN
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5900-0073
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	
	
	- комплект электронных
	
	

	
	
	
	
	модулей и радиатор:
	
	

	
	
	
	
	базовый блок на
	
	

	
	
	
	
	платформе 
	
	

	
	
	
	
	ETXexpress-CD
	
	

	
	
	
	
	с процессором
	
	

	
	
	
	
	Core Duo T2500 2.0 GHz
	
	

	
	
	
	
	и радиатором
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5900-0077
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- оперативная память:
	
	

	
	
	
	
	2GB DDR2-SODIMM for 
	
	

	
	
	
	
	ETXexpress-PM/CD
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5900-0028
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- комплект накопителей
	
	

	
	
	
	
	на жестких дисках:
	
	

	
	
	
	
	жесткий диск
	
	

	
	
	
	
	HDD 2.5" SATA для
	
	

	
	
	
	
	внутренней установки
	
	

	
	
	
	
	с объемом 160 Гб
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5900-0069
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- комплект для карт
	
	

	
	
	
	
	памяти:
	
	

	
	
	
	
	адаптер для карт
	
	

	
	
	
	
	памяти CF
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5750-0015
	1
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	
	
	- карта памяти:
	
	

	
	
	
	
	комплект без карт
	
	

	
	
	
	
	памяти
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5700-0087
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- комплект для
	
	

	
	
	
	
	экспресс карт:
	
	

	
	
	
	
	1xExpressCard
	
	

	
	
	
	
	Adapter Kit
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5900-0035
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- последовательный
	
	

	
	
	
	
	порт COM4:
	
	

	
	
	
	
	комплект без устновки
	
	

	
	
	
	
	последовательного
	
	

	
	
	
	
	порта COM4
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5900-0037
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- оперативная система,
	
	

	
	
	
	
	включая установку
	
	

	
	
	
	
	и тестирование:
	
	

	
	
	
	
	комплект без
	
	

	
	
	
	
	операционной системы,
	
	

	
	
	
	
	её установки и 
	
	

	
	
	
	
	тестирования
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-5700-0088
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	
	
	- коммуникационный
	
	

	
	
	
	
	процессор Siemens
	
	

	
	
	
	
	CP 5611 A2 для сетей
	
	

	
	
	
	
	MPI/DP установка в PCI
	
	

	
	
	
	
	слот в комплекте с 
	
	

	
	
	
	
	кабелем MPI/Profibus 
	
	

	
	
	
	
	L=5 м
	
	

	
	
	
	
	Part No. 6GК1561-1АМ01
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- накопитель SSD Intel
	
	

	
	
	
	
	Intel X-25E 
	
	

	
	
	
	
	SSDSA2SH032G101
	
	

	
	
	
	
	326BS4C
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	· шинный соединитель
	
	

	
	
	
	
	для Profibus с осевым
	
	

	
	
	
	
	отводом для кабеля
	
	

	
	
	
	
	6 GK 1500-0FC10
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	Клавиатура
	
	

	
	
	
	
	TKG-083b-TB38-
	
	

	
	
	
	
	MODUL-PS/21
	1
	A2.2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	7
	
	Сенсорный монитор
	
	

	
	
	
	
	=24 В, 56 Вт,
	
	

	
	
	
	
	Kontron KFM19 e-B:
	1
	A3

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- базовый блок
	
	

	
	
	
	
	Front IP 65, VGA, DVI,
	
	

	
	
	
	
	Composite Video, S-Video,
	
	

	
	
	
	
	19" TFT SXGA
	
	

	
	
	
	
	(1280х1024), 300 кд/м2
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-3324-1014
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- лицевая панель:
	
	

	
	
	
	
	сенсорный  монитор
	
	

	
	
	
	
	с индикацией
	
	

	
	
	
	
	питания
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-3324-2351
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- контроллер
	
	

	
	
	
	
	сенсорной панели
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-3324-2371
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- позиция экранного
	
	

	
	
	
	
	дисплея
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-3324-2361
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	
	
	- кабели:
	
	

	
	
	
	
	2м VGA кабель для
	
	

	
	
	
	
	сенсорного монитора с
	
	

	
	
	
	
	USB контроллером
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-3306-3300
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	-2м DVI кабель для
	
	

	
	
	
	
	сенсорного монитора с
	
	

	
	
	
	
	USB контроллером
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-3306-3290
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- источники питания:
	
	

	
	
	
	
	интегрированный
	
	

	
	
	
	
	источник питания  eq \o(\s\up2(−);--)24 В
	
	

	
	
	
	
	Part No. 9-3306-3240
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	- опции:
	
	

	
	
	
	
	кабель питания
	
	

	
	
	
	
	Powercord EU
	
	

	
	
	
	
	Part No. 0-0064-2173
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	8
	
	Лампа сигнальная свето-
	
	

	
	
	
	
	диодная, =24 В, 20 мА,
	
	

	
	
	
	
	красная,
	
	

	
	
	
	
	СКЛ14А-К-1-24 П
	
	

	
	
	
	
	ЕНСК.433137.014 ТУ
	1
	НL1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9
	
	Переключатель,
	
	

	
	
	
	
	=440 В, 10 А,
	
	

	
	
	
	
	ВК44-21-11161-54УХЛ2
	
	

	
	
	
	
	ТУ3428-023-05758144-99
	1
	SА7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	10
	
	Звонок  =24 В,
	
	

	
	
	
	
	EMX-324L1
	1
	HA1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	11
	
	DIN-рейка 35 мм
	
	

	
	
	
	
	Р2-1
	1
	200 мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	
	Зажим наборный
	
	

	
	
	
	
	на 25 А,
	
	

	
	
	
	
	ЗН 27-2,5М25- Д/Д У3,
	
	

	
	
	
	
	тип 2.1
	
	

	
	
	
	
	ТУ16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР. 687222.023 ТУ
	15
	ХТ1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	13
	
	Фиксатор концевой
	
	

	
	
	
	
	КП1 У3
	
	

	
	
	
	
	ТУ16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР. 687222.023 ТУ
	2
	ХТ1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	14
	
	Крышка торцевая
	
	

	
	
	
	
	КТ8 У
	
	

	
	
	
	
	ТУ16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР. 687222.023 ТУ
	1
	ХТ1

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	
	Держатель 
	
	

	
	
	
	
	маркировочный
	
	

	
	
	
	
	КМ1
	
	

	
	
	
	
	ТУ 16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР.687222.023 ТУ
	1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	
	Мост поперечного
	
	

	
	
	
	
	соединения М8-2У
	
	

	
	
	
	
	ТУ 16-89
	
	

	
	
	
	
	ИГФР.687222.023 ТУ
	2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	17
	
	Табличка 
	2
	 55х15 мм

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Формат
	Зона
	Поз.
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Приме-чание

	
	
	
	
	Материалы
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	18
	
	Провод монтажный
	
	

	
	
	
	
	с пластмассовой
	
	

	
	
	
	
	изоляцией
	
	

	
	
	
	
	НВ-1,0  3  600
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 17515-72
	20
	м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	19
	
	Трубка
	
	

	
	
	
	
	поливинилхлоридная
	
	

	
	
	
	
	белая 1 сорта
	
	

	
	
	
	
	305 ТВ-40, 3,5
	
	

	
	
	
	
	ГОСТ 19034-82
	1
	  м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	









































1 Тип монтажных проводов и оконцевателей уточняется изготовителем пульта.
	
	
	
	
	
	А.78.1044.080

	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Лист
	№ докум.
	Подп.
	Дата
	

	Разраб.
	  Нигаматуллин
	
	12.10
	Пульт управления

	Лит.
	Лист
	Листов

	Пров.
	Волкова
	
	12.10
	
	И
	
	
	1
	10

	Нач.гр.
	Осинцев
	
	12.10
	
	ОАО 
"СвердНИИхиммаш",
отд.4

	Н. контр.
	Павленко
	
	12.10
	
	

	Утв.
	Коньшин
	
	12.10
	
	


      

ФорматА4

PAGE  
	
	
	
	
	
	А.78.1044.080 
	Лист

	
	
	
	
	
	
	10

	Изм.
	Лист
	№ документа
	Подпись
	Дата
	
	


Формат А4


_1044882702.bin

_1044882707.bin

_1044882712.bin

_1044882718.bin

_1044882681.bin

