Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 ____________​​__Р.З.Чапаев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________Г.В.Комаров




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на ремонт зданий

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
	Техническое задание:

1. Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)


	Ремонт зданий согласно ведомостям объемов работ.

	2. Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1.Ведомость объемов работ № 013-125.

2.Ведомость объемов работ № 013-127.



	3. Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	1. Допускается досрочное выполнение работ.

2. наличие у Подрядчика системы охраны труда, соответствующей СТПА 01.01.2005 и действующей во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и структурного подразделения или отдельных специалистов осуществляющих охрану труда и технику безопасности не менее 2-х человек в штате организации, имеющих высшее образование или профессиональную переподготовку (повышение квалификации). Специальности: «Промышленное и гражданское строительство", «Безопасность строительно-технологических систем»: "Строительство". Приложить копии трудовых книжек, дипломов, удостоверений и т.д.

3. Проект договора подряда приведен в Приложении № 5.



	4. Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Материалы и оборудование, используемые в ходе выполнения работ должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим условиям, сертификатам качества и технической документации, предусмотренной для конкретного вида продукции. 



	5. Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)


	Соблюдение гарантийных сроков и качества строительно-монтажных  работ - в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов выполненных работ.

	6. Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Контроль за выполнением работ осуществляется ОТНЭЗиС УМиАТ института и инженерами тех.надзора подразделения, в интересах которого ведутся работы путём осмотра объектов согласно Градостроительному Кодексу РФ статья 53.



	7. Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется поэтапно – согласно актам выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3).


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-127

	Ремонт кровли. Здание А.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1,8
	 

	2
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 150 мм
	100 м2 покрытия кровли
	1,8
	 

	3
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,8
	 

	4
	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	1,18
	 

	5
	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки
	100 м2 кровли
	0,18
	 

	6
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,8
	 

	7
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины  исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	-1,8
	 

	8
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,8
	 

	9
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,8
	 

	10
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	1,8
	 


	11
	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01
	100 м2 утепляемого покрытия
	1,8
	 

	12
	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБ-С-35 толщиной 50 мм
	м3
	27,81
	 

	13
	Устройство разуклонки: керамзитом
	1 м3 утеплителя
	4
	 

	14
	Гравий керамзитовый, фракция: 10-20 мм, марка 500
	м3
	4,12
	 

	15
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,8
	 

	16
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять  к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	1,8
	 

	17
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,8
	 

	18
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	0,18
	 

	19
	Антисептирование древесины: водными растворами
	100 м2 обработанной поверхности
	0,44
	 

	20
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,3
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	21
	Усиление карниза: дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов
	100 м
	0,44
	

	22
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	1,8
	

	23
	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных  материалов: карнизных свесов
	100 м покрытия
	0,45
	 

	24
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к трубам
	100 м примыканий
	0,08
	 

	25
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	23
	 

	26
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	23
	 


	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 013-125

	 Ремонт кровли. Здание Б.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов
	100 м2 покрытия
	1,478
	 

	2
	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,478
	 

	3
	На каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	1,478
	 

	4
	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм
	100 м2 покрытия кровли
	1,478
	 

	5
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,478
	 

	6
	На каждый 1 мм изменения толщины  исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	-1,4785
	 

	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,478
	 

	8
	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой
	100 м2 изолируемой поверхности
	1,478
	 

	9
	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой
	100 м2 утепляемого покрытия
	1,478
	 

	10
	Плиты пенополистирольные ГОСТ 15588
	м3
	22,8351
	 

	11
	Устройство разуклонки покрытий: керамзитом
	1 м3 утеплителя
	3
	 

	12
	Гравий керамзитовый, фракция: 5-10 мм, марка 800
	м3
	3,09
	 

	13
	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжки
	1,478
	 

	14
	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01
	100 м2 стяжки
	1,478
	 

	15
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	1,478
	 

	17
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,474
	Допускается использование рулонных кровельных наплавляемых материалов классов "Бизнес" и "Премиум", основа полиэстр, вес 1 м2 для нижнего слоя не ниже 3,8 кг, для верхнего не ниже 4,5 кг, теплостойкостью в течение 2-х часов не ниже +95 град.С. 

	18
	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя
	100 м2 кровли
	1,478
	

	19
	Усиление карнизов кровель из наплавляемых материалов
	100 м
	0,28
	

	20
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,13
	 

	21
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	4,5
	 

	22
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
	1 т груза
	4,5
	 


