## КИП
Приложение №1
[6 empty] | к Договору поставки №099/12-03/_____ от ___.___.2012 | №099/12-03/_____ от._________2012г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1 от ________2012 г.
к Договору поставки № 099/12-03/________от " "______2012 г.
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие ТМЦ:
| № п/п | Код ЕБК (указывается в заявке ЗАО "Далур") | Номенклатурный номер Товара Покупателя (указывается в заявке ЗАО "Далур") | Наименование ТМЦ | Технические характеристики | Изготовитель (производитель), страна происхождения | Ед.изм. | Количество,июнь | Цена за единицу без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб.
| 1 |  |  | БУМАГА ДИАГРАММАНАЯ ДИСК Р2190 | Бумага диаграммная ГОСТ 7826-93 Реестровый № 2190 | ГОСТ 7826-93 | шт. | 5000
| 2 |  |  | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ Cerabar T PMP 131-A1111A1T 0..16bar, 4..20mA | Датчик давления Cerabar T PMP 131-A1111A1T 0..16bar, 4..20mA | НД поставщика | шт. | 1
| 3 |  |  | НАПОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Succo 0165-450-14-1-001 | Напорный выключатель Succo 0165-450-14-1-001 | НД поставщика | шт. | 2
| 4 |  |  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРЕДЕЛЬНОГО УРОВНЯ FTL50-GGQ2AA6G6A | Выключатель предельного уровня FTL50-GGQ2AA6G6A | НД поставщика | шт. | 1
| 5 |  |  | ЭЛЕКТРОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭСП-01-14/7 | ЭСП-01-14/7 (рХ=7); МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КЛЮЧА ФТОРОПЛАСТА, НЕРЖАВЕЙКА, ИЗОПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ЭСП-7 | ГОСТ 16287 | шт. | 10
| 6 |  |  | ЭЛЕКТРОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭСП-01-14/4 (220В) | ЭСП-01-14/4 (рХ=7); МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО КЛЮЧА ФТОРОПЛАСТА, НЕРЖАВЕЙКА, ИЗОПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ТОЧКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА ЭСП-4 | ГОСТ 16287 | шт. | 5
| 7 |  |  | ЭЛЕКТРОД ЭХСВ-1 |  | НД поставщика | шт. | 5
| 8 |  |  | КЛАПАН С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15Б818Р ДУ-15 (220В) | 15Б818Р ДУ-15 (220В); ПЗ 26237-015(15Б818р), 220 В; 50 Гц; | ТУ 26-07-046-74; | шт. | 5
| 9 |  |  | ДАТЧИК РЕЛЕ УРОВНЯ РОС-301, L=0,6М |  | ГОСТ 12997-84, ГОСТ 14254-80 | шт. | 5
| 10 |  |  | РЕЛЕ РП21,004,УХЛ4 (˜220В) | РП-21-004-УХЛ4-220 -3 С РОЗЕТКОЙ | НД поставщика | шт. | 10
| 11 |  |  | ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ КРТ-5 | Диапазоны давления от 0 до 0,25…100 МПа; Основная погрешность ±0,5; ±1%; Выходные сигналы: 4-20мА; 0-5мА; 0-5В; 0-10В; Потребляемая мощность - не более 1Вт/; Напряжение питания: 9,6-42; 16-42; 15-42В (точность измерения не зависит от изменений напряжения питания в указанных пределах); Сопротивление нагрузки: 0-1,5; 0-2; 1 и более; 2 и более кОм; Габариты: не более D=38х176мм; Масса не более 0,15кг; Защита корпуса - IP65; Температура измеряемой среды — от -45 до +110 °С; Температура окружающего воздуха — от -45 до +80 °С | ТУ 4212-174-00227459-99 | шт. | 5
| 12 |  |  | ЗВОНОК ГРОМКОГО БОЯ МЗ-1 |  | НД поставщика | шт. | 2
| 13 |  |  | ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР ДМ2005 |  | НД поставщика | шт. | 5
| 14 |  |  | МАНОМЕТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ С ТРУБЧАТОЙ ПРУЖИНОЙ МЕТЕР ДМ 90 (КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ) | Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к нержавеющей стали. В виброустойчивом исполнении для мест с повышенной вибрацией и пульсацией; Номинальный диаметр корпуса (НД): 63, 100, 160* мм; Класс точности (по ГОСТ 2405-88): НД 63: 1,5, НД 100, 160: 1,0; Пределы измерений: от -0,1...0... до 160 МПа; от -1...0... до 1600 кгс/см2; от -1...0.. до 1600 бар; Допустимые температуры: окружающей среды: -40...+70 °С; измеряемой среды: НД 63, 100, 160: max +160 °С; Рекомендуемые диапазоны: Диапазон измерений избыточного давления должен быть от 25% до 75% диапазона показаний; Диапазон измерений вакуумметрического давления должен быть равен диапазону показаний. | ТУ 4212-001-15151288-2007 | шт. | 5
| 15 |  |  | МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА ADAM-5017H |  | НД поставщика | шт. | 1
| 16 |  |  | МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВВОДА ADAM-5051 |  | НД поставщика | шт. | 1
| 17 |  |  | МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА ADAM- 5024 |  | НД поставщика | шт. | 1
| 18 |  |  | РАДИОМОДЕМ НЕВОД - 5 |  | НД поставщика | шт. | 3
| 19 |  |  | 11б18бк КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ Ру16 | Ду 15 | НД поставщика | шт. | 20
| 20 |  |  | МАНОМЕТР ДМ 90 6 кгс/см2 |  | НД поставщика | шт. | 5
Итого:
НДС 18%:
Всего:
Итого с учетом НДС :___ (___)руб 00 коп в т.ч. НДС (18%):
2 .Оплата стоимости товара производится в течение 15 календарных дней после поставки товара при наличии оригиналов счет-фактуры и товарной накладной.
3. Способ доставки: Транспортом Поставщика до местонахождения Покупателя.
4.Срок поставки до: 15 июля 2012г.
5. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену ТМЦ.
6. Объём ТМЦ, подлежащих поставке, могут меняться в зависимости от минимальной нормы отгрузки ± 10% (для материалов по удельным нормам)
Поставщик | Поставщик | [5 empty] | Покупатель
_____________________________ | _____________________________ | [5 empty] | ЗАО "Далур"
________________ /________________/ | ________________ /________________/ | [5 empty] | ________________ /А.А. Дементьев /
м.п | м.п | " "______________2012 г |  |  |  |  | м.п. " "_______________2012 г