
[image: image1.wmf] 


09.04.2014 г. № 224/67-03/14-153 ОЗЦЭ

Извещение о внесении изменения в документацию запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку запорной арматуры
для нужд ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»
Процедура закупки проводится в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным решением Наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 15.02.2013 № 46, от 25.09.2013 № 53 и от 03.12.2013 № 54), с учетом приказов генерального директора Госкорпорации «Росатом» от 15.02.2013 № 1/149-П, от 10.10.2013 № 1/1079-П и от 03.12.2013 № 1/1323-П.
1. Заказчик.

1.1. Наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»)

1.2. Место нахождения заказчика, почтовый адрес Заказчика: 249033, г. Обнинск, Калужская область, пл. Бондаренко, 1.

1.3. Адрес электронной почты: vosina@ippe.ru
1.4. Контактное лицо: Осина Вера Григорьевна
1.5. Номер контактного телефона: (48439) 9-85-26, 
1.6. Номер факса: (48439) 9-47-40.
Заказчик уведомляет о внесении изменений в документацию открытого одноэтапного запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку канцелярских товаров для нужд ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ» (номер электронной процедуры на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов – 31401051415, на официальном сайте ГК «Росатом» - 140408/0458/153, на сайте ЭТП АКД - Z030432), размещенного «08» апреля 2014 г., а именно:
1. В «ТЕХНИЧЕКОЙ ЧАСТИ» подраздел 1.1 позицию № 6 «Вентиль 15 кч16п Ду40 Ру25 фланцевый, место происхождение Россия или эквивалент – 6 шт.» читать в следующей редакции: «Вентиль 15 кч16п Ду50 Ру25 фланцевый, место происхождение Россия или эквивалент – 6 шт.», 
в подразделе 4.1 позицию № 3 «Вентили 15 кч16п Ду40 Ру25 фланцевые, вентили 15 кч16п Ду40 Ру25 фланцевые должны соответствовать ГОСТ 12815-80, рабочая среда – вода, пар.» читать в следующей редакции: «Вентили 15 кч16п Ду40 Ру25 фланцевые, вентили 15 кч16п Ду50 Ру25 фланцевые должны соответствовать ГОСТ 12815-80, рабочая среда – вода, пар.» соответственно.
2. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок читать в следующей редакции:
в срок не позднее 10:00 (время московское) «14» апреля 2014 года.
Начальник ОПЗП ______________________ И.В. Минаев
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ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»�
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»


Федеральное государственное унитарное предприятие


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –


ФИЗИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ


имени А.И. Лейпунского�
�
Бондаренко пл., д. 1, г. Обнинск Калужской обл., 249033; Телетайп: 183566 «Альфа». Факс: (48439) 68225, (48439) 58477; 


Телефон: (48439) 98562 (приемная), (48439) 98412 (канцелярия); E-mail: postbox@ippe.ru, � HYPERLINK "http://www.ippe.ru" �http://www.ippe.ru�; ОКПО 08624390, ОГРН 1024000937652, ИНН 4025024829, КПП 402501001





ИЗВЕЩЕНИЕ





Утверждаю


Генеральный директор 


__________________ А.А. Говердовский

















О внесении изменений в документацию процедуры закупки 














