Федеральное государственное унитарное предприятие 
«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


	СОГЛАСОВАНО:

Руководитель подразделения-заказчика

 _______________​​__О.И. Пантелеев 


	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

____________С.Н.Колесников




ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на выполнение дополнительных инженерно-гидрометеорологических и инженерно-сейсмологических изысканий по объекту «Реконструкция комплекса по переработке и хранению РАО  на площадке ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2013 г.

Техническое задание 

Выписка из технического задания

на выполнение дополнительных инженерно – гидрометеорологических и инженерно - сейсмологических изысканий по объекту

«Реконструкция комплекса по переработке и хранению РАО  на площадке…»

1 Объект работы:  производственное здание

2 Местоположение района изысканий: Район работ находится в Нижегородской области, ЗАТО г. Саров, на территории промышленной площадки

3 Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

4 Основания для выполнения  работ: Основанием для выполнения  инженерных изысканий, является: Техническое задание на проектирование «Реконструкция 
Вид строительства –  техперевооружение и новое строительство.

5 Объекты изысканий и его характеристики

	№ 

п/п
	Наименование объекта
	Сведения об объектах изысканий
	Уровень ответственности (ГОСТ 27751-88)

	1
	Производственное здание
	Двухэтажное, размер в плане – 54х36 м, высота – 12,6м., на участке проходят инженерные коммуникации
	1 уровень ответственности


6.Особые условия: участки изысканий расположены на режимной территории, при проведении работ соблюдать требования норм и правил при нахождении на территории режимного предприятия, подготовленным отчетам присвоить соответствующий гриф содержания сведений.

7. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и других источниках:


Сведения о ранее выполненных сейсмологических и гидрометеорологических изысканиях – отсутствуют. 

Для изысканий  использовать полученные данные по ранее проведенным изысканиям:

-  Ранее выполненная съемка масштаба 1:500 и 1:1000 (планшеты на твердой основе);

-  Генеральный план;

-  Ситуационные планы;

-  Землеустроительная документация;

-Отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно-экологическим изысканиям выполненным на территории ЗАТО. 

8.Общее описание территории изысканий: 

Рельеф площадок ровный, спланированный, застроенный, со множеством подземных инженерных коммуникаций.

В геологическом разрезе территории вскрыты четвертичные отложения представленные мелкими песками с прослоями суглинков и реже супесями озерно-ледникового происхождения.

В гидрогеологическом отношении исследуемая площадь изысканий характеризуется повсеместным развитием грунтовых вод со свободной поверхностью, заключенных в верхний слой песчаных отложений. Глубина залегания водоносного горизонта от 1,05 до 2,8 м, при преобладающей глубине около 1,5 м. Водоупором для данного горизонта является толща суглинков.

В районе г. Саров, распространен карст (выщелачивание доломитов и известняков грунтовыми водами, обуславливающие последующие воронкообразные провалы поверхности почвы). Карст карбонатный. В естественных условиях процессы карстообразования замедленные, растянутые по времени на геологически длительный период.

Техногенные воздействия на карст  имеют место более 50 лет; за указанный период на зданиях и сооружениях не отмечены трещины в стенах и перекосы конструкций, причиной которых мог быть карст.

9. Инженерные изыскания

9.1 Общие положения и постановка задачи

Проведение изыскательских работ, обусловлено необходимостью получения материалов, отражающих комплексную геоэкологическую обстановку существующую в настоящее время на указанной территории. Получение требуемых данных входит в задачи инженерно – гидрометеорологических и сейсмологических изысканий.

Настоящее Техническое задание на инженерные изыскания определяет общие цели, виды, нормативные требования и границы территории проведения инженерных изысканий на площадке размещения объектов.

Результаты изысканий должны обеспечить:

- разработку объемно-планировочных решений по территории;

- обоснование объемов и методов производства земляных работ при создании объекта;

- получение достаточного объема исходных данных для проведения строительных

расчетов связанных с основаниями фундамента объекта.

9.2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания

Инженерно – гидрометеорологические изыскания должны обеспечивать:

- комплексное изучение гидрометеорологических условий территории строительства и прогноз возможных изменений этих условий в результате взаимодействия с проектируемым объектом с целью получения необходимых и достаточных материалов и данных для принятия обоснованных проектных решений.

-оценку изменений в гидрогеологическом режиме водных объектов и климатических условий территории, связанных со строительством и эксплуатацией зданий и сооружений и их сопоставление с данным ранее прогнозом;

- определение возможного воздействия на площадку строительства опасных гидрометеорологических процессов и явлений, определение расчетных гидрометеорологических характеристик для разработки обоснования проекта;

-разработку рекомендаций по охране окружающей среды необходимой гидрометеорологической информацией.


В составе инженерно – гидрометеорологических изысканий , проводимых на объекте реконструкции, должны быть предусмотрены:

-сбор и анализ ранее выполненных материалов инженерных изысканий в пределах изучаемой территории;

-оценка неблагоприятных воздействий, оказываемых объектом на водную среду, приземный и пограничный слои атмосферы.

Состав технического отчета должен соответствовать п. 7.6. СП 47.13330.2012.

9.4 Сейсмологические изыскания

Сейсмологические изыскания необходимо выполнить геофизическими методами в комплексе с инженерно – геологическими изысканиями (выполнить комплекс инженерно – геофизических работ с целью сейсмического микрорайонирования площадки строительства, глубина изучения разреза не менее 10 м.).

По результатам полевых работ подготовить отчет по сейсмологическим исследованиям, который должен соответствовать п.6.7.2.14 СП 47.13330.2012.,СНиП 11-7-81*, НП 064-05 и включать в себя:

-результаты сейсмического микрорайонирования, включая уточнения исходной сейсмичности территории намечаемого строительства, в виде карт (схем) сейсмического районирования, на которых следует указывать сейсмичность в баллах на момент инженерных изысканий;

-прогноз изменений сейсмичности с учетом изменений инженерно – геологических условий в период строительства и эксплуатации объектов. Карты сейсмического микрорайонирования должны сопровождаться основными результатами расчетов, количественными  характеристиками прогнозируемых сейсмических воздействий, их повторяемостью;

-определить значения приращения балльности;

-рекомендации по мероприятиям инженерной защиты.  

10. Дополнительные требования: 


Перед проведением изысканий подготовить и утвердить  Программу инженерных изысканий. Допускается составить предписание на проведение инженерных изысканий.

Изыскательские работы выполняются на основании договоров, заключенных Заказчиком с Исполнителем.

Работы провести с соблюдением правил пожарной, производственной, радиационной и санитарной безопасности, установленных для выполнения работ на объекте, с учетом требований нормативных документов.

Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации метрологическую поверку (калибровку) или аттестацию.

Требования к полноте, достоверности, точности и качеству отчетных материалов могут устанавливаться и уточняться Исполнителем инженерных изысканий в процессе выполнения изыскательских работ, по согласованию с Заказчиком.

В соответствии с п. 4.13 СП 47.13330.2012., в процессе выполнения полевых работ объемы работ могут корректироваться.

Исполнитель обязан принимать участие в работе по устранению возможных замечаний от экспертов, по отчетным материалам Исполнителя.

11. Результат работ

Представить отчеты по выполненным инженерно – гидрометеорологическим и сейсмологическим изысканиям выполненными в соответствии с требованиями нормативных документов  РФ  (в том числе  СП 47.13330.2012.,СНиП 11-7-81*, НП – 064 - 05 ) на бумажном носителе в 4 экз., а также предоставить Заказчику электронную версию отчетов (текстовую часть в Word).

Ведомость объема работ





по сейсмическому микрорайонированию
Наименование объекта                   
«Реконструкция комплекса по переработке и хранению      РАО     на площадке… ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
	№

п/п
	Виды работ
	Обоснование
	Един

измерение
	Объем

	1
	2
	3
	4
	5

	Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства. М. Стройиздат 1982 г

	1.Полевые работы

	1.1
	Сейсморазведка МПВ, Р и S- волны
	Табл.258,§89IYкат,5 п.в; Письмо  Госстроя от 25.12.90 №21-Д (К-1.21); табл.257, §14, §19: стр.284 п.3; стр.252 п.6
	пикет
	80

	1.2
	Плановая и высотная привязка при расст. до 50 м.
	Табл. 78, §1; Письмо Госстроя от 25.12.90 №21-Д (К-1.21)
	1 точка
	16

	1.3
	
	
	
	

	1.4
	Внутренний транспорт, 10%
	Табл. 4, §1, Доп. К СЦ (пост. Госстроя от 01.03.90 №22), стр.4 К-1.25
	
	4110,82

	1.5
	Метрологическое  обеспечение, 5%
	п. 14 общ, указ, Доп. К СЦ 9 (пост.Госстроя от 01.03.90 №22)
	
	4 419,14

	1.6
	
	
	
	

	1.7
	Сезонное удорожание
	Общ.указ. п.7г), табл. 2, §3
	
	

	1.8
	С учетом территории со спецрежимом
	Общ.указ. п.7в)
	
	

	1.9
	Организация и ликвидация работ,6%+5%
	Табл. 6, §3
	
	

	II. Камеральные работы

	2.1
	Сейсморазведка МПВ, ф.н.
	Табл. 291, §2; Письмо  Госстроя от 25.12.90 №21-Д (К-1.21); стр.288, п.2 (К-1.15)
	годограф 
	160

	2.2
	Сейсморазведка МАSW, ф.н. (применительно)
	Табл. 291, §1; Письмо  Госстроя от 25.12.90 №21-Д (К-1.21); стр.288, п.2 (К-1.15)
	годограф 
	16

	2.3
	Сбор и обработка материалов изысканий.
	Табл. 308, §2; Письмо Госстроя от 25.12.90 №21-Д (К-1.21)
	
	

	2.4
	
	
	
	

	2.5
	Составление технического отчета
	Табл. 294, §9; Письмо Госстроя от 25.12.90 №21-Д (К-1.21), прим.3 К-1.2
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2.8
	Итого по разделам I и II с учетом инфл. индекса на 3 кв. 2013 г.
	Письмо №13478-СД/10 (МИНРЕГИОН) от 29.07.2013
	
	


Ведомость объема работ

на выполнение инженерно-гидрометеорологических работ

Наименование объекта                   
 «Реконструкция комплекса по переработке и хранению РАО  на площадке… ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
	№

п/п
	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ
	Номерачастей глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу или главе сборника цен на проектные и изыскательские работы для строительства

	1
	2
	3

	1
	Климатические данные по метеостанции Стригино за многолетний период
	Калькуляция ФГБУ «Нижегородский ЦГМСР»

	2
	Составление климатической характеристики района изысканий
	СЦ-2000г.

Т.69-1

	3
	Смет. Стоимость в ценах 3кв. 2013г. Минрегионразвитие РФ от 29.07.2013г. № 13478-СД/10
	К = 41,93


Майорова О.В. 23010

МО 29.11.2013
