Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета
__________________С.В. Тарасов





ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку кварцевых труб и диафрагм.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку кварцевых труб и диафрагм
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество: 
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Трубы из кварцевого стекла ТКГДБ по ТУ  5932-014-00288679-01:
	2
	шт

	1
	Ø14±0,4×2,5±0,4×1000±5 мм
	50
	шт

	2
	Ø26±0,6×3,0±0,5×1000±5 мм
	50
	шт

	3
	Ø30±0,7×3,0±0,5×1000±5 мм
	25
	шт

	4
	Ø50±1,1×4,0±0,6×1000±5 мм
	30
	шт

	5
	Ø50±1,1×4,0±0,6×1500±5 мм
	2
	шт

	6
	Ячейка Поккельса LaserMetrics
	2
	шт

	7
	Трехкоординатный столик 7Т38xyz, Литва, Standa
	8
	шт

	8
	Транслятор линейный моторизованный 8МТ167-25, Литва, Standa
	10
	шт

	9
	рельс оптический
	3
	шт

	10
	Рельс оптический 2OR02-670 Standa
	2
	шт

	11
	держатель оптических фильтров 4FH56, Литва, Standa
	20
	шт

	12
	диафрагма 10РР-20
	3
	шт

	13
	диафрагма 10РР-40
	3
	шт

	14
	диафрагма 10РР-05
	3
	шт

	15
	диафрагма 10РР-10
	3
	шт

	16
	Адаптер для призм и светоделительных кубиков 5OM100A4-16, Литва, Standa
	8
	шт


Примечание:
Закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже используемыми Заказчиком, поэтому поставка эквивалента (или аналога) не допускается, согласно пункту 12.2.2 б) ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом».
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 
Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия на товар составляет не менее 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.
На момент поставки, на товар должны быть предоставлены: сертификаты качества и техническая документация на русском языке; паспорт изделия с указанием производителя, года выпуска и серийного номера.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.
3. Требования к поставляемому товару: 
· товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным; 

· товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;
· качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.
4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых  услуг: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________









