## СМР
Расчет начальной (максимальной) цены на
выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания 377 (инв.№7905562). Электроосвещение термического участка.
Наименование глав ССР, объектный сметных расчетов, локальных сметных расчетов, видов прочих работ | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г. по ССР |  |  |  | Остаток сметной стоимости в базисном уровне цен на 01.01.2000 |  |  |  | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000г., выставленная на конкурс |  |  |  | Текущая стоимость на момент определения начальной (максимальной) цены | № обосновывающего расчета | 2015 год
| Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие | Всего | СМР | Оборудование | Прочие |  |  | СМР | Оборудование | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21
Реконструкция здания 377 (инв. №,7905562. Электроосвещение термического участка. | 532141 | 527209 | 4932 |  | 532141 | 527209 | 4932 |  | 532141 | 527209 | 4932 |  | 3028809 | 25635 (178см167) | 3010363 | 18446
Реконструкция здания 377 (инв. №7905562). Пусконаладочные работы (элетроосвещение термического участка) | 60015 |  |  | 60015 | 60015 | 0 | 0 | 60015 | 60015 | 0 | 0 | 60015 | 600150 | 25636 (178см168) | 0 | 0 | 600150
Итого в ценах 2000 года: | 592156 | 527209 | 4932 | 60015 | 592156 | 527209 | 4932 | 60015 | 592156 | 527209 | 4932 | 60015 | 3628959 | 0 | 3010363 | 18446 | 600150
Итого с индексом инфляции**: | [12 empty] | 3814037 |  | 3163892 | 19387 | 630758
НДС 18% | [12 empty] | 686526.66 |  | 569500.56 | 3489.66 | 113536.44
Всего: | [12 empty] | 4500563.66 |  | 3733392.56 | 22876.66 | 744294.44
* В расчете использованы индексы:
- 5,71 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 1, прочие объекты)
- 3,74 индекс изменения сметной стоимости оборудования к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 5, экономика в целом)
-10,00 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 1, пусконаладочные работы)
** В расчете использован индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал 2015/2014 - 1,051 по письмам: Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДОЗи, Госкорпорации "Росатом" от 10.02.2014 № 1-12.8/4385
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [6 empty] | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе | [6 empty] | Н.А. Басова
Согласовано | [6 empty] | отд. 028

## НМЦ договора
Определение начальной (максимальной) цены договора генерального подряда
на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции здания 377 (инв.№7905562). Электроосвещение термического участка.
на 2015 год
Способ закупки: открытый запрос предложений
ц.2000г./текущие цены, руб.
Наименование услуг и работ (затрат) | Сметная стоимость строительства в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. | Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен, пресчитанная на момент проведения процедуры закупки | Начальная (максимальная) цена | в том числе по годам строительства
2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 6
СМР | 527209 | 3163892 | 3163892 | 3163892
Оборудование | 4932 | 19387 | 19387 | 19387
Прочие затраты | 60015 | 630758 | 630758 | 630758
Всего: | 592156 | 3814037 | 3814037 | 3814037
НДС |  | 686526.66 | 686526.66 | 686526.66
Итого с НДС |  | 4500563.66 | 4500563.66 | 4500563.66
В расчете использованы индексы:
- 5,71 индекс изменения сметной стоимости СМР к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 1, прочие объекты)
- 3,74 индекс изменения сметной стоимости оборудования к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 5, экономика в целом)
- 10,00 индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к ТЕР 2001 (письмо Минстроя России от от 13.11.2014 года № 25374-ЮР/08 приложение 1, пусконаладочные работы)
** В расчете использован индекс-дефлятор по инвестициям в основной капитал 2015/2014 - 1,051 по письмам: Минэкономразвития России от 25.09.2013 № 20402-АК/ДОЗи, Госкорпорации "Росатом" от 10.02.2014 № 1-12.8/4385
Начальник отдела капитального строительства
ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" |  |  |  | В.В. Моляков
Инженер по проектно-сметной работе |  |  |  | Н.А. Басова
Согласовано |  |  |  | отд. 028

## 25635
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25635
(локальная смета)
на реконструкцию здания 377. Инв. № 7905562
Раздел: Электроосвещение термического участка
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № ЭАИ.13-087-377-ЭО | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________532,141 |  | тыс. руб. |  | ВСЕГО: |  | 3173.4735
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,339 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 2.0272
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________526,870 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 3150.6826
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________4,932 |  | тыс. руб. |  | с К=4,21 |  | 20.7637
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________16,795 |  | тыс. руб. |  | с К=5,98 |  | 100.4341
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________734,89 |  | чел.час
|  |  | Материалы ______________________________________ | [6 empty] | 452.041 | тыс.руб. |  | с К=5,98 |  | 2703.2052
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Демонтажные работы
1 | ТЕРм08-03-595-02 | Демонтаж светильник РСП 05-700 на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 100 шт. | 0.96 | 2483.92 | 1341.54 | 1142.38 | 463.66 |  | 2385 | 1288 | 1097 | 445 | 96.03 | 92.19
2 | ТЕРм08-02-149-01 | Демонтаж: кабель до 35 кВ, подвешива-емый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 100 м кабеля | 6.95 | 850.9 | 76.46 | 774.44 | 88.73 |  | 5914 | 531 | 5383 | 617 | 5.64 | 39.2
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [9 empty] | 13231 |  |  |  |  | 131.39
Раздел 2. Оборудование
ЩО1.3 в составе:
3 | Цена поставщика | Корпус металлический ЩРн-36з-074 IP54 | шт. | 1 | 3072,72/1,18/4,21 |  |  |  | 619 | 619
4 | Цена поставщика | Рубильник ВН-32 3Р 32А ИЭК | шт. | 1 | 168/1,18/4,21 |  |  |  | 34 | 34
5 | Цена поставщика | Автоматический выключатель ВА47-29С 1Р 16А | шт. | 10 | 54,78/1,18/4,21 |  |  |  | 110 | 110
6 | Цена поставщика | Контактор ESB 20-20/230, GHE3211102R0006 | шт. | 6 | 1550/1,18/4,21 |  |  |  | 1872 | 1872
ЩАО1.3 в составе:
7 | Цена поставщика | Корпус металлический ЩРн-24з-0 74 У2 IP54 | шт. | 1 | 1792,42/1,18/4,21 |  |  |  | 361 | 361
8 | Цена поставщика | Рубильник ВН-32 3Р 20А ИЭК | шт. | 1 | 168/1,18/4,21 |  |  |  | 34 | 34
9 | Цена поставщика | Автоматический выключатель ВА47-29С 1Р 16А | шт. | 4 | 54,78/1,18/4,21 |  |  |  | 44 | 44
10 | Цена поставщика | Автоматический выключатель ВА47-29С 1Р 10А | шт. | 1 | 54,78/1,18/4,21 |  |  |  | 11 | 11
11 | Цена поставщика | Контактор ESB 20-20/230, GHE3211102R0006 | шт. | 3 | 1550/1,18/4,21 |  |  |  | 936 | 936
12 | Цена поставщика | Выключатель сумеречный (реле) TWS-1M (фотоэлемент в комплекте) | шт. | 1 | 3530/1,18/4,21 |  |  |  | 711 | 711
Итого по разделу 2 Оборудование | [9 empty] | 4932
Раздел 3. Монтажные работы
13 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | 1 шт. | 2 | 111.39 | 46.94 | 4.69 | 0.18 |  | 223 | 94 | 9 |  | 3.36 | 6.72
14 | ТЕРм08-03-521-01 | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А | 1 шт. | 2 | 55 | 17.7 | 0.33 |  |  | 110 | 35 | 1 |  | 1.18 | 2.36
15 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 15 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 2622 | 314 | 19 |  | 1.56 | 23.4
16 | ТЕРм08-03-529-03 | Контактор переменного тока на конструкции на ток до 160 А | 1 шт. | 9 | 367.33 | 55.32 | 4.99 | 0.18 |  | 3306 | 498 | 45 | 2 | 3.96 | 35.64
17 | ТЕРм08-03-526-01 прим. | Установка сумеречного выключателя | 1 шт. | 1 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 175 | 21 | 1 |  | 1.56 | 1.56
18 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильник светодиодный, устанавливаемый на кронштейнах КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 шт. | 0.81 | 8741.47 | 2597.02 | 3123.25 | 963.82 |  | 7081 | 2104 | 2530 | 781 | 185.9 | 150.58
19 | Цена поставщика | Светодиодный светильник LB/S C LED max 237 Bт, арт.1334000040 | щт. | 80 | 4852,64 34242,15/1,18/5,98 |  |  |  |  | 388211
20 | Цена поставщика | Светодиодный светильник LYRA L-250 E LED, арт.4502000010 | щт. | 1 | 630,92 4452,03/1,18/5,98 |  |  |  |  | 631
21 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильник светодиодный, устанавливаемый на кронштейнх КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 | 100 шт. | 0.04 | 8623.43 | 2478.98 | 3123.25 | 963.82 |  | 345 | 99 | 125 | 39 | 177.45 | 7.1
22 | Цена поставщика | Светодиодный светильник ARS/s 32Вт, арт.1042000030 | щт. | 4 | 742,16 5237/1,18/5,98 |  |  |  |  | 2969
23 | Цена поставщика | Светильник переносной СПВ-9 12 B 9Вт | щт. | 1 | 297,6 2100/1,18/5,98 |  |  |  |  | 298
24 | ТЕРм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 1 | 30.68 | 19.98 | 6.59 | 0.36 |  | 31 | 20 | 7 |  | 1.43 | 1.43
25 | ТСЦ-504-0289 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 | шт. | 1 | 487 |  |  |  |  | 487
26 | ТЕРм08-02-149-01 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 6.95 | 4535.61 | 231.71 | 2581.44 | 295.76 |  | 31522 | 1610 | 17941 | 2056 | 17.1 | 118.85
27 | ТСЦ-509-0801 | Трос стальной | м | 695 | 12.18 |  |  |  |  | 8465
28 | ТСЦ-503-0461 прим. | Коробка ответвительная 100х100х50 DKC | шт. | 20 | 20.82 |  |  |  |  | 416
29 | ТСЦ-501-8194 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 4,0 мм2 | 1000 м | 0.495 | 15161 |  |  |  |  | 7505
30 | ТСЦ-501-8191 прим. | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.2 | 10382 |  |  |  |  | 2076
31 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 2.5 | 2527.2 | 408.1 | 897.93 | 320.97 |  | 6318 | 1020 | 2245 | 802 | 30.8 | 77
32 | ТСЦ-103-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 250 | 24.13 |  |  |  |  | 6033
33 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава | 100 м | 2.5 | 676.59 | 89.31 | 5.85 | 0.36 |  | 1691 | 223 | 15 | 1 | 6.74 | 16.85
34 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами (ож)-0,66кВ ВВГнг-FRLS 3х1,5 | м | 100 | 6,52 46,01/1,18/5,98 |  |  |  |  | 652
35 | Цена поставщика | Кабель силовой с медными жилами (ож)-0,66кВ ВВГнг-FRLS 3х4 | м | 150 | 12,4 87,50/1,18/5,98 |  |  |  |  | 1860
36 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0.02 | 1658.29 | 1061.72 | 70.85 | 1.82 |  | 33 | 21 | 1 |  | 76 | 1.52
37 | Цена поставщика | Выключатель двухклавишный для открытой установки со степенью защиты от IP44 | шт. | 1 | 14,68 103,60/1,18/5,98 |  |  |  |  | 15
38 | Цена поставщика | Выключатель одноклавишный для открытой установки со степенью защиты от IP44 и выше | шт. | 1 | 12,1 85,40/1,18/5,98 |  |  |  |  | 12
39 | ТЕР46-03-012-01 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0.06 | 1604.7 | 371.8 | 1232.9 | 114.18 |  | 96 | 22 | 74 | 7 | 28.06 | 1.68
40 | ТЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.05 | 2078.32 | 857.51 | 44.07 |  |  | 104 | 43 | 2 |  | 75.22 | 3.76
Итого по разделу 3 Монтажные работы | [9 empty] | 513978 |  |  |  |  | 603.5
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 486318 | 7943 | 29495 | 4750 |  | 579.84
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 505253 | 10497 | 37783 | 6298 |  | 734.89
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 39-40, 1-2, 13-18, 21, 24, 26, 31, 33, 36) | [9 empty] | 546 | 342 | 204 | 204
Заготовительно-складские расходы на материалы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 19-20, 22-23, 34-35, 37-38) | [9 empty] | 7893
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 3-12) | [9 empty] | 142
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 3-12) | [9 empty] | 58
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 13-18, 21, 24, 26, 31, 33, 36) | [9 empty] | 10296 | 2212 | 8084 | 1344 |  | 155.0535
Накладные расходы | [9 empty] | 15967
В том числе, справочно:
95% ФОТ (от 16720) (Поз. 1-2, 13-18, 21, 24, 26, 31, 33, 36) | [9 empty] | 15884
110% ФОТ (от 75) (Поз. 39-40) | [9 empty] | 83
Сметная прибыль | [9 empty] | 10921
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 16720) (Поз. 1-2, 13-18, 21, 24, 26, 31, 33, 36) | [9 empty] | 10868
70% ФОТ (от 75) (Поз. 39-40) | [9 empty] | 53
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [9 empty] | 339 |  |  |  |  | 5.44
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 526870 |  |  |  |  | 729.45
Итого Оборудование | [9 empty] | 4932
Итого | [9 empty] | 532141 |  |  |  |  | 734.89
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 452041
Машины и механизмы | [9 empty] | 31485
ФОТ | [9 empty] | 16795
Оборудование | [9 empty] | 4932
Накладные расходы | [9 empty] | 15967
Сметная прибыль | [9 empty] | 10921
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 532141 |  |  |  |  | 734.89
ПРИМЕЧАНИЯ:
| 1. | Материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил ведущий инженер __________________ В.В.Воронкова
13.11.14 г.

## 25636
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2014 г. | [11 empty] | "______ " __________2014 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25636
(локальная смета)
на реконструкцию здания 377. Инв. № 7905562
Раздел: Пусконаладочные работы (электроосвещение термического участка)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № ЭАИ.13-087-377-ЭО; ВПТС п.8.34 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость прочих _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________60,015 |  | тыс. руб. |  | ВСЕГО: |  | 628.9572
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________29,276 |  | тыс. руб. |  | с К=10,48 |  | 306.8125
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1566,34 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы ("вхолостую" 80%)
1 | ТЕРп01-06-021-01 | Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 | 1 схема | 2 | 57.95 | 57.95 |  |  | 116 | 116 |  |  | 4 | 8
2 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 15 | 17.81 | 17.81 |  |  | 267 | 267 |  |  | 1.5 | 22.5
3 | ТЕРп01-03-002-04 | Рубильник трехполюсный напряжением до 1 кВ: номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 2 | 23.75 | 23.75 |  |  | 48 | 48 |  |  | 2 | 4
4 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 89 | 27.06 | 27.06 |  |  | 2408 | 2408 |  |  | 1.5 | 133.5
5 | ТЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 89 | 288.64 | 288.64 |  |  | 25689 | 25689 |  |  | 16 | 1424
6 | ТЕРп01-02-005-03 | Трансформатор силовой сухой трехфазный напряжением до 1 кВ | 1 шт. | 1 | 68.31 | 68.31 |  |  | 68 | 68 |  |  | 4 | 4
7 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 89 | 7.22 | 7.22 |  |  | 643 | 643 |  |  | 0.4 | 35.6
Итого по разделу 1 Пусконаладочные работы ("вхолостую" 80%) | [8 empty] | 60015 |  |  |  |  | 1566.34
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 29239 | 29239 |  |  |  | 1631.6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 29276 | 29276 |  |  |  | 1566.34
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-7) | [8 empty] | 1257 | 1257
1. На действующих предприятиях (в цехах, корпусах, на производственных площадках) при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования, что непосредственно влияет на выполнение пусконаладочных работ. ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 (Поз. 1-7) | [8 empty] | 6099 | 6099 |  |  |  | 326.32
Пусконаладочные работы (вхолостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 1-7) | [8 empty] | -7319 | -7319 |  |  |  | -391.584
Накладные расходы | [8 empty] | 19029
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 29276) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 19029
Сметная прибыль | [8 empty] | 11710
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 29276) (Поз. 1-7) | [8 empty] | 11710
Итоги по смете:
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80% | [8 empty] | 60015 |  |  |  |  | 1566.34
Итого | [8 empty] | 60015 |  |  |  |  | 1566.34
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 29276
Накладные расходы | [8 empty] | 19029
Сметная прибыль | [8 empty] | 11710
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 60015 |  |  |  |  | 1566.34
ПРИМЕЧАНИЯ:
| 1. | Материал от разборки, пригодный для дальнейшего использования, передается балансодержателю по акту
| Начальник отд. 078 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил ведущий инженер __________________ В.В.Воронкова