	



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор
________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту оборудования компрессорной станции ФГУП «Атомфлот» (номенклатурная группа № 6.4 – услуги по техническому обслуживанию компрессоров)

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.
	
	Приложение №1

к  договору подряда №_________  от  _______________

Утверждаю
Генеральный директор

ФГУП «Атомфлот»

____________________В.В. Рукша

Техническое задание

на ремонт  оборудования  компрессорной станции ФГУП «Атомфлот»,

расположенной  по адресу: 183017 г. Мурманск -17 

г.Мурманск                                                                                                                        18.06.2013 г.

1. Краткое описание объемов работ

	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1. 
	Произвести демонтаж предохранительных клапанов (Ду 32 Ру 8,0 кгс/см2) воздухосборников В-3,2

	шт.
	4

	2. 
	
	
	

	3. 
	     Произвести демонтаж воздухосборников В-3,2-0,8 

	шт.
	4

	4. 
	     Произвести демонтаж металлических лестниц, проходов

	тонн
	2,0

	5. 
	      Закупка воздухосборников  В-3,2-0,8 V=3,2м3 Ру=8,0 кгс/см2 (сталь 09Г2С) (в комплекте с предохранительными клапанами)

	шт.
	3

	6. 
	   Произвести монтаж воздухосборников В-3,2-0,8 V=3,2м3 Ру=8,0 кгс/см2 с подключением к существующим трубопроводам

	шт.
	3

	7. 
	   Произвести монтаж металлических лестниц, проходов


	тонн
	2,0

	8. 
	  Произвести монтаж предохранительных клапанов (Ду 32 Ру 8,0 кгс/см2) В-3,20,8 V=3,2м3 Ру=8,0 кгс/см2

	шт.
	3


2. Основные технические требования.
Работы выполняются Подрядчиком собственными силами, без привлечения субподрядных организаций. Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации. Работы выполняются на действующей трансформаторной подстанции. 
3. Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ. 

3. Условия комплектации материалами и оборудованием.
Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее. 

4. Требования к упаковке оборудования

Оборудование поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок. Поставляемые материалы должны быть новыми (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

5. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость материалов, работ, упаковки, транспортные и иные расходы Поставщика.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Заказчик производит оплату оказанных услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, акта оказанных услуг, подписанного обеими Сторонами, и счета-фактуры в течение 10 банковских дней после получения счета-фактуры.

7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
8. Сроки поставки
Начальный срок выполнения работ: «05» августа 2013 г. 

Конечный срок выполнения работ:   «01» октября 2013 г. 


Начальник котельной 








Р.В. Медунецкий

Начальник энергомеханической службы





А.А. Тимченко

Начальник управления по базированию    





С.Д. Попович


Первый заместитель генерального 

директора – главный инженер ФГУП «Атомфлот» 




М.М. Кашка
	



