Техническое задание

на поставку отводов ст.20 ОСТ 34-10-699-97

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 3.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 3.5. Требования к маркировке

Подраздел 3.6. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Отводы ст.20 ОСТ 34-10-699-97

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшая в употреблении, не восстановленная, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободной от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

146920

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отводы предназначены для изготовления трубопроводов АЭС 3 и 4 класса безопасности.

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Наименование; Размер; Марка стали; ОСТ, ТУ; 3 класс безопасности; 4 класс безопасности. кол-во, шт; кол-во, шт. Отвод; С 45-630х12; 20; ОСТ 34-10-699-97; 5; -. Отвод; С 90-630х12; 20; ОСТ 34-10-699-97; 21; -. Отвод; П90 530х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 14. Отвод; П60 530х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 2. Отвод; П30 426х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 2. Отвод; П90 426х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; 32; 2. Отвод; П90 377х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; 14; 2. Отвод; П45 377х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; 0; 2. Отвод; П30 377х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; 4; -. Отвод; П90 325х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; 30; 2. Отвод; П30 325х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; 2; -. Отвод; С 90-273х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; 17; -. Отвод; С 30-273х10; 20; ОСТ 34-10-699-97; 2; -. Отвод; П60 159х6; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 4. Отвод; П30 159х6; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 4. Отвод; П45 159х6; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 26. Отвод; П90 159х6; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 25. Отвод; П90 108х4; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 2. Отвод; П45 108х4; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 4. Отвод; С90 89х3,5; 20; ОСТ 34-10-699-97; 3; -. Отвод; П90 89х3,5; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 99. Отвод; П45 89х3,5; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 12. Отвод; П30 89х3,5; 20; ОСТ 34-10-699-97; -; 2.

Подраздел 3.2. Требования по надежности

24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.

Подраздел 3.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Согласно: ОСТ 34-10-699-97

Подраздел 3.4. Требования к материалам

Марка стали 20, аналоги не допускаются

Подраздел 3.5 Требования к маркировке

Согласно: ОСТ 34-10-699-97

Подраздел 3.6 Требования к упаковке

Согласно: ОСТ 34-10-699-97

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Продукция предназначена для поставки на АЭС по 3 и 4 классу безопасности. Продукция 3класса безопасности поставляется по планам качества с приемкой ВО "Безопасность" или "ЗАЭС".

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Обязательное предоставление оригиналов заводских документов о качестве, одновременно с поставкой товара.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

- самовывоз со склада Поставщика в Европейской части РФ; - требования к устойчивости к воздействиям внешней среды в упакованном состоянии согласно подраздела №3.6. ТЗ; - требования по ответственности Поставщика за достаточность и надежность упаковки согласно подраздела №3.6. ТЗ .

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Гарантийный срок хранения – 24 месяца с момента поставки с возможностью продления до 36 месяцев, при проведении переконсервации.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 36 месяцев с момента поставки продукции на склад заказчика и прохождения входного контроля.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- отводы предназначены для изготовления трубопроводов которые относятся к 3 и 4 классу безопасности по ПНАЭ Г - 01 - 011 – 97 (ОПБ 88/97).

РАЗДЕЛ 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Замены и аналоги не допускаются.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

Количество указано в п. 3.1 ТЗ. Поставка в течение 30-60 календарных дней с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1.Согласно закупочной документации к запросу цен. 2. Если участник не является изготовителем предлагаемой продукции (по номенклатуре п.3.1 ТЗ) необходимо предоставить – копии дилерских или дистрибьюторских договоров или иные документы от изготовителя, подтверждающие право участника запроса цен на предложение этой продукции в рамках настоящего запроса цен (по форме приложения №1 к ТЗ).

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Согласно закупочной документации к запросу цен.