Техническое задание для других видов оборудования

(продукции) Тема плана технического перевооружения:

Насосы фекальные на зд.18 очистных сооружений города (ОСГ).

1 Наименование, модель оборудования: насосы КМ100-80-160(2шт) в комплекте с электродвигателем
2 Завод (фирма) – изготовитель, страна:  ООО НПП «УРАЛПРОМТЕХЦЕНТР» г.Екатеринбург, Россия
3 Фирма-поставщик: ООО НПП «УРАЛПРОМТЕХЦЕНТР» г. Екатеринбург, Россия
4 Количество единиц оборудования:2шт
5 Подразделение-заказчик:____цех 008
6 Назначение оборудования: насосы КМ100-80-160 служат для перекачки осадка со второй и третьей очереди очистных сооружений города.
7 Исполнение: _______-______________________________________________

(взрывозащищённое, пожарозащищённое, взрыво-пожарозащищённое, пылезащищённое, влагозащищённое)

________________________________________________________________

8 Технические характеристики

габариты

вес (масса)

общая потребляемая мощность (под-

ключение к сети, потребляемая мощ-

ность)

другие характеристики:

-производительность(Q= 80м3 /час)

-напор (H=30м); 
-потребляемая мощность N=15КВт
9 Дополнительные опции, расширенные возможности:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

10 Комплектация:

Насосы в комплекте с электродвигателем
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11 Расходные материалы и ЗИП:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

12 Техническая документация, руководство по эксплуатации, монтажу, уста-

новке и др., сроки представления устанавливает подразделение-заказчик:

-паспорт на насосное оборудование (на русском языке), руководство по эксплуатации, монтажу, установке.

13 Пуско-наладочные работы, обучение:________________________________

________________________________________________________________

14 Требования по сертификации:_необходима сертификация и гарантийные сроки на поставляемое насосное оборудование.
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