# Техническое задание

для размещения заказа

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку

электронного оборудования

(наименование лота)

для нужд Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова» (отдел 4.3, ОДИ)

расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл., промзона

# Спецификация

| № п/п | # Наименование ТМЦ | # Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации) | # Ед. изм. | # Объем, количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Среда разработки SIMATIC WinCC Complete V7. 2 RC 8192 | Артикул: 6AV6381-2BS07-2AV0 Общее описание: SIMATIC WINCC V7.2 ASIA, RC 8192 (8192 ВНЕШНИХ ПЕРЕМЕННЫХ), СИСТЕМНОЕ ПО SCADA-СИСТЕМ (АЗИАТСКАЯ ВЕРСИЯ), ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО И ПО РАЗРАБОТКИ, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО И ДОК. НА DVD, ЛИЦ. КЛЮЧ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ, CLASS A, 4 АЗИАТСКИХ ЯЗЫКА + АНГЛ., Работа под ОС: WIN XP PROF +SP3 (32 БИТ), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 БИТ), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 БИТ), SERVER2003 +SP2 (32 БИТ), SERVER2003 R2 +SP2 (32 БИТ), SERVER2008 +SP2 (32 БИТ), SERVER2008 R2 +SP1 (64 БИТ) | шт. | 1 |
|  | Среда исполнения SIMATIC WinCC Runtime V7.2 RT 8192 | Артикул: 6AV6381-2BH07-2AX0 Общее описание: SIMATIC WINCC V7.2, RT 8192 (8192 ВНЕШНИХ ПЕРЕМЕННЫХ), СИСТЕМНОЕ ПО SCADA-СИСТЕМ, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ОДИНОЧНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ, ПО И ДОК. НА DVD, ЛИЦ. КЛЮЧ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ, CLASS A, 5 ЯЗЫКОВ (НЕМ./АНГЛ. /ФР./ИСП./ИТ.). Работа под ОС: WIN XP PROF +SP3 (32 БИТ), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (32 БИТ), 7 PROF/ENT/ULT +SP1 (64 БИТ), SERVER2003 +SP2 (32 БИТ), SERVER2003 R2 +SP2 (32 БИТ), SERVER2008 +SP2 (32 БИТ), SERVER2008 R2 +SP1 (64 БИТ) | шт. | 1 |
|  | Опция резервирования WinCC/Redundancy V7.2 | Артикул: 6AV6371-1CF07-2AX0 Общее описание: WINCC/REDUNDANCY V7.2, ОПЦИЯ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЛЯ SIMATIC WINCC V7.2, ИСПОЛНЯЕМОЕ ПО, ЛИЦЕНЗИЯ НА 2 УСТАНОВКИ | шт. | 1 |
|  | Пакет программирования STEP 7 Professional 2010 | Артикул: 6ES7810-5CC11-0YA5 Общее описание: SIMATIC S7, STEP7 PROF 2010, ПЛАВАЮЩАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА 1 ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПО РАЗРАБОТКИ, ПО И ДОК. НА DVD, ЛИЦЕНЗИОННЫЙ КЛЮЧ НА USB-НАКОПИТЕЛЕ , CLASS A, 5 ЯЗЫКОВ (GE,EN,FR,IT,SP). Работа под ОС: WINXPPROF, WINDOWS 7 ULTIMATE, WINDOWS 7 PROFESSIONAL, ЦЕЛЕВОЕ АПП. ОБЕСПЕЧЕНИЕ: S7-300/400, C7. | шт. | 1 |
|  | Пакет резервирования S7-Redundancy | Артикул: 6ES7862-0AC01-0YA0 Общее описание: SIMATIC S7, REDUNDANCY V1.2: CD С ПАКЕТОМ ПОДДЕРЖКИ ФУНКЦИЙ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ S7-300 (ОТ CPU 313C-2DP)/ S7-400 И ДОК. НА АНГ/ НЕМ/ ФР/ ИСП/ ИТ. ЯЗЫКЕ. RUNTIME ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ ДВУХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОРОВ | шт. | 1 |

Начальник группы 4.3.02				В.А. Шинкаренко

Начальник отдела 4.3				А.Ф. Коршунов

тел. 49-58           вторник, 3 июня 2014 г.

D:\ПОЧТА\ТЗ для размещения заказа по дог. 9066 ПО заяв. 04-23_37-14 от 13.04.2014.docx