Открытое акционерное общество

 «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля» 
ОАО «НИКИЭТ»

                             
РАЗЪЯСНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
  Уважаемые поставщики!

Заказчик, организатор размещения заказа - ОАО «НИКИЭТ» извещает о внесении разъяснений  в документацию открытого запроса предложений в электронной форме
На право заключения договора на
	право заключения договора на Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт систем АПС Общества


Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru
	от
	14
	
	июля
	2014 года 
	№
	140714
	/0499/
	211


на официальном государственном сайте http://zakupki.gov.ru
	от
	14
	
	июля
	2014 года 
	№
	31401339966


на Электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом»  http://www.a-k-d.ru/
	от
	14
	
	июля
	2014 года 
	№
	R024422


                                           Содержание разъяснений:
Во исполнении предписания ЦАК от 15.08.2014 № 1-1.14/30796 разъясняем следующее:
требование о наличии свидетельства о регистрации электролаборатории установлено в связи с тем, что в ходе проведения технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения требуется проведение работ по измерению сопротивления изоляции электрических цепей, которые осуществляются при помощи специального устройства для измерения больших значений сопротивления – Мегаомметра. 

По результатам измерений требуется составление акта измерения сопротивления изоляции, форма которого приведена в РД 78.145-93 "Пособие к руководящему документу "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ" (согласовано СПАСР МВД России 12 января 1993 г. N 20/4/28).

В соответствии с «Инструкцией о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий», утвержденной Руководителем Госэнергонадзора Минэнерго России 13.03.2001 средства измерений приравниваются к передвижной электролаборатории».  В случае, если испытания и измерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электролаборатории требуется оформление протоколов или других официальных документов, электролаборатория должны быть зарегистрирована в органах государственного энергетического надзора.

 Начальник отдела закупок                                                    В.Г. Фолов



























2

