	УТВЕРЖДАЮ

	ВРИО директора филиала ФГУП 

«НИФХИ им. Л.Я. Карпова»

	_____________ В.Н. Бокшиц

	« ____» _______________ 2012


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

                                     на монтаж установки МАК-2
1. Цель работы

Целью работы является монтаж технологического оборудования и трубопроводов системы охлаждения каналов установки МАК-2.  Проект ОИЦ «НИКИМТ» 38-ОИ 240.00.00
2. Перечень состава работ.

	№ этапа
	Наименование работы
	Результаты работ

	1
	Монтаж трубопроводов Ду 25 от 2-х каналов облучения мишеней в реакторе ВВР-ц до насосов в пои 021 зд.1
	 Акт сдачи-приёмки

	2
	Гидравлические испытания смонтированных трубопроводов Ду 25  совместно с 2-мя каналами облучения   мишеней в реакторе ВВР-ц
	 Акт сдачи-приёмки

	3
	Монтаж технологического оборудования, приборов КИП и приборов дозиметрического контроля в пом. 021
	 Акт сдачи-приёмки

	4
	Наладка смонтированного оборудования 
	 Акт сдачи-приёмки

	5
	Проведение комплексных испытаний оборудования установки МАК-2
	 Акт сдачи-приёмки

	6
	Сдача в эксплуатацию установки МАК-2
	 Акт сдачи в эксплуатацию


 Примечание: Все оборудование для монтажа имеется в наличии
      3.
   Требования к качественным, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам выполняемых работ.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с национальными стандартами и сводами правил,  утверждёнными распоряжением Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 1047-р.

– Наличие лицензии на выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну или оформленный в установленном порядке допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;

-Наличие лицензии на проведение работ и оказание услуг на предприятиях с использования атомной энергии. 

- Наличие допуска СРО к выполнению работ, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии.

- Решения Ростехнадзора, подтверждающего право саморегулируемой организации выдавать свидетельства о допуске к работам, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии.

- Перечень мероприятий по ТБ и пожарной безопасности.


4.
Особые условия работы.

4.1.     Работа по монтажу трубопроводов Ду 25  проводится в условиях повышенного фонового гамма-излучения. Работа проводится по допуску и под контролем сотрудников  службы дозиметрии. 
5
Приёмка и оплата работ.

5.1. Выполненные работы подлежат приёмке после оформления соответствующей технической документации, по фактически выполненным объёмам. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 3-х банковских дней после подписания актов выполненных работ КС-2, и предъявления счёта-фактуры.

Оплата работ по безналичному расчёту.

Валюта оплаты – Российский рубль.


6. Начальная (максимальная) цена договора.
6.1. Начальная (максимальная) цена договора составляет 1457300 (Один миллион четыреста пятьдесят семь тысяч триста) рублей 00 коп.
7.
 Дополнительные требования

7.1. Гарантия на всю систему с момента пуско-наладки должна составлять не менее 12 месяцев.

8. 
Сроки  проведения работ

8.1. Исполнитель обязан выполнить весь объём работ в течение 25 календарных дней с момента заключения договора. 

Начальник инженерно - технологического

комплекса реактора филиала ФГУП

«НИФХИ им. Л.Я.Карпова»





А.А. Овсянников
