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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»
ОАО «АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО»

	СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	1-й заместитель директор
Главный инженер ОАО «ВНИПИпромышленной технологии»

	_______________
	_______________С.А. Гуськов

	«____»____________2012 г.
	«____»____________2012 г.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

новое строительство
вид строительства
Подводящий газопровод
 к Прирельсовой базе Хохловского месторождения, 
расположенного в Шумихинском районе Курганской обл.
(в составе опытно-промышленных работ)

Генеральная проектная организация:  ОАО «Ведущий проектно изыскательский и научно- исследовательский институт промышленной технологии «ВНИПИпромтехнологии», г. Москва
Субподрядная проектная организация:   
2012 г.

	Перечень исходных данных и требований
	Содержание исходных данных и требований

	1. Общие требования
	

	1.1. Основание для 

проектирования
	Договор с ЗАО «Далур» на проектирование объекта капитального строительства «Прирельсовая база и площадка Управления опытно-промышленной установки (ОПУ) Хохловского месторождения»

	1.2.Исходно-разрешительные материалы
	1.Технические условия на присоединение объектов газификации к газораспределительным сетям;

2.Разрешение на использование газа в качестве топлива;

3.Письмо о технической возможности подачи газа №396/11, выданное ОАО «Газпром газораспределение», исх.№ АЛ-18-2/15540 от 21.12.2011;  
4. Письмо о технической возможности подачи газа, выданное ОАО «Курганская Газораспределительная компания», исх.№ 1387 от 06.12.2011
5.Заключение №320 от 18.03.2011  о технической возможности подачи природного газа для действующих, вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий и топливопотребляющих установок , 

выданное ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»;
6. Письмо о результатах проверочного гидравлического расчета действующего газопровода г.Шумиха на возможность подключения к нему потребителей ЗАО «Далур», выданное ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», Екатеринбургский филиал, исх.№ 229 от 29.09.2011

	1.3. Вид строительства
	Новое строительство


	1.4 Стадийность проектирования
	Проектная документация


	1.5. Особые условия строительства 

(уточнить по результатам изысканий)
	По трассе проектируемого газопровода  требуется выполнить комплексные инженерные изыскания

	1.6. Сроки  строительства
	Начало строительства – 2014г., окончание - определить проектом организации строительства (далее – «ПОС»)

	1.7.Источник финансирования
	Акционерный капитал.



	1.8.Основные технико-экономические показатели проектируемого производства
	В составе проектируемых объектов  внешнего газоснабжения предусмотреть: подводящий газопровод, ГРП
Стоимость строительства определить проектом.

	2.Основные требования к проектным решениям


	2.1. Требования по вариантной и конкурсной разработке.
	Не требуется


	2.2.Требования  к режиму работы предприятия
	Режим работы предприятия – круглогодичный:
· на прирельсовой базе  в 2 смены по 8 часов; 



	2.3. Требования по выделению очередей и пусковых комплексов.

Требования по перспективному расширению предприятия.
	Выделение очередей и пусковых комплексов не требуется.



	2.4.Исходные данные и требования к основным разделам проекта.
	1. Перечень исходных материалов, представляемых Заказчиком, указан в приложении. 
2. Проектную документацию выполнить в соответствии Исходно-разрешительными  материалами, см.п. 1.2 
3. Состав и содержание проекта выполнить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»,

 с дополнениями.

	2.6. Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	В соответствии с действующими нормами и правилами

	2.7.Требования ИТМ ГО и мероприятий по предупреждению ЧС
	В соответствии с исходными данными Управления по делам ГО и ЧС Курганской области, представляемыми Заказчиком.

	2.8.Требования к составу сдаточной документации
	Количество  экземпляров сдаваемой проектной документации:

5 экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде на дисках 

Текстовая часть – MicrosoftWord;

Табличная часть – Microsoft Excel;

Графическая  часть – AutoCAD, PDF
Вся документация передается на русском языке. 

Единицы измерения приводятся в системе СИ

	3.Дополнительные требования

	Согласование проектных решений газопровода в экспертизе по промбезопасности рассматривающей вопросы его подключения к существующему магистральному газопроводу, с получением положительного заключения. 



	3.1.Требования к выполнению 
НИР и ОКР
	Не требуется

	3.2. Требования к разработке экономической части
	Не требуется

	3.3.Требования к составу демонстрационных материалов
	Не требуется


Приложение:

Перечень исходных материалов для проектирования

ЗАДАНИЕ РАЗРАБОТАЛИ:

Главный инженер проекта                                                                                   В.Ю. Исаков

Начальник ЭМО                                                                                                   В.Ю. Шипилов
ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО

СОГЛАСОВАНО

Представитель субподрядной проектной организации 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 
к Техническому Заданию на проектирование

Подводящий газопровод
 к Прирельсовой базе Хохловского месторождения, 

расположенного в Шумихинском районе Курганской обл.
(в составе опытно-промышленных работ)

	№№ п/п
	Название материала



	1.
	Общая часть

1.1.Технические условия на присоединение объектов газификации к газораспределительным сетям;

1.2.Разрешение на использование газа в качестве топлива;

1.3.Письмо о технической возможности подачи газа №396/11, выданное ОАО «Газпром газораспределение», исх.№ АЛ-18-2/15540 от 21.12.2011;  

1.4. Письмо о технической возможности подачи газа, выданное ОАО «Курганская Газораспределительная компания», исх.№ 1387 от 06.12.2011

1.5.Заключение №320 от 18.03.2011  о технической возможности подачи природного газа для действующих, вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых предприятий и топливопотребляющих установок , 

выданное ООО «Газпромтрансгаз Екатеринбург»;

1.6. Письмо о результатах проверочного гидравлического расчета действующего газопровода г.Шумиха на возможность подключения к нему потребителей ЗАО «Далур», выданное ОАО «ГИПРОНИИГАЗ», Екатеринбургский филиал, исх.№ 229 от 29.09.2011



	2.
	Генеральный план и транспорт

1. Схема ситуационного плана размещения проектируемых объектов;
2. Генплан площадки Прирельсовой базы  Хохловского месторождения 

	3.
	Инженерное обеспечение (Технические условия):
3.1. Технические условия на подключение к системе электроснабжения 




