Приложение к Тому 2 «Техническая часть»

Должны быть выполнены все испытания оборудования, предусмотренные правилами и нормами в области использования атомной энергии, в том числе гидравлические испытания деталей главного уплотнения, включая комплект ЗИП, в соответствии с ПНАЭ Г-7-008-89 на заводе-изготовителе в составе укрупненных сборочных единиц или изделий (совместно с крышкой и/или корпусом реактора).