## спецификация
Приложение № 1 к Договору поставки ТМЦ № _____ от _____________
Спецификация № ______ от _______2014 г.
к Договору поставки между ОАО "ППГХО" и ____________
№ _________ от ___________ г.
Основание: заявки ОАО "ППГХО"
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить следующие товары:
№ п/п | Код ЕБК | Номенклатурный номер ТМЦ Покупателя | Наименование Товара | Технические характеристики | ГОСТ/ТУ | Ед.изм. | Количество поставляемого товара | Цена за единицу без НДС, (руб.) | Сумма без НДС, (руб.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 06.01.2.051 | 2248000019 | ГИБКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ВОЗДУХОВОД ГПВ, ф=160мм | Предназначены для монтажа вентиляционных систем и комплектации вентиляционного оборудования. Материал-ткань полиэфирная с двухсторонним покрытием ПВХ (ТУ 8279-002-434783625-97), армированная стальной проволокой. Осевое разрывное усилия шланга- от 250Н до 500Н. Стойкость к многократному сжатию воздуховода -не менее 120 килоциклов. Температура эксплуатации - от -20˚С до +70˚С. Максимально допустимое разрежение: для ø160мм. при t=+20˚С - 8000Па,при t=+70˚С - 5000Па. Потери давления на одном метре длины ( при расходе м3/ч для ø- 25 Па. | ТУ 8279-002-434783625-97 или аналог | м | 60 | 628.26 | 37695.6
2 | 06.01.2.051 | 6951000004 | ТРУБА П2-ЭС-12 25ММ | ТРУБА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ П2ЭС-12 Ø25 ММ 1. Прочность при разрыве МПа (кгс/ см 2 ) - 8,82 (90). 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 90. 3. Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом/см, не более 1×106. 4. Технологическая проба на электропроводность, Ом, не более 1×106. 5. Стойкость внутреннему давлению 0,882 МПа (9 кгс/при t = 200 C), мин – 10. СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ Приложение №4 | ТУ 2248-011-36295287-2006 или эквивалент | КГ | 200 | 139.12 | 27824
3 | 06.01.2.051 | 6951000014 | ТРУБА ПНД-225 Т*20.5 | ТРУБА ПНД МАРКА ПЭ 80(100) SDR11 - 225×20,5 ММ марка ПЭ80 (1,25 Мпа) или ПЭ100 (1,5 Мпа) предназначена для транпортировки закладной смеси (цемент) по шахте | ГОСТ 18599 -2001, ГОСТ 50838-2009 | М | 2400 | 1581.95 | 3796680
4 | 06.01.2.051 | 6951000015 | ТРУБА П2-ЭС-12 32ММ | ТРУБА ПНД МАРКА ПЭ 80(100) SDR13,6 - 32×2,4 ММ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ Приложение № 4 | ТУ 2248-011-36295287-2006 или эквивалент | кг | 175 | 220.51 | 38589.25
5 | 06.01.2.051 | 6951000017 | ТРУБА ПНД Ø160×14,5 | ТРУБА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ П2ЭС-12 Ø32 ММ 1. Прочность при разрыве МПа (кгс/ см 2 ) - 8,82 (90). 2. Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 90. 3. Удельное объёмное электрическое сопротивление, Ом/см, не более 1×106. 4. Технологическая проба на электропроводность, Ом, не более 1×106. 5. Стойкость внутреннему давлению 0,882 МПа (9 кгс/при t = 200 C), мин – 10. | ТУ 2248-001-09320752-2008 или аналог | м | 600 | 788.87 | 473322
6 | 06.01.2.051 | 6951000018 | ТРУБА ПНД Ø32×2,4 |  | ГОСТ 18599-2001 | м | 1000 | 27.7 | 27700
Итого: | [8 empty] | 4401810.85
НДС 18%: | [8 empty] | 792325.96
Всего: | [8 empty] | 5194136.81
Итого с учетом НДС: 5194136 (пять миллионов сто девяносто четыре тысячи сто тридцать шесть) руб. 81 коп., в т.ч. НДС: 792325 руб. 96 коп.
2. Поставка производится путем доставки авто,ж/д транспортом в контейнерах (20 тон) до ст. Краснокаменск, Забайкальской ЖД.
3. Срок поставки: в течение 60 дней с момента подписания договора представителями сторон, с возможностью досрочной отгрузки по согласованию сторон.
4. Транспортные расходы и прочие расходы включены в цену Товара.
5. До отгрузки обязательно предоставление документов подтверждающих происхождение товара, качество (сертификаты, паспорта).
6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | [9 empty] | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10% | 6. Объем ТМЦ, подлежащих поставке, может быть изменен в зависимости от норм отгрузки производителя в пределах +/-10%
7. Грузополучатель: ОАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение", 674674, г. Краснокаменск, Забайкальский край, ГОС-4, а/я 89,
ИНН 7530000048, КПП 753001001, ОКПО 07621060. Станция назначения Краснокаменск Забайкальской ж.д., код станции 946208, код получателя 9705.
| От Покупателя | [6 empty] | От Поставщика
ОАО "ППГХО"
Генеральный директор
|  | Шурыгин С.В. | [5 empty] | _________________ /___________/
| М.П. "___" ____________20__г. | [6 empty] | М.П. "___" ____________20__г.