	
	Приложение № 1

К спецификации

по договору

 № _____ от «___» ____20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Дефектоскоп ультразвуковой переносной многоканальный УДС2-52 
( или эквивалент)
(для неразрушающего контроля)
1. Общие требования

Дефектоскоп предназначен для контроля  сварных швов, труб,  бурового   оборудования  и инструмента, в энергетике, машиностроении и на транспорте.
1.1. Место поставки:

674 673 Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОСП «Краснокаменское» ЗАО «РУСБУРМАШ»

1.2. Год выпуска оборудования:
Не ранее  2011 г.

1.3. Обязательные документы:
Разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах; руководство по эксплуатации; сертификат соответствия; гарантийное письмо от завода изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования; паспорт.

1.4. Срок и объем гарантии:
12 месяцев (не менее срока и объема гарантии установленным предприятием изготовителем).

1.5. Срок поставки:
1.6. До 31.03. 2012 года.

1.7. Прочие требования:
Комплект поставки – полная комплектация, комплект насадок для переносной автономной работы в полевых условиях.
Дефектоскоп поставляется поверенным, с предоставлением необходимых документов о прохождении поверки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· 8 независимых электроакустических каналов - 1.25, 2.50, 5.0 МГц;

· до 30 программируемых пользователем режимов работы;

· чувствительность усилителя, не хуже 80 мкВ;

· пределы регулировки усиления - 120 дБ;

· пределы установки порогов АСД - 0-100 % экрана;

· регулировка отсечки - 0-50 % экрана.

