Извещение о внесении изменений от 17 августа 2012г.

Закупка №R004529

Максимальная цена договора, включая НДС: 9 952 400,00 (девять миллионов девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста) рублей 00 коп.

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Материал | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Кол-во (тн) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба | 57х5,5 | 08Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-197-01 | 5,0 |
| 2. | Труба | 76х4,5 | 08Х18Н10Т | ТУ 14-3Р-197-01 | 6,6 |
| 3. | Труба | 377х6 | 12Х18Н10Т | ТУ 95-329-2000 | 0,22 |
| Прочие условия: - Трубная продукция предназначена для гибки; - Обязательно предоставление оригиналов заводских сертификатов и планов качества на момент поставки товара, заверенных представителем Уполномоченной организации по качеству, 3-й класс безопасности по ОПБ-88/97 (группа «С» по ПНАЭ Г-7-008-89); - На импортные материалы обязательно предоставление разрешения на применение продукции для объектов атомной энергетики РФ; - Обязательна очистка от окалины наружной и внутренней поверхностей; - Термообработка обязательна. Термообработка с прокатного нагрева не допускается; - Стоимость приемки входит в стоимость договора; |  |  |  |  |  |