
Не секретно.
Приложение №2 к Договору № ________ от_____________
УТВЕРЖДАЮ:
Представитель ОАО «ОТЭК» 
Управляющей организации
ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ»
_______________ Тихий Г.А.
«____»______________2014 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ
_________________ №_________________
Предмет закупки: Поставка насосного оборудования для нужд цеха ТВС ООО «НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ».
Согласовано:
Главный инженер
_____________А.В. Трофимов
«____»______________2014 г.
Согласовано:
Главный инженер-начальник ЦТВС
_____________М.И. Выдрин
«____»______________2014 г.
Согласовано:
Начальник группы
_____________И.М. Носова
«____»______________2014 г.
Димитровград.
2014г.
СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Подраздел 1.1. Наименование 
Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Подраздел 1.3. Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 
Подраздел 4.2. Требования к надежности 
Подраздел 4.3. Требования к маркировке 
Подраздел 4.4. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	№                    п/п             
Заказываемые
ТМЦ
Технические характеристики
Ед. изм.
Кол-во
1
2
3
4
5
Насос ГНОМ 10-10 220В
ГОСТ 20763-85
шт.
1
Насос ГНОМ 25-20 220В
ГОСТ 20763-85
шт.
2
Насос ГНОМ 10-10 380В
ГОСТ 20763-85
шт.
2
Насос ЭЦВ 6*10*110
ГОСТ 10428-89
шт.
10
Насос ЭЦВ 8*25*100
ГОСТ 10428-89
шт.
8
Насос ЭЦВ 10*63*110
ГОСТ 10428-89
шт.
5
Насос СМ 150-125-315 (С двигателем, на раме)
ГОСТ 22247-96
шт.
1
Насос К 100-65-250, 45кВт
ГОСТ 22247-96
шт.
1


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (не бывшем в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), и иметь дату выпуска (изготовления) не ранее 2014 года. Запрещается поставка товара снятого с производства, выставочных образцов. Товар должен быть свободен от любых прав третьих лиц (не должен находиться в залоге, под арестом или обременением). Товар должен обладать сертификатами и прочими необходимыми документами, позволяющими его использование по назначению на территории Российской Федерации. 

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	363000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Товар предназначается для откачки воды из артезианских скважин и колодцев.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Во время эксплуатации товар может быть подвергнут следующим вредным факторам:
-повышенная влажность;
- повышенная вибрация;
-агрессивные среды;
-повышенное запыление;
-повышенное давление;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Товар должен соответствовать требованиям согласно подраздела 1.1 настоящего ТЗ, а также соответствовать следующим качественным характеристикам:
- отсутствие деформации; 
- глубоких царапин;

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Согласно разделу 3 настоящего ТЗ.

	Подраздел 4.3. Требования к маркировке

	Маркировка товара должна содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (клеймо, отбой, штамповка, заводская маркировка) номер партии на бирке и сертификате должны совпадать с маркировкой на изделии (товаре).
Оформление проводится с учетом:
ГОСТ 30668 -2000, 26828 -86, 1860 – 86 – маркировка изделий и т д.

	Подраздел 4.4. Требования к упаковке

	Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от повреждений, коррозии и т.д. при перевозке автотранспортом транспортом.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	При поставке Товара, Поставщик незамедлительно, в день отгрузки Товара, обязан сообщить Покупателю по факсу 7/84235/9-69-90 или электронной почте SAAleksandrina@rosatom.ru следующие данные: отгрузочные реквизиты Поставщика, наименование, количество и ассортимент Товара, вид транспорта, номер квитанции, дату отгрузки. Приемка товара осуществляется на складе Покупателя.
Поставщик не позднее 3-х дней с момента отгрузки Продукции предоставляет оригиналы следующих документов:
- товарную накладную (Торг-12), два экземпляра;
- товарно-транспортную накладную по форме 1-Т
- паспорт (сертификат) качества Товара;
- санитарно–гигиеническое заключение;
- счет-фактуру.
Поставка товара без подлинных документов считается некомплектной и просроченной. Покупатель вправе не оплачивать данный Товар до момента предоставления указанных документов.
Поставщик должен обеспечить техническое сопровождение входного контроля поставляемого товара, включая проверку и наличия соответствующих сертификатов, наличия и надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в настоящем техническом задании.
При обнаружении недостачи товара при подсчете товара в процессе приема-передачи заказчик делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт. При обнаружении недопоставки товара по количеству заказчик выдвигает требования о поставке недопоставленного количества товара, а поставщик обязан своими силами и за свой счет до поставить товар в течение 10 суток с момента выставления такого требования и составления соответствующего акта.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При поставке продукции поставщик обязан передать заказчику оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.
Продукция должна иметь сертифицированные маркировки завода-изготовителя, номера партии и соответствующие бирки.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Транспортировка товара осуществляется за счет поставщика в адрес заказчика (433510, РФ, Ульяновская обл., г. Димитровград, Мулловское шоссе, д.51) и в объемах предусмотренных разделом 1, настоящего Технического задания. Средства транспортировки поставщика должны обеспечивать целостность упаковки товара.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Товар должен быть пригоден к длительному хранению в крытых не отапливаемых помещениях.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Гарантийный срок должен быть не менее, гарантийного срока завода изготовителя. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленных Российской Федерацией и требованиям заказчика.
При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов поставщик обязан в течение 30 суток с момента получения письменного уведомления заказчика заменить товар своими силами и за свой счет. В случаях замены гарантийный срок продлевается на срок замены.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Качество товара должно соответствовать требованиям согласно подраздела 1.1 настоящего ТЗ по позициям.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Товар поставляется в объемах предусмотренных  разделом 1, настоящего Технического задания. Поставка осуществляется  при предварительном согласовании даты и времени с контактным лицом заказчика. Срок поставки составляет 25 (двадцать пять) суток с момента заключения договора поставки.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Вся информация предоставляемая поставщиком заказчику на основании требований настоящего Технического задания должна быть на русском языке и бумажном носителе, также дублироваться в электронном виде на USВ-флеш-накопителе.


Главный инженер-начальник ЦТВС                     

М.И. Выдрин
