Техническая часть 
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку дозиметров термолюминесцентных ДВГН-01.
Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг [в составе лота] не    допускается.

1. Наименование, характеристики закупаемых товаров (работ, услуг):

	№
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Един.

измер.
	Кол-во


	Макс. цена за единицу закупаемого товара,  с учетом НДС, (руб.)

	1
	Дозиметр термолюминесцентный ДВГН-01
	Масса: 0,055 кг;
Габаритные размеры: 130х40х21мм;

Значение относительной влажности воздуха при эксплуатации при температуре 35°С: 98%;

Значение температуры воздуха при эксплуатации: от -35 до +60°С;

Эффективная толщина корпусов дозиметров: 1 г/см2;

Многократность использования дозиметров ДВГН-01 в комплексе, циклов, не менее 200;

В комплекте поставки программное обеспечение:

База данных (в электронном виде) по откалиброванным дозиметрам с целью использования дозиметров на приобретенном ранее считывателе СТЛ-300 – 1 шт. 
	Шт.
	1340
	5906,31

	Итого без НДС:
	6 707 161,81

	Итого НДС:
	1 207 289,12

	Всего с НДС: 
	7 914 450,93


1.1. Указание на номера и наименование позиций, по которым допустим аналог или эквивалент: отсутствует
1.2. Критерии определения соответствия аналога (эквивалента): отсутствуют
1.3. Обоснование решения Заказчика: закупка запасных частей, расходных материалов для оборудования, находящегося на гарантии, использование именно таких запасных частей или расходных материалов предусмотрено условиями гарантии, конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией.

2. Требования к количеству, качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции: 
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Дата изготовления оборудования не ранее _2013_ года. Оборудование должно соответствовать стандартам ССБТ. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение на применение, выданное органами Ростехнадзора, сертификат по системе сертификации ГОСТ-Р. Поставщик при поставке обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке, руководство по эксплуатации, свидетельство о первичной поверке, методику поверки. Комплектующие, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь: сертификаты соответствия, сертификаты качества, свидетельства о первичной аттестации, соответствующую выписку из ГОСРЕЕСТРа, паспорт на данный вид продукции, руководство по эксплуатации.
3. Требования к безопасности продукции: Поставляемый товар (работа, услуга) должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством РФ для данного вида товаров (работ, услуг).

4. Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам, и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

Исполнитель по договору                        ______________________/ _________________/

