Приложение №3 к Извещению

о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме

от «22» мая 2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ «Электроустановочное оборудование и материалы»

| № п/п | Товар | Ед. | ИТОГО | ГОСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод СИП-4 2*16 (м) | м | 3080 | Гост 52373-2005 |
| 2. | Провод СИП-4 3*35+1*54,6 | м | 400 | Гост 52373-2005 |
| 3. | Провод неизолированный А-35 | м | 1150 | Гост 839-80 |
| 4. | Провод неизолированный А-70 | м | 1400 | Гост 839-80 |
| 5. | Комплект линейной арматуры: анкерный кронштейн СS 10.3 2шт., анкерный зажим РА1500 2шт., кронштейн промежуточной подвески ЕS1500Е 1шт., лента СОТ 6м, бугель NB200 4шт., скрепа NC20 2шт. | шт | 70 | Гост 52373-2005 |
| 6. | Комплект линейной арматуры для однофазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 2шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 3811 | Гост 52373-2005 |
| 7. | Комплект линейной арматуры для трехфазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 4шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 254 | Гост 52373-2005 |
| 8. | Комплект линейной арматуры: зажим натяжной НБ-1 12шт., зажим плашечный ПА-1-1 12шт., вязка спиральная ВС70\95.1 60шт. | шт. | 14 | Гост 52373-2005 |
| 9. | Кабель силовой ААБл 4*120 | м | 429 | ГОСТ 18410 |
| 10. | Кабель силовой ААБл - 10 3*240 | м | 203 | ГОСТ 18410 |
| 11. | Муфта соединительная 4СТП-В 70-120 с гильзами | комплект | 6 | Гост 13781-86 |
| 12. | Муфта соединительная СТП-10 150-240 с гильзами | комплект | 5 | Гост 13781-86 |
| 13. | Концевая муфта КВТП-10 150-240 с наконеч. | шт. | 6 | Гост 13781-86 |
| 14. | Концевая муфта 4КВНтп-В 70-120 с наконеч. | шт. | 7 | Гост 13781-86 |
| 15. | Рубильник РПС 2\1 П 250А | шт. | 5 | ГОСТ Р 50030.2-99 |
| 16. | Автоматический выключатель ВА 5735 340010 250А | шт. | 8 | ГОСТ Р 50030.2-99 |
| 17. | Опорный изолятор ИО-1-2,5У | шт. | 494 | Гост 52082-2003 |
| 18. | Опорный изолятор ИОР - 10-7,5 | шт. | 9 | Гост 52082-2003 |

Общие требования к условиям поставки продукции:

Срок поставки продукции –в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора.

Все цены на поставляемую продукцию должны полностью включать в себя все налоги и иные обязательные платежи, стоимость всех затрат по погрузке, доставке и разгрузке продукции на склад Покупателя, стоимость всех сопутствующих услуг, страховых взносов, таможенных пошлин, а также все скидки, предлагаемые Поставщиком. Все риски и право собственности на поставляемую продукцию переходят от Поставщика к Покупателю при приемке товара на склад Покупателя в момент подписания Покупателем акта приема-передачи на данный товар.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого товара ГОСТам и ТУ, а также требованиям технического задания. Продукция должна сопровождаться паспортами качества и сертификатами.

Продукция должна быть российского производства, новая, ранее не используемая, 2011-2012 года выпуска.

| № п/п | Товар | Ед. | Андреапольское отделение ООО«Тверьоблэлектро» 172800, г. Андреаполь, пер. Измайлова, д. 1а | Бежецкое отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171984, Тверская обл., Бежецкий район, г. Бежецк, ул. Кузнецова, д.26 | Бологовское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171080, Тверская область, г. Бологое, ул. Горская, д.97 | Весьегонское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171721, Тверская обл., г. Весьегонск, ул. Заводская, д.17 | Вышневолоцкое отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171155, Тверская обл., Вышневолоцкий район, п. Приозерный | Западнодвинское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172610, г.Западная Двина, ул.Полевая, д.43 | Зубцовское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172333, Тверская обл., Зубцовский район, г. Зубцов, ул. Парижской Коммуны, д.30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод СИП-4 2*16 (м) | м | - | 180 | 240 | 320 | 440 | 140 | 80 |
| 2. | Провод СИП-4 3*35+1*54,6 | м | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
| 3. | Провод неизолированный А-35 | м | - | - | 100 | - | 350 | - | - |
| 4. | Провод неизолированный А-70 | м |  |  | 200 |  | 300 |  |  |
| 5. | Комплект линейной арматуры: анкерный кронштейн СS 10.3 2шт., анкерный зажим РА1500 2шт., кронштейн промежуточной подвески ЕS1500Е 1шт., лента СОТ 6м, бугель NB200 4шт., скрепа NC20 2шт. | шт | - | 14 | - | - | 38 |  |  |
| 6. | Комплект линейной арматуры для однофазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 2шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 128 | 183 | 258 | 332 | 437 | 130 | 67 |
| 7. | Комплект линейной арматуры для трехфазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 4шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 8 | 11 | 17 | 21 | 27 | 8 | 4 |
| 8. | Комплект линейной арматуры: зажим натяжной НБ-1 12шт., зажим плашечный ПА-1-1 12шт., вязка спиральная ВС70\95.1 60шт. | шт. |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 9. | Кабель силовой ААБл 4*120 | м |  |  |  |  | 195 |  |  |
| 10. | Кабель силовой ААБл - 10 3*240 | м |  |  |  |  | 119 |  |  |
| 11. | Муфта соединительная 4СТП-В 70-120 с гильзами | комплект |  |  | 1 |  | 2 |  |  |
| 12. | Муфта соединительная СТП-10 150-240 с гильзами | комплект |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 13. | Концевая муфта КВТП-10 150-240 с наконеч. | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Концевая муфта 4КВНтп-В 70-120 с наконеч. | шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 15. | Рубильник РПС 2\1 П 250А | шт. |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16. | Автоматический выключатель ВА 5735 340010 250А | шт. |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |
| 17. | Опорный изолятор ИО-1-2,5У | шт. | 17 | 38 | 48 | 14 | 73 | 19 | 18 |
| 18. | Опорный изолятор ИОР - 10-7,5 | шт. |  |  |  |  | 2 |  | 2 |

Продолжение таблицы

| № п/п | Товар | Ед. | Калининское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 170517,Тверская обл., пгт. Васильевский Мох, ул.Ленина, д.3 | Калязинское отделение ООО «Тверьоблэлектро», 171573, г. Калязин, п. Рыбзавода, 2 | Кашинское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171640, Тверская обл., Кашинский район, г. Кашин, ул. Республиканская | Конаковское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171251, Тверская обл., Конаковский район, г. Конаково, пл.Калинина, д.3 | Красномайское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171121, Тверская обл., Вышневолоцкий р-н, пгт. Красномайский, ул. Школьная, д.4 | Кувшиновское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172110, Тверская обл., Кувшиновский р-н, г. Кувшиново, ул. Бумажников, д.17 | Лихославльское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171121, Тверская обл., Лихославльский р-н, г. Лихославль, ул. Лихославльская, д.7 а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод СИП-4 2*16 (м) | м | 60 | 140 | 100 | 240 | 80 | 60 | 80 |
| 2. | Провод СИП-4 3*35+1*54,6 | м | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 3. | Провод неизолированный А-35 | м | 100 | - | 100 | 200 | - | - | - |
| 4. | Провод неизолированный А-70 | м | 100 | 200 | 100 | 100 |  |  |  |
| 5. | Комплект линейной арматуры: анкерный кронштейн СS 10.3 2шт., анкерный зажим РА1500 2шт., кронштейн промежуточной подвески ЕS1500Е 1шт., лента СОТ 6м, бугель NB200 4шт., скрепа NC20 2шт. | шт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплект линейной арматуры для однофазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 2шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 61 | 137 | 117 | 234 | 77 | 207 | 70 |
| 7. | Комплект линейной арматуры для трехфазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 4шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 4 | 9 | 8 | 15 | 5 | 13 | 5 |
| 8. | Комплект линейной арматуры: зажим натяжной НБ-1 12шт., зажим плашечный ПА-1-1 12шт., вязка спиральная ВС70\95.1 60шт. | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 9. | Кабель силовой ААБл 4*120 | м |  | 26 |  | 124 |  |  |  |
| 10. | Кабель силовой ААБл - 10 3*240 | м |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 11. | Муфта соединительная 4СТП-В 70-120 с гильзами | комплект | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Муфта соединительная СТП-10 150-240 с гильзами | комплект |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13. | Концевая муфта КВТП-10 150-240 с наконеч. | шт. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 14. | Концевая муфта 4КВНтп-В 70-120 с наконеч. | шт. | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| 15. | Рубильник РПС 2\1 П 250А | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 16. | Автоматический выключатель ВА 5735 340010 250А | шт. | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 17. | Опорный изолятор ИО-1-2,5У | шт. | 5 | 30 | 24 | 30 | 7 |  |  |
| 18. | Опорный изолятор ИОР - 10-7,5 | шт. | 1 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы

| № п/п | Товар | Ед. | Нелидовское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172527, Тверская обл., г. Нелидово, ул. Шменкеля, д.16а | Оленинское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172400, Тверская обл., пгт. Оленино, ул. Кузьмина, д.13 | Осташковское отделение ООО «Тверьоблэлектро», 172730, г. Осташков, ул.Володарского,153 | Редкинское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт. Редкино, ул. Парковая, 43 | Сандовское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171750, Тверская обл., Сандовский р-н, пгт. Сандово, ул. Заречная, д.22 | Селижаровское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172200, Тверская обл., Селижаровский район, пгт. Селижарово, ул. Завокзальная, д.28 | Сонковское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171450, п. Сонково, ул. Клубная, д.11а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод СИП-4 2*16 (м) | м | 220 | 60 | - | - | 100 | 180 | - |
| 2. | Провод СИП-4 3*35+1*54,6 | м | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Провод неизолированный А-35 | м | - | - | - |  | 100 | - | - |
| 4. | Провод неизолированный А-70 | м |  | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 5. | Комплект линейной арматуры: анкерный кронштейн СS 10.3 2шт., анкерный зажим РА1500 2шт., кронштейн промежуточной подвески ЕS1500Е 1шт., лента СОТ 6м, бугель NB200 4шт., скрепа NC20 2шт. | шт | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплект линейной арматуры для однофазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 2шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 225 | 73 | 144 | 108 | 104 | 180 | 87 |
| 7. | Комплект линейной арматуры для трехфазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 4шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 15 | 5 | 9 | 7 | 7 | 12 | 6 |
| 8. | Комплект линейной арматуры: зажим натяжной НБ-1 12шт., зажим плашечный ПА-1-1 12шт., вязка спиральная ВС70\95.1 60шт. | шт. |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 9. | Кабель силовой ААБл 4*120 | м | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Кабель силовой ААБл - 10 3*240 | м |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Муфта соединительная 4СТП-В 70-120 с гильзами | комплект |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 12. | Муфта соединительная СТП-10 150-240 с гильзами | комплект |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 13. | Концевая муфта КВТП-10 150-240 с наконеч. | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 14. | Концевая муфта 4КВНтп-В 70-120 с наконеч. | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 15. | Рубильник РПС 2\1 П 250А | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Автоматический выключатель ВА 5735 340010 250А | шт. |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | Опорный изолятор ИО-1-2,5У | шт. | 42 | 13 | 44 |  |  | 28 |  |
| 18. | Опорный изолятор ИОР - 10-7,5 | шт. |  |  |  |  |  |  |  |

Окончание таблицы

| № п/п | Товар | Ед. | Спировское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171171, Тверская обл., Спировский р-н, п. Спирово, ул. Пушкина, д.82 | Старицкое отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171361, Тверская обл., Старицкий район, г. Старица, ул. им.Ленина, д.6 | Торопецкое отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172840, г. Торопец, пер. Кудрявцева, д. 1 | Удомельское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 171843,Тверская обл., г.Удомля, ул. К.Маркса, д. 19/б | Фировское отделение ООО«Тверьоблэлектро», 172721, Тверская обл., Фировский р-н, пгт. Фирово, ул. Пионерская, д.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод СИП-4 2*16 (м) | м | - | 60 | - | 120 | 180 |
| 2. | Провод СИП-4 3*35+1*54,6 | м | - | - | - | - | - |
| 3. | Провод неизолированный А-35 | м | 100 | 100 | - | - | - |
| 4. | Провод неизолированный А-70 | м | 100 | 100 |  |  |  |
| 5. | Комплект линейной арматуры: анкерный кронштейн СS 10.3 2шт., анкерный зажим РА1500 2шт., кронштейн промежуточной подвески ЕS1500Е 1шт., лента СОТ 6м, бугель NB200 4шт., скрепа NC20 2шт. | шт |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплект линейной арматуры для однофазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 2шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 77 | 55 | 38 | 114 | 168 |
| 7. | Комплект линейной арматуры для трехфазных вводов: анкерный кронштейн СА2000 1шт., анкерный зажим DN123 2шт., анкерный кронштейн СА16 1шт., прокалывающий зажим ОР645 4шт., лента СОТ 1м, скрепа NC20 1шт. | шт. | 5 | 4 | 11 | 7 | 11 |
| 8. | Комплект линейной арматуры: зажим натяжной НБ-1 12шт., зажим плашечный ПА-1-1 12шт., вязка спиральная ВС70\95.1 60шт. | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 9. | Кабель силовой ААБл 4*120 | м |  |  |  |  |  |
| 10. | Кабель силовой ААБл - 10 3*240 | м |  |  |  |  |  |
| 11. | Муфта соединительная 4СТП-В 70-120 с гильзами | комплект |  |  |  | 1 |  |
| 12. | Муфта соединительная СТП-10 150-240 с гильзами | комплект |  |  |  | 1 |  |
| 13. | Концевая муфта КВТП-10 150-240 с наконеч. | шт. | 1 |  |  | 1 |  |
| 14. | Концевая муфта 4КВНтп-В 70-120 с наконеч. | шт. |  |  |  | 1 |  |
| 15. | Рубильник РПС 2\1 П 250А | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 16. | Автоматический выключатель ВА 5735 340010 250А | шт. |  |  | 1 |  |  |
| 17. | Опорный изолятор ИО-1-2,5У | шт. |  | 17 | 27 |  |  |
| 18. | Опорный изолятор ИОР - 10-7,5 | шт. | 1 |  |  | 1 | 2 |