# ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛЕЙ K-FLEX К414 | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 60,000 |
| 2 | СРЕДСТВО ЧИСТЯЩЕЕ K-FLEX АРТИКУЛ ТКФСО 1Л | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | Л | 24,000 |
| 3 | ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ K-FLEX ST 3Х50Х15000ММ | ТУ 2535-001-75218277-05 | ШТ | 60,000 |
| 4 | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX ST РУЛОН 10Х1000ММ | ТУ 2535-001-75218277-05 | М2 | 32,000 |
| 5 | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX ST РУЛОН 19Х1000ММ | ТУ 2535-001-75218277-05 | М2 | 140,000 |
| 6 | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX ST ТРУБКА 9Х35ММ | ТУ 2535-001-75218277-05 | ШТ | 1,000 |
| 7 | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX ST ТРУБКА 9Х108ММ | ТУ 2535-001-75218277-05 | ШТ | 50,000 |
| 8 | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX ST ТРУБКА 9Х140ММ | ТУ 2535-001-75218277-05 | ШТ | 200,000 |
| 9 | МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ K-FLEX ST ТРУБКА 13Х160ММ | ТУ 2535-001-75218277-05 | ШТ | 1570,000 |
| 10 | ДОЗАТОР КЛЕЯ | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2,000 |

- Технические характеристики

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Температура применения, oC | От -200 до +105* |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м•К) при температуре, оС |  |
| -100 -50 0 20 | 0,024 0,029 0,036 0,038 |
| Сопротивление диффузии водяного пара (фактор μ) по DIN 52516 | ≥ 7 000 |
| Плотность, кг/м3 | 40±15** |
| Показатель кислотности (pH) по DIN 1988/7 | нейтральный |
| Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
| Масло и бензостойкость | хорошая |
| Биологическая стойкость | хорошая |
| Запах | нейтральный |
| Пожарная безопасность | Г1 (Россия, ГОСТ 30244–94) РП1 (Россия, ГОСТ Р 51032–97) |
| Цвет | Черный |
| Покрытие | ALU, PVC |
| Системы | AL CLAD/ AL CLAD AD; IC CLAD/ IC CLAD AD; IN CLAD/ IN CLAD AD |

* — для исполнения AD (самоклеящаяся) до 85 оС

** — без покрытия