Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

Открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку материалов и инвентаря для обеспечения радиационной безопасности.

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2015 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2015 год

- Предмет открытого запроса цен:

Заключение договора на поставку материалов и инвентаря для обеспечения радиационной безопасности.

- Срок поставки:

начало: с момента подписания договора поставки;

окончание: в  течение 14 (четырнадцати) календарных дней.

Место поставки товара и условия:

Поставка Товара осуществляется в ЗАТО г. Островной, Мурманской области, пл. Якорная, 1 (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).

Порядок приемки товара: Приемка товара производится на территории Покупателя, в присутствии представителей обеих сторон, при наличии всех необходимых документов на поставляемую продукцию (сертификаты, паспорта и т.п.).

Дополнительные условия:

- Въезд в ЗАТО Мурманской области возможен только при наличии пропуска, оформленного в соответствии с установленными правилами.

- Цена поставляемого товара:

В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Покупателя, находящегося в ЗАТО г. Островной, Мурманской области, пл. Якорная, 1 (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»), хранение на складе и другие обязательные платежи.

- Перечень Товара:

| № п/п | Наименование Товара* | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средство для пленочной дезактивации ВЛ-501 | кг | 100 |
| 2 | Средство дезактивирующее ДЕЗ-3 | кг | 100 |
| 3 | Керамический фильтр для системы очистки и минерализации воды KS-971 | шт | 5 |
| 4 | Минеральные камни для системы очистки и минерализации воды KS-971 | шт | 10 |
| 5 | Угольный картридж для системы очистки и минерализации воды KS-971 | шт | 10 |
| 6 | Мешок полипропиленовый зелёный 55х95 мм | шт | 150 |
| 7 | Пакет ПНД 30*40 (100шт) | рул | 1 |
| 8 | Сода пищевая 500 гр | шт | 4 |
| 9 | Фольга пищевая 30см х 10м | шт | 5 |
| 10 | Ртуть (II) азотнокислая 1/в,ЧДА | кг | 0,5 |
| 11 | Калий марганцовокислый, имп | кг | 1 |
| 12 | Ткань вафельная отбеленная (ширина 80см.) | пог.м | 250 |
| 13 | Полотно холстопрошивное ширина 160см х 50м | пог.м | 250 |
| 14 | Элемент питания Camelion R03 Super Heavy Duty | шт | 100 |
| 15 | Элемент питания Camelion R06 Super Heavy Duty | шт | 36 |
| 16 | Элемент питания Camelion R14 Super Heavy Duty | шт | 50 |
| 17 | Изолента ПВХ ЗУБР "МАСТЕР" черная 15мм х 10м (6000 В) | шт | 10 |
| 18 | Паронит ПОНБ 4,0мм 1,5х1,7м | шт | 4 |
| 19 | Эмаль ПФ-115 "КраскаВо" белая (25 кг) | кг | 100 |
| 20 | Элемент питания тип CR2450 | шт | 50 |
| 21 | Веник "сорго" высший сорт | шт | 50 |
| 22 | Кастрюля 2,7л нерж. сталь | шт | 2 |
| 23 | Ящик для инструмента GREAT 24.78 8 отделений 2 шт | шт | 2 |
| 24 | Смеситель настольный локтевой | шт | 3 |
| 25 | Паяльная станция СВЕТОЗАР SV-55333 | шт | 1 |
| 26 | Кондуктометр "Анион-7025" | шт | 1 |
| 27 | Перфоратор Bosch GBH-2-24-D | шт | 1 |
| 28 | Расходомер-пробоотборник радиоактивных газоаэрозольных смесей ПУ-5 | шт | 1 |
| 29 | рН-метр карманный рНер+ 98108 | шт | 1 |
| 30 | Сетевой фильтр МОST-RG (5с/заз.+1) 5м. | шт | 4 |
| 31 | Стол лабораторный мобильный (столешница-Меламин) 1200 СЛМл-М | шт | 2 |
| 32 | Фонарь Эра FA19М | шт | 3 |
| 33 | Шкаф для хранения кислот и щелочей АА120 new | шт | 1 |
| 34 | Пипетка с дел. на полн. слив. 2-1-2-5; 0,05 | шт | 10 |
| 35 | Пипетка с дел. на полн. слив. 2-1-2-10 | шт | 10 |
| 36 | Пипетка с дел. на полн. слив. 2-1-2-25 | шт | 10 |
| 37 | Спринцовка резиновая 10 мл №0 | шт | 20 |
| 38 | Спринцовка резиновая 35 мл №1 | шт | 10 |
| 39 | Рулетка МТ-00710 10 м, обрезиненный корпус | шт | 2 |
| 40 | Швабра д/мытья пола деревянная | шт | 25 |
| 41 | Аккумулятор к проботборнику | шт | 1 |
| 42 | Сосуд Маринелли 0,5 л для спектрометра Прогресс БГ | шт | 10 |

* Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент»

- Требования к  предоставлению гарантий качества:

В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ и в соответствии с ГОСТом.

- Требования к упаковке:

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

- Прочие условия:

Поставляемый товар должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Главный специалист МТО ___________________________ Марченко В.Ф.