Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)

 Расходомер вихревой Rosemount 8800
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Страна
производитель
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Расходомер вихревой

Типа  Rosemount 8800 или эквивалент
	Модель - Rosemount 8800, или аналог. Присоединительный диаметр - 80 мм., измеряемый расход в рабочих условиях
 - min не более 10 м3/ч, 
- max не менее 290 м3/ч,
 рабочая среда - газ, пар, максимальное давление измеряемой среды - до 20 МПа, максимальная температура измеряемой среды - от 0 до 200 °С, выходной сигнал - унифицированный токовый 4-20 мА с цифровым сигналом по протоколу HART, наличие ЖК индикатора, типоразмер кабельного ввода- М20х1.5, встроенный сенсор температуры, предел основной относительной погрешности не более ± 1%, степень защиты IP66, температура окружающего воздуха от -10 °С до + 60 °С, соединение под приварку. 
	
	шт
	1


