ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

водогазопроводной арматуры
том 2 «техническая часть»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	1
	 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С13НЖ ДУ50
	шт
	1
	 
	Март  2015г.

	2
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б1П ДУ15 РУ10 МУФТОВЫЙ
	шт
	5
	Давление - 10 кГс/см2 
ГОСТ - 6527-68 
привод - ручной 
условный проход - Ду15 
присоединение - муфтовое 
среда - вода
ГОСТ 6527-68
	

	3
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б1П ДУ20 РУ10 МУФТОВЫЙ
	шт
	5
	Давление - 10 кГс/см2 
ГОСТ - 6527-68 
привод - ручной 
условный проход - Ду 20 
присоединение - муфтовое 
среда - вода
ГОСТ 6527-68
	

	4
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ15РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	13
	Рабочая среда - вода 
ГОСТ - 6527-68 
материал - корпуса ЛЦ40С(латунь) 
температура - рабочей среды до +70градусов 
условное давление - 1,0 мпа
ГОСТ 6527-68
	

	5
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ20РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	8
	Рабочая среда - вода 
Давление - условное 1,0 МПА 
температура - рабочей среды до +70градусов 
Материал корпуса - ЛЦ40С(латунь) 
способ соединения - муфтовоепо ГОСТу 6527-68 
уровень - герметичности в (ГОСТ 9544-93)
ГОСТ 6527-68
	

	6
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б3Р ДУ50 РУ10 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ(ПОЖАРНЫЙ)
	шт
	4
	
ГОСТ 6527-68
	

	7
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	15
	Давление - условное 1,6Мпа 
температура - среды 225С 
условный проход - 15мм 
тип присоединения - муфтовый 
Материал корпуса - ковкий чугун КЧ30-6-ф 
Управление - ручное 
ТУ - 3732-001-00218137-94 
среда - вода,пар,воздух 
уплотнение - шпинделя ТРГ 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"Д"
ГОСТ 6527-68
	

	8
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	30
	Давление - условное 1,6Мпа 
материал - корпуса -ковкий чугун КЧ30-6-ф 
температура - среды 225С 
условный проход - 20мм 
Управление - ручное 
присоединение - муфтовое 
среда - вода,пар,воздух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"Д"
ГОСТ 6527-68
	

	9
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	6
	Давление - условное 1,6Мпа 
температура - среды 225С 
условный проход - 25мм 
Материал корпуса - ковкий чугун КЧ30-6-ф 
Управление - ручное 
присоединение - муфтовое 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	10
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ25РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	1
	Давление - условное 1,6Мпа 
температура - среды 225С 
условный проход - 25мм 
Материал корпуса - ковкий чугун КЧ30-6-ф 
Управление - ручное 
присоединение - фланцевое 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	11
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П1 ДУ32 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	2
	Давление - условное 1,6Мпа 
температура - среды 225С 
условный проход - 32мм 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	12
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	15
	Давление - условное 1,6Мпа 
ГОСТ - 6527-68 
температура - среды 225С 
условный проход - 15мм 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	13
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	8
	Давление - условное 1,6Мпа 
ГОСТ - 6527-68 
температура - среды 100-250С 
условный проход - 20мм 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "Д"
ГОСТ 6527-68
	

	14
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ25 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	2
	Рабочая среда - вода 
ГОСТ - 6527-68 
температура - среды 100-250С 
условный проход - 25мм 
условное давление - 16кгс/см2
ГОСТ 6527-68
	

	15
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ18П2 ДУ32 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	1
	
ГОСТ 6527-28
	

	16
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П1 ДУ25 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	3
	
ГОСТ 12815-80
	

	17
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ19П2 ДУ32 РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	3
	Рабочая среда - вода,пар,воздух 
ГОСТ - 9544-93 
температура - рабочей среды 225С 
присоединение - муфтовое 
уровень - герметичности "Д"
ГОСТ 12815-80
	

	18
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15КЧ35НЖ ДУ25РУ16 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	условный проход - 25мм 
вид - фланцевый 
условное давление - 16 ати
ГОСТ 12815-80
	

	19
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15НЖ6БК ДУ6 РУ25 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	20
	 
	

	20
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С18П ДУ40РУ25 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	4
	Давление - условное 2,5Мпа 
температура - 450С 
условный проход - 40мм 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс "С"
ГОСТ 12815-80
	

	21
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С22НЖ ДУ32 РУ40 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	условный проход - 32мм, условное давление 40 ати
ГОСТ 12815-80
	

	22
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С22НЖ ДУ40 РУ40 ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	6
	Длина - строительная- 200мм 
Давление - 40кгс/кв.м 
температура - макс.425 град.С 
Материал корпуса - сталь,материал уплотнения затвора-нержавеющая сталь 
среда - вода,пар, 
уплотнение - шпинделя-сальниковая набивка 
Тип - соединения-фланцевый по ГОСТу 12815-80
ГОСТ 12815-80
	

	23
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15С54БК ДУ15 РУ160 ДЛЯ МАНОМЕТРА ЦАПКОВЫЙ ИЛИ МУФТОВЫЙ
	шт
	10
	Давление - условное 16,0Мпа 
температура - среды 200С 
условный проход - 15мм 
среда - вода,пар,вохдух 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"С"
	

	24
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч75П ДУ50 РУ10 МЕМБРАННЫЙ ФУТЕРОВАННЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	

	25
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П ДУ15 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	5
	
ГОСТ 6527-68
	

	26
	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Ч8П ДУ20 РУ16 ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ
	шт
	5
	
ГОСТ 6527-68
	

	27
	ВЕНТИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ ВИГ 160-С1Б1Б
	шт
	20
	Давление - среды 160 кг/см2 
температура - 300 
условный проход - 5 мм
	

	28
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С15НЖ Ду50Ру40
	шт
	2
	условный проход - 50мм,условное давление 40 ати
	

	29
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С15НЖ ДУ50РУ40 ЛИТАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	4
	Давление - 40кгс/кв.см 
Материал корпуса - сталь 
среда - вода,пар
ГОСТ 12815-80
	

	30
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ150РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	3
	Рабочая среда - вода,пар 
ГОСТ - 5762-2002 
температура - среды 150-300С 
диаметр - условный 150мм 
условное давление - 16 кгс/см2
ГОСТ 12815-80
	

	31
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ50РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	7
	Давление - 1,6Мпа 
ГОСТ - 5762-2002 
температура - среды 150-300С 
привод - ручной 
условный проход - 50мм 
Материал корпуса - Сталь 25Л 
присоединение - фланцевое 
среда - вода,пар 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"А"
ГОСТ 12815-80
	

	32
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ ДУ80РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	5
	Давление - условное 1,6Мпа 
ГОСТ - 5762-2002 
температура - среды 150-300С 
привод - ручной 
условный проход - 80мм 
Материал корпуса - Сталь 25Л 
присоединение - фланцевое 
среда - вода,пар,газ 
герметичность по ГОСТу 9544 - класс"А"
ГОСТ 12815-80
	

	33
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ(ЗГС) ДУ50РУ16 ФЛАНЦЕВАЯ ЛИТАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ЛИТАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДО
	шт
	1
	
ГОСТ5762-80
	

	34
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С41НЖ1(3КЛ2-16) ДУ100РУ16 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ САЛЬНИКОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ,ЗАТВОР-СПЛОШНОЙ ИЛИ ДВУХДИСКОВЫЙ КЛИН
	шт
	1
	Рабочая среда - вода,пар 
Давление - 1,6 МПа 
назначение - запорно-регулирующая 
температура - рабочей среды от -40 до +425 градусов 
привод - ручной 
Материал корпуса - углеродистая сталь 
присоединение - фланцевое 
диаметр - 100мм
	

	35
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С64НЖ ДУ100 РУ25 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ИЛИ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	4
	Рабочая среда - вода,пар 
температура - среды 150-300С 
диаметр - условный 100мм 
условное давление - 25кгс/см2
ГОСТ 12815-80
	

	36
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С65НЖ ДУ200РУ25 С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ШТАМПОСВАРНАЯ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	условный проход - 200мм 
вид - фланцевый 
условное давление - 25 ати
ГОСТ 12815-80
	

	37
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ 30С99НЖ ДУ150РУ25 ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	3
	температура окружающей среды - 150-300С 
Рабочая среда - вода,пар 
диаметр - условный 150мм 
условное давление - 25 кгс/см2
ГОСТ 12815-80
	

	38
	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 30Ч6БР ДУ300РУ10 ДВУХДИСКОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	
ГОСТ 12815-80
	

	39
	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ 30Ч6БР ДУ400РУ10 ДВУХДИСКОВАЯ С  ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	1
	температура окружающей среды - 120С 
Рабочая среда - вода,пар 
ГОСТ - 5762-2002 
диаметр - условный 400мм 
условное давление - 10 кгс/см2
ГОСТ 12815-80
	

	40
	ЗАДВИЖКА ФЛАНЦЕВАЯ 30Ч39Р(МЗВ) ДУ300 РУ10 С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ,НЕВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ
	шт
	2
	
ГОСТ 12815-80
	

	41
	КЛАПАН 1213-6-0 ДУ6 РУ98 ВОЗДУШНЫЙ УГЛОВОЙ ДЛЯ ДРЕНИРОВАНИЯ СРЕДЫ ИЗ ТРУБОПРОВОДА МУФТОВОЙ
	шт
	5
	 
	

	42
	КЛАПАН ИМПУЛЬСНЫЙ 586-20-ЭМ-01 РЫЧАЖНО-ГРУЗОВОЙ САЛЬНИКОВЫЙ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ С ДОП.ПРИВОДОМ
	шт
	1
	температура - среды 545С 
условный проход - 20мм 
ТУ - 37-022-05015348-98 
среда - пар 
условное давление - 25МПа
	

	43
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С47НЖ1 ДУ00 РУ40 ПОВОРОТНЫЙ С КОНЦАМИ ПОД ПРИВАРКУ
	шт
	1
	 
	

	44
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ100 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ ОДНОДИСКОВЫЙ СТЯЖНОЙ
	шт
	2
	Рабочая среда - пар,вода 
рабочая температура - +225С 
диаметр - условный 100мм 
условное давление - 10 кгс/см2
ГОСТ 12815-80
	

	45
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19Ч21БР ДУ80 РУ10 ПОВОРОТНЫЙ ОДНОДИСКОВЫЙ СТЯЖНОЙ
	шт
	2
	Рабочая среда - пар,вода 
рабочая температура - +225С 
диаметр - условный 80мм 
условное давление - 10 кгс/см
ГОСТ 12815-80
	

	46
	КЛАПАН ОТСЕЧНОЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ АМАКС-6727-300
	шт
	1
	Рабочая среда - природный газ 
Давление - 16 Мпа 
условный проход - 300
	

	47
	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ РК102М.65.00-Э-8.5 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭОФ-250/25-0,25У-99К У2
	шт
	1
	рабочая температура - 280С,УСЛОВНЫЙ ПРОХОД Ду65мм,РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 37,3МПа, ТУ 3742.00134333434-2005
	

	48
	КОМПЛЕКТ ЗИП РЕГУЛЯТОРА РДУ 63/100(С КОЛЬЦАМИ И МЕМБРАНА)
	шт
	2
	 
	

	49
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С13НЖ ДУ15
	шт
	2
	Давление - 40кгс/кв.см 
материал - уплотнения-нержавеющая сталь 
Материал корпуса - сталь 
среда - вода,пар,конденсат 
Тип - соединения-под приварку
	

	50
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С13НЖ ДУ20
	шт
	2
	Давление - 40кгс/кв.см 
материал - уплотнения-нержавеющая сталь 
Материал корпуса - сталь 
среда - вода,пар,конденсат 
Тип - соединения-под приварку
	

	51
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С13НЖ ДУ25
	шт
	2
	Давление - 40кгс/кв.см 
материал - уплотнения-нержавеющая сталь 
Материал корпуса - сталь 
среда - вода,пар,конденсат 
Тип - соединения-под приварку
	

	52
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С13НЖ ДУ32
	шт
	2
	Давление - 40кгс/кв.см 
материал - уплотнения-нержавеющая сталь 
Материал корпуса - сталь 
среда - вода,пар,конденсат 
Тип - соединения-под приварку
	

	53
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С13НЖ ДУ40
	шт
	2
	Давление - 40кгс/кв.см 
материал - уплотнения-нержавеющая сталь 
Материал корпуса - сталь 
среда - вода,пар,конденсат 
Тип - соединения-под приварку
	

	54
	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК 45С13НЖ ДУ50
	шт
	2
	Давление - 40кгс/кв.см 
материал - уплотнения-нержавеющая сталь 
Материал корпуса - сталь 
среда - вода,пар,конденсат 
Тип - соединения-под приварку
	

	55
	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МОНОМЕТРА МV25-015 Ду1/2
	шт
	10
	Диаметр, мм - Ду 15 мм 
Давление - рабочее 16 бар 
температура эксплуатации - 200 С 
материал - корпус,шток -латунь;гайка,шайба-сталь;ручка-текстолит 
тип присоединения - внутренняя резьба ВSP
	

	56
	ТермоКожух защитный FlangePro FPT ReFlex 50 мм на краны шаровые Ду150мм
	к-т
	21
	 
	

	57
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ100 РУ25 СТ.09Г2С
	шт
	4
	ГОСТ - 12820-80 
материал - Сталь 09Г2С 
условный проход - 100мм 
условное давление - 2,5МПа
ГОСТ 12820-80
	

	58
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ100 РУ25 СТ.20
	шт
	1
	
ГОСТ 12820-80
	

	59
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ150 РУ10 СТ.12Х18Н10Т
	шт
	4
	
ГОСТ 12820-80
	

	60
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ150 РУ25 СТ.09Г2С
	шт
	4
	ГОСТ - 12820-80 
материал - Сталь 09Г2С 
условный проход - 150 мм 
условное давление - 2,5МПа
ГОСТ 12820-80
	

	61
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ250 РУ25 СТ.20
	шт
	4
	материал - ст.20 
диаметр - условный 250мм 
условное давление - 25 кгс/см2
ГОСТ 12820-80
	

	62
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ Ду32РУ25 СТ.20
	шт
	8
	
ГОСТ 12820-80
	

	63
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ40 РУ25 СТ.20
	шт
	6
	
ГОСТ 12820-80
	

	64
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ50 РУ25 СТ.09Г2С
	шт
	4
	ГОСТ - 12820-80 
материал - Сталь 09Г2С 
условный проход - 50 мм 
условное давление - 2,5МПа
ГОСТ 12820-80
	

	65
	ФЛАНЕЦ ПЛОСКИЙ ДУ80 РУ25 СТ.09Г2С
	шт
	4
	ГОСТ - 12820-80 
материал - Сталь 09Г2С 
условный проход - 80мм 
условное давление - 2,5МПа
ГОСТ 12820-80
	

	66
	ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ Ру10 Ду300
	шт
	4
	Давление - рабочее 10 кгс/см2 
ГОСТ - 12820-80 
материал - корпуса: сталь3;20 
условный проход - 300
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок, предусмотренный заводом-изготовителем. Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей и предоставить ТУ на предлагаемое оборудование.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Подготовил: 

«______» ________________ 2015 г.__________________________________ А.Н. Звонцов
Завизировали:

«______» ________________ 2015 г.__________________________________ В.Н. Селюндяев
PAGE  

