В соответствии с запросом участника процедуры закупки разъясняется порядок вывоза промышленных отходов с территории Заказчика.
Для принятия промышленных отходов с целью дальнейшего транспортирования и захоронения транспорт исполнителя должен быть оборудован кислотостойкими ёмкостями общим объёмом 3м³ и насосом для агрессивных сред для откачки отходов из полиэтиленовых канистр объёмом по 30 и 40л и с горловиной Ø 50 мм.
