Протокол по пересмотру  результатов  рассмотрения заявок на участие в редукционе в электронной форме
№110506/0536/354 /1-A002778
«№ 374 Р3/Р-11 Поставка электроприводов дистанционных для сооружения 3-го энергоблока Ростовской АЭС.» 

	г. Москва
	Дата создания протокола: 05.07.2011 г.


1. Оператор электронной торговой площадки «www.a-k-d.ru»:
ООО "АКД"
Место проведения редукциона:
http://www.a-k-d.ru
Уникальный номер редукциона на указанном сайте: A002778. 

2. Заказчик: ОАО «НИАЭП».
(Россия, 603006 г. Н. Новгород пл. Свободы д. 3). 

3. Наименование редукциона: «№ 374 Р3/Р-11 Поставка электроприводов дистанционных для сооружения 3-го энергоблока Ростовской АЭС». 

4. Извещение о проведении редукциона было размещено на сайте http://www.a-k-d.ru в сети интернет 06.05.2011 г. 

5. Рассмотрение и оценку заявок на участие в редукционе осуществляет:«Единая комиссия ОАО «НИАЭП» по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг, необходимых для сооружения энергоблоков №2, 3, 4 Ростовской АЭС » (далее – Единая комиссия).
На заседании Единой комиссии присутствовали:
Кац Владимир Лазаревич
Иванов Дмитрий Павлович
Гунин Станислав Валентинович
Кузьмина Светлана Витальевна
Мачехин Сергей Владимирович
Савиных Александр Алексеевич
Барова Татьяна Манвеловна
Кувардин Сергей Алексеевич
Голубев Олег Сергеевич

Из 15 членов Единой комиссии на заседании присутствовали 8. Кворум имеется.

6. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в редукционе 17.05.2011 г., 09:00 поступило 5 заявок на участие в редукционе через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru от участников процедуры закупки:

	№ п/п
	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки, ИНН
	Место нахождения (фактический адрес для юридического лица) и место жительства (для физического лица)
	Дата и время поступления заявки на участие в редукционе
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником процедуры закупки

	1
	ЗАО “АЭСК“
7801240060
	198095, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., 20 линия, д.5-7, к.2, лит.Б.
	16 мая 2011 г. 20:06:39
	Участник №3

	2
	ООО Торговый Дом «Тулаэлектропривод»
7709434297
	109147, Россия, Москва, Москва, Воронцовская, д.21А, стр.1
	16 мая 2011 г. 21:59:34
	Участник №4

	3
	ООО “ЭнергомашКапитал“
7705454045
	121019, Россия, г.Москва, Большой Знаменский переулок , 4 оф.13
	16 мая 2011 г. 22:08:55
	Участник №5

	4
	ЗАО «Корпорация Сплав»
5321100214
	173021, Россия, Новгородская обл., Россия, 173021, Новгородская область, Великий Новгород, улица Нехинская д.61, Нехинская , 61
	16 мая 2011 г. 16:24:58
	Участник №1

	5
	ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ
5262222391
	603024, Россия, Н. Новгород, Н.Новгород, Родниковая , 6а
	16 мая 2011 г. 18:09:44
	Участник №2


7. В соответствии с заключением Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» №126/ЦАК от 10.06.2011  Единая комиссия повторно рассмотрела заявки участников процедуры закупки на соответствие требованиям, установленным в документации о редукционе и приняла решение:
- допустить к участию в редукционе Участника процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Порядковый номер, присвоенный заявке на участие в редукционе, поданной участником процедуры закупки

	ООО Торговый Дом «Тулаэлектропривод»
	Участник №4


8. Отклонены заявки на участие в редукционе следующих участников процедуры закупки:

	Наименование (для юридического лица), ФИО (для физического лица) участника процедуры закупки
	Причина отклонения

	ЗАО “АЭСК“
	на основании п.1 ч.6 ст.43 ЕОСЗ и пункта 1.7.5. редукционной документации о проведении, т.к. в нарушение п.п. «а» п.3.2.2. о проведении редукциона в электронной форме участник не представил следующие документы: Справку об основных средствах и Справку о наличии судебных актов, которыми установлены обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения участником процедуры закупки обязательств поставщика (продавца), возникших из договоров поставки оборудования и материалов для сооружения АЭС (в том числе судебных актов об утверждении мировых соглашений, в которых устанавливаются указанные обстоятельства), вступивших в законную силу в течение двух лет, предшествующих размещению извещения о проведении процедуры закупки на официальном сайте о размещении заказов Госкорпорации «Росатом»; оборудование не соответствует требованиям редукционной документации т.к. - для всех изделий, указанных в представленной спецификации, некорректно указаны по два варианта технических условий. Для каждого изделия необходимо указывать только те ТУ, в соответствии с которым оно изготавливается;; - изделие по поз. 44 не соответствует редукционной спецификации по крутящему моменту (требуемый – 25 Н•м, предлагаемый – 40-80 Н•м).

	ООО “ЭнергомашКапитал“
	на основании п.1 ч.6 ст.43 ЕОСЗ и п.1.7.5 редукционной документации, предлагаемое оборудование не соответствует требованиям редукционной документации по следующим причинам: - изделие по поз. 1 не соответствует редукционной спецификации по крутящему моменту (требуемый – 28 Н•м, предлагаемый – 40-120 Н•м); 

	ЗАО «Корпорация Сплав»
	на основании п.1 ч.6 ст.43 ЕОСЗ и п.1.7.5 редукционной документации, предлагаемое оборудование не соответствует требованиям редукционной документации,  в связи с тем, что в представленной участником заявке отсутствует подтверждение о том, что электроприводы будут изготовлены с присоединительными размерами, соответствующими ОСТ 26-07-763, в адрес ЗАО «Корпорация Сплав» был направлен запрос №40-40-1-197/17520 от 21.06.2011, касающейся уточнения присоединительных размеров, со сроком ответа 23.06.2011. До настоящего момента ответ не получен. Провести техническую экспертизу не представляется возможным.

	ПРОМЭНЕРГОКОМПЛЕКТ
	на основании п.1 ч.6 ст.43 ЕОСЗ и п.1.7.5 редукционной документации, предлагаемое оборудование не соответствует требованиям редукционной документации по следующим причинам: - изделие по поз. 44 не соответствует редукционной спецификации по крутящему моменту (требуемый – 25 Н•м, предлагаемый – 40-80 Н•м).


9. В соответствии с п. 12 ст. 43 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» редукцион признается несостоявшимся. 

10. В соответствии с п. 13 ст. 43 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом»:

- признать Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом «Тулаэлектропривод» участником редукциона.
- в течение четырех дней со дня принятия такого решения Заказчик вправе направить такому участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемого к документации о редукционе, без подписи договора Заказчиком.
- договор заключается на условиях, предусмотренных документацией о редукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении редукциона, или по цене договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены. 

11. Протокол рассмотрения заявок на участие в редукционе составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик передает единственному участнику процедуры закупки один экземпляр протокола и проект договора. 

12. Настоящий протокол размещен на сайте http://www.a-k-d.ru. 

13. Подписи:

	Председатель Единой комиссии:

	Кац Владимир Лазаревич
	__________________

	Секретарь Единой комиссии:

	Иванов Дмитрий Павлович
	__________________

	Члены Единой комиссии:

	Гунин Станислав Валентинович
	__________________

	Кузьмина Светлана Витальевна
	__________________

	Мачехин Сергей Владимирович
	__________________

	Савиных Александр Алексеевич
	__________________

	Барова Татьяна Манвеловна
	__________________

	Кувардин Сергей Алексеевич
	__________________

	Голубев Олег Сергеевич
	__________________


