Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации о проведении открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по замене ограждающих строительных конструкций стен и кровли цеха № 5 (пролеты №№ 2,3 КНА) ОАО «ЗиО-Подольск» для нужд ОАО «ЗиО-Подольск»

от «05» марта 2015 г. № 06-15/ЗиО/ОК

В АО «Атомэнергомаш» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по замене ограждающих строительных конструкций стен и кровли цеха № 5 (пролеты №№ 2,3 КНА) ОАО «ЗиО-Подольск» для нужд 
ОАО «ЗиО-Подольск».

АО «Атомэнергомаш», разъясняя положения документации о проведении открытого конкурса в электронной форме, сообщает о нижеследующем:

| № п/п | Суть вопроса | Разъяснения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разъясните, пожалуйста, в каком исполнении проводить работы по ремонту кровли, т.к. прилагаемым проектом СЭС -РД-010/2013-КР предусмотрена новая кровля из кровельных сэндвич-панелей, а приложением №5 к Проекту договора «Дефектная ведомость №169-2-2014» конструкция новой кровли состоит из : - покрытия из профилированного листа, - пароизоляции из пленки ПВХ в 1 слой, - теплоизоляции из жестких минераловатных плит, - одного слоя ПВХ мембраны. | Работы по замене кровли выполнять в соответствии с Дефектной ведомостью (приложение № 5). |