 ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
«УТВЕРЖДАЮ»: 

Генеральный директор 
____________________ Василенко В.А.
«____» __________________2011 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку светотехнической продукции 
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»

от «12» апреля 2011 года № 07/11
Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Москва, 2011 г.
Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку светотехнической продукции.
 «12» апреля 2011 года
Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Запрос котировок цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» от 29.07.2009 в редакции от 05.03.2011 г.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП wwwHYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/".HYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"aHYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"-HYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"kHYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"-HYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"dHYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/".HYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
Место доставки товаров, выполнения работ: г.Сосновый Бор, Ленинградской обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: до 25 мая 2011г
Максимальная цена договора, включая НДС: 3 314 591, 36 (Три миллиона триста четырнадцать тысяч пятьсот девяносто один рубль 36 копеек). 
Дополнительные сведения: В цену товаров должны быть включены:
· стоимость товара;
· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;
· НДС;
· доставка до склада ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Место подачи котировочных заявок: сайт wwwHYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/".HYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"aHYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"-HYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"kHYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"-HYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"dHYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/".HYPERLINK "http://www.a-k-d.ru/"ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «12» апреля 2011 г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 09 час., 00 мин. «25» апреля 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи. 
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.
Требования к участникам запроса котировок:
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.
3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
Преференции – нет
Заключение договора по результатам запроса котировок.
1.
Победитель направляет Заказчику проект договора для подписания.
2. 
Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.
3.
В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.
4. Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 
№ 2  Анкета участника
№ 3 Форма котировочной заявки

	
	№


Начальник ОКТ



Баранецкая Ю.В.
Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку 
светотехнической  продукции для 
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Сведения о товарах
	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики

	Требования к качеству
(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель

	Единицы
измерения
	Количество

	1
	Лампа люминесцентная
Типа PHILIPS TL-D или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность-15 Вт
Цоколь- G13
Цветовой код-33-640
Световой поток-960 лм
Форма колбы-Т8
Срок гарантии 13000 час 
	
	шт.
	400


	2
	Лампа люминесцентная
Типа PHILIPS TL-D или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность-36 Вт
Цоколь- G13
Цветовой код: 33-640
Световой поток-2850 лм
Форма колбы-Т8
Срок гарантии 13000 час 
	
	шт
	4000

	3
	Лампа люминесцентная
Типа OSRAM L36W/830 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность -36Вт
Цоколь - G13
Цветовой код: 830 (WARM WHITE)
Световой поток-3350 лм
Форма колбы-Т8
	
	шт
	4000

	4
	Лампа люминесцентная
Типа OSRAM –RUS SL65/38 735 (765) или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность-65Вт
Цоколь - G13
Световой поток- 4600 (3750) лм
Форма колбы-Т8
	
	шт
	50

	5
	Лампа  люминесцентная энергосберегающая компактная
Типа KOSMOS SPC 45 E27 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность-45Вт
Цоколь - Е27
Напряжение/частота: 
220-240В/50-60 Гц
Световой поток- 2475 лм
Форма колбы: спиральная трубка,
Длина L=210mm
Срок гарантии 8000 час 
	
	шт
	100

	6
	Лампа  люминесцентная энергосберегающая компактная
Типа KOSMOS SPC 25 E27 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность -25Вт
Цоколь - Е27
Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц
Световой поток- 1375 лм
Форма колбы: спиральная трубка,
Длина L=148mm
Срок гарантии 8000 час  
	
	шт
	375

	7
	Лампа  люминесцентная энергосберегающая компактная
Типа KOSMOS SPC 9 E27или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность -9Вт
Цоколь - Е27
Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц
Световой поток- 495лм
Форма колбы: спиральная трубка,
Длина L=102mm
Срок гарантии 8000 час 
	
	шт
	600

	8
	Лампа  люминесцентная энергосберегающая компактная
Типа KOSMOS SPC 11 E27 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность -11Вт
Цоколь - Е27
Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц
Световой поток- 605лм
Форма колбы: спиральная трубка,
Длина L=112mm
Срок гарантии 8000 час 
	
	шт
	620

	9
	Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная
Типа KOSMOS SPC15 E27 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность - 15Вт
Цоколь - Е27
Напряжение/частота: 
220-240В/50-60 Гц
Световой поток- 825лм
Цветовая t: 2700К
Форма колбы: спиральная трубка,
Длина L=126mm
Срок гарантии 8000 час 
	
	шт
	600

	10
	Лампа люминесцентная энергосберегающая компактная
Типа KOSMOS SPC 20 E27 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность - 20Вт
Цоколь - Е27
Напряжение/частота: 220-240В/50-60 Гц
Световой поток- 1100лм
Цветовая t: 2700К
Форма колбы: спиральная трубка,
Длина L=132mm
Срок гарантии 8000 час 
	
	шт
	450

	11
	Лампа энергосберегающая
Типа KOSMOS R 63 11/830 Navigator
	Технические характеристики:
Мощность - 11Вт
Цоколь - Е27
Напряжение/частота:
220-240В/50-60 Гц
Световой поток- 605лм
Цветовая t: 6400К (Сool White)
Форма колбы: спиральная трубка,
Срок гарантии 8000 час 
	
	шт
	250

	12
	Стартер 
Типа OSRAM ST 111 BASIC или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность ламп:4-40Вт, 65 Вт
Напряжение 220-240В~ Basic
Срок гарантии 13000час
	
	шт.
	3050

	13
	Стартер 
Типа PHILIPS S2
или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность ламп:4-22Вт, 65 Вт
Напряжение 110-130В~ /220-240~Single
Срок гарантии 13000час
	
	шт.
	1100

	14
	Лампа натриевая
Типа OSRAM NAV-T 1000 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность-1000Вт
Цоколь - Е40
Напряжение на лампу-220В
Световой поток-130000лм
Цветовая t: 2000К
Размеры:
Длина-400мм
Диаметр-65 мм 
Срок гарантии 3 года
	
	шт.
	150

	15
	Лампа газоразрядная высокого давления
Типа ДРИ-700-5 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мощность-700Вт
Цоколь - Е40
Напряжение -130В
Световой поток-60000лм
Цветовая t: 4200К
Размеры:
Длина-370мм
Диаметр-152 мм 
Срок гарантии 9000час
	
	шт
	150

	16
	Дроссель наружной установки для ламп ДРЛ 
Типа 1И125ДРЛ71Н-001 или эквивалент
	Дроссель балластный индуктивный предназначен для обеспечения ограничения и стабилизации тока газоразрядных ламп высокого давления типа ДРЛ номинальной мощностью 125Вт.
Технические характеристики:
Мощность лампы -125В
Напряжение: 220В
Габаритные размеры-50х65х160 (мм) 
Масса-1.2 кг
Исполнение  независимое (наружное).
	Кольчугино
	шт
	20

	17
	Дроссель наружной установки для ламп ДРЛ 
Типа 1И250ДРЛ71Н-001 или эквивалент
	Дроссель балластный индуктивный предназначен для обеспечения ограничения и стабилизации тока газоразрядных ламп высокого давления типа ДРЛ номинальной мощностью 250Вт.
Технические характеристики:
Мощность лампы -250В
Габаритные размеры-50х65х160 (мм) 
Масса-2.2 кг 
	Кольчугино
	шт
	50

	18
	Дроссель 
Типа 1И 1000 ДНаТ 46-001 или эквивалент
	С ИЗУ (с импульсным зажигающим устройством) для ламп ДНаT-NAV
Технические характеристики:
Мощность ламп -1000В
Габаритные размеры:
132х260х134 мм 
Масса-8.6 кг 
	
	шт
	150

	19
	Дроссель 
Типа ПРА 1К 700ДРИ 81-001 УХЛ1 380В или эквивалент
	Балласты и пускорегулирующие аппараты предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации тока разрядных ламп высокого и низкого давления при включении их в сеть переменного тока частотой 50Гц с номинальным напряжением 220В. 
Технические  характеристики:
Наличие ИЗУ- есть
Мощность лампы-700 Вт
Потребляемый ток-3,9 А
Коэффициент мощности -не менее 0,85
Размеры  Д x Ш x В:
132 х 134 х 300мм
Установочные размеры:
185 - 195 мм
Вес-9,4кг 
	
	шт
	200

	20
	Светильник люминесцентный 
Типа ПВЛМ 2*40-012 с ЭПРА или эквивалент
	Пылевлагозащитный светильник внутреннего освещения. Работает от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В, с номинальной частотой 50 Гц. Предназначен для общего освещения промышленных и общественных помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, в т. ч. гаражи, подвалы. Степень защиты - IP53.
Количество ламп в светильнике- 2  штуки
Мощность ламп- 40В
Корпус и крышка серого цвета из стеклонаполненного полиамида. При монтаже прищелкивается к двум скобам из нержавеющей стали. 
	
	шт
	200

	21
	Лампа накаливания
	Технические характеристики:
Мощность-60 Вт
Напряжение-220В
Цоколь - Е27
	Саранск
	шт
	700

	22
	Лампа накаливания
	Технические характеристики:
Мощность-95 Вт
Напряжение-220В 
Цоколь - Е 27
	Саранск
	шт
	150

	23
	 Лампа  люминесцентная 
Типа  (ЛБ-20) или эквивалент   
	Технические характеристики:
Мощность-20Вт
Цоколь- G13
L=600mm
D=32mm
	Саранск
	шт
	310

	24
	Лампа  люминесцентная  
Типа (ЛБ-40) или эквивалент 
	Технические характеристики:
Мощность-40 Вт
Напряжение-220В
Цоколь- G 13
L=1200mm
D=32mm
	Саранск
	шт
	450

	25
	Светильник
Типа НСО 17-150-301 «Люцетта» или эквивалент
	Применяют для ламп 100 и 200 Вт для помещений с нормальной средой. 
Технические характеристики:
Ист. освещения ЛОН 1x150w
КЛЛ 4U max 30w
КЛЛ AS max 30w 
D/h стекла -230*225 мм 
Тип стекла - Молочно-накладное 
Цоколь - E 27 
Арматура - штанга
С керамическим патроном под лампу накаливания 200Вт
	Саранск
	шт
	100

	26
	Светильник 
Типа РСП 05-125 «Универсаль» или эквивалент
	Выпускают для ламп 200 и 500 Вт. Это основные светильники для нормальных производственных помещений. При малых высотах их применяют с полуматовым затемнителем. Для сырых помещений или помещений с активной средой применяют светильники с диском из теплостойкой резины, уплотняющим контактную полость. Комплектация: без дросселя.
	
	шт
	100

	27
	 Электронное пускорегулирующее устройство
Типа PS240T811 или эквивалент
	Технические характеристики:
Мгновенный пуск без мерцания, холодный пуск лампы. Обеспечивает коэффициент пульсации светового потока ламп меньше 10% при цветовой температуре лампы 4000К. Низкая рабочая температура ЭПРА обеспечивает его долгий срок службы.
Габаритные размеры: 201х40х28 мм
Напряжение питания: 220В,50Гц
Потребляемый ток: меньше 0.35 А
Коэффициент мощности: больше 0.97
Частота тока:50000Гц
Расчетное время наработки на отказ: 30000ч
Температура корпуса: меньше 70с.IP20
	
	шт
	1020


Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку оборудования в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.
Прочие условия:
· обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия);
· продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении.
. 
Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на светотехнической продукции для ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Анкета участника
	· 
	Общие сведения
	

	· 
	Полное наименование организации
	

	· 
	Сокращённое наименование организации
	

	· 
	Руководитель организации
	

	· 
	Должность руководителя
	

	· 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	· 
	ИНН
	

	· 
	Дата регистрации
	

	·  
	ОКПО
	

	· 
	КПП
	

	· 
	Контактная информация
	

	· 
	Юридический адрес
	

	· 
	Фактический адрес
	

	· 
	Почтовый адрес
	

	· 
	Телефон
	

	· 
	Факс
	

	· 
	Адрес электронной почты
	

	· 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	· 
	Банковские реквизиты
	

	· 
	Расчётный счёт
	

	· 
	Корреспондентский счёт
	

	· 
	БИК банка
	

	· 
	Наименование банка
	

	· 
	Почтовый адрес банка
	

	· 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	


Руководитель предприятия______________________/ФИО/









М.П.
Приложение № 3 

к извещению о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

   на поставку светотехнической продукции 

       для ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»

На фирменном бланке участника

Исх. №, дата

Генеральному директору

ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Василенко В.А.
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 

на поставку__________________________________________
Уважаемый Вячеслав Андреевич!


Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:

1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________

2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________

3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:

1) правомочны заключать договор; 

2) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

3) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом); 

4) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

5) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок:

1. Анкета участника.

2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки.

4. Копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подаётся котировочная заявка.

5. Проект договора поставки (желательно).

	(должность)          (подпись)                  
	ФИО



М.П.

