Приложение № 2 к спецификации

Техническое задание

на поставку ТМЦ

в соответствии с требованиями Положения о закупках Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

Предмет закупки: Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, К4, класс 2 для двигателей ЕВРО -3,4,5, температура застывания минус 35°С)

г.Краснокаменск

2014 г. 
Техническое задание

Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, К4, класс 2 для двигателей ЕВРО -3,4,5, температура застывания минус 35°С)

Поставка через АЗС г. Краснокаменска или пром. площадку ОАО «ППГХО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, К4, класс 2 для двигателей ЕВРО -3,4,5, температура застывания минус 35°С)

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

Отсутствуют.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Отсутствуют.

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Отсутствуют.

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им ГСМ отвечает: ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 305-82

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Отсутствуют.

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Отсутствуют.

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Отсутствуют.

Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Отсутствуют.

Подраздел 4.9 Требования к комплектности

Подраздел 4.10 Требования к маркировке

Отсутствуют.

Подраздел 4.11 Требования к упаковке

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставщик предоставляет Заказчику через раздаточные колонки АЗС г.Краснокаменска или пром.площадки ОАО «ППГХО» ГСМ согласно путевого листа на каждый автомобиль в литрах с записью в заправочной ведомости, Заказчик расписывается в заправочной ведомости за полученный ГСМ.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик передает Заказчику один раз в пять дней по реестру заправочные ведомости, товарные накладные и счета-фактуры для оплаты ГСМ. При поставке ГСМ Поставщик предоставляет актуальные паспорта качества на каждую партию ГСМ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную и в полном объёме поставку Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, К4, класс 2 для двигателей ЕВРО -3,4,5, температура застывания минус 35°С) согласно срокам и объемам, указанным в приложении к данному тех.заданию.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Отсутствуют

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует Заказчику, что качество поставляемого ГСМ соответствует действующим нормативным документам и ГОСТам РФ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Отсутствует.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

- Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми сертификатами на товары, являющиеся предметом заключаемого договора на момент поставки. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена. - В случае отсутствия у Поставщика АЗС на территории г.Краснокаменска или пром. Площадки ОАО «ППГХО», Поставщик обязан предоставить договор на отпуск и хранение ГСМ с организацией, имеющей таковые АЗС в пределах г.Краснокаменска или пром. площадки ОАО «ППГХО» .

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Произвести поставку ГСМ в периоды: с марта по апрель и с октября по декабрь 2015 года согласно приложений к данному тех.заданию

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся предоставляемая информация должна быть на русском языке.

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГСМ | Горюче-смазочные материалы |
| 2 | АЗС | Автозаправочная станция. |
| 3 | ТМЦ | Товаро-материальные ценности. |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приложения к данному тех.заданию | Стр.7,8 |

Инициатор закупки:                                             Директор ООО «АТП»

Д.Г. Жирнов

«___» ________2014

Заказчик:                                                                Начальник ПТО ООО «АТП»

А.В. Мисюркеев

«___» ________2014г

Заказчик:                                                                И.О.начальника ОС ООО «АТП»

А.С.Иконникова

«___» ________2014г

Приложение №1

Потребность дизельного топлива зимнего на март, апрель 2015 года.

Поставка через АЗС

| Наименование | ЕИ | Март | Апрель | Объём к договору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, К4, класс 2 для двигателей ЕВРО -3,4,5, температура застывания минус 35°С) | Л | 322503,9 | 93300 | 415803,9 |

Составил:

Начальник ПТО ООО «АТП»:                          А.В.Мисюркеев

Приложение №2

Потребность дизельного топлива зимнего на октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года.

Поставка через АЗС

| Наименование | ЕИ | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Объём к договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Топливо зимнее с массовой долей серы до 0,2% и температурой застывания минус 35°С: Топливо дизельное З-0,2 минус 35 по ГОСТ 305-82 (или Топливо дизельное зимнее ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009), вид II, К4, класс 2 для двигателей ЕВРО -3,4,5, температура застывания минус 35°С) | Л | 108617,1 | 104122,5 | 116000,4 | 328740 |

Составил:

Начальник ПТО ООО «АТП»:                          А.В.Мисюркеев