## Лист3
Приложение №1а
Спецификация
нижней арматуры 1-го ряда между 0°÷180° по зданию реактора. Блок №1 Балтийской АЭС
Марка, позиция | Наименование | Кол-во | Масса, кг |  | Примечание
|  |  | еденицы | общая
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ГОСТ Р 52544-2006
1 | Арматура Ø40 А500С L=11200 | 311 | 110.5 | 34365.5 | прямая с муфтой с двух сторон
2 | Арматура Ø40 А500С L=9880 | 7 | 97.3 | 681.1 | гнутая Г-образная, с одной муфтой
3 | Арматура Ø40 А500С L=9485 | 6 | 93.4 | 560.4
4 | Арматура Ø40 А500С L=9340 | 3 | 93.1 | 279.3
5 | Арматура Ø40 А500С L=9830 | 4 | 97 | 388
6 | Арматура Ø40 А500С L=9370 | 4 | 92.5 | 370
7 | Арматура Ø40 А500С L=9765 | 4 | 96.4 | 385.6
8 | Арматура Ø40 А500С L=9275 | 6 | 91.5 | 549
9 | Арматура Ø40 А500С L=9675 | 2 | 95.5 | 191
10 | Арматура Ø40 А500С L=9235 | 1 | 91.1 | 91.1
11 | Арматура Ø40 А500С L=9610 | 1 | 94.9 | 94.9
12 | Арматура Ø40 А500С L=9180 | 2 | 90.6 | 181.2
13 | Арматура Ø40 А500С L=9550 | 2 | 94.3 | 188.6
14 | Арматура Ø40 А500С L=9115 | 2 | 90 | 180
16 | Арматура Ø40 А500С L=9045 | 2 | 89.3 | 178.6
17 | Арматура Ø40 А500С L=9405 | 1 | 92.8 | 92.8
18 | Арматура Ø40 А500С L=8965 | 2 | 88.5 | 177
19 | Арматура Ø40 А500С L=9335 | 1 | 92 | 92
20 | Арматура Ø40 А500С L=8885 | 3 | 87.7 | 263.1
21 | Арматура Ø40 А500С L=9240 | 1 | 91.2 | 91.2
22 | Арматура Ø40 А500С L=8795 | 1 | 86.8 | 86.8
23 | Арматура Ø40 А500С L=9145 | 1 | 90.3 | 90.3
24 | Арматура Ø40 А500С L=8695 | 1 | 85.8 | 85.8
26 | Арматура Ø40 А500С L=8590 | 1 | 84.8 | 84.8
27 | Арматура Ø40 А500С L=9935 | 1 | 98.1 | 98.1
28 | Арматура Ø40 А500С L=8480 | 1 | 83.7 | 83.7
29 | Арматура Ø40 А500С L=8818 | 1 | 87 | 87
30 | Арматура Ø40 А500С L=8365 | 1 | 82.6 | 82.6
31 | Арматура Ø40 А500С L=8640 | 1 | 85.3 | 85.3
32 | Арматура Ø40 А500С L=8240 | 2 | 81.3 | 162.6
33 | Арматура Ø40 А500С L=8570 | 2 | 84.6 | 169.2
34 | Арматура Ø40 А500С L=8105 | 1 | 80 | 80
35 | Арматура Ø40 А500С L=8435 | 2 | 83.3 | 166.6
36 | Арматура Ø40 А500С L=7965 | 2 | 78.6 | 157.2
37 | Арматура Ø40 А500С L=8295 | 2 | 81.9 | 163.8
38 | Арматура Ø40 А500С L=7820 | 1 | 77.2 | 77.2
39 | Арматура Ø40 А500С L=8145 | 1 | 80.4 | 80.4
40 | Арматура Ø40 А500С L=7665 | 1 | 75.7 | 75.7
41 | Арматура Ø40 А500С L=7985 | 1 | 78.8 | 78.8
42 | Арматура Ø40 А500С L=7505 | 1 | 74.1 | 74.1
43 | Арматура Ø40 А500С L=7815 | 2 | 77.1 | 154.2
44 | Арматура Ø40 А500С L=7335 | 1 | 72.4 | 72.4
45 | Арматура Ø40 А500С L=7645 | 1 | 75.5 | 75.5
46 | Арматура Ø40 А500С L=7180 | 1 | 70.7 | 70.7
47 | Арматура Ø40 А500С L=7485 | 1 | 73.7 | 73.7
48 | Арматура Ø40 А500С L=6970 | 1 | 68.8 | 68.8
49 | Арматура Ø40 А500С L=7275 | 1 | 71.8 | 71.8
50 | Арматура Ø40 А500С L=6775 | 1 | 66.9 | 66.9
51 | Арматура Ø40 А500С L=7075 | 1 | 69.8 | 69.8 | гнутая Г-образная, с одной муфтой
52 | Арматура Ø40 А500С L=6575 | 1 | 64.9 | 64.9
53 | Арматура Ø40 А500С L=6780 | 1 | 67.8 | 67.8
54 | Арматура Ø40 А500С L=6380 | 1 | 62.8 | 62.8
55 | Арматура Ø40 А500С L=6650 | 1 | 65.6 | 65.6
56 | Арматура Ø40 А500С L=6140 | 2 | 60.6 | 121.2
57 | Арматура Ø40 А500С L=6425 | 3 | 63.4 | 190.2
58 | Арматура Ø40 А500С L=5910 | 1 | 58.3 | 58.3
59 | Арматура Ø40 А500С L=6190 | 1 | 61.1 | 61.1
60 | Арматура Ø40 А500С L=5670 | 1 | 56 | 56
61 | Арматура Ø40 А500С L=5945 | 1 | 58.7 | 58.7
62 | Арматура Ø40 А500С L=5420 | 1 | 53.5 | 53.5
63 | Арматура Ø40 А500С L=5690 | 1 | 56.2 | 56.2
64 | Арматура Ø40 А500С L=5160 | 1 | 50.9 | 50.9
65 | Арматура Ø40 А500С L=5425 | 1 | 53.5 | 53.5
66 | Арматура Ø40 А500С L=4890 | 1 | 48.3 | 48.3
67 | Арматура Ø40 А500С L=5150 | 1 | 50.8 | 50.8
68 | Арматура Ø40 А500С L=4610 | 1 | 45.5 | 45.5
69 | Арматура Ø40 А500С L=4860 | 1 | 48 | 48
70 | Арматура Ø40 А500С L=4315 | 1 | 42.6 | 42.6
71 | Арматура Ø40 А500С L=4585 | 1 | 45.1 | 45.1
72 | Арматура Ø40 А500С L=3010 | 1 | 29.7 | 29.7
73 | Арматура Ø40 А500С L=4250 | 1 | 41.9 | 41.9
74 | Арматура Ø40 А500С L=3890 | 1 | 36.4 | 36.4
75 | Арматура Ø40 А500С L=3925 | 1 | 38.7 | 38.7
76 | Арматура Ø40 А500С L=3380 | 1 | 33.2 | 33.2
77 | Арматура Ø40 А500С L=3590 | 1 | 35.4 | 35.4
78 | Арматура Ø40 А500С L=3015 | 1 | 29.8 | 29.8
79 | Арматура Ø40 А500С L=3235 | 1 | 31.9 | 31.9
80 | Арматура Ø40 А500С L=2665 | 1 | 26.2 | 26.2
81 | Арматура Ø40 А500С L=2885 | 1 | 28.3 | 28.3
82 | Арматура Ø40 А500С L=2280 | 1 | 22.5 | 22.5
83 | Арматура Ø40 А500С L=2485 | 1 | 24.5 | 24.5
84 | Арматура Ø40 А500С L=1885 | 1 | 18.6 | 18.6
85 | Арматура Ø40 А500С L=2085 | 1 | 20.6 | 20.6
86 | Арматура Ø40 А500С L=1475 | 1 | 14.6 | 14.6
87 | Арматура Ø40 А500С L=1865 | 1 | 16.4 | 16.4
88 | Арматура Ø40 А500С L=1050 | 1 | 10.4 | 10.4
89 | Арматура Ø40 А500С L=1225 | 1 | 12.1 | 12.1
90 | Арматура Ø40 А500С L=11965 | 1 | 118.1 | 118.1
91 | Арматура Ø40 А500С L=11315 | 1 | 111.7 | 111.7
92 | Арматура Ø40 А500С L=11485 | 1 | 113.4 | 113.4
93 | Арматура Ø40 А500С L=10835 | 1 | 106.9 | 106.9
94 | Арматура Ø40 А500С L=10980 | 1 | 108.4 | 108.4
95 | Арматура Ø40 А500С L=10315 | 1 | 101.8 | 101.8
96 | Арматура Ø40 А500С L=10445 | 1 | 103.1 | 103.1
97 | Арматура Ø40 А500С L=9765 | 2 | 96.4 | 192.8
98 | Арматура Ø40 А500С L=7230 | 1 | 71.4 | 71.4
99 | Арматура Ø40 А500С L=10750 | 1 | 106.2 | 106.2
100 | Арматура Ø40 А500С L=5605 | 1 | 55.3 | 55.3
105 | Арматура Ø40 А500С L=9425 | 2 | 93 | 186
106 | Арматура Ø40 А500С L=11800 | 1 | 116.5 | 116.5
108 | Арматура Ø40 А500С L=9700 | 2 | 95.7 | 191.4
111 | Арматура Ø40 А500С L=9210 | 1 | 90.9 | 90.9 | гнутая Г-образная, с одной муфтой
112 | Арматура Ø40 А500С L=9580 | 1 | 94.6 | 94.6
113 | Арматура Ø40 А500С L=9145 | 1 | 90.3 | 90.3
114 | Арматура Ø40 А500С L=9515 | 1 | 93.9 | 93.9
115 | Арматура Ø40 А500С L=9080 | 1 | 89.6 | 89.6
116 | Арматура Ø40 А500С L=9445 | 1 | 93.2 | 93.2
117 | Арматура Ø40 А500С L=9005 | 1 | 88.9 | 88.9
118 | Арматура Ø40 А500С L=9365 | 1 | 92.4 | 92.4
119 | Арматура Ø40 А500С L=8925 | 1 | 88.1 | 88.1
120 | Арматура Ø40 А500С L=9285 | 1 | 91.6 | 91.6
121 | Арматура Ø40 А500С L=8840 | 1 | 87.3 | 87.3
122 | Арматура Ø40 А500С L=9195 | 1 | 90.8 | 90.8
123 | Арматура Ø40 А500С L=8745 | 1 | 86.3 | 86.3
124 | Арматура Ø40 А500С L=9095 | 1 | 89.8 | 89.8
125 | Арматура Ø40 А500С L=8845 | 1 | 85.3 | 85.3
126 | Арматура Ø40 А500С L=8990 | 1 | 88.7 | 88.7
127 | Арматура Ø40 А500С L=8535 | 1 | 84.2 | 84.2
128 | Арматура Ø40 А500С L=8880 | 1 | 87.6 | 87.6
129 | Арматура Ø40 А500С L=8880 | 1 | 87.6 | 87.6
130 | Арматура Ø40 А500С L=8765 | 1 | 86.5 | 86.5
131 | Арматура Ø40 А500С L=8300 | 1 | 81.9 | 81.9
132 | Арматура Ø40 А500С L=8640 | 3 | 85.3 | 255.9
133 | Арматура Ø40 А500С L=8175 | 1 | 80.7 | 80.7
134 | Арматура Ø40 А500С L=8505 | 1 | 83.9 | 83.9
135 | Арматура Ø40 А500С L=8035 | 1 | 79.3 | 79.3
136 | Арматура Ø40 А500С L=8365 | 1 | 82.6 | 82.6
137 | Арматура Ø40 А500С L=7895 | 3 | 77.9 | 233.7
138 | Арматура Ø40 А500С L=8220 | 1 | 81.1 | 81.1
139 | Арматура Ø40 А500С L=7745 | 1 | 76.4 | 76.4
140 | Арматура Ø40 А500С L=8065 | 1 | 79.6 | 79.6
141 | Арматура Ø40 А500С L=7585 | 2 | 74.9 | 149.8
142 | Арматура Ø40 А500С L=7905 | 1 | 78 | 78
143 | Арматура Ø40 А500С L=7415 | 1 | 73.2 | 73.2
144 | Арматура Ø40 А500С L=7735 | 1 | 76.3 | 76.3
145 | Арматура Ø40 А500С L=7245 | 1 | 71.5 | 71.5
146 | Арматура Ø40 А500С L=7560 | 2 | 74.6 | 149.2
147 | Арматура Ø40 А500С L=7065 | 1 | 69.7 | 69.7
148 | Арматура Ø40 А500С L=7370 | 2 | 72.7 | 145.4
149 | Арматура Ø40 А500С L=6875 | 1 | 67.9 | 67.9
150 | Арматура Ø40 А500С L=7075 | 2 | 69.8 | 139.6
151 | Арматура Ø40 А500С L=6675 | 2 | 65.9 | 131.8
152 | Арматура Ø40 А500С L=6975 | 1 | 68.8 | 68.8
153 | Арматура Ø40 А500С L=6470 | 1 | 63.9 | 63.9
154 | Арматура Ø40 А500С L=6760 | 1 | 66.7 | 66.7
155 | Арматура Ø40 А500С L=6250 | 1 | 61.7 | 61.7
156 | Арматура Ø40 А500С L=6540 | 1 | 64.5 | 64.5
157 | Арматура Ø40 А500С L=6025 | 2 | 59.5 | 119
158 | Арматура Ø40 А500С L=6310 | 1 | 62.3 | 62.3
159 | Арматура Ø40 А500С L=5790 | 2 | 57.1 | 114.2
160 | Арматура Ø40 А500С L=6070 | 1 | 59.9 | 59.9
161 | Арматура Ø40 А500С L=5545 | 1 | 54.7 | 54.7
162 | Арматура Ø40 А500С L=5820 | 1 | 57.4 | 57.4
163 | Арматура Ø40 А500С L=5290 | 2 | 52.2 | 104.4
164 | Арматура Ø40 А500С L=5580 | 1 | 54.9 | 54.9
165 | Арматура Ø40 А500С L=5025 | 1 | 49.6 | 49.6 | гнутая Г-образная, с одной муфтой
167 | Арматура Ø40 А500С L=4750 | 1 | 46.9 | 46.9
168 | Арматура Ø40 А500С L=5010 | 1 | 49.4 | 49.4
169 | Арматура Ø40 А500С L=4480 | 1 | 44 | 44
170 | Арматура Ø40 А500С L=4715 | 1 | 46.5 | 46.5
171 | Арматура Ø40 А500С L=4165 | 1 | 41.1 | 41.1
172 | Арматура Ø40 А500С L=4410 | 1 | 43.5 | 43.5
173 | Арматура Ø40 А500С L=3850 | 1 | 38 | 38
174 | Арматура Ø40 А500С L=4090 | 1 | 40.4 | 40.4
175 | Арматура Ø40 А500С L=3525 | 1 | 34.8 | 34.8
176 | Арматура Ø40 А500С L=3760 | 1 | 37.1 | 37.1
177 | Арматура Ø40 А500С L=3090 | 1 | 30.5 | 30.5
178 | Арматура Ø40 А500С L=3415 | 1 | 33.7 | 33.7
179 | Арматура Ø40 А500С L=2835 | 1 | 28 | 28
180 | Арматура Ø40 А500С L=3055 | 1 | 30.2 | 30.2
181 | Арматура Ø40 А500С L=2465 | 1 | 24.3 | 24.3
182 | Арматура Ø40 А500С L=2880 | 1 | 26.5 | 26.5
183 | Арматура Ø40 А500С L=2080 | 1 | 20.5 | 20.5
184 | Арматура Ø40 А500С L=2285 | 1 | 22.6 | 22.6
185 | Арматура Ø40 А500С L=1685 | 1 | 16.6 | 16.6
186 | Арматура Ø40 А500С L=1875 | 1 | 18.5 | 18.5
187 | Арматура Ø40 А500С L=1265 | 1 | 12.5 | 12.5
188 | Арматура Ø40 А500С L=1450 | 1 | 14.3 | 14.3
189 | Арматура Ø40 А500С L=12025 | 2 | 118.7 | 237.4
190 | Арматура Ø40 А500С L=12200 | 1 | 120.4 | 120.4
191 | Арматура Ø40 А500С L=11585 | 1 | 114.1 | 114.1
192 | Арматура Ø40 А500С L=11730 | 1 | 115.8 | 115.8
193 | Арматура Ø40 А500С L=11075 | 2 | 109.3 | 218.6
194 | Арматура Ø40 А500С L=11235 | 1 | 110.9 | 110.9
195 | Арматура Ø40 А500С L=10580 | 1 | 104.4 | 104.4
196 | Арматура Ø40 А500С L=10715 | 1 | 105.8 | 105.8
197 | Арматура Ø40 А500С L=10045 | 1 | 99.1 | 99.1
198 | Арматура Ø40 А500С L=10165 | 2 | 100.3 | 200.6
199 | Арматура Ø40 А500С L=6840 | 2 | 67.5 | 135
200 | Арматура Ø40 А500С L=6005 | 1 | 59.3 | 59.3
201 | Арматура Ø40 А500С L=11160 | 1 | 110.1 | 110.1
202 | Арматура Ø40 А500С L=5235 | 1 | 51.7 | 51.7
205 | Арматура Ø40 А500С L=6930 | 1 | 68.4 | 68.4 | гнутые, П-образные
206 | Арматура Ø40 А500С L=9730 | 1 | 96 | 96
Итого: |  |  |  | 53374