Разъяснения к документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку станций управления
www.zakupki.rosatom.ru 150514/4645/158, www.a-k-d.ru AB19823
«22» июня 2015 года

	Раздел закупочной документации в электронной форме
	Вопрос участника
	Ответ заказчика

	Спецификация, проект договора
	1. До склада получателя АО «Хиагда», какие обязательные условия поставки (каким транспортом  допускается)?

2. Наш юрист, хотел узнать более подробно про обеспечения договора. Какая сумма возвращается и как? Будет оставаться процент до окончания гарантии??
	1. До склада получателя любым транспортом. Условия: поставка в необходимые сроки и сохранность груза при транспортировке.
2. Предоставляется обеспечение в размере 10%. 8% возвращается через 60 дней после поставки (срок поставки сентябрь (крайняя дата), возврат ноябрь). 2% возвращаются через 60 дней после окончания срока действия гарантии на оборудование (срок поставки сентябрь (крайняя дата), гарантийный срок допустим 1 год, возврат ноябрь 2016 года). Более подробно в п.7 проекта договора.

	Спецификация
	Прошу сообщить длину электрического силового кабеля от станций управления до электродвигателя погружного насоса? Или глубину залегания погружного насоса?
	По проекту, максимальная длина от РП до станции управления 195 метров. 

Максимальная глубина скважин 220 метров.
Итого от РП до насосного агрегата максимальная длина кабеля (по проекту) 415 метров.

	
	1. Хотелось узнать более подробно про 2 таблицу в ФОРМЕ №2 в пункте 6 (подробное описание заполнения, какие данные заполняются)?

2. В форме 2, что вы хотите видеть в описании комплектации товара?
	1. Участник закупки в данной форме должен подтвердить выполнение каждого технического требования (том 2). При этом желательно в данной форме представить таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям (том 2) в соответствии с приведенной формой.
2. Участник закупки должен указать, что входит в комплектацию поставляемого товара.

Инструкции по заполнению приведены в форме 2.


