ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг «испытание компонентов системы  электроосвещения «Луч-М» на электромагнитную совместимость по ГОСТ 32137-2013»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
Техническое задание 

на оказание услуг

 СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

                                    РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Проведение испытаний компонентов энергосберегающей системы освещения «Луч-М» на электромагнитную  совместимость по ГОСТ 32137-2013


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 


	Проведение испытаний на электромагнитную совместимость по ГОСТ 32137-2013 компонентов энергосберегающей системы электроосвещения «Луч-М» в составе:

- Шкаф управления освещением ШУО2 (ЦКДИ.656347.001);

- Шкаф управления освещением ШУО2.АТВ (ЦКДИ.656347.001);

- Шкаф управления освещением ШУО2.ОТВ (ЦКДИ.656347.001);

- Прожектор светодиодный (ЦКДИ.656515.004);

- Светильник светодиодный (ЦКДИ.656515.005);

- Контроллер КУО2 (ЦКДИ.656515.005).

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Исполнитель проводит испытания, оформляет протоколы и выдаёт Заказчику сертификаты на перечисленные изделия или технические средства (по терминологии ГОСТ 32137-2013 – в дальнейшем ТС).

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг и сроки выполнения

	6 единиц изделий поставляется на место испытаний Заказчиком.
                                 Начало выполнения услуг – с даты подписания договора. 
Окончание выполнения услуг – не позднее 30 июня 2015г.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Поскольку компоненты системы электроосвещения «Луч-М» функционально связаны между собой, испытания ТС необходимо производить следующим образом:

- Шкаф ШУО2 совместно с контроллером и прожектором;

- Шкаф ШУО2 совместно с контроллером и светильником;

- Шкаф ШУО2.АТВ совместно с контроллером и прожектором;

- Шкаф ШУО2.АТВ совместно с контроллером и светильником;

- Шкаф ШУО2.ОТВ совместно с контроллером и прожектором;

- Шкаф ШУО2.ОТВ совместно с контроллером и светильником.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Степень жесткости испытаний ТС назначается для II группы исполнения по устойчивости к помехам, с критерием качества функционирования не ниже «В» (п. 6.2. в ГОСТ Р 52860-2007).  
Испытания на помехоустойчивость и помехоэмиссию проводятся при нормальных климатических условиях (по ГОСТ 32131-2013).

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	В случае отказа или поломки ТС, возникших в процессе испытаний, Исполнитель прекращает испытания и уведомляет Заказчика о принятых мерах по предотвращению дальнейшего разрушения ТС. Исполнитель и Заказчик принимают совместное решение по восстановлению и продолжению (или прекращению) дальнейших испытаний ТС.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Не предъявляются

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	На период испытаний Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением требований безопасности, установленных в стандартах системы ССБТ и в стандартах на методы испытаний ТС. 

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не предъявляются

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Требования к составу и документам технического предложения участника должны соответствовать техническому заданию

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Средства испытаний и измерений должны быть поверены и аттестованы. В перечне средств указать срок действия аттестата и очередной поверки.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Результаты испытаний ТС на электромагнитную совместимость (протоколы) оформляются в соответствии с ГОСТ 32137-2013.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Передача протоколов испытаний осуществляется в сроки, установленные договором.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Акт оказанных услуг, счет-фактура


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не предъявляются


.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Не предусмотрено
	


Начальник подразделения                                                                           В.В. Бузовкин


Исполнитель                                                                                                  А.М. Палатов
