Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель подразделения Заказчика ______________ Н.В. Завьялов «04» июня 2015г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета ______________ О.В. Кривошеев « » ноября 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора на выполнение монтажа систем автоматизированного управления вентиляционными установками производственного здания промышленной площадки.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Саров 2015г.

Техническое задание

на поставку выполнение монтажа систем автоматизированного управления вентиляционными установками производственного здания промышленной площадки

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли-чество | Срок поставки | Объем гарантий и гарантийный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | выполнение монтажа систем автоматизированного управления вентиляционными установками производственного здания промышленной площадки | Работа |  | по 30 октября 2015г. | 60 месяцев |
| Подраздел 1.2 Сведения о новизне |  |  |  |  |  |
| Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц. |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

-

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

Выполнить СМР и ПНР по монтажу систем автоматизированного управления вентиляционными установками производственного здания промышленной площадки в соответствии с ведомостями объёмов работ №1-6

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Не требуется

Подраздел 3.3. Требования по надежности

Не требуется

Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Выполнить в соответствии с существующими нормами и правилами

Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Наличие сертификатов

Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Не требуется

Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

Выполнить в соответствии с существующими нормами и правилами

Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Выполнить в соответствии с существующими нормами и правилами

Подраздел 3.9 Требования к комплектности

Выполнить в соответствии с существующими нормами, правилами

Подраздел 3.10 Требования к маркировке

Выполнить в соответствии с существующими нормами и правилами

Подраздел 3.11 Требования к упаковке

Не требуется

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

Выполнить сдачу и приёмку работ по акту. Передача полного пакета документов Заказчику осуществляется до подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, в соответствии с условиями договора

Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Выполнить монтажные и пуско-наладочные работы. По окончанию завершения работ предоставить исполнительную документацию ‹‹Заказчику››

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течении 60 месяцев с момента подписания акта выполненных работ ‹‹Заказчиком››. Предметом гарантии является сохранение результатов работ своих свойств в соответствии с ГОСТ, СниП, СП и иными НТД, в течении гарантийного срока. Гарантия распространяется на результат работ в целом, на отдельные виды работ и материалы.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не требуется

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не требуется

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с ведомостями объёмов работ №1-6

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

До начала производства работ ‹‹Подрядчик›› обязан предоставить на согласование ‹‹Заказчику›› график производства работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Не требуется

| ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| На выполнение монтажа систем автоматизированного управления вентиляционными установками производственного здания промышленной площадки ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1. № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1.. Оборудование. 1; Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм; 1 шт.; 1. 2; Ящик УАВР-ЩАП-Н-М- 43АТ УХЛ4; шт.; 1. Материалы. 3; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг; 100 м кабеля; 0,3. 4; Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5; м; 30,6. 5; Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м кабеля; 0,35. 6; Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг; 100 м кабеля; 0,35. 7; Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5х16; м; 71,4. 8; Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2; 100 жил; 0,6. 9; Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2; 100 м; 0,17. 10; Провод ПВЗ 1х6,0 З-Ж; м; 12,24. 11; Провод ПВЗ 1х2,5 Ч; м; 2,04. 12; Провод ПВЗ 1х10,0 Ч; м; 3,06. Раздел 2. Система кабелепровода здания. 13; Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м; 100 м; 0,12. 14; Лоток перфорированный сталь оцинкованная 50х100х3000; м; 12. 15; Крышка лотка прямаясталь оцинкованная осн. 100мм L=3000; м; 12. 16; Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинк СР090, 50х100; шт.; 1. 17; Крышка угла гориз. 90 сталь оцинк. СР090, осн.100мм; шт.; 1. 18; Скоба SPC для лотка с основ. 100мм, сталь оцинк. SPC L=100; шт.; 10. 19; Пластина соединительная, сталь оцинкованная GTO 50; шт.; 10. 20; Пластина для электрического контакта, медь PTCE; шт.; 6. 21; Винт с квадратным подголовником М6х10; шт.; 60. 22; Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6; шт.; 70. 23; Винт для обеспечения электрического контакта крышек М5х8; шт.; 16. 24; Винт с гладкой головкой и квадратными подголовником М6х20; шт.; 18. 25; Шпилька резьбовая М8х1000, гальванически оцинкованная сталь; шт.; 18. 26; Гайка шестигранная М8; шт.; 36. 27; Шайба кузовная М8; шт.; 36. 28; Стальной забивной анкер М8; шт.; 18. 29; Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 отверстий; 0,03. |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ДЕМОНТАЖ |  |  |  |  |
| 1 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 2 т | 1 вентилятор | 3 |  |
| 2 | Установка блоков приемных производительностью: до 20 тыс.м3/час | 1 блок | 2 |  |
| 3 | Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала производительностью: до 31,5 тыс.м3/час | 1 воздухонагреватель | 3 |  |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,35 |  |
| 5 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 2 |  |
| 6 | Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 5 |  |
| 7 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 5 |  |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |  |  |
| ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 31,5 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 2 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 40 тыс.м3/час | 1 агрегат | 1 |  |
| 3 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 8 |  |
| 4 | Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-О5-5-2 ИК-417 В-РВ-М | шт | 1 |  |
| 5 | Гибкая вставка ВГ-8-2 | шт | 2 |  |
| 6 | Циркуляционный насос | шт | 1 |  |
| 7 | Регулирующий клапан | шт | 1 |  |
| 8 | Глушитель ГШП-8 | шт | 1 |  |
| 9 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 |  |
| 10 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 агрегат | 1 |  |
| 11 | Установка глушителей шума вентиляционных установок пластинчатых типа: ПП 3-3, ВП 3-3, размер пластин 400х1000х1000 мм | 1 пластина | 4 |  |
| 12 | Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-О5-4-2 ИК-79 В-М | шт | 1 |  |
| 13 | Гибкая вставка ВГ-4-1 | шт | 2 |  |
| 14 | Узел обвязки УО-ИННОВЕНТ25-00-01 | шт | 1 |  |
| 15 | Глушитель ГШП-4 | шт | 1 |  |
| СЕТЬ |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 5200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,6 |  |
| 17 | Воздуховоды из оцинкованной стали | м2 | 60 |  |
| 18 | Крепления | кг | 100 |  |
| 19 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») | 10 м2 изолируемой поверхности | 4,5 |  |
| 20 | Теплоизоляция | м2 | 49,5 |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |
| 21 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм | 100 м трубопровода | 0,15 |  |
| 22 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 23 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 5 |  |
| 24 | Кран Jip-FF d65 | шт | 2 |  |
| 25 | Балансировочный клапан MSV-F2 d65 | шт | 1 |  |
| 26 | Обратный клапан тип 402 d65 | шт | 1 |  |
| 27 | Двухходовой клапан ESBE d65 | шт | 1 |  |
| 28 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 5 |  |
| 29 | Кран 11625 i d25 | шт | 2 |  |
| 30 | Балансировочный клапан MSV-F2 d25 | шт | 1 |  |
| 31 | Обратный клапан 11625 i d25 | шт | 1 |  |
| 32 | Двухходовой клапан ESBE d25 | шт | 1 |  |
| 33 | Установка фильтров диаметром: 65 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 34 | Фильтр FVF d65 | шт | 1 |  |
| 35 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 0,1 |  |
| 36 | Фильтр ITAP d25 | шт | 1 |  |
| 37 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 4 |  |
| 38 | Автоматический воздухоотводчик ITAP d15 | шт | 4 |  |
| 39 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 4 |  |
| 40 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 4 |  |
| 41 | Краны ITAP диаметром 15 мм | шт. | 4 |  |
| 42 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 |  |
| 43 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т | 1 насос | 1 |  |
| 44 | Эмаль ПФ 115 | кг | 2 |  |
| 45 | ГФ-021 за 1раз | кг | 2 |  |
| 46 | Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1 т конструкций | 0,25 |  |
| 47 | Крепеж | кг | 250 |  |
| 48 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками | 10 м трубопровода | 0,25 |  |
| 49 | Трубная теплоизоляция d76 | м | 15 |  |
| 50 | Трубная теплоизоляция d30 | м | 10 |  |
| 51 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0,25 |  |

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Оборудование |  |  |  |  |
| 1 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (С2000-КПБ) | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ | 1 шт. | 1 |  |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (УК-ВК/01) | 1 шт. | 2 |  |
| 4 | Контрольно-пусковой блок УК-ВК/01 | 1 шт. | 2 |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 5 | Закладное устройство: с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов) | 100 шт. | 0,12 |  |
| 6 | Прибор, устанавливаемый на фланцевых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 12 |  |
| 7 | Дифференциальное реле давления (пресостат) DPD5 | 1 шт. | 4 |  |
| 8 | Наружный датчик температуры STN | 1 шт. | 2 |  |
| 9 | Датчик температуры приточного воздуха канальный датчик STK-1M | 1 шт. | 2 |  |
| 10 | Датчик температуры обратноготеплоносителья VSP | 1 шт. | 2 |  |
| 11 | Термостат защиты от обмерзания AZT-3 | 1 шт. | 2 |  |
| 12 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | 1 шт. | 3 |  |
| 13 | Преобразователь частоты векторный ПВЧ103-3К0-В | 1 шт. | 1 |  |
| 14 | Преобразователь частоты векторный ПВЧ205-22К-В | 1 шт. | 2 |  |
| 15 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | 1 шт. | 2 |  |
| 16 | Ящик универсальный навесной ЯН-М-19, IP 54 600х500х350 | 1 шт. | 2 |  |
| 17 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 4 |  |
| 18 | Контроллер TRM133M-02 | 1 шт. | 2 |  |
| 19 | Контроллер МВ110-16Д | 1 шт. | 2 |  |
| 20 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | 1 шт. | 2 |  |
| 21 | Контроллер МР1 | 1 шт. | 2 |  |
| 22 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 | 1 шт. | 6 |  |
| 23 | Лампа сигнальная зелёная BLS20-AL-K06 | 1 шт. | 2 |  |
| 24 | Лампа сигнальная красная BLS20-AL-K04 | 1 шт. | 4 |  |
| 25 | Устройство сигнально-блокировочное | 1 шт. | 2 |  |
| 26 | Электромагнитное реле РК-3Р | 1 шт. | 2 |  |
| 27 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 4 |  |
| 28 | Блок зажимов БЗ24-4П16-10 | 1 шт. | 4 |  |
| 29 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм | 1 шт. | 4 |  |
| 30 | Колодка клеммная ЗВИ-30 12х16мм | 1 шт. | 2 |  |
| 31 | Колодка клеммная ЗВИ-10 12х16мм | 1 шт. | 2 |  |
| 32 | Профиль перфорированный монтажный | 100 м | 0,02 |  |
| 33 | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 1000 мм | шт. | 2 |  |
| 34 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2 |  |
| 35 | Блок питания БП15Б-Д2-24 | 1 шт. | 2 |  |
| 36 | Прибор или аппарат (автоматический выключатель) | 1 шт. | 6 |  |
| 37 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (автоматический выключатель) | 100 жил | 0,24 |  |
| 38 | Автомат ОptiDin ВМ63-1 С1Iном=1А арт. 103542 | 1 шт. | 4 |  |
| 39 | Автомат ОptiDin ВМ63-1 С6Iном=6А арт. 103555 | 1 шт. | 2 |  |
| 40 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на металлическом основании (прим) | 1 шт. | 3 |  |
| 41 | Локальная панель управления оператора для ПЧВ1 и ПЧВ2 | 1 шт. | 3 |  |
| Материалы |  |  |  |  |
| 42 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (Кабель ParLan F/UTP cat. 5e 4x2x0,52 ZH нг(A)-HF) | 100 м кабеля | 6,5 |  |
| 43 | КабельParLan F/UTP cat. 5e 4x2x0,52 ZH нг(A)-HF | м | 663 |  |
| 44 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 5 |  |
| 45 | Кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 6х0,64 | м | 510 |  |
| 46 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,45 |  |
| 47 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450В с медной жилой марки: ПВ3, сечением2,5мм2 | 1000 м | 0,01 |  |
| 48 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,01 |  |
| 49 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией МГШВ сечением 0,75 мм2 | м | 25,5 |  |
| 50 | Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру при сечении кабеля до 6 мм2 (прим) | 10 концов кабеля | 0,2 |  |
| 51 | Наконечник кабельный 6-5-3-М-УХЛЗ ГОСТ 7386-80 | шт. | 2 |  |
| 52 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм (гофрированная) | 100 м | 0,35 |  |
| 53 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм | м | 35,7 |  |
| 54 | Держатель для трубы с защёлкой CF C32G арт.41632 | шт. | 70 |  |
| 55 | Муфта для труб гофррованныхDy=32 арт.50832 | шт. | 5 |  |
| 56 | Коробка ответвительная с гладкими стенками, IP56. 150х110х70 арт. 54010 | 1 шт. | 3 |  |
| 57 | Муфта "труба-коробка" BS32 арт.42732 | шт. | 6 |  |
| 58 | Зажим наборный без кожуха | 100 шт. | 0,03 |  |
| 59 | Блок зажимов БЗ24-4П16-10 | 1 шт. | 3 |  |
| 60 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 1 |  |
| 61 | Коробка телефонная распределительная марки: КРТ-10 (КРТП 10х2) | шт. | 1 |  |
| Система кабелепровода |  |  |  |  |
| 62 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м | 100 м | 1,35 |  |
| 63 | Лоток перфорированный с крышкой 50х50х3000 | шт | 45 |  |
| 64 | Ответвитель горизонтальный Т-образный DРЕ, 50х50 | шт. | 3 |  |
| 65 | Ответвитель горизонтальный универсальный, сталь оцинкованная DL. 50х50 | шт. | 1 |  |
| 66 | Угол горизонтальный 90 гр., сталь оцинкованная СРО90, 50х50 | шт. | 8 |  |
| 67 | Угол вертикальный внутренний 90 гр., сталь оцинкованная СS90, 50х50 | шт. | 1 |  |
| 68 | Крышка Т-ответвительная горизонтальная сталь оцинкованная DPT осн. 50мм | шт. | 3 |  |
| 69 | Крышка угла горизонтальная 90 гр. сталь оцинкованная СРО90 осн. 50мм | шт. | 8 |  |
| 70 | Консоль потолочная CS на лоток с осн.50, сталь оцинкованная CS | шт. | 100 |  |
| 71 | Пластина соединительная, сталь оцинкованная GTO 50 | шт. | 50 |  |
| 72 | Пластина для электрического контакта, медь PTCE | шт. | 50 |  |
| 73 | Винт с квадратным подголовником М6х10 МС010610 | шт. | 536 |  |
| 74 | Гайка с насечкой, препядствующей откручиванию М6 СМ100600 | шт. | 536 |  |
| 75 | Винт для обеспечения электрического контакта крышек М5х8 СМ030508 | шт. | 100 |  |
| 76 | Шпилька резьбовая М8х1000, гальванически оцинкованная сталь СМ200801 | шт. | 100 |  |
| 77 | Гайка шестигранная М8, гальванически оцинкованная сталь СМ110800 | шт. | 228 |  |
| 78 | Шайба кузовная М8, гальванически оцинкованная сталь СМ120800 | шт. | 228 |  |
| 79 | Стальной забивной анкер М8 СМ400830 | шт. | 100 |  |
| Раздел 4. Строительные работы |  |  |  |  |
| 80 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,19 |  |
| 81 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,3 |  |
| Раздел 5. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 82 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | 1 шт. | 6 |  |
| 83 | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора | 1 система | 2 |  |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 1 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (2-проводная линия) | 1 линия | 1 |  |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (3-проводная линия) | 1 линия | 1 |  |
| 3 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (5-проводная линия) | 1 линия | 7 |  |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» | 1 токоприемник | 7 |  |
| 5 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А | 1 шт. | 3 |  |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Датчик бесконтактный с числом «вход-выход» (аналоговые температурные датчики) | 1 шт. | 6 |  |
| 2 | Бесконтактный дискретный элемент с числом «вход-выход»: до 5 с числом органов настройки до 2 (датчики с релейным выходом) | 1 шт. | 6 |  |
| 3 | Функциональная группа управления аналоговая бесконтактная с общим числом элементов и органов настройки: до 20 | 1 шт. | 2 |  |
| 4 | Функциональная группа управления дискретная бесконтактная с общим числом элементов и числом «вход-выход»: до 5 | 1 шт. | 4 |  |
| 5 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | 1 система | 1 |  |
| 6 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07 | 1 канал | 6 |  |

Бнятова Светлана Викторовна

2-29-86 1

БС 29.05.2015г.