ОАО «Атомредметзолото»


Разъяснение к документации
о проведении открытого аукциона в электронной форме

на право заключения договора на поставку комплектных устройств управления, распределения электрической энергии и защиты станций, подстанций, сетей и систем 

№ 31300489056, 130812/0619/523, AC19832
Извещение размещено на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом»  www.zakupki.rosatom.ru
а также на сайте электронной торговой площадки http://www.a-k-d.ru/ 

«12» августа 2013 года 

	Заказчик:
	ОАО «ППГХО»

	Уполномоченный орган:
	ОАО «Атомредметзолото»


Москва 2013 г.
	Раздел документации

аукциона в электронной форме
	Вопрос
	Дата поступления запроса
	Ответ

	Техническое задание
	1. В техническом задании по позиции КТПТАС с трансформатором ТМГ-400 кВА 6/0,4кВ указаны ГОСТ 14695-80 и ТУ РБ 100211261.029-2003 (ТУ производителя Республики Белоруссия), но также указано, что возможна поставка эквивалента, в тоже время указана линейная схема, которая соответсвует белорусскому производителю.

Требуется уточнение - заказчику нужна поставка белорусского производства или можно поставить эквивалент?
	21.08.2013
	Поставка эквивалента возможна при полном соответствии технических характеристик эквивалента характеристикам, требуемым в Техническом Задании.


