от  11.02.2016 г. 8865/472 Блр1,2/П-16 -Р
Разъяснение положений закупочной документации по запросу участника
      Акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п. 14.5 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке)  Госкорпорации  «Росатом» и п. 2 Части 2 Тома 1 закупочной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №8865/472 Блр1,2/П-16 «Поставка компенсаторов сильфонных осевых для сооружения энергоблоков №1,2 Белорусской АЭС».
Вопросы:
Согласно опросному листу Тома 2 Технической части закупочной документации PN = 0,2 МПа, при этом в Спецификациях №1,2 проекта договора закупочной документации PN= 0,5 МПа. В связи с этим просим уточнить Вас каким должно быть давление СК
Ответы:
- номинальное давление должно быть PN = 0,2 МПа в соответствии с опросным листом на компенсатор;

- все характеристики необходимо смотреть в опросном листе. 

