## Локальная смета
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор" | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[6 empty] | (наименование стройки) | [5 empty] | Зам. генерального директора
Е.В.Гордеев
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2012 г. | [11 empty] | "______ " __________2012 г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 24500
(локальная смета)
|  | на | систему автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ. Отключение вентсистем.
Здание 4. Производство 435. Окрасочно-сушильная камера, краскоприготовительная. (инв.№ ).
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: проект № 06.12.519.ИОС5.2 | [9 empty] | Справочно, в тыс.руб. :
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________81,365 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 361.7923
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________65,650 |  | тыс. руб. |  | с К=4,42 |  | 290.173
|  |  | прочих (ПНР "в холостую") _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3,104 |  | тыс. руб. |  | с К=6,05 |  | 18.7792
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________12,611 |  | тыс. руб. |  | с К=4,19 |  | 52.8401
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________11,460 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________755,33 |  | чел.час
Составлен(а) в базовых ценах 2001г. в редакции 2009г.
№ пп | Обоснова-ние | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Общая масса обору-дования, т
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Обору-дование | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
1 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей С2000 АСТП | 1 шт. | 3 | 117.52 | 102.02 | 0.46 |  |  | 353 | 306 | 1 |  | 7.2 | 21.6
2 | ТЕРм10-08-001-06 прим. | Монтаж: релейный блок С2000-СП1 | 1 шт. | 1 | 79.87 | 68.02 | 0.46 |  |  | 80 | 68 |  |  | 4.8 | 4.8
3 | ТЕРм10-04-066-06 | Табло сигнальное световое и светозвуковое Молния-24-3 | 1 шт. | 11 | 98.76 | 74.88 |  |  |  | 1086 | 824 |  |  | 6 | 66
4 | ТЕРм10-08-003-07 | Монтаж извещателя пламени Спектрон | 1 компл. | 12 | 104.48 | 87.8 | 1 |  |  | 1254 | 1054 | 12 |  | 6.48 | 77.76
5 | ТЕРм10-08-002-03 | Монтаж извещателя пожарного ручного ИП535 "Гарант" во взрывозащищенном исполнении | 1 шт. | 3 | 34.49 | 27.97 | 0.54 |  |  | 103 | 84 | 2 |  | 1.68 | 5.04
6 | ТЕРм37-01-002-02 | Монтаж: модуль порошкового пожаротушения в помещении, масса оборудования 0,05 т | 1 шт. | 7 | 483.41 | 239.39 | 48.04 |  |  | 3384 | 1676 | 336 |  | 18.5 | 129.5
7 | ТЕРм10-06-037-05 | Монтаж: шкаф настенный для приборов | 1 шт. | 2 | 121.87 | 26.33 | 2.39 |  |  | 244 | 53 | 5 |  | 2.06 | 4.12
8 | ТЕРм10-06-034-12 | Монтаж: коробка распределительная настенная телефонная | 1 коробка | 6 | 85.55 | 27.1 | 42.92 | 5.31 |  | 513 | 163 | 258 | 32 | 2 | 12
9 | ТЕРм10-08-019-01 | Монтаж: коробка соединительная на стене IP44 | 1 шт. | 10 | 7.32 | 6.88 |  |  |  | 73 | 69 |  |  | 0.5 | 5
10 | ТЕРм10-04-066-04 | Монтаж: коробка монтажная МК-03 | 1 шт. | 4 | 58.16 | 48.04 |  |  |  | 233 | 192 |  |  | 4 | 16
11 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А - ИЭК | 1 шт. | 2 | 174.77 | 20.9 | 1.28 |  |  | 350 | 42 | 3 |  | 1.56 | 3.12
12 | ТЕРм08-03-594-01 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт. | 0.02 | 5754.44 | 1229.36 | 1526.51 | 520.21 |  | 115 | 25 | 31 | 10 | 88 | 1.76
13 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Приведение расценок ФЕР к территориальному уровню (Письмо УРЦЦС Ц-297 от 12.04.2011) ОЗП=1,41; ЭМ=1,242; ЗПМ=1,41; МАТ=1,052 | 100 м | 0.8 | 311.4 | 218.44 | 38.75 | 0.17 |  | 249 | 175 | 31 |  | 16.29 | 13.03
14 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0.05 | 1840.21 | 498.2 | 788.16 | 202.95 |  | 92 | 25 | 39 | 10 | 37.6 | 1.88
15 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 1.05 | 189.23 | 46.64 | 56.09 | 24.55 |  | 199 | 49 | 59 | 26 | 3.52 | 3.7
16 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 1.3 | 676.59 | 89.31 | 5.85 | 0.36 |  | 880 | 116 | 8 |  | 6.74 | 8.76
17 | ТЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 7.65 | 248.1 | 30.34 | 2.92 | 0.18 |  | 1898 | 232 | 22 | 1 | 2.29 | 17.52
18 | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм | 100 м | 0.3 | 3947.41 | 459.78 | 240.22 | 4 |  | 1184 | 138 | 72 | 1 | 34.7 | 10.41
19 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 100 м | 1 | 2919.81 | 455.8 | 945.62 | 373.18 |  | 2920 | 456 | 946 | 373 | 34.4 | 34.4
20 | ТЕРм10-01-051-25 | Разделка и включение кабелей ТСВ емкостью 10х2 при разделке одного кабеля пайкой | 10 концов кабеля | 2.1 | 74.95 | 69.11 |  |  |  | 157 | 145 |  |  | 5.1 | 10.71
21 | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | 100 м | 0.11 | 2527.2 | 408.1 | 897.93 | 320.97 |  | 278 | 45 | 99 | 35 | 30.8 | 3.39
22 | ТЕРм08-02-406-02 | Монтаж: конструкции металлические для труб. Скобы или конструкции металлические для труб Г-образные | 1 т | 0.011 | 27059.25 | 3829.25 | 2219.27 | 30.39 |  | 298 | 42 | 24 |  | 289 | 3.18
23 | ТЕРм12-08-005-10 | Монтаж: распылители, насадки газового пожаротушения | 100 шт. | 0.01 | 812.27 | 605.69 | 8.6 | 0.55 |  | 8 | 6 |  |  | 44.7 | 0.45
24 | ТЕРм10-08-003-01 прим. | Монтаж: электроинициатор | 1 шт. | 1 | 118.78 | 108.98 | 0.37 |  |  | 119 | 109 |  |  | 7.92 | 7.92
25 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 | 813.8 | 603.5 | 29.99 | 0.73 |  | 8 | 6 |  |  | 43.2 | 0.43
26 | ТЕРм10-08-002-06 | Монтаж крепежа металлической планки для ОПАН | 1 шт. | 1 | 8.84 | 4.74 | 1.08 |  |  | 9 | 5 | 1 |  | 0.35 | 0.35
27 | ТС-1-3-9 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9) (наклейка на стены 4 шт. противопожарных знаков) | чел.-ч | 1 | 13.4 | 13.4 |  |  |  | 13 | 13
Заземление
28 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0.1 | 1351.39 | 251.75 | 85.67 | 3.46 |  | 135 | 25 | 9 |  | 19 | 1.9
29 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | 100 м | 0.7 | 4732.43 | 617.45 | 45.38 | 0.55 |  | 3313 | 432 | 32 |  | 46.6 | 32.62
Раздел 2. Оборудование и материалы, неучтенные в стоимости монтажных работ
30 | Цена поставщика | Прибор управления порошковым, аэрозольным или газовым пожаротушением ППК С2000-АСТП (Цена 4772руб.:1.18:4.19) | шт | 4 |  |  |  |  | 3861 | 3861
31 | Цена поставщика | АКБ 12В 4,5А/ч (Цена 326,30руб.:1.18:4.42х1,02) | шт | 8 | 63.81 |  |  |  |  | 510
32 | Цена поставщика | Релейный блок С2000-СП1 (Цена:1372руб.:1.18:4.19) | шт | 1 |  |  |  |  | 278 | 278
33 | Цена поставщика | Табло световое ПОРОШОК УХОДИ с сиреной (Молния-24-3) (Цена 404руб.:1.18:4.42х1,02) | шт | 3 | 79.01 |  |  |  |  | 237
34 | Цена поставщика | Табло световое Автоматика отключена (Молния-24-3) (Цена 143,83 руб.:1.18:4.42х1,02) | шт | 2 | 28.12 |  |  |  |  | 56
35 | Цена поставщика | Табло световое ПОРОШОК НЕ ВХОДИ с сиреной (Молния-24-3) (Цена 404 руб.:1.18:4.42х1,02) | шт | 4 | 79.01 |  |  |  |  | 316
36 | Цена поставщика | Табло световое ПУСК АСПТ (Молния-24) (Цена 143,83 руб.:1.18:4.42х1,02) | шт | 2 | 28.12 |  |  |  |  | 56
37 | Цена поставщика | Извещатель пламени ультрафиолетовый "Спектрон 403" (Цена:2900руб :1.18:4.19) | шт | 9 |  |  |  |  | 5279 | 5279
38 | Цена поставщика | Извещатель пламени с выносным элементом 1,05м и юстировочным устройством К0-03 "Спектрон 210Н" (Цена:2650руб:1,18:4.19) | шт | 5 |  |  |  |  | 2680 | 2680
39 | Цена поставщика | Оптоволоконный кабель ОВ2 в металлорукаве (Ц:598,95руб.:1,18:4,42х1,02) | м | 1.5 | 117.14 |  |  |  |  | 176
40 | Цена поставщика | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный , пуска АСПТ ИПР-535 "Гарант" (Цена:3140руб:1,18:4.42х1,02) | шт | 4 | 614.08 |  |  |  |  | 2456
41 | Цена поставщика | Модуль порошкового пожаротушения настенный МПП(Н)-6(н)-И-ГЭ-У2 "Тунгус-6" с кронштейном(Цена:2630руб:1,18:4.42х1,02) | шт. | 7 | 514.34 |  |  |  |  | 3600
42 | Цена поставщика | Модуль порошкового пожаротушения МПП-100 (ОПАН-100) (Цена:29000руб.:1,18:4.42х1,02) | шт | 1 | 5671.45 |  |  |  |  | 5671
43 | Цена поставщика | Шкаф автоматики со стеклянной дверцей 800х600х250 SR 8625V (Ц:9262,94руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 1 | 1811.53 |  |  |  |  | 1812
44 | Цена поставщика | Шкаф металлический с остекленной дверкой 600х400х200 (Цена:6579руб:1,18:4.42х1,02) | шт | 1 | 1286.64 |  |  |  |  | 1287
45 | ТСЦ5-512-0007 прим. | Коробка телефонная распределительная марки РКУ-10 | шт. | 6 | 55.3 |  |  |  |  | 332
46 | Цена поставщика | Коробка распределительная DKC 80х80мм 400C3 53700R (Цена:34руб :1,18:4,42х1,02) | шт | 10 | 6.65 |  |  |  |  | 67
47 | Цена поставщика | Клеммная колодка под винт М5 на 10 пар (Ц:90руб:1.18:4.42х1,02) | шт. | 10 | 17.6 |  |  |  |  | 176
48 | Цена поставщика | Коробка монтажная "Спектрон" МК-03 (Цена:465руб:1,18:4.42х1,02) | шт | 4 | 90.94 |  |  |  |  | 364
49 | ТСЦ-509-0323 прим | Выключатели автоматические ИЭК-1А-6 | шт. | 2 | 33.29 |  |  |  |  | 67
50 | ТСЦ-509-0768 | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт. | 2 | 424.84 |  |  |  |  | 850
51 | Цена поставщика | Кабель КСРЭВнг(А) FRLS 2х0,5мм (Ц:20810руб:1,18:4,42 х1,02) | 1000 м | 0.7 | 4069.75 |  |  |  |  | 2849
52 | Цена поставщика | КабельКСРЭВнг(А) FRLS 1х 2х0,8мм (Ц:46270руб:1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.2 | 9048.89 |  |  |  |  | 1810
53 | ТСЦ-501-8190 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.04 | 6962.8 |  |  |  |  | 279
54 | Цена поставщика | КабельКСПЭВ 4х0,8мм (Ц:10550руб:1,18:4,42х1,02) | 1000 м | 0.06 | 2063.23 |  |  |  |  | 124
55 | ТСЦ-502-0516 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.08 | 2350 |  |  |  |  | 188
56 | ТСЦ-101-0811 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,1 мм | т | 0.006 | 14589.4 |  |  |  |  | 88
57 | Цена поставщика | Кабель-канал 40х25 "ЭЛЕКОР" CKK10-040-025-1-K01-018 (Ц:43,43руб:1,18:4,42х1,02) | м | 40 | 8.49 |  |  |  |  | 340
58 | Цена поставщика | Кабель-канал 25х16 "ЭЛЕКОР" CKK10-025-016-1-K01 (Ц:25,40руб:1,18:4,42) | м | 40 | 4.87 |  |  |  |  | 195
59 | Цена поставщика | Кабельный канал металлический закрытый лоток 100х50 (Ц:173,37руб:1,18:4,42х1,02) | м | 5 | 33.91 |  |  |  |  | 170
60 | Цена поставщика | Труба гофр.ПВХ d 40 с зондом (15м) ИЭК CTG20-40-K41-015I (Ц:21,42руб:1,18:4,42) | м | 100 | 4.11 |  |  |  |  | 411
61 | ТСЦ-101-2162 | Рукава металлические диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х | м | 30 | 16.41 |  |  |  |  | 492
62 | Цена поставщика | Труба гофрированная нерж, сталь, Ду25 мм (Цена:200руб:1.18:4.42х1,02) | м | 5 | 42.79 |  |  |  |  | 214
63 | ТСЦ-103-0003 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6 | 20.68 |  |  |  |  | 124
64 | Цена поставщика | Клапан пневматический ОПАН-100(50) (Цена:1420руб:1.18:4.42х1,02) | шт | 2 | 277.71 |  |  |  |  | 555
65 | Цена поставщика | Распылитель ОПАН-100-700-000 (Цена 788 руб.:1.18:4.42х1,02) |  | 1 | 154.11 |  |  |  |  | 154
66 | Цена поставщика | Электроинициатор УДП-1Б (Цена 2680 руб.:1.18:4.42х1,02) |  | 2 | 524.12 |  |  |  |  | 1048
67 | Цена поставщика | РС10-3-ТБк Розетка одноместная с з/к (в сборе) "ТЕРРА" цвет: бук ERT11-K29-16-CC (Ц:530,60руб:1,18:4,42х1,02) | шт. | 1 | 103.77 |  |  |  |  | 104
68 | Цена поставщика | Планка металлическая с креплением ОПАН-100-000-018 (Цена:120руб:1.18:4.42х1,02) | шт | 1 | 23.47 |  |  |  |  | 23
69 | ТСЦ-507-0916 | Угольник прямой диаметром 25 мм | 10 шт. | 0.2 | 26.66 |  |  |  |  | 5
70 | ТСЦ-509-1278 | Муфта соединительная, диаметром 25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 2 | 10.4 |  |  |  |  | 21
71 | ТСЦ-103-0120 | Соединительные части (фитинги) с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом. Контргайки 25 мм | 10 шт. | 0.4 | 19.04 |  |  |  |  | 8
72 | Цена поставщика | Муфта переходная для трубы гофриров. нержав. сталь Ду 25 (Цена:175руб:1.18:4.42х1,02) | шт | 3 | 34.22 |  |  |  |  | 103
73 | Цена поставщика | Планка металлическая с креплением ОПАН-100-000-010 (Ц:273руб:1.18:4.42х1,02) | шт | 2 | 53.38 |  |  |  |  | 107
74 | Цена поставщика | Труборез (Цена:500руб.:1.18:4.42х1,02) | шт | 1 | 97.78 |  |  |  |  | 98
75 | ТСЦ-101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 3 | 25.49 |  |  |  |  | 76
76 | Цена поставщика | Шайба Гровера под М8 (Цена:2руб.:1.18:4,42х1,02) | шт | 16 | 0.39 |  |  |  |  | 6
77 | ТСЦ-101-9660 | Хомуты для крепления труб | шт | 6 | 8.09 |  |  |  |  | 49
78 | ТСЦ-101-2591 | Шпильки | шт. | 6 | 9.28 |  |  |  |  | 56
79 | Цена поставщика | Знак пожарной безопасности "F10" (Цена:35руб:1.18:4,42х1,02) | шт | 4 | 6.84 |  |  |  |  | 27
80 | ТСЦ-101-2476 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм | кг | 0.05 | 33.31 |  |  |  |  | 2
81 | ТСЦ-101-2338 | Герметик силиконовый Isosil S206 | л | 0.5 | 78.58 |  |  |  |  | 39
Раздел 3. Пусконаладочные работы
82 | ТЕРп01-10-001-01 | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 0.10 При выполнении пусконаладочных работ на высоте от 2 до 8м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 1 сигнал | 24 | 27.19 | 27.19 |  |  |  | 653 | 653 |  |  | 1.65 | 39.6
83 | ТЕРп01-10-010-01 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | 1 схема | 2 | 95.38 | 95.38 |  |  |  | 191 | 191 |  |  | 6 | 12
84 | ТЕРп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 система | 1 | 366.98 | 366.98 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 17.6 | 17.6
Пусконаладочные работы автоматического отключения вентиляции при пожаре
85 | ТЕРп01-09-010-04 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 20 | 1 шт. | 1 | 367.07 | 367.07 |  |  |  | 367 | 367 |  |  | 22 | 22
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 61022 | 8153 | 1990 | 488 |  | 588.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [9 empty] | 64878 | 10772 | 2714 | 688 |  | 755.33
В том числе, справочно:
Районный к-т 4,3% (Поз. 1-2, 4-6, 9, 20, 23-24, 26, 3, 10, 7-8, 11-19, 21-22, 25, 27-29, 82-85) | [9 empty] | 371 | 351 | 21 | 21
Транспортные расходы на оборудование - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) (Поз. 30, 32, 37-38) | [9 empty] | 363
Заготовительно-складские расходы на оборудование - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 30, 32, 37-38) | [9 empty] | 150
2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1-2, 4-6, 9, 20, 23-24, 26, 3, 10, 7-8, 11-19, 21-22, 25, 27-29) | [9 empty] | 3104 | 2400 | 704 | 178 |  | 174.0725
3. ПНР на действующих предприятиях в зданиях при наличии в зоне производства работ загромождающих помещения предметов ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 (Поз. 82-85) | [9 empty] | 247 | 247 |  |  |  | 13.68
Пусконаладочные работы (в холостую 80%) ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) (Поз. 82-85) | [9 empty] | -379 | -379 |  |  |  | -20.976
Накладные расходы | [9 empty] | 9664
В том числе, справочно:
65% ФОТ (от 1514) (Поз. 82-85) | [9 empty] | 984
80% ФОТ (от 4959) (Поз. 1-2, 4-6, 9, 20, 23-24, 26) | [9 empty] | 3967
92% ФОТ (от 1431) (Поз. 3, 10) | [9 empty] | 1317
95% ФОТ (от 3207) (Поз. 11-19, 21-22, 25, 27-29) | [9 empty] | 3047
100% ФОТ (от 349) (Поз. 7-8) | [9 empty] | 349
Сметная прибыль | [9 empty] | 6823
В том числе, справочно:
40% ФОТ (от 1514) (Поз. 82-85) | [9 empty] | 606
60% ФОТ (от 4959) (Поз. 1-2, 4-6, 9, 20, 23-24, 26) | [9 empty] | 2975
65% ФОТ (от 4987) (Поз. 3, 10, 7-8, 11-19, 21-22, 25, 27-29) | [9 empty] | 3242
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [9 empty] | 65650 |  |  |  |  | 671.43
Итого Оборудование | [9 empty] | 12611
Итого Прочие затраты | [9 empty] | 3104 |  |  |  |  | 83.9
Итого | [9 empty] | 81365 |  |  |  |  | 755.33
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 38781
Машины и механизмы | [9 empty] | 2026
ФОТ | [9 empty] | 11460
Оборудование | [9 empty] | 12611
Накладные расходы | [9 empty] | 9664
Сметная прибыль | [9 empty] | 6823
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 81365 |  |  |  |  | 755.33
| Зам.гл.инженера отд. 072 _________________________ Т.М.Ковязина | [6 empty] | Составил инженер-сметчик __________________ В.В.Воронкова
28.06.12 г.